## rekapitulace
REKONSTRUKCE NEMOCNICE TIŠNOV - I.ETAPA
NOVOSTAVBA AMBULANTNÍHO TRAKTU
D.1.4.7+D.1.4.8 - ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ A SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY
Rekapitulace rozpočtu
HLAVA I. | Projektové a průzkumné práce
Dokumentace skutečného provedení stavby
| Celkem |  |  |  | 0
HLAVA III. | Základní rozpočtové náklady
| Telefonní rozvody |  |  |  | 0
| Strukturovaná kabeláž |  |  |  | 0
| Poplachová zabezpečovací a tísňová signalizace |  |  |  | 0
| Kamerový systém |  |  |  | 0
| Vyvolávací informační systém |  |  |  | 0
| Informační systém bezbariérové řešení |  |  |  | 0
| Silnoproud |  |  |  | 0
| Mimostav. doprava 3.6% z dodávky |  |  |  | 0
| PPV 1% obor 001-025 |  |  |  | 0
| PPV 6% mimo oboru 001-025 |  |  |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
HLAVA XI. | Náklady hrazené z provozních prostředků
| Celkem |  |  |  | 0
| Celkem bez DPH |  |  |  | 0
Daň z přidané hodnoty
| sazba DPH | 21 | % z | 0 | 0
| DPH celkem |  |  |  | 0
| Celkem s DPH |  |  |  | 0
Způsob zpracování rozpočtových cen:
Ceny montáží byly zpracovány dle ceníku URS M21, M22, M46.
Ceny materiálů a dodávek dle platných velkoobchodních ceníků.

## TLF
Telefonní rozvody - dodávka + montáž
[5 empty] | Materiál |  | Montáž
č. | položka | popis položky | množ. | m.j. | j. cena | celkem | j. cena | celkem
1
2 | Komponenty | Telefonní ústředna VoIP modulární | 1 | ks |  | 0 |  | 0
3 |  | Modul do VoIP ústředny 4BRI/4DVL | 1 | ks |  | 0 |  | 0
4 |  | Modul do VoIP ústředny 8AVL CLIP | 1 | ks |  | 0 |  | 0
5 |  | VoIP licence 1x user pro IT Starpoint | 30 | ks |  | 0 |  | 0
6 |  | Telefonní přístroj IP, PoE, podsvícený graf. displej, prog. Tlačítka | 25 | ks |  | 0 |  | 0
7 |  | Konfigurace a oživení ústředny VOIP | 1 | ks |  | 0 |  | 0
8 |  | Sloupek pro TLF. hlásku, žárově zinkovaný vč. betonového základu | 1 | ks |  | 0 |  | 0
9 |  | Telefonní komunikační hláska IP provedení, 1x tlačítko | 1 | ks |  | 0 |  | 0
10 | [5 empty] | 0
11 | Kabely | UTP kabel CAT.6 LSZH | 138 | m |  | 0 |  | 0
12 |  | UTP Patch Cords RJ45/RJ 45 1m kat 6 | 26 | ks |  | 0 |  | 0
13 |  | UTP Patch Cords RJ45/RJ 45 2m kat 6 | 26 | ks |  | 0 |  | 0
14 | [5 empty] | 0
15 | Kabelové trasy | Trubka prům 23 PVC pod omítkou vč. zapravení | 69 | m |  | 0 |  | 0
16 |  | Prostup do objektu vč. zapravení pr. do 150mm | 2 | ks |  | 0 |  | 0
17 |  | Příchytka pro tr.23,36,48 | 23 | ks |  | 0 |  | 0
18 |  | Osazení hmoždinky 8 mm včetně vrutu | 34 | ks |  | 0 |  | 0
19 |  | Koordinace se silnoproudem | 9 | hod |  | 0 |  | 0
20 |  | Koordinace ostatní profese | 9 | hod |  | 0 |  | 0
21 |  | Měření segmentů UTP, FTP kat.5e | 2 | ks |  | 0 |  | 0
22 |  | Připojení hlásky na ŘJ garážových vrat | 1 | ks |  | 0 |  | 0
23 |  | Průraz stěnou 30cm | 2 | ks |  | 0 |  | 0
24 |  | Průraz stěnou 60cm | 1 | ks |  | 0 |  | 0
25 |  | Utěsnění prostupu stěnou 60cm | 1 | ks |  | 0 |  | 0
26 |  | Protipožární ucpávka | 15 | ks |  | 0 |  | 0
27 |  | Drobný materiál | 210 | ks |  | 0 |  | 0
28
29
30
31 |  | SOUČET BEZ DPH |  |  |  | 0 |  | 0

## DAT
Strukturovaná kabeláž - dodávka + montáž
[5 empty] | Materiál |  | Montáž
č. | položka | popis položky | množ. | m.j. | j. cena | celkem | j. cena | celkem
1
2 | Komponenty | Datový rozvaděč 42U 600x800 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
3 |  | Ventilační jednotka s termostatem | 1 | ks |  | 0 |  | 0
4 |  | Panel ISDN 50P CAT3 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
5 |  | Patch panel 24 port neosazený 1U | 5 | ks |  | 0 |  | 0
6 |  | Modul MINI -JACK RJ45 kat.6 do p.p. | 120 | ks |  | 0 |  | 0
7 |  | Vyvazovací panel 2U | 6 | ks |  | 0 |  | 0
8 |  | 19"police 450mm | 1 | ks |  | 0 |  | 0
9 |  | Rozvodný panel 5x 230V s předpěťovou ochranou | 2 | ks |  | 0 |  | 0
10 |  | SWITCH 24 port GigE, 2x 1G SFP, LAN, PoE, MPLS | 1 | ks |  | 0 |  | 0
11 |  | UPS On-line 3000VA | 1 | ks |  | 0 |  | 0
12 | [5 empty] | 0 |  | 0
13 | Kabely | UTP kabel CAT.6 LSZH | 7360 | m |  | 0 |  | 0
14 |  | UTP Patch Cords RJ45/RJ 45 1m kat 6 | 17 | ks |  | 0 |  | 0
15 |  | UTP Patch Cords RJ45/RJ 45 2m kat 6 | 17 | ks |  | 0 |  | 0
16 |  | UTP Patch Cords RJ45/RJ 45 3m kat 6 | 17 | ks |  | 0 |  | 0
17 |  | UTP Patch Cords RJ45/RJ 45 5m kat 6 | 17 | ks |  | 0 |  | 0
18 | [5 empty] | 0 |  | 0
19 | Kabelové trasy | Datová zásuvka 3x RJ 45cat.6 komplet | 26 | ks |  | 0 |  | 0
20 |  | Trubka prům 23 PVC pod omítkou vč. zapravení | 787 | m |  | 0 |  | 0
21 |  | Trubka prům 48 PVC pod omítkou vč. zapravení | 32 | m |  | 0 |  | 0
22 |  | Trubka zemní vrapovaná 50mm červená (O2 příprava) | 45 | m |  | 0 |  | 0
23 |  | Výkop kabelové rýhy 55/80 tř.3 | 40 | m |  | 0 |  | 0
24 |  | Zához kabelové rýhy 55/80 tř.3 | 40 | m |  | 0 |  | 0
25 |  | Zřízení kabelového lože prosátá zemina | 40 | m |  | 0 |  | 0
26 |  | Výstražná fólie | 40 | m |  | 0 |  | 0
27 |  | Žlab drátěný 100/50 včetně konzol na strop | 55 | m |  | 0 |  | 0
28 |  | Žlab drátěný 200/50 včetně konzol na strop | 119 | m |  | 0 |  | 0
29 |  | Žlab plechový pozink 125/50 vč. víka a konzol na strop | 50 | m |  | 0 |  | 0
30 |  | Příchytka pro tr.23,36,48 | 368 | ks |  | 0 |  | 0
31 |  | Krabice univerzální pr. 68mm vč. víčka | 55 | ks |  | 0 |  | 0
32 |  | Krabice 132x132x72 vč. víčka | 2 | ks |  | 0 |  | 0
33 |  | Stahovací pásky | 460 | ks |  | 0 |  | 0
34 |  | Osazení hmoždinky 8 mm včetně vrutu | 1265 | ks |  | 0 |  | 0
35 |  | Koordinace se silnoproudem | 18 | hod |  | 0 |  | 0
36 |  | Koordinace ostatní profese | 18 | hod |  | 0 |  | 0
37 |  | Značení modulů RJ | 156 | ks |  | 0 |  | 0
38 |  | Měření segmentů UTP, FTP, vyhotovení měřící protokol | 78 | ks |  | 0 |  | 0
39 |  | Průraz stěnou 30cm | 25 | ks |  | 0 |  | 0
40 |  | Průraz stěnou 60cm | 1 | ks |  | 0 |  | 0
41 |  | Utěsnění prostupu stěnou 60cm | 2 | ks |  | 0 |  | 0
42 |  | Protipožární ucpávka | 25 | ks |  | 0 |  | 0
43 |  | Demontáže stávajících rozvodů/ vyhledání sdělovacích kabelů | 16 | hod |  | 0 |  | 0
44 |  | Drobný materiál | 440 | ks |  | 0 |  | 0
45
46
47
48 |  | SOUČET BEZ DPH |  |  |  | 0 |  | 0

## PZTS
Poplachová zabezpečovací a tísňová signalizace - dodávka + montáž
[5 empty] | Materiál |  | Montáž
č. | položka | popis položky | množ. | m.j. | j. cena | celkem | j. cena | celkem
1
2 | Komponenty | Ústředna s možností integrace SKV- 4 sběrnice RS485 + zdroj min. 4A/13,8V, LML-8 verze 8, komunikační protokol pro připojení k objektovému zařízení | 1 | ks |  | 0 |  | 0
3 |  | Komunikační modul | 1 | ks |  | 0 |  | 0
4 |  | Přenosové zařízení (2k4) s radiostanicí (sada) | 1 | ks |  | 0 |  | 0
5 |  | Anténa všesměrová včetně výložníku | 1 | ks |  | 0 |  | 0
6 |  | Aku akumulátor 12V/7Ah, | 1 | ks |  | 0 |  | 0
7 |  | Aku kapacita 38 Ah, nominální napětí 12 Vss, hmotnost 13,6 kg | 3 | ks |  | 0 |  | 0
8 |  | 5A/13,8V posilový zdroj s dobíječem, plechový kryt pro Aku do 40Ah | 3 | ks |  | 0 |  | 0
9 |  | Přepěťová tel. Ochrana | 1 | ks |  | 0 |  | 0
10 |  | Přepěťová ochrana koaxiální (anténní) | 1 | ks |  | 0 |  | 0
11 |  | Linkový modul pro systémy v krytu | 16 | ks |  | 0 |  | 0
12 |  | Klávesnice pro ústřednu | 3 | ks |  | 0 |  | 0
13 |  | Signalizační "Jumbo" LED červená | 1 | ks |  | 0 |  | 0
14 |  | Povrchový magnetický kontakt NBÚ 2 | 41 | ks |  | 0 |  | 0
15 |  | PIR detektor dosah 10m, NBÚ 2 | 30 | ks |  | 0 |  | 0
16 |  | PIR detektor dual, NBÚ 2 | 6 | ks |  | 0 |  | 0
17 |  | Audiodetektor rozbití skla, dosah 9m, NBÚ 3 | 28 | ks |  | 0 |  | 0
18 |  | Optickokouřový detektor s paticí, samoresetovací | 12 | ks |  | 0 |  | 0
19 |  | Ústředna - server | 1 | ks |  | 0 |  | 0
20 |  | Ústředna - klient | 1 | ks |  | 0 |  | 0
21 |  | Ústředna - SPZ | 1 | ks |  | 0 |  | 0
22 |  | Grafická nadstavba - SW Administrační nástroj správy | 1 | ks |  | 0 |  | 0
23 |  | Grafická nadstavba - SW klient | 1 | ks |  | 0 |  | 0
24 |  | Grafická nadstavba - SW modul automatických činností | 1 | ks |  | 0 |  | 0
25 |  | Grafická nadstavba - SW , data export | 1 | ks |  | 0 |  | 0
26 |  | Modul pro připojení ústředny - SW | 1 | ks |  | 0 |  | 0
27 |  | Server pro grafickou nadstavbu | 1 | ks |  | 0 |  | 0
28 |  | Klientské PC včetně monitorů | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
29 |  | Kamera rozpoznávání SPZ kompatibilní s ústřednou PZS | 1 | ks |  | 0 |  | 0
30
31 | Kabely | FTP Cat 5e | 327 | m |  | 0 |  | 0
32 |  | Kabel 3x2x0,5 dle dodavatele | 2852 | m |  | 0 |  | 0
33 |  | CYKY-O 2x1,5 | 327 | m |  | 0 |  | 0
34 |  | Koax.kabel 50ohm k přenosovému zařízení | 28 | m |  | 0 |  | 0
35 | [5 empty] | 0 |  | 0
36 | Kabelové trasy | Plastová propojovací krabice pájecí svorky, počet svorek 8 | 47 | ks |  | 0 |  | 0
37 |  | Trubka prům 23 PVC pod omítkou vč. zapravení | 1029 | m |  | 0 |  | 0
38 |  | Kabelová příchytka pro tr. 23 | 1183 | ks |  | 0 |  | 0
39 |  | Krabice univerzální pr. 68mm vč. víčka | 3 | ks |  | 0 |  | 0
40 |  | Osazení hmoždinky 8 mm včetně vrutu | 1265 | ks |  | 0 |  | 0
41 |  | Oživení a nastavení systému EZS | 1 | ks |  | 0 |  | 0
42 |  | Úprava mapových podkladů z dwg | 1 | ks |  | 0 |  | 0
43 |  | Nastavení aktivních prvků a vazeb | 116 | ks |  | 0 |  | 0
44 |  | Tvorba tabulky událostí pro PCO (záloha na CD) | 1 | ks |  | 0 |  | 0
45 |  | Drobný materiál | 500 | ks |  | 0 |  | 0
46 |  | Výchozí revize | 13 | hod |  | 0 |  | 0
47 |  | Průraz stěnou 30cm | 28 | ks |  | 0 |  | 0
48 |  | Průraz stěnou 60cm | 2 | ks |  | 0 |  | 0
49 |  | Koordinace prací s dalšími profesemi | 16 | hod |  | 0 |  | 0
50 |  | Protipožární ucpávka | 25 | ks |  | 0 |  | 0
51 |  | Školení uživatelů EZS | 1 | ks |  | 0 |  | 0
52 |  | Provozní kniha EZS | 1 | ks |  | 0 |  | 0
53
54
55
56 |  | SOUČET BEZ DPH |  |  |  | 0 |  | 0
Při ocenění položek je nutné dodržet kompatibilitu s již instalovanými technologickými zařízeními a požadavkem investora.

## PTV
Kamerový systém - dodávka + montáž
[5 empty] | Materiál |  | Montáž
č. | položka | popis položky | množ. | m.j. | j. cena | celkem | j. cena | celkem
1 |  | kamery
2 | Komponenty | 3 MPx kompaktní zoomovací kamera IP exteriérová barevná Day / Night, IR dosvit 30m, adaptivní IR, 1/3" Progressive Scan CMOS, megapixelové rozlišení 2048x1536 pixelů @ 20fps, citlivost barevná 0.2Lux/F1.2, č/b s IR 0 Lux / F1.2, zoomovací objektiv 3 - 9 mm, 3x optický zoom, mechanický IR filtr, Lightcatcher, WDR, AWB, privátní zóny, detekce pohybu, protokoly TCP / IP, UDP, SOAP, DHCP, Zeroconf, komprese H.264 a MJPEG, multi stream, alarm I/O 1/1, 1x audio vstup/výstup, RJ45, ONVIF kompatibilní, napájení 12VDC/24VAC/PoE, max. 1,8A, provozní teplota -40° C až + 50° C, krytí IP66, rozměry 242 × 95 × 70mm, hmotnost 1,15 kg, kamera s inteligentní video analýzou | 8 | ks |  | 0 |  | 0
3 |  | Záznamový server CCTV, 4GB, 4 NHP, B140(ližiny jsou součástí serveru) Foundation CZ+ ENG OEM(operační systém) HDD 2x 4TB WD40EFRX RED 64MB SATA III | 1 | ks |  | 0 |  | 0
4 |  | Profesionální software pro monitorování, nahrávání a ovládání megapixelových kamer a web serverů, licence pro 8 kamer / web serverů, klientský software zdarma, neomezený počet klientů | 1 | ks |  | 0 |  | 0
5 |  | Nadstavbový software pro pokročilou videoanalýzu. Základní licence do 100 kamer, 2 klienti, 1 licence pro výpočetní server | 1 | ks |  | 0 |  | 0
6 |  | Server pro videoanalýzu | 1 | ks |  | 0 |  | 0
7 |  | Klientská stanice | 1 | ks |  | 0 |  | 0
8 |  | SWITCH 16 port GigE, LAN, PoE+ | 1 | ks |  | 0 |  | 0
9 |  | Modul pro připojení CCTV do grafické nadstavby | 1 | ks |  | 0 |  | 0
10 |  | Integrace CCTV do nadstavby | 1 | ks |  | 0 |  | 0
11 | [5 empty] | 0 |  | 0
12 | Kabely | UTP kabel CAT.6 LSZH | 908 | m |  | 0 |  | 0
13 |  | UTP Patch Cords RJ45/RJ 45 1m kat 6 | 10 | ks |  | 0 |  | 0
14 |  | UTP Patch Cords RJ45/RJ 45 2m kat 6 | 10 | ks |  | 0 |  | 0
15 | [5 empty] | 0 |  | 0
16 | Kabelové trasy | Trubka prům 23 PVC pod omítkou vč. zapravení | 230 | m |  | 0 |  | 0
17 |  | Drobný materiál | 172 | ks |  | 0 |  | 0
18 |  | Příchytka pro tr.23,36,48 | 57 | ks |  | 0 |  | 0
19 |  | Osazení hmoždinky 8 mm včetně vrutu | 115 | ks |  | 0 |  | 0
20 |  | Průraz stěnou 30cm | 8 | ks |  | 0 |  | 0
21 |  | Protipožární ucpávka | 25 | ks |  | 0 |  | 0
22 |  | Školení uživatelů CCTV | 1 | ks |  | 0 |  | 0
23 |  | Koordinace prací s dalšími profesemi | 16 | hod |  | 0 |  | 0
24
25
26
27 |  | SOUČET BEZ DPH |  |  |  | 0 |  | 0

## VS
Vyvolávací informační systém - dodávka + montáž
[5 empty] | Materiál |  | Montáž
č. | položka | popis položky | množ. | m.j. | j. cena | celkem | j. cena | celkem
1
2 | Komponenty | Tiskárna TERMO, 4 tlačítka , cutter, RS485, Ethernet | 1 | ks |  | 0 |  | 0
3 |  | Napájecí zdroj spínaný 24V/5A/120W desktop | 1 | ks |  | 0 |  | 0
4 |  | Thermolístky do tiskárny - 1 balení / 24 ks (ruliček) | 5 | ks |  | 0 |  | 0
5 |  | Patch panel, 24p, nestíněný, osazený, CAT.6 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
6 |  | Vyvazovací panel 2U | 1 | ks |  | 0 |  | 0
7 |  | Přepážkový LED displej jednořádkový, zobrazuje čísla klienta, PoE | 10 | ks |  | 0 |  | 0
8 |  | Hlavní panel obrazovka - na obrazovce 40" (102 cm) zobrazení čísel vyvolaných klientů, Na spodním řádku může běžet libovolný text. Obsahuje repro pro zvukové upozornění klientů. Možnost zobrazení obrazu (TV, reklamy, prezentace).MINI-PC, SW | 4 | ks |  | 0 |  | 0
9 |  | Držák pro LCD TV 40" výklopný a otočný, na zeď | 4 | ks |  | 0 |  | 0
10 |  | SWITCH ETH - 24p PoE pro propojení LAN systému a připojení do stávající sítě | 1 | ks |  | 0 |  | 0
11 |  | Řídící aplikace, instalace na PC server uživatele, OS Win | 1 | ks |  | 0 |  | 0
12 |  | SW - Konfigurační klient (monitor, statistiky, události, konfigurace) | 1 | ks |  | 0 |  | 0
13 |  | Licence přep. Aplikace na 1PC, (13-19 instalací) | 11 | ks |  | 0 |  | 0
14 | [5 empty] | 0 |  | 0
15 |  | Montáž HW, instalace SW, oživení, zprovoznění, doprava | 80 | hod |  | 0 |  | 0
16 |  | Uživatelské nastavení a školení SW ( 1 os. 1 den ) | 34 | hod |  | 0 |  | 0
17 |  | REVIZE systému + dokumentace | 36 | hod |  | 0 |  | 0
18 | [5 empty] | 0 |  | 0
19 | Kabely | UTP kabel CAT.6 LSZH | 1052 | m |  | 0 |  | 0
20 |  | UTP Patch Cords RJ45/RJ 45 1m kat 6 | 14 | ks |  | 0 |  | 0
21 |  | UTP Patch Cords RJ45/RJ 45 2m kat 6 | 14 | ks |  | 0 |  | 0
22 | [5 empty] | 0 |  | 0
23 | Kabelové trasy | Trubka prům 23 PVC pod omítkou vč. zapravení | 184 | m |  | 0 |  | 0
24 |  | Krabice univerzální pr. 68mm vč. víčka | 14 | ks |  | 0 |  | 0
25 |  | Drobný materiál | 120 | ks |  | 0 |  | 0
26 |  | Příchytka pro tr.23,36,48 | 57 | ks |  | 0 |  | 0
27 |  | Osazení hmoždinky 8 mm včetně vrutu | 230 | ks |  | 0 |  | 0
28 |  | Průraz stěnou 30cm | 10 | ks |  | 0 |  | 0
29 |  | Protipožární ucpávka | 12 | ks |  | 0 |  | 0
30
31
32
33 |  | SOUČET BEZ DPH |  |  |  | 0 |  | 0

## IS
Informační systém bezbariérové řešení - dodávka + montáž
[5 empty] | Materiál |  | Montáž
č. | položka | popis položky | množ. | m.j. | j. cena | celkem | j. cena | celkem
1
2 |  | Přivolávací systém - WC imobilní
3 | Komponenty | Autonomní signalizační systém VO-BT celkem max.124 zón | 1 | ks |  | 0 |  | 0
4 |  | Montážní krabice pod omítku | 1 | ks |  | 0 |  | 0
5 |  | Napájecí zdroj 230V/24V | 1 | ks |  | 0 |  | 0
6 |  | Volací tlačítko | 2 | ks |  | 0 |  | 0
7 |  | Indukční smyčka - pro nedoslýchavé
8 |  | Přepážková indukční smyčka, síťový adaptér | 1 | ks |  | 0 |  | 0
9
10 | Kabely | Kabel k napáječi přivolávací systém | 1 | ks |  | 0 |  | 0
11 |  | Kabel UTP CAT 5E LSZH | 52 | m |  | 0 |  | 0
12 | [7 empty] | 0
13 | Kabelové trasy | Trubka prům 23 PVC pod omítkou vč. zapravení | 14 | m |  | 0 |  | 0
14 |  | Krabice univerzální pr. 68mm vč. víčka | 3 | ks |  | 0 |  | 0
15 |  | Drobný materiál | 150 | ks |  | 0 |  | 0
16 |  | Příchytka pro tr.23,36,48 | 14 | ks |  | 0 |  | 0
17 |  | Oživení a funkční zkouška | 10 | hod |  | 0 |  | 0
18 |  | Zaškolení uživatele | 2 | hod |  | 0 |  | 0
19 |  | Osazení hmoždinky 8 mm včetně vrutu | 30 | ks |  | 0 |  | 0
20 |  | Průraz stěnou 30cm | 1 | ks |  | 0 |  | 0
21
22
23
24 |  | SOUČET BEZ DPH |  |  |  | 0 |  | 0

## Silnoproud
Silnoproud
Položka | Název | M.J. | POČET | CENA | CELKEM
Rozvaděče ( s prostorovou rezervou)
01.01 | Rozvaděč RH vč.montáže a zapojení, v.č. 113 | ks | 1 |  | 0
01.02 | Rozvaděč RMS1 vč.montáže a zapojení, v.č. 114 | ks | 1 |  | 0
01.03 | Rozvaděč RL01 vč.montáže a zapojení, v.č. 115 | ks | 1 |  | 0
01.04 | Rozvaděč RL1 vč.montáže a zapojení, v.č. 116 | ks | 1 |  | 0
01.05 | Rozvaděč ROxx vč. montáže a zapojení, v.č. 117 | ks | 7 |  | 0
Svítidla vč.zdrojů a rec. poplatků (popis v knize svítidel)
01.06 | Svítidlo typ A | ks | 67 |  | 0
01.07 | Svítidlo typ B | ks | 12 |  | 0
01.08 | Svítidlo typ B1 | ks | 5 |  | 0
01.09 | Svítidlo typ C | ks | 1 |  | 0
01.10 | Svítidlo typ D | ks | 58 |  | 0
01.11 | Svítidlo typ E | ks | 20 |  | 0
01.12 | Svítidlo typ F | ks | 42 |  | 0
01.13 | Svítidlo typ G, venkovní nástěnné LED 12W, kulaté, bílé, IP44 | ks | 6 |  | 0
01.14 | Svítidlo typ N | ks | 6 |  | 0
01.15 | Svítidlo typ N1 | ks | 2 |  | 0
01.16 | Svítidlo typ N2 | ks | 31 |  | 0
Kabely
01.17 | Vodič Cu 4 ZŽ | m | 759 |  | 0
01.18 | Vodič Cu 6 ZŽ | m | 736 |  | 0
01.19 | Vodič Cu 10 ZŽ | m | 34.5 |  | 0
01.20 | Vodič Cu 16 ZŽ | m | 356.5 |  | 0
01.21 | Vodič Cu 25 ZŽ | m | 69 |  | 0
01.22 | Kabel CYKY 2Ax1,5 vč. uložení a zapojení, ukončení | m | 678.5 |  | 0
01.23 | Kabel CYKY 3Ax1,5 vč. uložení a zapojení, ukončení | m | 448.5 |  | 0
01.24 | Kabel CYKY 3Cx1,5 vč. uložení a zapojení, ukončení | m | 3335 |  | 0
01.25 | Kabel CYKY 5Cx1,5 vč. uložení a zapojení, ukončení | m | 885.5 |  | 0
01.26 | Kabel CYKY 3Cx2,5 vč. uložení a zapojení, ukončení | m | 2524.25 |  | 0
01.27 | Kabel CYKY 5Cx2,5 vč. uložení a zapojení, ukončení | m | 253 |  | 0
01.28 | Kabel CYKY 3Cx4 vč. uložení a zapojení, ukončení | m | 46 |  | 0
01.29 | Kabel CYKY 5Cx4 vč. uložení a zapojení, ukončení | m | 17.25 |  | 0
01.30 | Kabel CYKY 5Cx6 vč. uložení a zapojení, ukončení | m | 368 |  | 0
01.31 | Kabel CYKY 5Cx16 vč. uložení a zapojení, ukončení | m | 40.25 |  | 0
01.32 | Kabel CGSG 5Cx1,5 vč. uložení a zapojení, ukončení | m | 46 |  | 0
01.33 | Kabel CGSG 5Cx2,5 vč. uložení a zapojení, ukončení | m | 11.5 |  | 0
01.34 | Kabel CGSG 5Cx4 vč. uložení a zapojení, ukončení | m | 5.75 |  | 0
01.35 | Kabel CGSG 5Cx6 vč. uložení a zapojení, ukončení | m | 5.75 |  | 0
01.36 | Kabel CHKE-V 5Cx1,5mm vč. uložení a zapojení, ukončení | m | 57.5 |  | 0
01.37 | Kabel JYTY 7x1mm vč. uložení a zapojení, ukončení | m | 46 |  | 0
01.38 | Kabel CMFM 2x1,5mm vč. uložení a zapojení, ukončení | m | 230 |  | 0
01.39 | Kabel CMFM 4x1,5mm vč. uložení a zapojení, ukončení | m | 138 |  | 0
Nosný materiál
01.40 | TRUBKA ø16mm TUHÁ S VYSOKOU MECHANICKOU ODOLNOSTÍ, BÍLÁ, včetně uchycení | m | 172.5 |  | 0
01.41 | TRUBKA ø25mm TUHÁ S VYSOKOU MECHANICKOU ODOLNOSTÍ, BÍLÁ, včetně uchycení | m | 471.5 |  | 0
01.42 | TRUBKA ø40mm TUHÁ S VYSOKOU MECHANICKOU ODOLNOSTÍ, BÍLÁ, včetně uchycení | m | 57.5 |  | 0
01.43 | Trubky ohebné PVC to 23 vč. uložení | m | 126.5 |  | 0
01.44 | Ocel. nos. konstr. pomocná s nařezáním a úpravou | kg | 276 |  | 0
01.45 | Chránička průměr 63 vč. uložení | m | 34.5 |  | 0
01.46 | Kabelový žlab drátěný 50/50 včetně uložení | m | 333.5 |  | 0
01.47 | Kabelový žlab drátěný 100/50 včetně uložení | m | 103.5 |  | 0
01.48 | Kabelový žlab drátěný 200/50 včetně uložení | m | 79.35 |  | 0
01.49 | Kabelový žlab drátěný 300/50 včetně uložení | m | 57.5 |  | 0
01.50 | Stoupací žebřík š.400, včetně uložení | m | 11.5 |  | 0
01.51 | Kabelový žlab plný 50/50 včetně podpěr na plochou střechu | m | 11.5 |  | 0
01.52 | Stropní kabelová příchytka, 15 kab. | ks | 632.5 |  | 0
01.53 | Stropní kabelová příchytka s pož. odolností | ks | 138 |  | 0
01.54 | Krabice přístrojová pr. 68 vč. uložení a zapojení | ks | 331 |  | 0
01.55 | Krabicová rozvodka (zeď, sádrokarton) pr. 68mm vč. svorek, uložení a zapojení | ks | 180 |  | 0
01.56 | Krabicová rozvodka (zeď, sádrokarton) pr. 103mm vč. svorek, uložení a zapojení | ks | 20 |  | 0
01.57 | Krabicová rozvodka (zeď, sádrokarton) 150x150mm vč. svorek, uložení a zapojení | ks | 5 |  | 0
01.58 | Krabice přístrojová do betonu kompl.. vč. uložení a zapojení | ks | 10 |  | 0
01.59 | Krabicová rozvodka do vlhka IP44 + svorky s upevněním na stěnu nebo do žlabu, včetně zapojení | ks | 35 |  | 0
01.60 | Krabice s ekvipotenciální svorkovnicí | ks | 22 |  | 0
01.61 | Krabice pro napojení antistatické podlahy | ks | 8 |  | 0
01.62 | Podružný připojovací pás | ks | 1 |  | 0
01.63 | Hlavní připojovací pás | ks | 1 |  | 0
Zásuvky, spínače
01.64 | Spínač řaz.1, 250V, 10A, IP20, bílý, zapuštěný, kompletní | ks | 23 |  | 0
01.65 | Spínač řaz.5, 250V, 10A, IP20, bílý, zapuštěný, kompletní | ks | 22 |  | 0
01.66 | Spínač řaz.6, 250V, 10A, IP20, bílý, zapuštěný, kompletní | ks | 10 |  | 0
01.67 | Spínač řaz.7, 250V, 10A, IP20, bílý, zapuštěný, kompletní | ks | 1 |  | 0
01.68 | Spínač řaz.6+6, 250V, 10A, IP20, bílý, zapuštěný, kompletní | ks | 3 |  | 0
01.69 | Spínač 10A 250V řaz. 1/0, IP20, bílý, zapuštěný, kompletní | ks | 17 |  | 0
01.70 | Spínač řaz.1, 250V, 10A, IP44, bílý, zapuštěný, kompletní | ks | 1 |  | 0
01.71 | Spínač řaz.6, 250V, 10A, IP44, bílý, zapuštěný, kompletní | ks | 4 |  | 0
01.72 | Spínač 10A 250V řaz. 1/0, IP44, bílý, zapuštěný, kompletní | ks | 3 |  | 0
01.73 | SNÍMAČ POHYBU BÍLÝ IP44, redukce dosahu, 12m, spínání relé, 180st. | ks | 12 |  | 0
01.74 | Spínač řaz.1, 250V, 10A, IP44, bílý, na povrch, kompletní | ks | 3 |  | 0
01.75 | Spínač řaz.6, 250V, 10A, IP44, bílý, na povrch, kompletní | ks | 2 |  | 0
01.76 | Zásuvka 1x 230V/16A IP20 kompletní, rámeček, vč. zapojení a montáže | ks | 54 |  | 0
01.77 | Zásuvka 2x 230V/16A IP20 kompletní, rámeček, vč. zapojení a montáže | ks | 72 |  | 0
01.78 | Zásuvka 1x 230V/16A IP20 kompletní, vč. zapojení a montáže, rudá | ks | 75 |  | 0
01.79 | Zásuvka 1x 230V/16A IP20 kompletní, vč. zapojení a montáže + přep.ochr., rudá | ks | 25 |  | 0
01.80 | Zásuvka 1x 230V/16A IP44 kompletní, rámeček, vč. zapojení a montáže | ks | 8 |  | 0
01.81 | Zásuvka 1x 230V/16A IP44 kompletní, na povrch vč. zapojení a montáže | ks | 17 |  | 0
01.82 | Spínač 1P, 230V, vačkový, 16A, IP54, bílý, nástěnný, kompletní | ks | 1 |  | 0
01.83 | Spínač 3P, 230V, vačkový, 16A, IP54, bílý, nástěnný, kompletní | ks | 2 |  | 0
01.84 | Spínač 3P, 230V, vačkový, 25A, IP54, bílý, nástěnný, kompletní | ks | 1 |  | 0
01.85 | Spínač 3P, 230V, vačkový, 63A, IP54, bílý, nástěnný, kompletní | ks | 1 |  | 0
01.86 | Tlačítko Total Stop - pod sklem | ks | 1 |  | 0
01.87 | Doběhové relé pod tlačítko pro VZT | ks | 4 |  | 0
01.88 | Uzemňovací svorka vč. Cu pásku | ks | 120 |  | 0
01.89 | Průraz střechou vč. zaizolování | ks | 1 |  | 0
01.90 | Štítky na krabice, spínače a zásuvky | ks | 933 |  | 0
01.91 | Protipožární ucpávky | ks | 15 |  | 0
01.92 | Výkop 35/80cm kompl. | m | 5 |  | 0
01.93 | Výkop 50/120cm kompl. | m | 16 |  | 0
01.94 | Pomocný instalační materiál | ks | 520 |  | 0
01.95 | Průrazy zdivem | ks | 45 |  | 0
01.96 | Uvedení do provozu jako celek | ks | 1 |  | 0
01.97 | Výchozí revizní zpráva jako celek | ks | 1 |  | 0
01.98 | Plán skutečného provedení | ks | 1 |  | 0
01.99 | Koordinace s ostatními profesemi během stavby | hod | 50 |  | 0
01.100 | Propojení podle požadavků VZT | hod | 15 |  | 0
01.101 | Úpravy v kotelně podle požadavků ÚT | hod | 35 |  | 0
01.102 | Výstražné tabulky jako celek | ks | 1 |  | 0
Hlídání a signalizace poruchy zdroje tepla (vč.montáže a kalibrace)
01.103 | Ústředna hlídání úniku plynu | ks | 2 |  | 0
01.104 | Detektor výbušného plynu | ks | 1 |  | 0
01.105 | Detektor CO | ks | 1 |  | 0
01.106 | Reg. tlaku vlnovcový, 400kPA, vč. převlečné matice | ks | 2 |  | 0
01.107 | Reg. teploty kapil. , l=1,6m, 70...140°C | ks | 1 |  | 0
01.108 | Snímač zaplavení | ks | 1 |  | 0
01.109 | Reg. teploty prostor. , 0...40°C | ks | 1 |  | 0
01.110 | Hav. tlač. ovladač ve skříni IP54 | ks | 1 |  | 0
Temperování a vyhřívání
01.111 | Samoregulační topný kabel 15W/m vč. ukončení | m | 6 |  | 0
01.112 | Kari síť 20x2,5m, pásky 4 bal. | ks | 1 |  | 0
01.113 | Řídící jednotka vytápění 2x čidla | ks | 1 |  | 0
01.114 | KABEL TOPNY 18W/m 52m, 935W vč. upevnění | ks | 2 |  | 0
01.115 | KABEL TOPNY 18W/m 54m, 1005W vč. upevnění | ks | 2 |  | 0
01.116 | Přímotop nástěnný 500W vč. upevnění | ks | 1 |  | 0
Bleskosvod a uzemnění
01.117 | Zemnící pásek FeZn 30/4mm vč. upevnění | m | 253 |  | 0
01.118 | Zemnící drát AlMgSi průměr 8 vč. upevnění | m | 373.75 |  | 0
01.119 | Zemnící drát FeZn průměr 10 vč. upevnění nebo provaření prutů | m | 34.5 |  | 0
01.120 | Podpěry vedení - PV21 | ks | 322 |  | 0
01.121 | Podpěry vedení PV01 | ks | 0 |  | 0
01.122 | Svorky hromosvodné SK-křížová | ks | 30 |  | 0
01.123 | Svorky hromosvodné SS-spojovací | ks | 60 |  | 0
01.124 | Svorky hromosvodné SO-okapová | ks | 5 |  | 0
01.125 | Svorky hromosvodné SP1-pro kovové části | ks | 12 |  | 0
01.126 | Svorky hromosvodné SZ | ks | 9 |  | 0
01.127 | Svorky hromosvodné ST | ks | 17 |  | 0
01.128 | Svorky hromosvodné Sua | ks | 30 |  | 0
01.129 | Zalévací hmota | kg | 4 |  | 0
01.130 | Sváření pásku/svorky | ks | 12 |  | 0
01.131 | Jímací tyč 1,5m vč. Ukotvení a svorek | ks | 4 |  | 0
01.132 | Jímací tyč 2,0m vč. Ukotvení a svorek | ks | 1 |  | 0
01.133 | Jímací tyč 3,0m vč. Ukotvení a svorek | ks | 3 |  | 0
01.134 | Označovací štítek | ks | 9 |  | 0
01.135 | Trubky ohebné netříštivé PVC to 36 vč. uložení | m | 40 |  | 0
01.136 | Krabicová rozvodka do zateplení pr.150mm vč. uložení a zapojení | ks | 9 |  | 0
01.137 | Odkapná manžeta | ks | 9 |  | 0
01.138 | Prostup atikou vč. utěsnění | ks | 9 |  | 0
01.139 | Revizní zpráva hromosvodů | ks | 1 |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
Poznámka: kabely částečně uloženy ve výkopu naceněným v IO 401 Přípojka NN