
**Změkčovače nabídka**

**Změkčovač k myčce**

****

**13 690,- bez DPH**

Kapacita změkčovače je 2400l při tvrdosti vody 10 dh … digitální hlava, elektronický ventil, LCD displej, nastavení tvrdosti vody na změkčovači, průtokoměr, průtok 1,8 až 35 l / minuta



**Změkčovač je k 2x konvektomatům**

**13 690,- bez DPH**

Kapacita změkčovače je 2400l při tvrdosti vody 10 dh … digitální hlava, elektronický ventil, LCD displej, nastavení tvrdosti vody na změkčovači, průtokoměr, průtok 1,8 až 35 l / minuta




**Změkčovač ke 3x kotlům**

**34 690,- bez DPH**

Automatický změkčovač maxi, kapacita změkčení 9000l vody při 10 dh… Zásobník na sůl 75 kg, spotřeba 4,5 kg/ 1 regenerace. Vstupní tlak 1,5 až 6 barů.. Plně elektronická hlava, LCD displej, nominální průtok 1,8 až 40l… maximální 101l za minutu…

Čím větší změkčovače s větší kapacitou, tím je větší úspora při doplňování soli – regenerace se nedělá tak často 

L………………..kg……………kg…………bar……….stupnů……mm………….kg………………………l.

Před každé zařízení ještě patří filtr hrubých nečistot – 1 ks 800 ,- bez DPH a patrona je vyměnitelná

Možná stojí za zvážení při realizaci centrální změkčovač na všechna zařízení, kdy při 15 stupních DH a +- 21 m krychlových za den …. Orientačně 80 000-11000 bez DPH…

Kdyby jste zvažovali případně ten centrální tak k přesnějšímu nacenění by bylo nutné zjistit Denní spotřebu vody v kuchyni.