VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK

# Č. 1

Veřejná zakázka

Pořízení RTG přístrojů a CT

Veřejná zakázka je zadávána dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon)

| Druh zadávacího řízení | Otevřené řízení |
| --- | --- |
| Režim veřejné zakázky | Nadlimitní |
| Druh zakázky | Dodávky |
| Předpokládaná hodnota zakázky | 25 973 554 Kč bez DPH |
| Adresa profilu zadavatele | https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_112.html |
| Datum zahájení řízení | 20. 6. 2019 |

Zakázka je zadávána v certifikovaném elektronickém nástroji E-ZAK, který je dostupný na https://zakazky.krajbezkorupce.cz/.

| Zadavatel: Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace, se sídlem Široká 16, 664 91, Ivančice | Zastoupení podle § 43 Zákona: QCM, s.r.o. se sídlem Bellova 370/40, 623 00 Brno zapsaná v obchodním rejstříku spisová značka C 40722 vedená u Krajského soudu v Brně |
| --- | --- |
| IČO: 00225827 | IČO: 26262525 |

V Ivančicích dne 9. 7. 2019

# ÚVOD

Zadavatel Vám poskytuje v souladu s § 98 odst. 3 Zákona, tedy na základě předchozí žádosti, vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedenému zadávacímu řízení.

# ZNĚNÍ ŽÁDOSTI

# VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK

Zadavatel uvádí, že nebude poskytovat žádnou stavební připravenost k instalaci přístrojů. Budou-li nutné stavební úpravy stávajících prostor pro instalaci nových přístrojů, budou v režii dodavatele.

# PODPIS

| Zadavatel: Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace, se sídlem Široká 16, 664 91, Ivančice | Mgr. Jana Sadílková Administrátor VZ Podepsáno elektronicky |
| --- | --- |
| IČO: 00225827 |  |