Příloha č. 1 Výzvy - OBCHODNÍ PODMÍNKY Č. 1

KUPNÍ SMLOUVA

kterou podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

1.	Jihomoravský kraj

| Sídlo: | Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno |
| --- | --- |
| IČO: | 70888337 |
| DIČ: | CZ70888337 |
| Zastoupený: | JUDr. Bohumilem Šimkem, hejtmanem Jihomoravského kraje |
| Kontaktní osoba: | Ing. Pavel Vyhlídal, oddělení realizace investic odboru investic Krajského úřadu Jihomoravského kraje |
| Telefon: | 541 652 309 |
| E-mail: | vyhlidal.pavel@kr-jihomoravsky.cz |

(dále jen „kupující“)

a

2.

Název:

Sídlo:

Zastoupený:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

obchodní společnost, fyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v ………, v odd. ………, č vl. ………,

obchodní společnost, fyzická osoba zapsaná v ……………………………………………………. nebo

fyzická osoba podnikající na základě živnostenského oprávnění vydaného ………, č. j. ………, nebo ………………………… (jiné oprávnění fyzické osoby k podnikání s uvedením údaje o vydavateli oprávnění, datu vydání a případně o číselném označení tohoto oprávnění)

(dále jen „prodávající“)

I.

Účel smlouvy

- Kupující je investorem projektu „Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, p. o. – Vzdělávací a výcvikové středisko v Brně - Bohunicích“, jehož cílem je v rámci této smlouvy vybavení budovy Vzdělávacího a výcvikového střediska v areálu Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje, p. o. v Brně – Bohunicích, Kamenice 798/1d, 625 00 Brno (dále jen „Vzdělávací a výcvikové středisko“) simulátory. Vybavení simulátory bude spolufinancováno z prostředků strukturálních fondů EU v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, specifické cíle 1.3 – Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof, a to v rámci projektu: Vzdělávací a výcvikové středisko Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje, Registrační číslo projektu: CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_035/0006149 (dále jen „IROP“).

- Účelem této smlouvy je uspokojení potřeb kupujícího spočívajících ve vybavení budovy Vzdělávacího a výcvikového střediska vybavením  - simulátory pro jeho budoucí užívání.

II.

- Předmět smlouvy

- Předmětem smlouvy je dodávka simulátorů do budovy Vzdělávacího a výcvikového střediska, a to:

a)	1 ks dětský pacientský simulátor (dítě 5 – 6 let),

b)	1 ks pacientský simulátor – dospělý,

c)	1 ks pacientský simulátor – sonografické vyšetření,

d)	1 ks pacientský simulátor rodičky.

(dále též jen „předmět koupě“)

Bližší technická specifikace tohoto předmětu koupě je uvedena v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.

- Součástí dodávky předmětu koupě je též montáž a instalace předmětu koupě, jeho uvedení do provozu a zaškolení jeho obsluhy. Součástí předmětu smlouvy je dále i dodání příslušných prohlášení o shodě a poskytování revizí v záruční době předmětu koupě dle platných norem a požadavků výrobce.

- Součástí dodávky předmětu koupě je dále též:

- doprava předmětu koupě na místo plnění,

- umístění jednotlivých prvků do místností dle požadavků kupujícího,

- vstupní kontrola místa montáže z hlediska možnosti zahájení montáže,

- vyzkoušení funkčnosti předmětu koupě,

- úklid po provedené dodávce a montáži včetně likvidace použitých obalů,

- předání návodů k obsluze a údržbě předmětu koupě v českém jazyce,

- provedení zaškolení obsluh uživatele u všech částí dodávky, zaškolení provádí autorizovaný aplikační specialista v českém jazyce.

III.

Práva a povinnosti smluvních stran

- Prodávající se zavazuje řádně a včas odevzdat kupujícímu předmět koupě a umožnit kupujícímu nabýt k předmětu koupě vlastnické právo tak, aby byl naplněn účel této smlouvy. Nebezpečí škody na převáděném zboží a vlastnické právo k tomuto zboží přechází z prodávajícího na kupujícího dnem splnění závazku prodávajícího k dodání tohoto zboží způsobem podle této smlouvy.

- Kupující se zavazuje předmět koupě řádně a včas převzít a zaplatit prodávajícímu sjednanou kupní cenu.

- Prodávající se zavazuje při montáži a instalaci předmětu koupě dle této smlouvy postupovat samostatně a s odbornou péčí tak, aby byl naplněn účel této smlouvy, přičemž je vázán případnými pokyny kupujícího.

- Kupující se zavazuje prodávajícímu poskytnout veškerou součinnost nezbytnou pro splnění předmětu smlouvy.

- Kupující je oprávněn kontrolovat provádění montáže a instalace předmětu koupě. Kontrola bude prováděna nepravidelně osobou pověřenou nebo zmocněnou kupujícím.

- Kupující se zavazuje v době montáže a instalace předmětu koupě umožnit prodávajícímu (včetně zaměstnanců prodávajícího, případně jiných osob, které se budou podílet na provádění montáže a instalace) vstup do objektu za účelem provádění montáže a instalace předmětu koupě.

- Prodávající je povinen zabezpečit odběrná místa energií a dodávky energií potřebných k montáži po dohodě se zhotovitelem stavby a na vlastní náklady.

- Závazek prodávajícího k dodání zboží dle této smlouvy se pak považuje za splněný po instalaci zboží a jeho uvedení do provozu a po proškolení uživatelů dnem předání a převzetí tohoto zboží formou písemného předávacího protokolu, podepsaného oběma stranami.

- Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji zhotovitel použít.

- Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

IV.

Termín a místo plnění

- Prodávající se zavazuje odevzdat kupujícímu celý předmět koupě nejpozději do 1 měsíce ode dne účinnosti této smlouvy.

- Místem plnění dle této smlouvy je budova Vzdělávacího a výcvikového střediska v areálu Zdravotnické záchranné služby v Brně – Bohunicích, Kamenice 798/1d, 625 00 Brno.

V.

Kupní cena

- Kupní cena za předmět koupě je stanovena dohodou smluvních stran takto:

|  | Část díla | Cena v Kč bez DPH |
| --- | --- | --- |
| 1.a | dětský pacientský simulátor (dítě 5 – 6 let) – 1 ks [část předmětu koupě dle čl. II. odst. 1 písm. a) smlouvy] |  |
| 1.b | pacientský simulátor – dospělý – 1 ks [část předmětu koupě dle čl. II. odst. 1 písm. b) smlouvy] |  |
| 1.c | pacientský simulátor – sonografické vyšetření – 1 ks [část předmětu koupě dle čl. II. odst. 1 písm. c) smlouvy] |  |
| 1.d | pacientský simulátor rodičky [část předmětu koupě dle čl. II. odst. 1 písm. d) smlouvy] |  |
|  | Celková kupní cena za dodávku předmětu koupě (součet cen 1.a – 1.d): |  |

- Kupní cena odpovídá součtu jednotlivých cen uvedených v předcházejícím odstavci a zahrnuje cenu za dopravu, provedení montáže, instalace předmětu koupě a zaškolení dle této smlouvy.

- Kupní cena je cenou nejvýše přípustnou se započtením veškerých nákladů, rizik a zisku prodávajícího.

- Ke sjednané ceně bez DPH bude připočtena DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnitelného zdanitelného plnění.

- V případě změny sazby DPH poskytovatel připočítá ke sjednané ceně bez DPH daň z přidané hodnoty v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečněného zdanitelného plnění.

VI.

- Platební podmínky

  - Kupující neposkytuje prodávajícímu zálohy.

  - Kupní cena bude uhrazena kupujícím po řádném předání a převzetí celého předmětu koupě kupujícím, tj. po montáži, instalaci předmětu koupě na místě plnění a zaškolení, a včetně úklidu po provedené montáži a likvidaci použitých obalů.

  - Podkladem pro platbu kupní ceny je daňový doklad – faktura, který je prodávající oprávněn vystavit po odevzdání a převzetí celého předmětu koupě kupujícím. Podkladem pro vystavení daňového dokladu – faktury je protokol o převzetí předmětu koupě dle čl. VII. této smlouvy.

  - Daňový doklad – faktura zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a vedle stanovených náležitostí bude obsahovat též číslo veřejné zakázky, název projektu a registrační číslo projektu, pod kterými je projekt Výcvikového a vzdělávacího střediska evidován u poskytovatele dotace v rámci IROP.

  - Kupující si vyhrazuje právo před uplynutím lhůty splatnosti vrátit daňový doklad - fakturu, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Oprávněným vrácením daňového dokladu – faktury, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti.

  - Splatnost faktury je 30 dnů ode dne doručení kupujícímu. Za den doručení se pokládá den uvedený na otisku doručovacího razítka podatelny kupujícího.

  - Za den úhrady faktury se považuje den, kdy byla fakturovaná částka odepsána z bankovního účtu kupujícího.

  - Prodávající prohlašuje, že

- nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy (dále jen „daň“),

- nejsou mu známy skutečnosti nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,

- nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu.

VII.

- Odevzdání a převzetí předmětu koupě

- Prodávající nejpozději 3 pracovní dny přede dnem, kdy bude předmět koupě připraven k odevzdání kupujícímu, oznámí kupujícímu tuto skutečnost a dohodne s ním technické podrobnosti dodávky.

- Místem odevzdání a převzetí předmětu koupě je místo plnění dle článku IV. odst. 2. této smlouvy.

- Závazek prodávajícího dodat předmět koupě je splněn řádným dodáním bezvadného předmětu koupě kupujícímu. Prodávající odevzdá předmět koupě kupujícímu spolu s dokumentem potvrzujícím dodání (dodacím listem), který kupující podepíše. Podpisem dodacího listu není předmět koupě ze strany kupujícího převzat.

- O převzetí předmětu koupě sepíší smluvní strany protokol, ve kterém kupující uvede, zda předmět koupě přebírá bez výhrad, nebo s výhradami, které v protokolu identifikuje. Kupující je oprávněn nepřevzít předmět koupě, pokud tento vykazuje vady. V případě, kdy kupující předmět koupě pro vady nepřevezme, identifikuje v protokolu vady, pro které předmět koupě odmítá převzít, a vyzve prodávajícího k jejich odstranění.

- Dnem převzetí, tj. dnem podpisu protokolu o převzetí předmětu koupě ze strany kupujícího, nabývá kupující vlastnické právo k předmětu koupě a přechází na něho nebezpečí škody na věci.

- Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace ustanovení § 2093 občanského zákoníku. Dodá-li prodávající větší množství věcí, než bylo ujednáno, smlouva se o přebytečné množství věcí nerozšiřuje a kupující je povinen je na výzvu prodávajícího vrátit.

VIII.

- Práva z vadného plnění, záruka za jakost

- Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti. Povinnosti prodávajícího ze záruky tím nejsou dotčeny.

- Prodávající se zavazuje, že po záruční dobu bude předmět koupě odpovídat požadavkům kupujícího. Tyto vlastnosti předmětu koupě zaručuje prodávající po dobu záruky poskytované výrobcem zařízení, nejméně však 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem převzetí předmětu koupě kupujícím.

- Uplatnění nároku na odstranění vady musí být podáno písemně do 10-ti dnů po jejím zjištění. Smluvní strany se dohodly, že za včasné oznámení vad předmětu koupě považují oznámení vad kdykoli v záruční době, přičemž i reklamace odeslaná kupujícím v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. Písemná forma reklamace se považuje za dodrženou i v případě jejího odeslání elektronickou formou.

- Za kupujícího může reklamaci u prodávajícího uplatnit též provozovatel objektu Vzdělávacího a výcvikového střediska.

- Smluvní strany se dohodly, že v případě vady, kterou kupující uplatní v záruční době, má kupující především právo požadovat na prodávajícím její bezplatné odstranění v přiměřené lhůtě, kterou kupující prodávajícímu za tímto účelem stanoví, jinak nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne doručení reklamace prodávajícímu. Vzhledem k povaze předmětu koupě lze dodržet lhůtu podle tohoto odstavce i zapůjčením jiného srovnatelného zboží na dobu potřebnou k odstranění vady. Kupující má vůči prodávajícímu dále tato práva z odpovědnosti za vady:

  - právo na odstranění vady dodáním nové věci, není-li vada opravou odstranitelná nebo zakládá-li vadné plnění podstatné porušení smlouvy,

  - právo na odstoupení od smlouvy v případě, není-li vada opravou odstranitelná nebo zakládá-li vadné plnění podstatné porušení smlouvy.

Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, bez zbytečného odkladu po oznámení vady.

- Prodávající je povinen v návaznosti na kupujícím uplatněnou vadu zahájit práce na odstranění zjištěné vady, a to i v případě, že svoji odpovědnost za takto uplatněnou vadu neuzná. V případě, že prodávající za uplatněné vady neručí, budou mu následně vzniklé náklady kupujícím uhrazeny do 10 dnů od doručení jejich písemného uplatnění prodávajícím. Pro případ sporu o oprávněnost reklamace si kupujícímu vyhrazuje právo nechat vyhotovit k prověření jakosti zboží soudně znalecký posudek, jehož výroku se obě strany zavazují podřizovat s tím, že náklady na vyhotovení tohoto posudku se zavazuje nést ten účastník tohoto sporu, kterému tento posudek nedal za pravdu.

- V případě, že prodávající neodstraní oprávněně reklamovanou vadu ve lhůtě sjednané s kupujícím, je kupující oprávněn od smlouvy odstoupit a/nebo pověřit odstraněním vady jinou odborně způsobilou osobu, přičemž veškeré takto vzniklé náklady uhradí kupujícímu prodávající.

- Záruční doba se prodlužuje o dobu potřebnou k odstranění zjištěné vady.

- Kupující je povinen umožnit pracovníkům prodávajícího přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady.

IX.

- Sankce

- Bude-li kupující v prodlení s úhradou kupní ceny, je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % dlužné částky za každý jednotlivý den prodlení až do doby zaplacení dlužné částky.

- Nesplní-li prodávající svůj závazek řádně a včas odevzdat předmět koupě dle této smlouvy, je kupující oprávněn požadovat po prodávajícím zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % ze sjednané kupní ceny bez DPH dle této smlouvy za každý započatý den prodlení až do řádného odevzdání předmětu koupě a prodávající je povinen takto požadovanou smluvní pokutu zaplatit.

- Nesplní-li prodávající v dohodnutém termínu svůj závazek odstranit řádně uplatněné vady, je kupující oprávněn požadovat na prodávajícím zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % ze sjednané kupní ceny bez DPH za každou vadu a za každý započatý den prodlení až do jejich úplného odstranění a prodávající se zavazuje takto požadovanou smluvní pokutu kupujícímu zaplatit.

- Smluvní pokuta a úroky z prodlení jsou splatné do 14 dnů ode dne, kdy povinná strana obdrží od oprávněné smluvní strany písemnou výzvu k zaplacení smluvní pokuty nebo úroků z prodlení, která bude obsahovat jejich vyčíslení. Pro případ prodlení s úhradou smluvní pokuty sjednávají smluvní strany úroky z prodlení ve výši 0,05 % ze smluvní pokuty, s jejíž úhradou je povinná strana v prodlení za každý započatý den tohoto prodlení.

- Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé kupujícímu v příčinné souvislosti s porušením povinnosti prodávajícího, k níž se váže smluvní pokuta dle této smlouvy.

X.

Ukončení smluvního vztahu

- Smluvní strany mohou smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením od smlouvy. Dohoda o ukončení smlouvy musí být písemná a schválená Radou Jihomoravského kraje, jinak je neplatná.

- Od této smlouvy lze odstoupit v případě podstatného porušení povinností jednou smluvní stranou, jestliže je takové porušení povinnosti označeno za podstatné touto smlouvou nebo zákonem. Odstoupení je účinné dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

- Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení této smlouvy ze strany prodávajícího považují zejména:

- prodlení prodávajícího s odevzdáním předmětu koupě delší než 14 kalendářních dnů,

- odevzdání předmětu koupě, u něhož se opakovaně (tj. více než dvakrát) vyskytne stejná vada nebo u něhož se i jen jednorázově vyskytnou v průběhu záruční doby více než 3 různé vady.

- Odstoupením od této smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se smluvních pokut, úroků z prodlení a ustanovení týkající se těch práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po odstoupení.

- Kupující může od smlouvy odstoupit částečně, a to ohledně těch částí plnění, kterých se důvod odstoupení týká.

XI.

Závěrečná ujednání

- Prodávající je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem kupujícího.

- Vztahuje-li se důvod neplatnosti jen na některé ustanovení této smlouvy, je neplatným pouze toto ustanovení, pokud z jeho povahy nebo obsahu anebo z okolností, za nichž bylo sjednáno, nevyplývá, že jej nelze oddělit od ostatního obsahu této smlouvy.

- Práva a povinnosti smluvních stran založené touto smlouvou a výslovně v ní neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

- Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru kupujícího prodávající výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

- Prodávající prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské odpovědnosti ani základní lidská práva.

- V případě plurality osob na straně prodávajícího se tyto osoby zavazují, že budou vůči kupujícímu a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění této smlouvy, i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z této smlouvy.

- Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dvě vyhotovení smlouvy obdrží kupující, dvě vyhotovení obdrží prodávající.

- Nedílnou součástí smlouvy je příloha č. 1 – Technická specifikace předmětu koupě.

- Smlouvu je možno měnit pouze na základě dohody smluvních stran formou písemných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

- Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že je smlouva podepisována smluvními stranami v různém čase, nabývá platnosti dnem podpisu té smluvní strany, která ji podepíše později.

- Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv včetně uvedení metadat provede kupující.

- Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění postupem dle zákona o registru smluv. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena, platí, že je zrušena od počátku.

- Smluvní strany se s obsahem smlouvy seznámily a souhlasí s ním.

Doložka podle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Tato smlouva byla schválena Radou Jihomoravského kraje usnesením č. ………………………………………… ze dne …………………………….

| V Brně dne ……………………………………. | V …………………….... dne ………………..…… |
| --- | --- |
| ____________________________ kupující za Jihomoravský kraj JUDr. Bohumil Šimek, hejtman Jihomoravského kraje | ________________________________ prodávající ………………………. ………………………. |

Příloha č. 1 smlouvy

Technická specifikace

- Dětský pacientský simulátor (dítě 5 – 6 let)

Typ simulátoru: [dodavatel uvede typ simulátoru]

Dětský pokročilý simulátor představující dítě ve věku 5-7 let je určen pro výuku poskytování zdravotnické péče a získávání potřebných zručností a dovedností při péči o dětského pacienta. Simulátor umožňuje výcvik v řešení komplikovaných nebo život ohrožujících scénářů - situací u dítěte s maximální možnou mírou realističnosti. Cílem výcviku na simulátoru je umožnit vedení realistické a efektivní výuky medicínských postupů a týmové spolupráce při řešení krizových situací při péči o dětského pacienta v bezpečném prostředí.

- celotělový model je vhodný pro medicínskou výuku a nácvik dovedností s programovatelným fyziologickým chováním dítěte,

- věrné provedení a adekvátní reakce simulátoru na všechny zásahy školených osob,

- simulátor umožňuje nastavení různých patologických stavů a jejich klinických příznaků,

- součástí dodávky je i tablet pro bezdrátové ovládání simulátoru, další tablet použitelný jako pacientský simulovaný monitor vitálních funkcí včetně příslušného softwaru

- trauma modul pro dětský pacientský simulátor.

- součástí dodávky je i tablet pro bezdrátové ovládání simulátoru, další tablet použitelný jako pacientský simulovaný monitor vitálních funkcí včetně příslušného softwaru

Simulátor musí splňovat následující podmínky a musí mít možnost nastavení minimálně následujících situací:

Dýchání a dýchací cesty:

- realistické dýchací cesty,

- spontánní dýchání, reálný pohyb hrudníku,

- možnost zajištění dýchacích cest běžně používanými pomůckami (LMA, ET, atd.),

- možnost koniopunkce,

- možnost ústní a nosní intubace,

- jednostranné dýchání v případě endobronchiální intubace,

- dýchací šelesty: 4 auskultační místa, možnost nastavení rozdílných šelestů na každé straně, set abnormálních šelestů.

Srdce:

- možnost připojení reálného 3 - svodového EKG přístroje (4 elektrody),

- rozsáhlá knihovna EKG rytmů,

- srdeční ozvy,

- srdeční ozvy synchronizované s EKG,

- možnost defibrilace a kardioverze reálným defibrilátorem.

Oběhový systém:

- hmatný pulz na a. carotis, a. radialis, popřípadě a. brachialis, který je synchronizovaný s EKG,

- kvalita pulzu závislá na nastavené hodnotě krevního tlaku,

- možnost měření krevního tlaku, nastavitelná hlasitost Korotkových ozev,

- intravenózní přístup: ruka a paže

- intraoseální přístup: minimálně dolní končetina

Další klinické funkce:

- vyměnitelné zorničky (normální, zúžené, rozšířené),

- možnost softwarového nastavení křečí (tonické, tonicko-klonické),

- verbální projev z databáze nahraných zvuků a možnost verbálního projevu pomocí vestavěného reproduktoru - přenos zvuku z mikrofonu u instruktora na simulátor.

Možnost nácviku KPR:

- v souladu s doporučeními  Guidelines 2015,

- KPR generuje pulz a artefakty v EKG signálu, který je zobrazován na monitoru.

Ovládání:

- ovládání simulátoru pomocí tabletu,

- propojení simulátoru a tabletu bezdrátově pomocí WiFi, bluetooth či jiného připojení

- možnost i kabelového propojení simulátoru a tabletu,

- intuitivní ovládání,

- možnost nastavení vlastního vzhledu rozložení ovládacího prostředí na dotykovém monitoru ovládacího tabletu,

- možnost předdefinování jednoduchých klinických stavů,

- možnost zakoupení scénářů situací z celosvětové databáze scénářů,

- možnost vytváření vlastních scénářů.

Záznam simulace:

- automatický záznam provedených činností na simulátoru: měření pulzu, zahájení KPR a dalších činností,

- možnost manuálního zaznamenávání činností instruktorem v ovládacím PC/tabletu,

- možnost záznamu obrazu pomocí webkamery a případně obrazu připojeného simulovaného pacientského monitoru vitálních funkcí,

- možnost exportu záznamu provedených úkonů/postupů do počítače a jeho prohlížení ve volně dostupném programu bez nutnosti nákupu licencí.

Technické parametry

- napájení z akumulátorů i ze standardní sítě 230V/50 Hz, způsob napájení volí uživatel podle situace v místě použití simulátoru,

- integrovaný kompresor ve figuríně,

- transportní taška na celý simulátor, umožňující jeho přepravu ve složeném stavu,

- ochranné transportní obaly na tablety.

Systém má integrované prvky pro možnost rozšíření o:

- ovládání z libovolného PC s příslušným SW vybavením,

- systém pro záznam a debriefing

Součástí simulátoru je simulovaný pacientský monitor vitálních funkcí (přenosný tablet) pro:

- zobrazení křivek EKG, SpO2, , arteriální tlak, ET CO2,

- zobrazení hodnot srdeční frekvence, dechové frekvence, SpO2, periferní teploty, neinvazivního krevního tlaku, etCO2,

- zobrazení laboratorních výsledků - např. glykémie,

- zobrazení ultrazvukových smyček,

- zobrazení 12svodového EKG včetně možnosti vytisknutí.

Simulace poranění:

- tržné rány na obličeji,

- hrudník s popáleninami 1., 2. a 3. stupně,

- fraktura horní končetiny,

- popáleniny na končetině,

- krvavé rány na končetině,

- fraktura bérce dolní končetiny,

- popáleniny od cigaret v oblasti stehna – pro určení syndromu CAN (syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte),

- uzavřená zlomenina stehenní kosti,

- poranění prstů horní, nebo dolní končetiny,

- popáleniny elektrickým proudem na horní, nebo dolní končetině.

Programové vybavení:

- Software na ovládání simulátoru.

- Software simulující pacientský monitor s vitálními funkcemi simulátoru. Možnost instalace na neomezené množství počítačů.

- Kompletní balík softwaru na vytváření kompletních scénářů a klinických odezev na léky a úkony. Možnost instalace na neomezené množství počítačů.

- Program pro prezentaci záznamu průběhu výuky - „debriefing“, pomocí něhož lze promítat nácvik v časovém sledu včetně zobrazení náhledu pacientského simulátoru, obrazového záznamu a zvukového záznamu.

- Standardně používaný profesionální operační systém, doména AD, kompatibilní s doménou MS Windows: profesionální 64bitový operační systém.

- Software je tzv. uživatelsky přívětivý.

- Pacientský simulátor – dospělý

Typ simulátoru: [dodavatel uvede typ simulátoru]

Pokročilý simulátor dospělého pacienta umožňuje provádět úplný a nepřetržitý zdravotnický scénář počínaje zraněním či onemocněním pacienta v jakémkoliv místě události, dále jeho primárním vyšetřením a ošetřením, péčí během přepravy a konče péčí o pacienta při předání v nemocnici. Bezdrátová a absolutně autonomní simulace nesmí být omezována umístěním simulátoru. Podmínkou využití simulátoru je snadné programování a také možnost přepravy na jiná místa, než je výcvikové centrum. Všechny aspekty zdravotnického školení lze na simulátoru provádět současně a také lze aplikovat různé stupně obtížnosti dle složení trénované výjezdové skupiny. Podrobný popis a vlastnosti poptávaného simulátoru jsou specifikovány níže.

Vlastnosti simulátoru

- celotělový model pacienta, který se používá pro medicínskou výuku a nácvik dovedností s programovatelným fyziologickým chováním

- věrné provedení a adekvátní reakce na všechny zásahy uživatelů/ studentů  – výkony, podání medikace

- simulátor umožňuje nastavení různých patologických stavů a jejich reálných klinických příznaků

- bezdrátové připojení simulátoru s ovládacím panelem

- pohyblivé části minimálně ramena, krk, kyčle, koleno, kotník

- vyměnitelné zevní genitálie (mužské, ženské, neutrální)

- dodávka obsahuje vlastní simulátor s příslušenstvím, simulovaný pacientský monitor, příslušný software a ampulárium s běžně dostupnými léky

Technické vlastnosti simulátoru

- provoz z elektrické sítě i z dobíjitelných akumulátorů

- možnost dobíjení akumulátorů uvnitř simulátoru i po vyjmutí

- možnost výměny akumulátorů za provozu simulátoru bez nutnosti vypnutí simulátoru

- plně bezdrátové propojení s ovládacím počítačem a simulovaným pacientským monitorem prostřednictvím např. WiFi)

- při bezdrátovém spojení figuríny s ovládacími prvky a pro provoz figuríny není nutné internetové připojení

- nádrže na provozní tekutiny, tlakové nádoby, kompresor, akumulátory a ostatní příslušenství pro chod simulátoru jsou umístěny uvnitř simulátoru

- simulátor umožňuje hlasovou komunikaci mezi instruktorem a trénujícím, kdy instruktorův hlas je přenášen do simulátoru (simulátor „mluví“ hlasem instruktora) a zpětně instruktor slyší veškeré dění v okolí simulátoru z pozice pacienta

Ovládání simulátoru

- možnost ovládání simulátoru instruktorem on-line, kdy instruktor ovládá simulátor dle potřeb simulace a má možnost ihned reagovat na konkrétní situace, možnost dotykového i bezdotykového ovládání pomocí připojené klávesnice

- možnost automatického režimu simulátoru – simulátor je ovládán scénářem a funguje automaticky, včetně všech reakcí na léčebné postupy prováděné studentem (trénujícím)

- instruktor ve sluchátkách slyší dění okolo simulátoru z pohledu pacienta a může operativně reagovat na prováděné výkony a podávanou medikaci

Automatická detekce léků a úkonů a pomůcek, automatický záznam

- Simulátor automaticky zaznamenává bez zásahu instruktora prováděné úkony jako je hmatání pulzu, měření krevního tlaku, záklon hlavy, punkci hrudníku, zavedení močové cévky, vyšetření zorniček osvitem, KPR, defibrilaci, zahájení či ukončení monitorování vitálních funkcí, ventilaci, které jsou fyzicky prováděné na simulovaném pacientském monitoru.

- Simulátor automaticky zaznamenává bez zásahu instruktora všechny použité pomůcky a přístroje, např. použití ventilační masky, pomůcky na zajištění dýchacích cest, použití kyslíkové masky, napojení ventilátoru, odsání sekretu z dýchacích cest, atd.

- Simulátor  je vybaven předpřipraveným i.v. vstupem (kanylou)  na paži s automatickým rozpoznáváním podávaných léků  (generický název, množství, koncentrace, dávka). Je možné naprogramovat adekvátní odezvu na podané léky dle potřeb.

- Součástí dodávky je ampulárium  pro simulaci běžně používaných léků.

- Veškeré úkony jsou zaznamenávány v časové posloupnosti s přesným časem od začátku simulace. Do záznamu se také zaznamenává aktuální klinický stav pacienta.

- Instruktor může během simulace vkládat svoje komentáře do záznamu o simulaci.

- Simulace může být  zaznamenána na video a audio záznam.

- Kompletní záznam v časové posloupnosti včetně videozáznamu a záznamu pacientského simulátoru lze uložit a přehrát na softwaru, který je volně ke stažení.

Klinické vlastnosti simulátoru

Dýchací systém

- zajištění dýchacích cest a simulace komplikací při zajišťování průchodnosti dýchacích cest

- možnost manipulace s čelistí, předsunutí čelisti

- možnost nácviku odsávání (orální a nazofaryngeální) – s automatickou detekcí provedení úkonu (systém automaticky zaznamenává použití odsávacího katetru v dutině ústní či nosní)

- možnost umělé plicní ventilace

- možnost intubace a zajištění dýchacích cest běžně používanými pomůckami

- regulovatelnost rezistence plic (každá plíce samostatně), nastavitelná compliance

- nastavitelnost distenze žaludku

- detekce správné polohy hlavy

Komplikace dýchacích cest

- edém jazyka

- hltanový edém

- laryngospazmus

- trizmus

- strnutí šíje

- zapadnutí jazyka

- obstrukce dýchacích cest

- spontánní dýchání

- zvedání a klesání hrudníku (oboustranné a jednostranné)

- možnost poslechu dechových ozev včetně patologií

- přednastavené stavy „Nelze intubovat, lze ventilovat“ a „Nelze intubovat, nelze ventilovat“

Cirkulační systém

hmatatelný pulz na:

- arteria karotis (krční tepna)

- arteria brachialis (pažní tepna)

- arteria radialis (vřetení tepna)

- arteria femoralis (stehenní tepny)

- arteria poplitea (podkolenní tepny)

- arteria dorsalis pedis (hřbetní tepny nohy)

- arteria tibialis posterior (zadní holenní tepny)

- pulz je synchronizovaný s EKG a kvalita odpovídá nastavenému krevnímu tlaku (fyziologická odezva)

Krevní tlak

- součástí simulátoru je tonometr na měření krevního tlaku

- při měření lze slyšet ve fonendoskopu reálné Korotkovy fenomény

Kardiologické funkce

- extenzivní knihovna EKG rytmů

- možnost manuálního vkládání extrasystol do EKG

- možnost úpravy EKG křivky „on-line“ instruktorem (možnost změny jednotlivých ST úseků)

- možnost poslechu srdečních ozev  –  čtyři přední místa na hrudníku

- monitorování rytmu běžným EKG – 4 sv. kabel

- zobrazení 12ti svodového EKG na simulovaném monitoru (simulované)

- možnost defibrilace a kardioverze standardními energiemi

Další funkce

- slzení

- simulace pocení (na čele)

- sekrece z dutiny nosní

- sekrece z uší

- sliny a pěna od úst

- cyanóza v oblasti rtů, včetně automatického spouštění na základě hodnoty SpO2

- pohyb očních víček, mrkání, otvírání a zavírání očí, adekvátní reakce zornic, možnost nastavení velikosti zorniček, vč. stranových rozdílů

- možnost simulace tonických i tonicko - klonických křečí

- možnost simulace močení – reálný odtok moče, včetně možnosti cévkování ženy i muže

- simulace krvácející rány s reálnou hemodynamickou odezvou, tj. odezva v krevním tlaku, tepové frekvenci včetně vlivu zástavy krvácení a adekvátního/ neadekvátního hrazení ztrát krevního oběhu

Možnosti nácviku jednotlivých výkonů a vyšetření

- zajištění dýchacích cest a ventilace pomocí běžně používaných pomůcek (ET rourka,  laryngeální maska, laryngeální tubus)

- chirurgické zajištění DC (koniopunkce, koniotomie)

- punkce hrudníku, hrudní drenáž

- možnost zajištění IOS přístupu pomocí EZ IO vrtačky, minimálně proximální tibie, možnost aspirace simulované krve

- možnost reálného poslechu na predilekčních místech (jednostranné i oboustranné dechové ozvy, fyziologické i patofyziologické, minimálně 5 poslechových míst v přední části hrudníku a 6 poslechových míst v zádové části hrudníku, 4 poslechová místa pro vyšetření srdečních ozev, poslechové vyšetření břicha)

Simulovaný pacientský monitor

- bezdrátový přenos dat ze simulátoru

- monitor je dotykový

- možnost připojení myši

- vysoce konfigurovatelný (možnost nastavení rozložení a barvy křivek dle přání zákazníka)

- zobrazované simulované parametry:

- EKG (2 stopy)

- SpO2

- CO2

- ABP (arteriální krevní tlak)

- CVP (centrální venózní tlak)

- PAP (pulmonální arteriální tlak)

- PCWP (pulmonální kapilární tlak v zaklínění)

- NIBP (neinvazivní krevní tlak)

- TOF (Fallotova tetralogie)

- srdeční výdej (Cardiac Output)

- teplota (vnitřní a periferní)

- přídavné a programovatelné parametry, např. ICP (nitrolební tlak)

- zobrazení rentgenového snímku

- možností nahrání vlastních RTG snímků ze systému PACS

- zobrazení 12ti svodového EKG

- zobrazení vlastních snímků/obrazů

- zobrazení vlastních videosekvencí

- zobrazení laboratorních výsledků (možnost importu z txt a pdf)

- možnost zapínání a vypínání zobrazovaných hodnot z instruktorského počítače

Programové vybavení

- Software na ovládání simulátoru

- Software simulující pacientský monitor s vitálními funkcemi simulátoru.

- Software na vytváření kompletních scénářů a klinických odezev na léky a úkony.

- Program pro prezentaci záznamu průběhu výuky - „debriefing“, pomocí kterého lze promítat nácvik v časovém sledu včetně zobrazení náhledu pacientského simulátoru, obrazového záznamu a zvukového záznamu.

- Pacientský simulátor – sonografické vyšetření

Typ simulátoru: [dodavatel uvede typ simulátoru]

Viz pacientský simulátor dospělý + SW vyhodnocuje polohu sono sondy vůči tělu a tím i prostor záběru

Popis:

Simulátor umožňuje nácvik vyšetření a ošetření dospělého pacienta velmi realistickým způsobem. Jeho výraznou přidanou hodnotou je schopnost simulovat provádění sonografického vyšetření. Scénáře umožňují zjištění fyziologického stavu i různých patologií, které odpovídají klinickému stavu představovaného simulátorem.

Vlastnosti simulátoru

- celotělový model pacienta, který se používá pro medicínskou výuku a nácvik dovedností s programovatelným fyziologickým chováním

- věrné provedení a adekvátní reakce na všechny zásahy uživatelů/studentů  – výkony, podání medikace

- simulátor umožňuje nastavení různých patologických stavů a jejich reálných klinických příznaků

- bezdrátové připojení simulátoru s ovládacím panelem

- pohyblivé části minimálně ramena, krk, kyčle, koleno, kotník

- vyměnitelné zevní genitálie (mužské, ženské, neutrální)

- dodávka obsahuje vlastní simulátor s příslušenstvím, simulovaný pacientský monitor, příslušný software a ampulárium s běžně dostupnými léky

- umožňuje simulaci sonografického vyšetření u stavů – trauma, kardiologický pacient, pacienta v kritickém stavu.

Technické vlastnosti simulátoru

- provoz z elektrické sítě i z dobíjitelných akumulátorů

- možnost dobíjení akumulátorů uvnitř simulátoru i po vyjmutí

- možnost výměny akumulátorů za provozu simulátoru bez nutnosti vypnutí simulátoru

- plně bezdrátové propojení s ovládacím počítačem a simulovaným pacientským monitorem prostřednictvím např. WiFi)

- při bezdrátovém spojení figuríny s ovládacími prvky a pro provoz figuríny není nutné internetové připojení

- nádrže na provozní tekutiny, tlakové nádoby, kompresor, akumulátory a ostatní příslušenství pro chod simulátoru jsou umístěny uvnitř simulátoru

- simulátor umožňuje hlasovou komunikaci mezi instruktorem a trénujícím, kdy instruktorův hlas je přenášen do simulátoru (simulátor „mluví“ hlasem instruktora) a zpětně instruktor slyší veškeré dění v okolí simulátoru z pozice pacienta

Ovládání simulátoru

- možnost ovládání simulátoru instruktorem on-line, kdy instruktor ovládá simulátor dle potřeb simulace a má možnost ihned reagovat na konkrétní situace, možnost dotykového i bezdotykového ovládání pomocí připojené klávesnice

- možnost automatického režimu simulátoru – simulátor je ovládán scénářem a funguje automaticky, včetně všech reakcí na léčebné postupy prováděné studentem (trénujícím)

- instruktor ve sluchátkách slyší dění okolo simulátoru z pohledu pacienta a může operativně reagovat na prováděné výkony a podávanou medikace

Automatická detekce léků a úkonů a pomůcek, automatický záznam

- Simulátor automaticky zaznamenává bez zásahu instruktora prováděné úkony jako je hmatání pulzu, měření krevního tlaku, záklon hlavy, punkci hrudníku, zavedení močové cévky, vyšetření zorniček osvitem, KPR, defibrilaci, zahájení či ukončení monitorování vitálních funkcí, ventilaci, které jsou fyzicky prováděné na simulovaném pacientském monitoru.

- Simulátor automaticky zaznamenává bez zásahu instruktora všechny použité pomůcky a přístroje, např. použití ventilační masky, pomůcky na zajištění dýchacích cest, použití kyslíkové masky, napojení ventilátoru, odsání sekretu z dýchacích cest, atd.

- Simulátor  je vybaven předpřipraveným i.v. vstupem (kanylou)  na paži s automatickým rozpoznáváním podávaných léků  (generický název, množství, koncentrace, dávka). Je možné naprogramovat adekvátní odezvu na podané léky dle potřeb.

- Součástí dodávky je ampulárium  pro simulaci běžně používaných léků.

- Veškeré úkony jsou zaznamenávány v časové posloupnosti s přesným časem od začátku simulace. Do záznamu se také zaznamenává aktuální klinický stav pacienta.

- Instruktor může během simulace vkládat svoje komentáře do záznamu o simulaci.

- Simulace může být  zaznamenána na video a audio záznam.

- Kompletní záznam v časové posloupnosti včetně videozáznamu a záznamu pacientského simulátoru lze uložit a přehrát na softwaru, který je volně ke stažení.

Klinické vlastnosti simulátoru

Dýchací systém

- zajištění dýchacích cest a simulace komplikací při zajišťování průchodnosti dýchacích cest

- možnost manipulace s čelistí, předsunutí čelisti

- možnost nácviku odsávání (orální a nazofaryngeální) – s automatickou detekcí provedení úkonu (systém automaticky zaznamenává použití odsávacího katetru v dutině ústní či nosní)

- možnost umělé plicní ventilace

- možnost intubace a zajištění dýchacích cest běžně používanými pomůckami

- regulovatelnost rezistence plic (každá plíce samostatně), nastavitelná compliance

- nastavitelnost distenze žaludku

- detekce správné polohy hlavy

Komplikace dýchacích cest

- edém jazyka

- hltanový edém

- laryngospazmus

- trizmus

- strnutí šíje

- zapadnutí jazyka

- obstrukce dýchacích cest

- spontánní dýchání

- zvedání a klesání hrudníku (oboustranné a jednostranné)

- možnost poslechu dechových ozev včetně patologií

- přednastavené stavy „Nelze intubovat, lze ventilovat“ a „Nelze intubovat, nelze ventilovat“

Cirkulační systém

hmatatelný pulz na:

- arteria karotis (krční tepny)

- arteria brachialis  (pažní tepny)

- arteria radialis  (vřetení tepny)

- arteria femoralis  (stehenní tepny)

- arteria poplitea (podkolenní tepny)

- arteria dorsalis pedis (hřbetní tepny nohy)

- arteria tibialis posterior (zadní holenní tepny)

- pulz je synchronizovaný s EKG a kvalita odpovídá nastavenému krevnímu tlaku (fyziologická odezva)

Krevní tlak

- součástí simulátoru je tonometr na měření krevního tlaku

- při měření lze slyšet ve fonendoskopu reálné Korotkovy fenomény

Kardiologické funkce

- extenzivní knihovna EKG rytmů

- možnost manuálního vkládání extrasystol do EKG

- možnost úpravy EKG křivky „on-line“ instruktorem (možnost změny jednotlivých ST úseků)

- možnost poslechu srdečních ozev  –  čtyři přední místa na hrudníku

- monitorování rytmu běžným EKG – 4 sv. kabel

- zobrazení 12ti svodového EKG na simulovaném monitoru (simulované)

- možnost defibrilace a kardioverze standardními energiemi

Další funkce

- slzení

- simulace pocení (na čele)

- sekrece z dutiny nosní

- sekrece z uší

- sliny a pěna od úst

- cyanóza v oblasti rtů, včetně automatického spouštění na základě hodnoty SpO2

- pohyb očních víček, mrkání, otvírání a zavírání očí, adekvátní reakce zornic, možnost nastavení velikosti zorniček, vč. stranových rozdílů

- možnost simulace tonických i tonicko - klonických křečí

- možnost simulace močení – reálný odtok moče, včetně možnosti cévkování ženy i muže

- simulace krvácející rány s reálnou hemodynamickou odezvou, tj. odezva v krevním tlaku, tepové frekvenci včetně vlivu zástavy krvácení a adekvátního/ neadekvátního hrazení ztrát krevního oběhu

Možnosti nácviku jednotlivých výkonů a vyšetření

- zajištění dýchacích cest a ventilace pomocí běžně používaných pomůcek (ET rourka,  laryngeální maska, laryngeální tubus)

- chirurgické zajištění dýchacích cest (koniopunkce, koniotomie)

- punkce hrudníku, hrudní drenáž

- možnost zajištění IOS přístupu pomocí EZ-IO vrtačky, minimálně proximální tibie, možnost aspirace simulované krve

- možnost reálného poslechu na predilekčních místech (jednostranné i oboustranné dechové ozvy, fyziologické i patofyziologické, minimálně 5 poslechových míst v přední části hrudníku a 6 poslechových míst v zádové části hrudníku, 4 poslechová místa pro vyšetření srdečních ozev, poslechové vyšetření břicha)

Simulovaný pacientský monitor

- bezdrátový přenos dat ze simulátoru

- monitor je dotykový

- možnost připojení myši

- vysoce konfigurovatelný (možnost nastavení rozložení a barvy křivek dle přání zákazníka)

- zobrazované simulované parametry:

- EKG (2 stopy)

- SpO2

- CO2

- ABP (arteriální krevní tlak)

- CVP (centrální venózní tlak)

- PAP (pulmonální arteriální tlak)

- PCWP (pulmonální kapilární tlak v zaklínění)

- NIBP (neinvazivní krevní tlak)

- TOF (Fallotova tetralogie)

- srdeční výdej (Cardiac Output)

- teplota (vnitřní a periferní)

- přídavné a programovatelné parametry, např. ICP (nitrolební tlak)

- zobrazení rentgenového snímku

- možností nahrání vlastních RTG snímků ze systému PACS

- zobrazení 12ti svodového EKG

- zobrazení vlastních snímků/obrazů

- zobrazení vlastních videosekvencí

- zobrazení laboratorních výsledků (možnost importu z txt a pdf)

- možnost zapínání a vypínání zobrazovaných hodnot z instruktorského počítače

Programové vybavení

- Software na ovládání simulátoru

- Software simulující pacientský monitor s vitálními funkcemi simulátoru.

- Software na vytváření kompletních scénářů a klinických odezev na léky a úkony.

- Program pro prezentaci záznamu průběhu výuky - „debriefing“, pomocí kterého lze promítat nácvik v časovém sledu včetně zobrazení náhledu pacientského simulátoru, obrazového záznamu a zvukového záznamu.

- Software umožňující zobrazení různých patologických stavů, resp. balíčky scénářů – trauma pacient, kardiologický pacient, pacient v kritickém stavu

- Pacientský simulátor rodičky

Typ simulátoru: [dodavatel uvede typ simulátoru]

Pokročilý interaktivní simulátor rodičky bude sloužit k nácviku komplexních scénářů péče o matku při porodu a po porodu, jak při jeho standardním průběhu, tak při řešení různých komplikací a kritických stavů. Simulátor bude určen nejen na řešení komplexních scénářů ve výcvikovém centru, ale možností umístnění do jakéhokoliv prostředí a tím možnosti nácviku týmové spolupráce. Simulátor bude koncipován jako „reálný“ pacient, na kterém je možné vyšetřovat veškeré základní životní funkce, včetně patologií bez zásahu instruktora přímo v místě scénáře. Instruktor bude mít možnost ovládat figurínu na dálku a bezprostředně reagovat na průběh vyšetření a zdravotnické výkony prováděné školenou osobou. Simulátor bude umožňovat provoz podle předem naprogramovaných scénářů. Součástí simulátoru bude i novorozenec, porodní síly bude možné nastavovat manuálně i automaticky.

Pacientský simulátor:

- Realistické provedení figuríny.

- Možnost nastavení figuríny novorozence do různých typů porodních poloh, a simulace různých variant porodů.

- Možnost manuálního i automatického nastavení režimu porodních sil.

- Možnost využití simulátoru jako porodnického modelu (nácvik porodu) i jako standardního celotělového simulátoru pro neporodnické využití.

- záznam provedených úkonů a jejich následné zobrazení na monitoru,

- součástí dodávky je i tablet pro bezdrátové ovládání simulátoru, další tablet použitelný jako pacientský simulovaný monitor vitálních funkcí včetně příslušného softwaru

Novorozenec:

- Realistický model novorozence s vymodelovanou hlavou s fontanelou a švy.

- Hlavička je testovaná pro použití porodních kleští a vakuové pumpy.

- Novorozenec je uzpůsoben pro sestup porodními cestami a rotaci při průchodu porodním kanálem.

- Obsah úst novorozence lze odsávat.

- Kostra uzpůsobena pro nácvik Lovsetova manévru.

- Realisticky umístěny lopatky a klíční kosti.

- Paže a nohy jsou pohyblivé pro realisticky prováděnou simulaci porodu koncem pánevním.

- Realisticky provedený pupečník a placenta.

- Srdeční frekvence plodu: normální, bradykardie a tachykardie, srdeční frekvence je  softwarově řízená.

SW vybavení – uživatelské rozhraní:

- bezdrátové ovládání prostřednictvím tabletu nebo jiného počítače instruktora,

- možnost nastavení a snadné ovládání řízení vitálních funkcí matky a plodu,

- možnost ovládání on-line, využití předpřipravených scénářů nebo vytváření vlastních scénářů, možnost zakoupení scénářů z celosvětové databáze.

Pacientský monitor:

- možnost vlastního nastavení uživatelem/instruktorem,

- možnost zobrazení rentgenových snímků,

- dotyková obrazovka,

- vitální funkce rodičky, kardiotokogram, saturace matky včetně křivek.

Vlastnosti simulátoru:

Na simulátoru musí být možnost nastavení minimálně následujících situací:

- Zajištění dýchacích cest – simulace nekomplikovaného i komplikovaného zajištění dýchacích cest i simulace dýchacích obtíží během porodu:

- obstrukce dýchacích cest,

- otok jazyka,

- blokace pravé plíce, levé plíce, obou plic současně,

- zákon hlavy/podsazení brady,

- možnost vysunutí čelisti,

- odsávací techniky,

- ventilace samorozpínacím vakem a maskou nebo detekce polomasky,

- možnost zavedení supraglotických pomůcek (laryngeální tubus, LMA),

- endotracheální intubace (ET) v přímé laryngoskopii i digitální intubace,

- možnost provedení koniopunkce a koniotomie,

- možnost provádění Sellikova hmatu,

- simulace překážky v dýchacích cestách.

- Ventilace

- simulace spontánního dýchání,

- nastavitelná dechová frekvence,

- bilaterální a unilaterální zvedání hrudníku,

- normální a abnormální dechové zvuky (4 různé typy),

- možnost vyšetření poslechem, jednostranně i oboustranně,

- možnost připojení na ventilátor.

- Zajištění cévního vstupu

- intravenózní přístup na obou pažích,

- podkožní a intramuskulární injekční místa.

- Cirkulace, resuscitace

- standardní seznam EKG rytmů,

- srdeční ozvy synchronizované s EKG,

- monitorování EKG rytmů,

- zobrazení 12ti svodového EKG na displeji,

- možnost defibrilace, kardioverze, zevní stimulace,

- měření neinvazivního krevního tlaku manuálně pomoci Korotkových ozev,

- hmatný puls: karotida, brachiální puls, radiální pouze na pravé straně, pulsy synchronizovány s EKG,

- intenzita pulsu závislá na krevním tlaku, palpace pulsu je detekována a zaznamenávána,

- možnost kompresí hrudníku, komprese vytváří palpační puls, křivku krevního tlaku a srdeční artefakty,

- detekce a záznam kompresí.

- Další vlastnosti

- zvuky břišní dutiny nebo srdeční frekvence plodu přednastavené v SW nebo generované mikrofonem, obsluhovaným instruktorem,

- hlas pacienta: předem nahrané zvuky, obecné zvuky, instruktor může simulovat hlas pacienta  z počítače, který je bezdrátově připojen k simulátoru.