## Pokyny pro vyplnění (hidden)
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet
| Zakázka: |  | Intemac ÚT - přístavba
| Misto |  | Kuřim
Rozpočet:
| Objednatel: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 29760
PSV | PSV | [6 empty] | 1066326.14
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 25000
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 1121086.14
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | -0.14 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 1121086 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne |  | 2018-10-29
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
0 | Rozpočet | Intemac ÚT - přístavba |  |  | 0 | 0 |  | 1121086.14
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 29760
| 731 | Kotelny |  |  | PSV |  |  | 525743
| 732 | Strojovny |  |  | PSV |  |  | 16149.14
| 733 | Rozvod potrubí |  |  | PSV |  |  | 121525
| 734 | Armatury |  |  | PSV |  |  | 19369
| 735 | Otopná tělesa |  |  | PSV |  |  | 30566
| 736 | Podlahove vytapeni |  |  | PSV |  |  | 343824
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 9150
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 25000
| Cena celkem | [6 empty] | 1121086.14
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on C13: PSČ
Note on D13: Ulice

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
Z:
O:
R:

## Rozpočet Pol
Položkový rozpočet | [22 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | Intemac ÚT - přístavba | [20 empty] | STA
O: |  | Kuřim | [20 empty] | OBJ
R: | [22 empty] | ROZ
C: | [22 empty] | CAS_STR
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava | Nhod / MJ | Nhod celk.
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 29760 |  | 0 |  | 29760 |  | 29760 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 40 |  |  | DIL
1 | 949942101R00 | Nájem za hydraulickou zvedací plošinu, H do 27 m | h | 20 | 1488 | 29760 | 0 | 0 | 1488 | 29760 | 0 | 29760 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 40 |  |  | POL1_0
Díl: | 731 | Kotelny |  |  |  | 525743 |  | 20717.1 |  | 505025.9 |  | 525743 |  | 0.00124 |  | 0 |  |  |  | 27.24 |  |  | DIL
2 | 731249129R00 | Montáž kotle ocel.teplov.,kapalina/plyn do 100 kW | soubor | 1 | 4890 | 4890 | 85.08 | 85.08 | 4804.92 | 4804.92 | 0 | 4890 | 0.00062 | 0.00062 | 0 | 0 |  |  | 10.5261 | 10.53 |  |  | POL1_0
3 | 731249129R01 | Montáž tepelného čerpadla, včetně hydraulického zapojení | soubor | 1 | 29400 | 29400 | 85.08 | 85.08 | 29314.92 | 29314.92 | 0 | 29400 | 0.00062 | 0.00062 | 0 | 0 |  |  | 10.5261 | 10.53 |  |  | POL1_0
4 | s1.1 | kotel zdvojený kondenzační 2 x 36 kW | ks | 1 | 88900 | 88900 | 0 | 0 | 88900 | 88900 | 0 | 88900 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
5 | s1.2 | Hydraulický rozdělovač 75-100 kW | ks | 1 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
6 | s1.3 | Deska regulace pro hlášení poruchy | ks | 1 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
7 | s1.4 | Tepelné čerpadlo vnitřní 17,7 kW | soub | 1 | 317700 | 317700 | 0 | 0 | 317700 | 317700 | 0 | 317700 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
8 | s.1.5 | Zásobník vody k TČ | ks | 1 | 18000 | 18000 | 0 | 0 | 18000 | 18000 | 0 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
9 | s.1.6 | Elektgrický doplňkový zdroj | ks | 1 | 7200 | 7200 | 0 | 0 | 7200 | 7200 | 0 | 7200 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
10 | s1.7 | vzduchové potrubí k TČ | soub | 1 | 19600 | 19600 | 0 | 0 | 19600 | 19600 | 0 | 19600 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
11 | s1.8 | Podružný rozvaděč k TČ | soub | 1 | 11500 | 11500 | 0 | 0 | 11500 | 11500 | 0 | 11500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
12 | 731412243R00 | Adaptér spalinový 80/125 mm PP | kus | 2 | 429 | 858 | 346.14 | 692.28 | 82.86 | 165.72 | 0 | 858 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.2 | 0.4 |  |  | POL1_0
13 | 731412269R00 | Otvor revizní 80/125 mm PP | kus | 2 | 1342 | 2684 | 1246.71 | 2493.42 | 95.29 | 190.58 | 0 | 2684 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.23 | 0.46 |  |  | POL1_0
14 | 731412211R00 | Odkouř. koax.svislé 80/125 PP dl.1,5m vč.stř.nást. | sada | 2 | 3185 | 6370 | 2832.82 | 5665.64 | 352.18 | 704.36 | 0 | 6370 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.85 | 1.7 |  |  | POL1_0
15 | 731412252R00 | Kus prodlužovací odkouření 80/125 mm PP dl. 1,0 m | kus | 10 | 1269 | 12690 | 1169.56 | 11695.6 | 99.44 | 994.4 | 0 | 12690 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.24 | 2.4 |  |  | POL1_0
16 | 998731102R00 | Přesun hmot pro kotelny, výšky do 12 m | t | 0.1 | 4510 | 451 | 0 | 0 | 4510 | 451 | 0 | 451 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12.207 | 1.22 |  |  | POL1_0
Díl: | 732 | Strojovny |  |  |  | 16149.14 |  | 15425.46 |  | 723.68 |  | 16149.14 |  | 0.02184 |  | 0 |  |  |  | 1.75 |  |  | DIL
17 | 732331514R00 | Nádoby expanzní tlak.s membránou, 35 l | soubor | 2 | 1722 | 3444 | 1618.42 | 3236.84 | 103.58 | 207.16 | 0 | 3444 | 0.00753 | 0.01506 | 0 | 0 |  |  | 0.25 | 0.5 |  |  | POL1_0
18 | 732421313R00 | Čerpadlo oběhové 25-60 | soubor | 2 | 6340 | 12680 | 6094.31 | 12188.62 | 245.69 | 491.38 | 0 | 12680 | 0.00339 | 0.00678 | 0 | 0 |  |  | 0.593 | 1.19 |  |  | POL1_0
19 | 998732102R00 | Přesun hmot pro strojovny, výšky do 12 m | t | 0.015 | 1676 | 25.14 | 0 | 0 | 1676 | 25.14 | 0 | 25.14 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4.093 | 0.06 |  |  | POL1_0
Díl: | 733 | Rozvod potrubí |  |  |  | 121525 |  | 89976.5 |  | 31548.5 |  | 121525 |  | 0.2885 |  | 0 |  |  |  | 73.11 |  |  | DIL
20 | 733163105R00 | Potrubí z měděných trubek vytápění D 28 x 1,5 mm | m | 50 | 578 | 28900 | 426.24 | 21312 | 151.76 | 7588 | 0 | 28900 | 0.0016 | 0.08 | 0 | 0 |  |  | 0.33332 | 16.67 |  |  | POL1_0
21 | 733163106R00 | Potrubí z měděných trubek vytápění D 35 x 1,5 mm | m | 100 | 729 | 72900 | 565.92 | 56592 | 163.08 | 16308 | 0 | 72900 | 0.00196 | 0.196 | 0 | 0 |  |  | 0.3579 | 35.79 |  |  | POL1_0
22 | 733181215RT9 | Izolace návleková tl. stěny 25 mm, vnitřní průměr 28 mm | m | 50 | 120.5 | 6025 | 72.69 | 3634.5 | 47.81 | 2390.5 | 0 | 6025 | 9e-05 | 0.0045 | 0 | 0 |  |  | 0.129 | 6.45 |  |  | POL1_0
23 | 733181215RU2 | Izolace návleková tl. stěny 25 mm, vnitřní průměr 35 mm | m | 100 | 137 | 13700 | 84.38 | 8438 | 52.62 | 5262 | 0 | 13700 | 8e-05 | 0.008 | 0 | 0 |  |  | 0.142 | 14.2 |  |  | POL1_0
Díl: | 734 | Armatury |  |  |  | 19369 |  | 9631.04 |  | 9737.96 |  | 19369 |  | 0.00862 |  | 0 |  |  |  | 6.61 |  |  | DIL
24 | 734223213R00 | Radiátorový ventil DN 20 | kus | 2 | 365.5 | 731 | 276.01 | 552.02 | 89.49 | 178.98 | 0 | 731 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.216 | 0.43 |  |  | POL1_0
25 | 734233114R00 | Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 32 | kus | 10 | 524 | 5240 | 412.55 | 4125.5 | 111.45 | 1114.5 | 0 | 5240 | 0.00052 | 0.0052 | 0 | 0 |  |  | 0.269 | 2.69 |  |  | POL1_0
26 | 734233115R00 | Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 40 | kus | 2 | 807 | 1614 | 661.57 | 1323.14 | 145.43 | 290.86 | 0 | 1614 | 0.00077 | 0.00154 | 0 | 0 |  |  | 0.351 | 0.7 |  |  | POL1_0
27 | 734243124R00 | Ventil zpětný DN 32 | kus | 2 | 1036 | 2072 | 924.55 | 1849.1 | 111.45 | 222.9 | 0 | 2072 | 0.00048 | 0.00096 | 0 | 0 |  |  | 0.269 | 0.54 |  |  | POL1_0
28 | 734209117R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 6/4 | kus | 1 | 157.5 | 157.5 | 12.34 | 12.34 | 145.16 | 145.16 | 0 | 157.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.35 | 0.35 |  |  | POL1_0
29 | 734263113R00 | Šroubení regulační DN 20 | kus | 2 | 280.5 | 561 | 241.97 | 483.94 | 38.53 | 77.06 | 0 | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.093 | 0.19 |  |  | POL1_0
30 | 734263211R00 | Šroubení regulační dvoutrub | kus | 1 | 391.5 | 391.5 | 314.44 | 314.44 | 77.06 | 77.06 | 0 | 391.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.186 | 0.19 |  |  | POL1_0
31 | 734413124R00 | Teploměr D 63 / dl.jímky 100 mm | kus | 4 | 400.5 | 1602 | 242.64 | 970.56 | 157.86 | 631.44 | 0 | 1602 | 0.00023 | 0.00092 | 0 | 0 |  |  | 0.381 | 1.52 |  |  | POL1_0
32 | s2.1 | Separační magnetický filtr 6/4" | ks | 1 | 7000 | 7000 | 0 | 0 | 7000 | 7000 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 735 | Otopná tělesa |  |  |  | 30566 |  | 5995.85 |  | 24570.15 |  | 30566 |  | 0.13212 |  | 0 |  |  |  | 4.19 |  |  | DIL
33 | 735157670R00 | Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 22 600/1600 | kus | 1 | 6060 | 6060 | 5663.17 | 5663.17 | 396.83 | 396.83 | 0 | 6060 | 0.05808 | 0.05808 | 0 | 0 |  |  | 1.127 | 1.13 |  |  | POL1_0
34 | 735419126R01 | Montáž teplovzdušné jednotky | soubor | 2 | 753 | 1506 | 166.34 | 332.68 | 586.66 | 1173.32 | 0 | 1506 | 0.03702 | 0.07404 | 0 | 0 |  |  | 1.529 | 3.06 |  |  | POL1_0
35 | S3.1 | teplovzdušná jednotka teplovodní 5 kW | soub | 1 | 23000 | 23000 | 0 | 0 | 23000 | 23000 | 0 | 23000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 736 | Podlahove vytapeni |  |  |  | 343824 |  | 137887.56 |  | 205936.44 |  | 343824 |  | 0.58596 |  | 0 |  |  |  | 497.04 |  |  | DIL
36 | 736110002R00 | Podlahové vytápění teplovodní | m2 | 228 | 1508 | 343824 | 604.77 | 137887.56 | 903.23 | 205936.44 | 0 | 343824 | 0.00257 | 0.58596 | 0 | 0 |  |  | 2.18 | 497.04 |  |  | POL1_0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 9150 |  | 699 |  | 8451 |  | 9150 |  | 0.003 |  | 0 |  |  |  | 21.3 |  |  | DIL
37 | 767995101R00 | Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg | kg | 50 | 183 | 9150 | 13.98 | 699 | 169.02 | 8451 | 0 | 9150 | 6e-05 | 0.003 | 0 | 0 |  |  | 0.426 | 21.3 |  |  | POL1_0
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 25000 |  | 0 |  | 25000 |  | 25000 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
38 | vn1 | zprovoznění kotle a zaškolení obsluhy | - | 1 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL99_0
39 | vn2 | Zařízení staveniště a režijní náklady | - | 1 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL99_0
40 | vn3 | Stavební pomocné práce | - | 1 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL99_0
[21 empty] | 15 | 21
END