## List1
Intemac v Kuřim
Přístavba- slaboproud
Rozpočet / výkaz výměr
| A | Strukturovaná kabeláž, systémová záruka výrobce 15 let
No. | Číslo položky | Popis položky | mj | Počet | Jedn. cena | Celkem
101 |  | RACK 19" - 42U, 800x800 (datový rozvaděč DR3), skleněné dveře | ks | 1
102 |  | Ventilační jednotka 4x vent. Termostat | ks | 1
103 |  | Patch panel osazený 24port, cat7 SFTP | ks | 8
104 |  | Vyvazovací panel | ks | 8
105 |  | ACAR 5 pozic 220V | ks | 1
106 |  | Vana pod ACAR | ks | 1
107 |  | Patch kabel cat 7, 2m-3m | ks | 50
108 |  | Zásuvka 2xRJ 45, cat7 (komplet - rámeček, keystone, kryt) | ks | 95
109 |  | Kabel cat7 D+M | m | 15200
110 |  | Trubka PVC 23mm p.o. | m | 950
111 |  | Kabelový žlab 200/100 (komplet) - společná trasa i pro ostatní instalace | m | 140
112 |  | Krabice zásuvková D+M pod omítku, i na povrch | ks | 190
113 |  | Požární ucpávky prostupů kabeláže, do 200/100 | ks | 10
114 |  | Průraz zdivem do 50 cm | ks | 10
115 |  | Podlahová krabice, kpl, pro 12 modulů, možnost miokré údržby | ks | 6
116 |  | Pomocný spotřební a montážní materiál, pomocné práce | kpl | 1
117 |  | Měření a kontrola met.vedení certifikace UTP kabelu | ks | 190
118 |  | Měření a kontrola optického vedení | vlákno | 12
119 |  | Uvedení zařízení do provozu a připojení (nastavení a oživení aktivních prvků, připojení) | hod | 8
120 |  | Doprogramovaní stávající telefonní ústředny, číslovací plán | hod | 16
121 |  | Výchozí revize | hod | 8
122 |  | Projektová dokumentace ( skutečný stav ) | ks | 1
123 |  | Provoz vysokozdvižné plošiny | dny | 2
| B | Kamerový systém CCTV
No. | Číslo položky | Popis položky | mj | Počet | Jedn. cena | Celkem
201 |  | CCTV kamera dodávka IP kamery, přísvit 30m, PoE napájení - venkovní i vnitřní, min 2Mpix | ks | 13
202 |  | aktivní prvek, 24pt PoE 1000BaseT, vyhrazeno pro CCTV | ks | 1
203 |  | SBP-300WM1 držák pro kameru na stěnu | ks | 13
204 |  | SBP-300HN8 středový díl k držáku | ks | 13
205 |  | Kamerové zkoušky den | hod | 8
206 |  | Kamerové zkoušky noc | hod | 8
207 |  | Síťový videorekordér (NVR) pro záznam až 16 IP kamer. Záznamová rychlost až 160Mbps s podporou kamer s rozlišením až 12MP a formátu H.264, H264+, H.265 a MPEG-. 16x PoE vstup pro IP kamery. K NVR lze připojit monitor přes VGA nebo HDMI výstup s podporou 4K rozlišení. Do NVRbude nainstalován 1x HDD s kapacitou až 4TB. Otevřená platforma s podporou kamer i jiných výrobců na platformě ONVIF. | ks | 1
208 |  | Pomocný spotřební a montážní materiál, pomocné práce | kpl | 1
209 |  | Kabeláž - viz první kapitola
| C | Elektrická zabezpečovací signalizace EZS
No. | Číslo položky | Popis položky | mj | Počet | Jedn. cena | Celkem
301 |  | Ústředna EZS: sběrnicová, až 192 zón, 8 podsystémů, stávající | ks | 0
302 |  | Transformátor: 15/50 VA - stávající | ks | 0
303 |  | Akumulátor 12 V / 18 Ah | ks | 2
304 |  | Zdroj spínaný - 1,7 A | ks | 1
305 |  | Box pro zdroj | ks | 1
308 |  | Upgrade ústředny - aktuializace SW i HW | ks | 1
309 |  | PIR detektor pohybu: 12x12 m D+M | ks | 8
310 |  | Detektor tříštění skla: komplet (detektor, krabička, svorkovnice, ochranný kontakt...) D+M | ks | 5
311 |  | Magnetický kontakt + instalační popojovací krabička s TAMPER kontaktem D+M | ks | 10
312 |  | Koncentrátor - sběrnicový modul pro 8 smyček | ks | 4
313 |  | Klávesnice LCD systémová | ks | 1
314 |  | Nespecifikované pomocné instalační práce | hod | 15
315 |  | Kabel SYKFY 3x2x0,5 D+M | ks | 1950
316 |  | Kabel CYKY 3Cx1,5 | ks | 40
317 |  | Trubka PVC 16mm p.o. | ks | 300
318 |  | Trubka PVC 23mm p.o. | ks | 100
319 |  | Krabice KU 68 p.o. | ks | 60
320 |  | Průraz zdivem do 50 cm | ks | 10
321 |  | Oživení, odzkoušení, nastavení zařízení | hod | 8
322 |  | Výchozí revize | ks | 8
324 |  | Uvedení do trvalého provozu | ks | 4
325 |  | Vyškolení obsluhy | hod | 4
326 |  | Pomocný spotřební a montážní materiál, pomocné práce | kpl | 1
| D | Domácí telefon - IP interkom
No. | Číslo položky | Popis položky | mj | Počet | Jedn. cena | Celkem
401 |  | Demontáže | hod | 4
402 |  | Dveřní komunikátor ve verzi pro VoIP sítě. 2N Helios IP Profi 3x2 tl. + kláv.D+M | ks | 2
| E | AV technika
No. | Číslo položky | Popis položky | mj | Počet | Jedn. cena | Celkem
501 |  | Projekční plátno elektricky ovládané, š=2100, 16:9 | ks | 3
502 |  | Pouzdro pro plátno pro vestavbu do podhledu | ks | 3
503 |  | Projektor FulHD, port HDBaseT, 5200ANSI | ks | 2
504 |  | Stropní držák / možnost nastavení pan-tilt/ | ks | 2
505 |  | Reproduktor 150W box včetně konzoly nástěnné či stropní satelitní pasiv | ks | 4
506 |  | Aktivní subwoofer, 500+150+150 W, 122 dB SPL max., 40 – (80 – 250)Hz, 15″ bas. rep., 2 výst. na satelity, min. dva vstupy | ks | 2
507 |  | Reprokabely 2x1,5 | m | 80
508 |  | Instalace, zapojení, oživení | hod | 8
509 |  | Zaškolení obsluhy | hod | 8
510 |  | Pomocný spotřební a montážní materiál, pomocné práce | kpl | 1
511 |  | Kabláž HDMI pasivní, zlacené kontakty, 15m | ks | 3
| H | RTLS lokalizace (real-time locating systém - rozšíření stávající instalace do přístavby)
No. |  | Popis položky | mj | Počet | Jedn. cena | Celkem
601 |  | RTLS kotva | ks | 20
602 |  | RTLS SW licence pro 1 kotvu | ks | 20
603 |  | RTLS tag včetně baterie a krytu | ks | 15
604 |  | RTLS tag tlačítko včetně baterie | ks | 5
605 |  | Analýza, měření, zprovoznění zařízení | ks | 1
606 |  | Servizní údržba a podpora | ks | 1
607 |  | Rozšíření záruky na 24 měsíců | ks | 1
608 |  | Pomocný spotřební a montážní materiál, pomocné práce | kpl | 1
| G | Lokální detekce LDP
No. | Číslo položky | Popis položky | mj | Počet | Jedn. cena | Celkem
701 |  | AKU 12V/12Ah | ks | 2
702 |  | Esserbus-koppler I/O - 4/2 | ks | 2
703 |  | Rozvaděč EPS -včetně zdroje, AKU , V/V prvků | ks | 1
704 |  | Krabička pro koppler | ks | 2
705 |  | Hlásič multikriteriální | ks | 19
706 |  | Hlásič teplotní | ks | 1
707 |  | Sokl hlásiče | ks | 22
708 |  | Tlačítkový hlásič | ks | 6
709 |  | Siréna 105 dB | ks | 5
710 |  | Montáž čidla, patice, tlačítka, sirény | ks | 30
711 |  | Instalační trubka na povrch D+M | m | 250
712 |  | kabel PRAFIaGuard 1x2x0.8 D+M | ks | 350
713 |  | PRAFLADUR 2x1,5 P30-R D+M | ks | 288
714 |  | Nespecifikované montážní práce | hod | 24
715 |  | Drobný montážní materiál | kpl | 1
716 |  | Oživení, odzkoušení, nastavení zařízení | ks | 1
717 |  | Výchozí revize | ks | 1
718 |  | Projektová dokumentace ( skutečný stav ) | ks | 1
719 |  | Uvedení do trv. provozu | ks | 4
720 |  | Vyškolení obsluhy | ks | 4
CELKEM SOUČET