## Krycí list
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Objekt : |  | Název objektu : |  |  | JKSO :
Rozšíření nástavby, Střední průmyslová škola, Purkyňova 97, Brno
Stavba : |  | Název stavby : |  |  | SKP :
D.1.8. - Měření a regulace
Projektant : |  | Roman Veselý |  | Počet měrných jednotek : |  | 0
Objednatel : |  |  |  | Náklady na MJ : |  | 0
Počet listů : |  |  |  | Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu : |  |  |  | Zhotovitel :
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady
| Dodávka celkem | 0 | Ztížené výrobní podmínky
Z | Montáž celkem | 0 | Oborová přirážka
R | HSV celkem | 0 | Přesun stavebních kapacit
N | PSV celkem | 0 | Mimostaveništní doprava
ZRN celkem |  | 0 | Zařízení staveniště
Provoz investora
Sleva
HZS |  | 0 | Kompletační činnost (IČD)
RN II.a III.hlavy |  | 0 | Ostatní VRN |  |  | 0
ZRN+VRN+HZS |  | 0 | VRN celkem |  | 0 | 0
Vypracoval |  | Za zhotovitele |  | Za objednatele
| Romna Veselý | Jméno : |  | Jméno :
Datum : |  | Datum : |  | Datum :
| 2018-12-10 | Podpis: |  | Podpis :
Základ pro DPH |  | 15 | % činí : |  | 0
DPH |  | 15 | % činí : |  | 0
Základ pro DPH |  | 21 | % činí : |  | 0
DPH |  | 21 | % činí : |  | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  |  | 0
Poznámka :

## Rozpocet
Výkaz výměr
Stavba : |  | Rozšíření nástavby, Střední průmyslová škola, Purkyňova 97, Brno
Část : | Část | D.1.8. - Měření a regulace
Investor: |  | Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova, Příspěvková organizace
P.č. | Označení | Popis | Výrobce | MJ | Mn. | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: |  | Řídící systém
Rozváděč 0DT1
1 |  | Univerzální regulátor podporující standardy BACnet IP, BACnet MS/TP, Current loop LAN, webserver, RS 232, RS485, výstup pro displej, 6UI, 6AO, napájení 230V |  | ks | 1 |  | 0
2 |  | Externí displej pro regulátor, přenosný |  | ks | 1 |  | 0
3 |  | Rozšiřující modul 1xRDO, RS485 |  | ks | 2 |  | 0
4 |  | Rozšiřující modul 2x3-bod výstup, RS485 |  | ks | 1 |  | 0
5 |  | Uživatelský software pro DDC regulátor - parametrizace |  | d.b. | 6 |  | 0
6 |  | Uživatelský software pro dipslej - parametrizace |  | ks | 1 |  | 0
7 |  | Uživatelský software pro DDC regulátor - parametrizace vazeb do stávajícího ŘS |  | d.b. | 4 |  | 0
| Celkem za | Řídící systém |  |  |  |  | 0
Díl: |  | Polní instrumentace
8 |  | Snímač teploty příložný, charakteristika NTC 5k |  | ks | 2 |  | 0
9 |  | Servopohon směšovacího ventilu, 6Nm, 230V, 3-bod řízení, doba přestavení 120s |  | ks | 2 |  | 0
10 |  | Směšovací ventil třícestný, mosazené závitové provedení, kvs=4,0 |  | ks | 1 |  | 0
11 |  | Směšovací ventil třícestný, mosazené závitové provedení, kvs=2,5 |  | ks | 1 |  | 0
| Celkem za | Polní instrumentace |  |  |  |  | 0
Díl: |  | Rozváděče
12 | 0DT1 | Rozváděč MaR osazený (800x600x260), Pi 2kW, hlavní vypínač 25A, výbava dle TZ |  | ks | 1 |  | 0
13 | RM1 | Rozváděč ELE osazený, stávající - doplnění 1f vývodu (jištění 16A, char. B) |  | ks | 1 |  | 0
| Celkem za | Rozváděče |  |  |  |  | 0
Díl: |  | Montážní materiál
14 |  | Trubka instalační PVC D21mm, pevná |  | m | 5 |  | 0
15 |  | Trubka instalační PVC D16mm, ohebná |  | m | 2 |  | 0
16 |  | Žlab kabelový drátěný 50/50 včetně příslušenství |  | m | 10 |  | 0
17 |  | Kabel silnoproudý, jádro CU, izolace PVC 3x1,5 |  | m | 30 |  | 0
18 |  | Kabel CYKY 4x2,5 |  | m | 5 |  | 0
19 |  | Kabel CYKY 5x1,5 |  | m | 30 |  | 0
20 |  | Kabel stíněný JYTY 2x1 |  | m | 30 |  | 0
21 |  | Kabel stíněný J-Y(St)Y 2x2x0,8 |  | m | 5 |  | 0
22 |  | Vodič CY6 |  | m | 5 |  | 0
23 |  | Kontrukce ocelová nosná |  | soub. | 1 |  | 0
24 |  | Ochran. pospojování technologie |  | soub. | 1 |  | 0
25 |  | Elektroinstalační materiál |  | soub. | 1 |  | 0
26 |  | Podružný materiál - svorky, příchytky, hmoždinky, .. |  | soub. | 1 |  | 0
| Celkem za | Montážní materiál |  |  |  |  | 0
Díl: |  | Elektromontážní práce
27 |  | Trubka instalační PVC D21mm, pevná |  | m | 5 |  | 0
28 |  | Trubka instalační PVC D16mm, ohebná |  | m | 2 |  | 0
29 |  | Žlab kabelový drátěný 50/50 včetně příslušenství |  | m | 10 |  | 0
30 |  | Kabel silnoproudý, jádro CU, izolace PVC 3x1,5 |  | m | 30 |  | 0
31 |  | Kabel CYKY 4x2,5 |  | m | 5 |  | 0
32 |  | Kabel CYKY 5x1,5 |  | m | 30 |  | 0
33 |  | Kabel stíněný JYTY 2x1 |  | m | 30 |  | 0
34 |  | Kabel stíněný J-Y(St)Y 2x2x0,8 |  | m | 5 |  | 0
35 |  | Vodič CY6 |  | m | 5 |  | 0
36 |  | Kontrukce ocelová nosná |  | soub. | 1 |  | 0
37 |  | Ochran. pospojování technologie |  | soub. | 1 |  | 0
38 |  | Montáž oceloplechové rozvodnice |  | ks | 1 |  | 0
39 |  | Montáž prvků MaR |  | ks | 4 |  | 0
40 |  | Pomocné montážní práce |  | hod | 5 |  | 0
| Celkem za | Elektromontážní práce |  |  |  |  | 0
Díl: |  | Služby
41 |  | Oživení a uvedení do provozu |  | hod | 5 |  | 0
42 |  | Řízení montáží a koordinace s ostaními profesemi |  | hod | 3 |  | 0
43 |  | Zaučení obsluhy, včetně návodu pro obsluhu |  | ks | 1 |  | 0
44 |  | Výrobní projektová dokumentace |  | ks | 1 |  | 0
45 |  | Dokumentace skutečného stavu |  | ks | 1 |  | 0
46 |  | Výchozí revize elektro |  | ks | 1 |  | 0
47 |  | Doprava, zařízení staveniště, VRN… |  | soub. | 1 |  | 0
| Celkem za | Služby |  |  |  |  | 0
|  | Celková cena bez DPH |  |  |  |  | 0
|  | DPH - 21% |  |  |  |  | 0
|  | Celková cena s DPH |  |  |  |  | 0