## Výkaz výměr
ROZŠÍŘENÍ NÁSTAVBY STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY
BRNO - PURKYŇOVA
p.č. 4708/11, k.ú. Královo Pole
D.1.5 Zdravotechnika - Výkaz výměr
DPS
položka | název | jedn. | množství | cena za jedn. | celkem | celkem kapitola
| KANALIZACE - dodávka, montáž |  |  |  |  | 0
Potrubí plastové připojovací a odpadní - systém HT - dodávka, montáž
| DN 40 | m | 10 | 0 | 0
| DN 50 | m | 10 | 0 | 0
| DN 70 | m | 45 | 0 | 0
| DN 100 | m | 75 | 0 | 0
Potrubí plastové připojovací a odpadní - systém HT odhlučněné - dodávka, montáž
| DN 70 | m | 5 | 0 | 0
| DN 100 | m | 6 | 0 | 0
Montáž a dodávka tepelné izolace na potrubí odpadní
| DN 100 | m | 30 | 0 | 0
| Potrubí plastové - dodávka, montáž - odvod kondenzátu |  |  |  | 0
| DN 25 | m | 50 | 0 | 0
| Větrací hlavice PP DN 70 | ks | 5 | 0 | 0
| Větrací hlavice PP DN 100 | ks | 8 | 0 | 0
| Vpust podlahová | ks | 1 | 0 | 0
| Vpust střešní DN 100 s vyhříváním | ks | 4 | 0 | 0
| Zápachová uzávěrka - odvod kondenzátu | ks | 3 | 0 | 0
| Vyvedení a upevnění odpadních výpustek | ks | 31 | 0 | 0 |  | 16 | 2
| Protipožární manžeta DN 70 | ks | 6 | 0 | 0 |  | 16 | 2
| Protipožární manžeta DN 100 | ks | 16 | 0 | 0 |  | 16 | 2
| Napojení na stávající odpadní potrubí | ks | 14 | 0 | 0
| Zkouška těsnosti kanalizace vodou | m | 200 | 0 | 0
| Přesun hmot | % | 1.77 | 0 | 0
| VODOVOD - dodávka, montáž |  |  |  |  | 0
Potrubí ocelové závitové pozinkovan j.m. 11 353 - dod., mont.
| DN 25 | m | 15 | 0 | 0
Potrubí plastové PPR SN20 - dodávka, montáž
| d20 | m | 75 | 0 | 0
| d25 | m | 80 | 0 | 0
| d32 | m | 30 | 0 | 0
| Návleková izolace na potrubí - dodávka, montáž |  |  |  | 0
| DN 15 | m | 75 | 0 | 0
| DN 20 | m | 80 | 0 | 0
| DN 25 | m | 45 | 0 | 0
| Ventil výtokový DN 15 se šroubením | ks | 2 | 0 | 0
| Vyvedení a upevnění výpustek vč. nástěnky | ks | 52 | 0 | 0 |  | 16 | 2
| Napojení na stávající rozvody vody | ks | 17 | 0 | 0
| Tlaková zkouška potrubí | m | 200 | 0 | 0
| Proplach a desinfekce potrubí | m | 200 | 0 | 0
| Přesun hmot | % | 1.7 | 0 | 0
| ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY - dodávka, montáž |  |  |  |  | 0
| Klozet z bílého diturvitu závěsný, hluboké splachování | soub | 8 | 0 | 0
| WC sedátko plastové | soub | 8 | 0 | 0
| Předstěnový systém pro WC do lehkých příček s kovovou konstrukcí | soub | 8 | 0 | 0
| Ovládací tlačítko | soub | 8 | 0 | 0
| Umyvadlo z bílého diturvitu 55x42 cm, otvor pro baterii, sifon | soub | 15 | 0 | 0
| Umývátko z bílého diturvitu, otvor pro baterii, sifon | soub | 1 | 0 | 0
| Baterie umyvadlová páková stojánková vč. rohových ventilů | soub | 16 | 0 | 0
| Hydrant D25 - s tvarově stálou hadicí 30m | soub | 1 | 0 | 0
| Splachovací nádržka vysokopoložená | soub | 1 | 0 | 0
| Výlevka z bílého diturvitu vč. mřížky | soub | 1 | 0 | 0
| Baterie dřezová páková nástěnná | soub | 1 | 0 | 0
| Pisoár z bílého diturvitu, automatické radarové splachovací zařízení vč. zdroje | soub | 5 | 0 | 0
| Předstěnový systém pro pisoár do lehkých příček s kovovou konstrukcí | soub | 5 | 0 | 0
| Bidet závěsný z bílého diturvitu závěsný | soub | 1 | 0 | 0
| Předstěnový systém pro bidet do lehkých příček s kovovou konstrukcí | soub | 1 | 0 | 0
| Baterie bidetová páková stojánková vč. rohových ventilů | soub | 1 | 0 | 0
| Přesun hmot | % | 0.22 | 0 | 0
| Náklady stavby - celkem |  |  |  |  | 0