Zadavatel: Nemocnice Znojmo, p. o.

Zastoupená: MUDr. Miroslavem Kavkou, MBA, ředitelem

Sídlo: MUDr. Jana Janského 11, 669 02 Znojmo

IČO: 00092584

DIČ: CZ00092584

ve Znojmě dne 8.8.2019

**VĚC:    VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE**

k veřejné zakázce malého rozsahu zadávané podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek „Jednorázové inkontinentní pomůcky“

Shora uvedený zadavatel vyhlásil podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“) veřejnou zakázku malého rozsahu

na „Jednorázové inkontinentní pomůcky“ a to zveřejněním na profilu zadavatele <https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_111.html> dne 23.7.2019.

V průběhu lhůty pro podání nabídek obdržel zadavatel od jednoho z uchazečů dotaz k obsahu zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky, na který odpovídá takto:

**Dotaz č.1:**

měla bych dotaz, jestli se můžeme přihlásit do veřejné zakázky části B, pokud máme rozměr podložek 80\*180 cm, ale bylo požadováno 90\*180 cm.

**Odpověď zadavatele na dotaz č.1:**

Zadavatel Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace posoudil dotaz k zadávací dokumentaci k VZMR Jednorázové inkontinentní pomůcky.

Zadavatel oznamuje, že dle specifikace předmětu plnění k dílčímu plnění B uvedené v příloze 1B Výzvy **trvá na dodržení požadovaných rozměrů**, tj. takto:

**„rozměry jádra cca: šířka x délka = 900 mm (na šířku lůžka) x 600 mm (+/- 5 %), celková šířka 170 cm popř. 180 cm, záložky na stranách podložky** slouží k zasunutí pod lůžko, pro stabilnější zajištění podložky proti pohybu.“

Jelikož nedošlo v zadávací dokumentaci k žádné úpravě, lhůta pro podání nabídek 3.9.2019 do 13.00 hodin zůstává beze změn.

Jelínková Lenka

vedoucí obchodního úseku

odbor zásobování

Nemocnice Znojmo, p.o.

tel : 515 215 227

email : [lenka.jelinkova@nemzn.cz](mailto:lenka.jelinkova@nemzn.cz)