Střední škola Strážnice

Vnitroareálové parkoviště

parc.č. 731/1, k.ú. Strážnice na Moravě

DODATEK Č. 1 K TECHNICKÉ ZPRÁVĚ

DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ SOUHLAS

V Brně, červen 2019

Vypracoval a sestavil: 		Ing. arch. Zdeněk Tihelka

Ing. arch. Mikuláš Starycha

## Identifikační údaje

### Údaje o stavbě

Název stavby: 	Střední škola Strážnice

Vnitroareálové parkoviště

Místo stavby: 		parc. č. 731/1

Katastrální území: 		k.ú. Strážnice na Moravě

Předmětem této projektové dokumentace je zřízení neveřejného parkoviště v areálu Střední školy Strážnice.

### Údaje o žadateli/ stavebníkovi

Stavebník: 	Střední škola Strážnice, příspěvková organizace

J. Skácela 890

696 62 Strážnice

### Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

Projektant:      Architekti Tihelka - Starycha s.r.o., Gargulákova 32, Brno, 614 00

IČO: 		27718131

DIČ: 		CZ27718131

Tel: 		545 242 103

e-mail: 	architekti@tihelka-starycha.cz

Ing. arch. Z. Tihelka, č. autorizace 466

Ing. arch. M. Starycha, č. autorizace 3037

### Dotčené pozemky

| Parc. č. | Vlastník | Výměra [m2] | Katastrální území | Druh pozemku |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 731/1 | Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 60200 Brno | 17888 | Strážnice na Moravě | Ostatní plocha |

Hospodaření se svěřeným majetkem kraje:

Střední škola Strážnice, příspěvková organizace, J. Skácela 890, 69662 Strážnice

## Stavebně konstrukční řešení

Projektová dokumentace řeší vytvoření vnitroareálového parkoviště pro osobní automobily v areálu SŠ Strážnice.

Parkoviště bude neveřejné a bude využíváno pouze zaměstnanci školy. Z tohoto důvodu se nepožaduje vytvoření předepsaného počtu vyhrazených stání pro osoby se sníženou schopností pohybu.

V měsíci březen 2019 bylo provedeno přesazení 3 ks stromů (stáří 4 roky a průměr kmene 8 cm) z plánované plochy určené pro nové parkoviště na jiné místo v areálu školy. V době provádění stavební prací nedojde k přesazování stromů.

Parkoviště je plánováno na stávající travnaté ploše, která v současnosti není využívána a vybudováním parkoviště nedojde k omezení ploch určených pro příjezd a nástup požární techniky, ani se nezmění podmínky stávajícího PBŘ a DZP areálu Střední školy Strážnice.

V Brně dne 26. 6. 2019					Ing. arch. Zdeněk Tihelka