## Položky
Položkový rozpočet
Stavba : |  | SOU Hodonín- zateplení
Objekt : |  | Vzduchotechnika
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | D cena/MJ | D celkem | montáž | M celkem
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy | [6 empty] | 1
1 | 941 94-1041.R00 | Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m | m2 | 85 |  | 0 |  |  | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03338
2 | 941 94-1291.RT2 | Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041 lešení vlastní | m2 | 85 |  | 0 |  |  | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 94 Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 770 | Vzduchotechnika | [6 empty] | 1
3 | 1-1 | Větrací vzduchot.jednotka s rekuperací tepla pro přívod a odvod, Qv= 100-360 m3/h, 160W/230V | ks | 19 |  | 0 |  |  | 2 |  | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.75
4 | 1-2 | Protidešťová žaluzie průměr 180 | ks | 12 |  | 0 |  |  | 2 |  | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045
5 | 1-3 | Žaluziová klapka samotížná průměr 180 | ks | 12 |  | 0 |  |  | 2 |  | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033
6 | 1-4 | Protidešťová žaluzie průměr 160 | ks | 7 |  | 0 |  |  | 2 |  | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045
7 | 1-5 | Žaluziová klapka samotížná průměr 160 | ks | 7 |  | 0 |  |  | 2 |  | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028
8 | 1-6 | Ventilační mřížka 200x100 | ks | 15 |  | 0 |  |  | 2 |  | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003
9 | 1-7 | Ohebná hadice s tepelnou izolací min 4 cm průměr 160 | bm | 5 |  | 0 |  |  | 2 |  | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
10 | 1-8 | neobsazeno |  | 0 |  | 0 |  |  | 2 |  | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069
11 | 1-9 | Ohebné potrubí průměr 160 | bm | 15 |  | 0 |  |  | 2 |  | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065
12 | 1-10 | Ohebné potrubí průměr 180 | bm | 8 |  | 0 |  |  | 2 |  | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058
13 | 1-11 | Talířový ventil přívodní 160, vč.příslušenství | ks | 6 |  | 0 |  |  | 2 |  | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002
14 | 1-12 | Talířový ventil přívodní 200, vč.přáslušenství | ks | 12 |  | 0 |  |  | 2 |  | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0002
15 | 1-13 | Plastová hadička na kondenzát | bm | 20 |  | 0 |  |  | 2 |  | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016
16 | 1-14 | Spiro průměr 160, vč závěsného a mont.mat. | bm | 21 |  | 0 |  |  | 2 |  | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
17 | 1-15 | Spiro průměr 180, vč.závěsného a mont.mater. | bm | 22 |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 1-16 | Spiro průměr 200, vč.závěsného a mont.mater. | bm | 11 |  | 0 |  |  | 1
19 | 1-17 | Spiro tvarovky průměr 160 | bm | 3 |  | 0 |  |  | 2 |  | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 1-18 | Spiro tvarovky průměr 180 | bm | 9 |  | 0 |  |  | 2 |  | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 1-19 | Spiro tvarovky průměr 200 | bm | 6 |  | 0 |  |  | 2 |  | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 1-20 | Čidlo kvality vzduchu | ks | 18 |  | 0 |  |  | 2 |  | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 1-21 | Přepínač otáček větrací jednotky | ks | 18 |  | 0 |  |  | 2 |  | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 |  | Doprava | [6 empty] | 2 |  | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 |  | Vyregulování a zkušební provoz | hod | 16 |  | 0 |  |  | 2 |  | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 |  | Vypracováná provozního řádu | hod | 16 |  | 0 |  |  | 2 |  | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 |  | Vypracování projektové dokumentace | hod | 52 |  | 0 |  |  | 2 |  | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | [5 empty] | 0 |  |  | 2 |  | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | [5 empty] | 0 |  |  | 2 |  | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | [5 empty] | 0 |  |  | 2 |  | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | [5 empty] | 0 |  |  | 2 |  | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | [5 empty] | 0 |  |  | 2 |  | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | [5 empty] | 0 |  |  | 2 |  | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 2 |  | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0075
34 | [5 empty] | 0 |  |  | 2 |  | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0002
35 | [5 empty] | 0
36 | [8 empty] | 2 |  | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | [8 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38
39
40
| Celkem za | 770 Vzduchotechnika