## Rekapitulace
Soupis prací a dodávek
Rekapitulace
Vypracoval: |  | Petr Winkler
Akce: |  |  | ZATEPLENÍ BUDOVY A VÝMĚNA OKEN, ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ JILEMNICKÉHO 2 - PŘÍPRAVA SO 01 HLAVNÍ OBJEKT
Předmět dokumentu: |  |  | technika prostředí staveb
Stupeň dokumantace: |  |  | Dokumentace pro provádění stavby
Investor: |  |  | Integrovaná střední škola Hodonín, příspěvková organizace Lipová alej 3756/21 695 03 Hodonín
Obsah : |  |  | D.1.4.g - silnoproudá elektrotechnika včetně ochrany před bleskem
|  | Název systému |  | Cena
1 | D.1.4.g - silnoproudá elektrotechnika včetně ochrany před bleskem |  |  | 0
Celkem bez DPH |  |  |  | 0
Vybraný dodavatel stavby bude splňovat odborné kvalifikační předpoklady a nabídková cena bude obsahovat i práce v projektové dokumentaci a výkazu výměr neuvedené, ale nutné k bezpečnému a správnému stavebně technickému provedení stavby s ohledem na bezpečnost užívání a kolaudaci stavby.
Zhotovitel díla je povinen zkontrolovat specifikaci materiálu a prací s technickou zprávou a projektovou dokumentací. V případě rozporů, obraťte se na zhotovitele projektové dokumentace.

## elektroinstalace
Akce:
ZATEPLENÍ BUDOVY A VÝMĚNA OKEN, ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ JILEMNICKÉHO 2 - PŘÍPRAVA SO 01 HLAVNÍ OBJEKT
|  | Stupeň dokumentace: | Dokumentace pro provádění stavby
|  | Investor: | Integrovaná střední škola Hodonín, příspěvková organizace Lipová alej 3756/21 695 03 Hodonín
|  | Obsah: | D.1.4.g - silnoproudá elektrotechnika včetně ochrany před bleskem
Poř. |  | např. typ | Popis | Výměra | MJ | Jedn. cena | Cena
1 |  | typ | Dodávka materiálu
2 |  |  | Svítidla
3 | 1 | LED-1L13B07BT13 | typ A; svítidlo LED přisazené kruhové s pohybovým senzorem 1x15W, 2030lm, 4000K, | 6 | ks |  | 0
4
5 |  |  | Kabely,vodiče a příslušenství
6 | 1 | H07V-U4ZZL | VODIC H07V-U 4 ZELENOZLUTY | 720 | M |  | 0
7 | 2 | CYKY-J3X2,5 | KABEL CYKY-J 3x2,5 | 120 | M |  | 0
8 | 3 | CYKY-J3X1,5 | KABEL CYKY-J 3x1,5 | 720 | M |  | 0
9
10 |  |  | Ukončovací prvky a svorkovnice
11 | 1 | I142708 | PASEK CU 15X500MM K ZSA16 | 40 | KS |  | 0
12 | 2 | 95161C | HADICE SMR. DSG-H-3/4 CERNA | 20 | KS |  | 0
13 | 3 | E000000758900 | ŚHADICE SMR. DSG-H-3/32 CERNA | 60 | KS |  | 0
14 | 4 | 273-104 | SVORKA KRABICOVA 3X1-2,5MM | 20 | KS |  | 0
15 | 5 | I131307 | SVORKA ZEMNICI BECOV ZSA16 | 40 | KS |  | 0
16 | 6 | 2945 | SPOJKA KABELOVA 18R 1,5mm | 50 | KS |  | 0
17 | 7 | 2951 | SPOJKA KABELOVA 19R 2,5MM | 150 | KS |  | 0
18
19 |  |  | El. přístroje a příslušenství
20 | 1 | 262674 | JISTIC PL7-B10/1 | 18 | KS |  | 0
21 | 2 |  | dozbrojení stávajících rozváděčů | 18 | ks |  | 0
22
23 |  |  | Úložný materiál,krabice a příslušenství
24 | 1 | HMOZDINKA8/100M | HMOZDINKA 8/100MMZATLOUK. NH | 1520 | KS |  | 0
25 | 2 | KUZ-V | KRABICE KUZ-V | 1 | KS |  | 0
26 | 3 | LHD40X20HD | ZLAB KABELOVY LHD 40X20 2M | 650 | M |  | 0
27
28 |  |  | Barvy a nátěry
29 | 1 | VLB000550 | Asfaltový lak (ochrana zemních spojů) | 16 | kg |  | 0
30 | 2 | VLB000380 | Benzin technický | 3.2 | l |  | 0
31
32 |  |  | Hromosvody a uzemnění
33 | 1 | PODL.PB19 | PODLOZKA GUMOVA K PB19 | 24 | KS |  | 0
34 | 2 | PB19 | PODSTAVEC BETONOVY PB19 19KG | 24 | KS |  | 0
35 | 3 | STITEKPVC | STITEK PVC BEZ OZNACENI | 16 | KS |  | 0
36 | 4 | DOUA-25 | DRZAK UHELNIKU DOUA-25 | 48 | KS |  | 0
37 | 5 | DRAT10 | DRAT FEZN 0,62KG/M D=10MM | 55.8 | KG |  | 0
38 | 6 | OJ | OBJIMKA JIMACI TYCE OJ | 8 | KS |  | 0
39 | 7 | SJ | STOJAN PRO JIMACI TYC KOVOVY | 8 | KS |  | 0
40 | 8 | LS5 | SVORKA LANOVA LS5 18080 | 24 | KS |  | 0
41 | 9 | JR3,0ALMGSI | JIMACI TYC JR 3.0M ALMGSI | 8 | KS |  | 0
42 | 10 | 480699CZ | TABULKA VYSTR. PLAST CZ | 16 | KS |  | 0
43 | 11 | SOA | SVORKA OKAPOVA SOA | 16 | KS |  | 0
44 | 12 | SP | SVORKA PRIPOJOVACI SP | 15 | KS |  | 0
45 | 13 | SK | SVORKA KRIZOVA SK | 25 | KS |  | 0
46 | 14 | DRAT8ALMGSIT4 | DRAT ALMGSI 8MM MEKKY 7,4M/KG | 94.7 | KG |  | 0
47 | 15 | SJ1 | SVORKA JIMACI TYCE SJ1 | 16 | KS |  | 0
48 | 16 | PV21D | PODPERA VEDENI PV 21D | 550 | KS |  | 0
49 | 17 | OU1.7 | UHELNIK OCHRANNY OU 1,7 | 16 | KS |  | 0
50 | 18 | PV1P-55 | PODPERA VEDENI PV1p-55 | 220 | KS |  | 0
51 | 19 | SS | SVORKA SPOJOVACI SS | 220 | KS |  | 0
52 | 20 | SZA | SVORKA ZKUSEBNI SZA | 16 | KS |  | 0
53
54 |  |  | Ostatní materiál
55 | 1 | 1317507 | LEPIDLO MONTAZNI UNIVER. 310M | 5.5 | KS |  | 0
56
57 |  |  | Montážní práce
58 |  |  | Montáže dle ceníku M741
59 | 1 | 743624200 | Montáž hromosvod ochranných lišt | 16 | kus |  | 0
60 | 2 | 743629300 | Montáž hromosvod štítku označ svodu | 16 | kus |  | 0
61 | 3 | 743631130 | Montáž jímacích tyči na ocel konstr | 8 | kus |  | 0
62 | 4 | 743622200 | Montáž hromosvod svorek se 3 šrouby | 96 | kus |  | 0
63 | 5 | 743622320 | Mont hromosvod svor potrub Bernard | 40 | kus |  | 0
64 | 6 | 743624110 | Montáž hromosvod úhel,trub do zdiva | 16 | kus |  | 0
65 | 7 | 744241110 | Mont vodičů Cu-1kV pevně sk.1-0,4kg | 720 | m |  | 0
66 | 8 | 747231110 | Montáž jističů 1pólových nn do 25 A | 18 | kus |  | 0
67 | 9 | 748122113 | mtz svit zariv prum str pris 2zdroj | 6 | kus |  | 0
68 | 10 | 783903510 | nater zem pasku 1slozk 1kryci pruhy | 16 | m |  | 0
69 | 11 | 744441100 | Mont kabel Cu-1kV pevně sk.1 -0,4kg | 840 | m |  | 0
70 | 12 | 746212110 | Ukončení vodičů na svorkov 2,5 mm2 | 250 | kus |  | 0
71 | 13 | 746511421 | Propoj kabel spojkou-1kV SVpe 5x2,5 | 40 | kus |  | 0
72 | 14 | 743622100 | Montáž hromosvod svorek se 2 šrouby | 440 | kus |  | 0
73 | 15 | 740999901 | Práce na stávající instalaci | 100 | hod |  | 0
74 | 16 | 740999902 | Zapojení přístrojů a zařízení | 80 | hod |  | 0
75 | 17 | 740999910 | Zabezpečení pracoviště | 50 | hod |  | 0
76 | 18 |  | mtz.dozbrojení stávajících rozváděčů | 18 | ks |  | 0
77 | 19 |  | mtz. optického propoje firmy Net-connect | 2 | ks |  | 0
78 | 20 | 740999900 | Vyhledání obvodů a zajištění beznapěť.stavu | 40 | kus |  | 0
79 | 21 | 742811110 | Montáž svorkovnic řad vodič-2,5 mm2 | 20 | kus |  | 0
80 | 22 | 743419130 | Otevření krabic vičkem na 4 šrouby | 1 | kus |  | 0
81 | 23 | 743621110 | Mont hromosvod drát s podpěr do -p10mm | 710 | m |  | 0
82 | 24 | 743621120 | Mont hromosvod drát s podpěr nad -p10mm- | 90 | m |  | 0
83 | 25 | 742894210 | Montáž tabulek pro přístr šroubov | 16 | kus |  | 0
84 | 26 | 743312120 | Montáž lišt vkládac s víčkem -40 mm | 650 | m |  | 0
85 | 27 | 743414122 | Montáž rozvodek zapuštěných KT 250 | 1 | kus |  | 0
86
87 |  |  | Stavební práce při elektromontážích - 846-9
88 | 1 | 971032300 | Bourání otv zdi cih 0,09m2, tl.45cm | 15 | kus |  | 0
89 | 2 | 973022110 | Sekání kapes zdi bet.zař.0,1m2 15cm | 1 | kus |  | 0
90 | 3 | 953993120 | Osazení hmoždinek stěn cihel d.8 mm | 1568 | kus |  | 0
91 | 4 | 971032100 | Bourání otv zdi cih 0,09m2, tl.15cm | 15 | kus |  | 0
92
93 |  |  | Demontáže dle ceníku M741
94 | 1 | 740999902dem | Demontáž stávajících rozvodů | 200 | hod |  | 0
95 | 2 |  | demtz. optického propoje firmy Net-connect | 2 | ks |  | 0
96
97 |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady
98 | 1 |  | Mimostaveništní doprava | 2 | % |  | 0
99 | 2 |  | Náklady na umístění stavby | 1 | % |  | 0
100 | 3 |  | Podružný materiál | 6 | % |  | 0
101 | 4 |  | Podíl přidružené výroby | 3 | % |  | 0
102 | 5 |  | Revize a zkoušky | 5 | % |  | 0
103 | 6 |  | Oprava projektové dokumentace dle skutečného stavu | 1 | % |  | 0
104 | 7 |  | Montážní stroje a mechanismy | 20 | % |  | 0
105
106 |  |  | Celkem: |  |  |  | 0