## List1
Příloha č. 2F
Příloha č. 2G materiálu
Plenkové kalhotky lepící a vložné pleny pro dospělé
Protokol o zkoušce
Dodavatel
Funkčnost ve vztahu k plenkovým kalhotám - dílčí kritériá |  | Popis způsobu hodnocení | počet pacientů | počet testovaných kusů zboží | typy skupin dle kvality | popis výsledku testování
2 | savost jádra denních kalhotek do 5 hod. | Hodnotitel u každého pacienta samostatně uvede, kolikrát došlo k úniku moči mimo denní kalhotky. | 4
3 | savost jádra nočních kalhotek do 10 hod. | Hodnotitel u každého pacienta samostatně uvede, kolikrát došlo k úniku moči mimo noční kalhotky. | 4
4 | prodyšnost - prodyšnost kalhotek při kontaktu s kůží po celou dobu použití, kožní reakce | Hodnotitel v sloupci G uvede jestli měli pacienti reakce, kolik jich mělo reakci a jestli byla reakce mírná nebo výrazná. | 4 |  | Povrch kůže je bez reakce
Na povrchu kůže jsou mírné známky reakce (svědění, drobné změny na kůži)
Na povrchu kůže jsou výrazné známky reakce (zarudnutí, exantém..)
5 | přiléhavost - anatomický tvar a elasticita | Hodnotitel v sloupci G celkově zhodnotí přiléhavost kalhotek. | 4 |  | Kalhotky obepínají boky a pas, elastické zakončení kolem stehen nepropouští moč mimo
Kalhotky obepínají boky a pas, elastické zakončení kolem stehen propouští moč mimo
Kalhotky neobepínají boky a pas, elastické zakončení kolem stehen propouští moč mimo
6 | fixace - flexibilita, opakované odlepení a zalepení lepítka/suchého zipu min. 3x | Hodnotitel v sloupci G celkově zhodnotí fixaci kalhotek. | 4 |  | Schopnost opakovaného rozlepení (3x) s možností fixace na jiném, než původním místě
Schopnost opakovaného rozlepení (3x) s možností fixace pouze na původním místě
Schopnost opakovaného rozlepení s možností fixace méně než 3x
7 | celistvost - posuzuje se, jestli plena zůstává celá během používání | Hodnotitel v sloupci G celkově zhodnotí celistvost kalhotek ve vztahu ke každému pacientovi zvlášť. | 4 |  | Během používání zůstávají kalhotky celistvé u všech pacientů
Během používání dochází k roztržení kalhotek u každého pacienta maximálně jedenkrát
Během používání dochází k roztržení kalhotek více než jedenkrát u jednoho pacienta
8 | funkce absorbentu | Hodnotitel v sloupci G celkově zhodnotí funkci absorbentu. | 4 |  | Absorbent zcela mění tekutinu na gel nebo jinou pevnou konzistenci
Absorbent mění částečně tekutinu na gel nebo jinou pevnou konzistenci
Absorbent nemění tekutinu na gel nebo jinou pevnou konzistenci
9 | netralizace zápachu | Hodnotitel v sloupci G uvede, jak testované kalhotky odpovídaly parametrům ve sloupci F. | 4 |  | Dostačující neutralizace zápachu
Částečná neutralizace zápachu
Nedostačující neutralizace zápachu
10 | funkční indikátor vlhkosti bez nutnosti rozbalení pacienta | Hodnotitel v sloupci G celkově zhodnotí funkční indikátor vlhkosti. | 4 |  | Indikátor vlhkosti reaguje odpovídajícím způsobem na změnu množství moči
Indikátor vlhkosti nereaguje odpovídajícím způsobem na změnu množství moči
Kalhotky nemají funkční indikátor vlhkosti
Funkčnost ve vztahu k vložným plenám - dílčí kritériá |  | Popis způsobu hodnocení | počet pacientů | počet testovaných kusů zboží | typy skupin dle kvality | popis výsledku testování
1 | savost jádra - posuzuje se savost vložné pleny, a to objem 2400 ml do 6 hod. | Hodnotitel u každého pacienta samostatně uvede, kolikrát došlo k úniku moči mimo vložnou plenu. | 4
2 | prodyšnost - prodyšnost plen při kontaktu s kůží po celou dobu použití tj. 6 hod., kožní reakce | Hodnotitel v sloupci G uvede jestli měli pacienti reakce, kolik jich mělo reakci a jestli byla reakce mírná nebo výrazná. | 4 |  | Povrch kůže je bez reakce
Na povrchu kůže jsou mírné známky reakce (svědění, drobné změny na kůži)
Na povrchu kůže jsou výrazné známky reakce (zarudnutí, exantém..)
3 | přiléhavost - posuzuje se anatomický tvar | Hodnotitel v sloupci G celkově zhodnotí přiléhavost vložných plen. | 4 |  | Vložná plena je anatomicky tvarovaná, dobře drží na původním místě po dobu používání
Vložná plena je anatomicky tvarovaná , ale dochází k posunu z původního místa po dobu používání
Vložná plena není anatomicky tvarovaná
4 | neutralizace zápachu | Hodnotitel v sloupci G uvede, jak vložné pleny odpovídaly parametrům ve sloupci F. | 4 |  | Dostačující neutralizace zápachu
Částečná neutralizace zápachu
Nedostačující neutralizace zápachu
Za ojedinělý se považuje únik moči mimo denní kahotky v rámci pozorovaného období maximálně 1x u jednoho ze 4 testovaných pacientů.
Za častý se považuje únik moči mimo denní kalhotky v rámci pozorovaného období 2x u jednoho ze 4 testovaných pacientů nebo 1x u 2-4 testovaných pacientů.
Za velmi častý se považuje únik moči mimo denní kalhotky v rámci pozorovaného období minimálně 3x u jednoho ze 4 testovaných pacientů nebo 2x a vícekrát u 2-4 testovaných pacientů.
Za ojedinělý se považuje únik moči mimo noční kahotky v rámci pozorovaného období maximálně 1x u jednoho ze 4 testovaných pacientů.
Za častý se považuje únik moči mimo noční kahotky v rámci pozorovaného období 1x u 2-4 testovaných pacientů.
Za velmi častý se považuje únik moči mimo noční kalhotky v rámci pozorovaného období minimálně 2x u 1-4 testovaných pacientů.
Za ojedinělý se považuje únik moči mimo vložnou plenu v rámci pozorovaného období maximálně 1x u jednoho ze 4 testovaných pacientů.
Za častý se považuje únik moči mimo vložnou plenu v rámci pozorovaného období 1x u 2-4 testovaných pacientů.
Za velmi častý se považuje únik moči mimo vložnou plenu v rámci pozorovaného období minimálně 2x u 1-4 testovaných pacientů.