## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet
| Zakázka: |  | NEM. BŘECLAV - STAVEB. ÚPRAVY PRO MAGNET. REZONANCI
| Misto |  | SO.01 D.1.4. VYTÁPĚNÍ-UT
Rozpočet:
| Objednatel: |  | NEMOCNICE BŘECLAV |  |  |  | IČ:
|  |  | U NEMOCNICE 3066/1, 9074 BŘECLAV |  |  |  | DIČ:
|  | 690 74 | BŘECLAV
| Projektant: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: |  | STANISLAV JAVORA, ING. |  |  |  | IČ: | 12214728
|  |  | RADĚJOV 330 |  |  |  | DIČ:
|  | 69667 | RADĚJOV
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne |  | 2019-08-15
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem
| 90 | Přípočty |  |  | HSV |  |  | 0
| 97 | Prorážení otvorů |  |  | HSV |  |  | 0
| 713 | Izolace tepelné a požární |  |  | PSV |  |  | 0
| 732 | Strojovny |  |  | PSV |  |  | 0
| 733 | Rozvod potrubí |  |  | PSV |  |  | 0
| 734 | Armatury |  |  | PSV |  |  | 0
| 735 | Otopná tělesa |  |  | PSV |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on C13: PSČ
Note on D13: Ulice

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
Z:
O:
R:

## Pol
Položkový rozpočet | [22 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | NEM. BŘECLAV - STAVEB. ÚPRAVY PRO MAGNET. REZONANCI | [20 empty] | STA
O: |  | SO.01 D.1.4. VYTÁPĚNÍ-UT | [20 empty] | OBJ
R: | [22 empty] | ROZ
C: | [22 empty] | CAS_STR
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava | Nhod / MJ | Nhod celk.
Díl: | 90 | Přípočty |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 24 |  |  | DIL
1 | 900 R04 | Obhlídka skut. stavu, uzavření a vypuštění systému UT | h | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 8 |  |  | POL1_0
2 | 900 R04 | Zajištění stávajících, prvků UT proti poškození | h | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 4 |  |  | POL1_0
3 | 900 R04 | Zkouška systému doregulování po větvích a tělesech | h | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 8 |  |  | POL1_0
4 | 900 R04 | Spolupráce se specializací elektro, mont. topidla a pohonů | h | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 4 |  |  | POL1_0
Díl: | 97 | Prorážení otvorů |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.00536 |  | 0.016 |  |  |  | 2.83 |  |  | DIL
5 | 971033151R00 | Vybourání otvorů zeď cihel. d=6 cm, tl. nad 20cm, MVC | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00067 | 0.00536 | 0.002 | 0.016 |  |  | 0.35 | 2.8 |  |  | POL1_0
6 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 0.016 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.94 | 0.02 |  |  | POL1_0
7 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 5 km, uložení | t | 0.016 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.49 | 0.01 |  |  | POL1_0
8 | 979990101R00 | Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel | t | 0.016 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 713 | Izolace tepelné a požární |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.14516 |  | 0.4625 |  |  |  | 52.78 |  |  | DIL
9 | 713400843R00 | Odstranění izolace vláknité bez konstr. bez úpravy, 130m | m2 | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0185 | 0.4625 |  |  | 0.2 | 5 |  |  | POL1_0
10 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 5 km, uložení | t | 0.463 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.49 | 0.23 |  |  | POL1_0
11 | 979990144R00 | Poplatek za skládku suti - minerální vata | t | 0.463 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
12 | 713461121R00 | Izolace potrubí-skružemi na tmel za stud., 1vrstvá | m2 | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00205 | 0.07175 | 0 | 0 |  |  | 0.607 | 21.25 |  |  | POL1_0
13 | katalog | Skruže PPE, 1vrstvá, tl.20-30mm, vnitř.d 25-65mm, 129bm | m2 | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00205 | 0.07175 | 0 | 0 |  |  | 0.607 | 21.25 |  |  | POL2_0
14 | 713552111R00 | Protipož. trubní ucpávka EI 90, do D 25 mm, stěna | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00068 | 0.00136 | 0 | 0 |  |  | 0.89 | 1.78 |  |  | POL1_0
15 | 713571112RT2 | Požárně ochranná manžeta hl. 60 mm, EI 90, do D 63mm | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0.0003 | 0 | 0 |  |  | 0.5 | 3 |  |  | POL1_0
16 | 998713102R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m | t | 0.145 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.831 | 0.27 |  |  | POL1_0
Díl: | 732 | Strojovny |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.04662 |  | 0.69912 |  |  |  | 15.33 |  |  | DIL
17 | 732110812R00 | Üprava u tělesa rozděl. a sběrače - demont. zátky, demont. a mont. tepelné izolace | hod | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.005 | 0.01 | 0.09358 | 0.18716 |  |  | 0.35 | 0.7 |  |  | POL1_0
18 | 732212815R00 | Demontáž ohříváků zásobníkových stojat. 800dm3l, odpojení 2x DN32 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.51196 | 0.51196 |  |  | 2.478 | 2.48 |  |  | POL1_0
19 | 732890802R00 | Přemístění vybouraných hmot - strojovny, H 6 -12 m | t | 0.699 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4.093 | 2.86 |  |  | POL1_0
20 | 732199100RM1 | Montáž orientačního štítku, včetně dodávky štítku | soubor | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00113 | 0.0113 | 0 | 0 |  |  | 0.114 | 1.14 |  |  | POL1_0
21 | 732219345R00 | Montáž ohříváků vody stojat. 800 l, přesun a připojení 2x DN32 | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00932 | 0.00932 | 0 | 0 |  |  | 5.724 | 5.72 |  |  | POL1_0
22 | 732429111R00 | Montáž čerpadel oběhových teplovodních, DN 25 | soubor | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.281 | 1.12 |  |  | POL1_0
23 | katalog | Čerpadlo oběhové teplovod. DN 25 + 2šroub, el.regul.otáček, 1,2m3/h / 35kPa, 230V | soubor | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.004 | 0.016 | 0 | 0 |  |  | 0.281 | 1.12 |  |  | POL2_0
24 | 998732102R00 | Přesun hmot pro strojovny, výšky do 12 m | t | 0.047 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4.093 | 0.19 |  |  | POL1_0
Díl: | 733 | Rozvod potrubí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.76062 |  | 0.40988 |  |  |  | 82.3 |  |  | DIL
25 | 733110806R00 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32, vč. armatur | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0.0006 | 0.0032 | 0.096 |  |  | 0.053 | 1.59 |  |  | POL1_0
26 | 733110808R00 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50 | m | 59 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0.00295 | 0.00532 | 0.31388 |  |  | 0.103 | 6.08 |  |  | POL1_0
27 | 733890803R00 | Přemístění vybouraných hmot - potrubí, H 6 - 24 m | t | 0.41 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5.562 | 2.28 |  |  | POL1_0
28 | 979081111R00 | Odvoz vybourané oceli do 5 km, manipulace pro recyklaci | t | 0.41 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.49 | 0.2 |  |  | POL1_0
29 | 733123913R00 | rozpojení potrubí řezem, spoj potrubí do DN25 | kus | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0003 | 0.006 | 0 | 0 |  |  | 0.1539 | 3.08 |  |  | POL1_0
30 | 733123918R00 | rozpojení potrubí řezem, spoj potrubí do DN50 | kus | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00061 | 0.0122 | 0 | 0 |  |  | 0.3132 | 6.26 |  |  | POL1_0
31 | 733191924R00 | Navaření odbočky na potrubí,DN odbočky 20 | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0006 | 0.006 | 0 | 0 |  |  | 0.309 | 3.09 |  |  | POL1_0
32 | 733113112R00 | Příplatek za zhotovení přípojky DN 10-15, k tělesu | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.23 | 0.92 |  |  | POL1_0
33 | 733191111R00 | Manžety prostupové pro trubky do DN 15, chrom, jednoduché | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00125 | 0.0075 | 0 | 0 |  |  | 0.3 | 1.8 |  |  | POL1_0
34 | 733178134R00 | Potrubí vícevrstvé PPRCT-AL, D 20 x 3mm, svařovaný spoj | m | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00036 | 0.00108 | 0 | 0 |  |  | 0.143 | 0.43 |  |  | POL1_0
35 | 733178135R00 | Potrubí vícevrstvé PPRCT-AL, D 25 x3,5mm, svařovaný spoj | m | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0.0035 | 0 | 0 |  |  | 0.158 | 1.11 |  |  | POL1_0
36 | 733178116R00 | Potrubí vícevrstvé PPRCT-AL, D 32 x 4,4 mm,svařovaný spoj | m | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00054 | 0.00216 | 0 | 0 |  |  | 0.158 | 0.63 |  |  | POL1_0
37 | 733178117R00 | Potrubí vícevrstvé PPRCT-AL, D 40 x 5,5 mm, svařovaný spoj | m | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00326 | 0.05216 | 0 | 0 |  |  | 0.255 | 4.08 |  |  | POL1_0
38 | 722178716R00 | Potrubí vícevrstvé PPRCT-AL, D 63x8,6 mm, svařovaný spoj | m | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0021 | 0.0336 | 0 | 0 |  |  | 0.5618 | 8.99 |  |  | POL1_0
39 | 733111103R00 | Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 15 | m | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00688 | 0.07568 | 0 | 0 |  |  | 0.392 | 4.31 |  |  | POL1_0
40 | 733111104R00 | Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 20 | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00657 | 0.09855 | 0 | 0 |  |  | 0.368 | 5.52 |  |  | POL1_0
41 | 733111105R00 | Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 25 | m | 36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00742 | 0.26712 | 0 | 0 |  |  | 0.421 | 15.16 |  |  | POL1_0
42 | 733111106R00 | Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 32 | m | 21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00824 | 0.17304 | 0 | 0 |  |  | 0.442 | 9.28 |  |  | POL1_0
43 | 733174213R00 | Montáž potrubí ohebného. D 25 mm vč. spojů | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00028 | 0.00168 | 0 | 0 |  |  | 0.18314 | 1.1 |  |  | POL1_0
44 | katalog | Potrubí ohebné-FLEX. D 25 mm, 1m, 2xšroub | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0028 | 0.0168 | 0 | 0 |  |  | 0.18314 | 1.1 |  |  | POL2_0
45 | 733190109R00 | Tlaková zkouška potrubí do DN 50 | m | 129 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.041 | 5.29 |  |  | POL1_0
Díl: | 734 | Armatury |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02909 |  | 0 |  |  |  | 17.37 |  |  | DIL
46 | 734221672RT3 | Hlavice ovládání ventilů termostatické, pojistka | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00026 | 0.00026 | 0 | 0 |  |  | 0.07 | 0.07 |  |  | POL1_0
47 | 734221672RT3 | Hlavice ovládání ventilů vč. vzdáleného čidla, propojení do inst. trubky 1,5m | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0 |  |  | 0.07 | 0.21 |  |  | POL1_0
48 | 734263132R00 | Šroubení radiátorové chrom/nikl, přímé DN 15 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.082 | 0.33 |  |  | POL1_0
49 | 734209113R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.165 | 0.66 |  |  | POL1_0
50 | katalog | přímý/rohový ventil rad. termostatický, dvouregulační DN15 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0003 | 0.0012 | 0 | 0 |  |  | 0.165 | 0.66 |  |  | POL2_0
51 | 734293312R00 | Kohout kulový vypouštěcí, DN 15, s nátrubkem | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.08 | 0.48 |  |  | POL1_0
52 | 734211113R00 | Ventily odvzdušňovací, G 3/8", s nátrubkem | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00013 | 0.00052 | 0 | 0 |  |  | 0.062 | 0.25 |  |  | POL1_0
53 | 734411142R00 | Teploměr dvoukovový 0-120°C, pevný stonek do 100mm, nátrubek | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00067 | 0.00335 | 0 | 0 |  |  | 0.381 | 1.91 |  |  | POL1_0
54 | 734421150R00 | Tlakoměr deformační 0-1,0 MPa, D 100, kohout, smyčka | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00252 | 0.00504 | 0 | 0 |  |  | 0.433 | 0.87 |  |  | POL1_0
55 | 734293223R00 | Filtr, vnitřní-vnitřní DN 25 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.227 | 0.68 |  |  | POL1_0
56 | 734293511R00 | Kohout kul.se zpětnou klapkou DN 15 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00028 | 0.00084 | 0 | 0 |  |  | 0.165 | 0.5 |  |  | POL1_0
57 | 734209116R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, do 5/4" | kus | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.268 | 4.02 |  |  | POL1_0
58 | katalog | kohout uzavírací, 2x vnitřní závit, 120°C , DN20 | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0.0025 | 0 | 0 |  |  | 0.268 | 1.34 |  |  | POL2_0
59 | katalog | kohout uzavírací, 2x vnitřní závit, 120°C , DN25 | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0.0025 | 0 | 0 |  |  | 0.268 | 1.34 |  |  | POL2_0
60 | katalog | kohout uzavírací, 2x vnitřní závit, 120°C , DN32 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 |  |  | 0.268 | 0.27 |  |  | POL2_0
61 | katalog | ventil zpětný, 2x vnitřní závit, 120°C, PN15 , pružna nerez, DN32 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 |  |  | 0.268 | 0.27 |  |  | POL2_0
62 | katalog | zátka - fitinka DN40 , | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0 |  |  | 0.268 | 0.54 |  |  | POL2_0
63 | katalog | ventil vyvažovací, 2x vnitřní závit, 120°C , aretace, měř. nátrubky, DN25 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0.0005 | 0 | 0 |  |  | 0.268 | 0.27 |  |  | POL2_0
64 | 734209115R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.227 | 0.23 |  |  | POL1_0
65 | katalog | Ultrazvuk měř.tepla 1.5m3/h, 2x Pt500+nátr DN15, DN 25, 24V, komunikace M-BUS+ 2výstupy | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 |  |  | 0.227 | 0.23 |  |  | POL2_0
66 | 734261224R00 | Šroubení přímé, G 1 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00019 | 0.00038 | 0 | 0 |  |  | 0.093 | 0.19 |  |  | POL1_0
67 | 734209129R00 | Montáž armatur závitových,se 3závity, G 1, pro VZT | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.659 | 1.98 |  |  | POL1_0
68 | 998734103R00 | Přesun hmot pro armatury, výšky do 12 m | t | 0.029 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.351 | 0.07 |  |  | POL1_0
Díl: | 735 | Otopná tělesa |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.093 |  | 0.4046 |  |  |  | 15.97 |  |  | DIL
69 | 735111810R00 | Demontáž těles otopných litinových článkových, 85ks 110/500 | m2 | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0238 | 0.4046 |  |  | 0.082 | 1.39 |  |  | POL1_0
70 | 979081111R00 | Odvoz vybourané oceli do 5 km, manipulace pro recyklaci | t | 0.405 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.49 | 0.2 |  |  | POL1_0
71 | 735159220R00 | Montáž panelových těles víceřadých do délky, 1500 mm a el. topidel | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.008 | 7.06 |  |  | POL1_0
72 | katalog | těleso ocel. desk. vč. konzol, hladké-hygienické, 20-6080 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.007 | 0.007 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL2_0
73 | katalog | těleso ocel. desk. vč. stojanů, hladké-hygienické, 20-6090 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.009 | 0.009 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL2_0
74 | katalog | těleso ocel. desk. vč. konzol, hladké-hygienické, 20-6110 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.015 | 0.015 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL2_0
75 | katalog | těleso ocel. desk. vč. konzol, hladké-hygienické, 20-6120 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.017 | 0.017 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL2_0
76 | katalog | nástěnný sál.panel - zrcadlo, IP44, tep.pojistka, 230V, 300W, 500x700mm (term. viz. elektro) | soubor | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.015 | 0.045 | 0 | 0 |  |  | 1.529 | 4.59 |  |  | POL2_0
77 | 735156920R00 | Tlakové zkoušky otopných těles ocel desk 20, registrů a konvektorů | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.62 | 2.48 |  |  | POL1_0
78 | 998735102R00 | Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m | t | 0.093 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.71 | 0.25 |  |  | POL1_0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.033 |  | 0 |  |  |  | 10.14 |  |  | DIL
79 | 767995102R00 | Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg | kg | 33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.033 | 0 | 0 |  |  | 0.304 | 10.03 |  |  | POL1_0
80 | 998767101R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m | t | 0.033 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.327 | 0.11 |  |  | POL1_0
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.00365 |  | 0 |  |  |  | 3.92 |  |  | DIL
81 | 783222100R00 | Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný | m2 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00024 | 0.00072 | 0 | 0 |  |  | 0.29 | 0.87 |  |  | POL1_0
82 | 783424740R00 | Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm základní | m | 72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3e-05 | 0.00216 | 0 | 0 |  |  | 0.029 | 2.09 |  |  | POL1_0
83 | 783424140R00 | Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm Z + 2x | m | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0.00077 | 0 | 0 |  |  | 0.087 | 0.96 |  |  | POL1_0
[21 empty] | 15 | 21
| 26 |  |  |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | SUM
33
POPUZIV
END