A. Průvodní zpráva

a) identifikace stavby:

Číslo zakázky: 	05-7219

Název stavby:  	Brno, Jílová SŠP - kabel NN

Místo stavby: 	Jílová 164/36g, Brno

Kraj: 	Jihomoravský

Katastrální území: 	Štyřice

stavebník:

Střední škola polytechnická Brno, Jílová, p. o., Jílová 164/36g, Brno

projekční firma:

EEIKA Brno, s.r.o., Kšírova 385/120, 619 00 Brno

Projektant:

Bc. Jan Bureš, mail: jan.bures@eeika.cz, tel.: 772 720 930

charakteristika stavby a její účel:

Stavba se nachází v areálu Střední školy polytechnické Brno na ul. Jílová 164/36g

Předmětem řešení této stavby je vybudování nového kabelového vedení NN a úpravu rozvaděčů RE1 a RK1. Stavba je realizována na základě navýšení odběru.

b) charakteristika území a stavebního pozemku

Stavba je umístěna v zastavěném území.

Nové kabelové vedení NN bude vedeno po parcelách v majetku Jihomoravského kraje.

seznam dotčených parcel: 1492/1, 1492/8 a 1492/9. 81, 82/1 a 1490/1 v k.u. Štyřice

c) provedený průzkum a napojení na technickou infrastrukturu:

stavebně geologický průzkum:

Pro danou stavbu nebude vyžadován.

napojení na technickou infrastrukturu:

Nové kabelové vedení NN se napojí ve stávající přípojkové skříni SD922 č. R120560.

d) požadavky dotčených orgánů a správců inženýrských sítí:

Jsou uvedené v dokladové části „D“ a jsou zpracovány do dokladové části.

e) obecné požadavky na výstavbu:

Stavba je navržena dle zásad stanovených ve vyhlášce č. 268/2009, tak aby neohrožovala zdraví, život uživatelů okolních staveb, neohrožovala životní prostředí.

Projektová dokumentace splňuje obecné požadavky na výstavbu. Nové kabelové vedení NN je řešeno jako zemní, je dodržena ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.

Ochranné pásmo zemního kabelového vedení NN je 1m po obou stranách krajního kabelu.

f) podmínky regulačního plánu:

Pro tento typ stavby není regulační plán vyžadován.

g) časové vazy:

Stavba je realizována na základě žádosti o navýšení odběru. Je nutno dodržet termín výstavby a připojení.

h) doba výstavby, popis postupu výstavby:

termín zahájení: určí investor

termín dokončení: určí investor

popis postupu výstavby:

- Přípravné stavební práce

- Výkop kabelové rýhy k uložení nového kabelu

- Úprava rozvaděčů

- Položení nového kabelu, vč. zapojení

- Konečná úprava terénu a uvedení do původního stavu

- Výchozí revize