Technická specifikace ochranných návleků

Pokyny pro dodavatele: Při zpracování nabídky doplní dodavatel konkrétní technické parametry jím nabízeného plnění, přičemž není oprávněn některý z požadovaných parametrů vypustit. Z takto dodavatelem upravené technické specifikace musí být zřejmé, že nabízené plnění splňuje minimální závazné požadavky zadavatele.

| Technické parametry požadované zadavatelem | Technické parametry nabízené dodavatelem |
| --- | --- |
| Shoda podle zákona č. 268/2014 Sb. Shoda podle nařízení vlády 54/2015 Sb. Shoda podle směrnice EU (EU) 93/42/EHS nebo nařízení EU (EU) 2017/745 | Dodavatel uvede ANO/NE |
| Shoda s normami ČSN EN 14971:2012, ČSN EN ISO 13485:2016 | Dodavatel uvede ANO/NE |
| Označení CE | Dodavatel uvede konkrétní údaj |
| Jednorázové | Dodavatel uvede ANO/NE |
| Velikost: univerzální, délka pod kolena | Dodavatel uvede konkrétní údaj |
| Voděodolné (např. NNOI, PP+CPE) | Dodavatel uvede konkrétní údaj |
| Upevnění: elastické, upevnění pod kolenem | Dodavatel uvede popis upevnění |
| Název výrobce a obchodní název výrobku: neurčeno | Dodavatel uvede konkrétní údaj |

Dodavatel dále ve své nabídce doloží:

- Neanonymizované prohlášení o shodě s výše uvedenými normami v českém nebo anglickém jazyce, pokud je prohlášení vyhotoveno v jiném jazyce, musí k němu být přiložen překlad do českého jazyka.

- Fotografii nabízeného výrobku.

Nabídková cena dodavatele:

| Nabídková cena za 1 kus v Kč bez DPH | Sazba DPH v % | DPH v Kč | Nabídková cena za 1 kus v Kč vč. DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| Dodavatel uvede příslušnou částku | Dodavatel uvede příslušnou výši | Dodavatel uvede příslušnou částku | Dodavatel uvede příslušnou částku |

| Nabídková cena za 70 000 kusů v Kč bez DPH | Sazba DPH v % | DPH v Kč | Nabídková cena za 70 000 kusů v Kč vč. DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| Dodavatel uvede příslušnou částku | Dodavatel uvede příslušnou výši | Dodavatel uvede příslušnou částku | Dodavatel uvede příslušnou částku |