Technické parametry:

- Minimální vnější rozměry (Š,H,V) 5 X 2,10 X 2,10 Minimální vnitřní rozměry (Š, H, V) 4,8X 2 X2

- Materiál povrchu kontejneru: pozinkovaný ocelový plech

- Vnější nátěr šedé barvě (RAL 7038)

- Umístění vrat uprostřed kratší stěny kontejneru, dvoukřídlé min. šířka 160 cm

- Záchytná jímka min.: 1000 l

- Zemnící svorka

- 1x vnitřní světlo

- elektroinstalace – vstupní revize

- Sklad s certifikovanou protipožární odolností (minimálně 60 minut)

- Stavba musí tvořit samostatný požární úsek