Technická specifikace respirátorů FFP2

Pokyny pro dodavatele: Při zpracování nabídky doplní dodavatel konkrétní technické parametry jím nabízeného plnění, přičemž není oprávněn některý z požadovaných parametrů vypustit. Z takto dodavatelem upravené technické specifikace musí být zřejmé, že nabízené plnění splňuje minimální závazné požadavky zadavatele.

| Technické parametry požadované zadavatelem | Technické parametry nabízené dodavatelem |
| --- | --- |
| Shoda s nařízením EU (EU) 2016/425 | Dodavatel uvede ANO/NE |
| Shoda s normou EN 149:2001+A1:2009 | Dodavatel uvede ANO/NE |
| Označení CE | Dodavatel uvede konkrétní údaj |
| Jednorázové použití | Dodavatel uvede ANO/NE |
| Bez výdechového ventilu | Dodavatel uvede ANO/NE |
| Filtrační třída, která zachytí až 92 % aerosolů, prachu, smogu a pylu | Dodavatel uvede konkrétní údaj |
| Upevnění: nastavitelné/samonastavitelné, dostatečně odolné, umožňující pevné udržení polohy, snadné nasazení a sejmutí | Dodavatel uvede konkrétní údaj |
| Velikost: univerzální | Dodavatel uvede konkrétní údaj |
| Název výrobce a obchodní název výrobku: neurčeno | Dodavatel uvede konkrétní údaj |

Použití:

- Ochranný prostředek proti tuhým a kapalným částicím.

- Filtrační polomaska proti částicím zakrývající nos, ústa, bradu a poskytující uživateli náležité utěsnění obličeje od okolního ovzduší, chrání uživatele i okolí.

Dodavatel dále ve své nabídce doloží:

- Neanonymizované prohlášení o shodě s normou EN 149:2001+A1:2009. Zadavatel akceptuje prohlášení v českém či anglickém jazyce, pokud je prohlášení vyhotoveno v jiném jazyce, musí k němu být přiložen překlad do českého jazyka.

- Označení CE

- Fotografii nabízeného výrobku.

Nabídková cena dodavatele:

| Nabídková cena za 1 kus v Kč bez DPH | Sazba DPH v % | DPH v Kč | Nabídková cena za 1 kus v Kč vč. DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| Dodavatel uvede příslušnou částku | Dodavatel uvede příslušnou výši | Dodavatel uvede příslušnou částku | Dodavatel uvede příslušnou částku |

| Nabídková cena za 120 000 kusů v Kč bez DPH | Sazba DPH v % | DPH v Kč | Nabídková cena za 120 000 kusů v Kč vč. DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| Dodavatel uvede příslušnou částku | Dodavatel uvede příslušnou výši | Dodavatel uvede příslušnou částku | Dodavatel uvede příslušnou částku |