## Rozpočet
Název | Mj | Počet
Dodávky
Specifikace dodávky rozvodnice ER212 | ks | 1
Specifikace dodávky rozvodnice RMS1 | ks | 1
Specifikace dodávky ovl. skříně MS1 | ks | 1
Dodávky - celkem
Specifikace dodávky rozvodnice ER212
elektroměrový rozvaděč s jednín dvojsazbovým měřením do výklenku ve stěně | ks | 1
B63/3 Jistič char B, 3-pólový | ks | 1
Specifikace dodávky rozvodnice ER212 - celkem
Specifikace dodávky rozvodnice RMS1
Rozvodnice,pod omítku,bílé dveře,N/PEmůstky, 72 mod | ks | 1
63/3 Hlavní vypínač, 3-pól | ks | 1
svodič přepětíTNC, 100 kA (10/350) | ks | 1
Proudový chhránič Ir=250A, typ AC, 4-pól, Ir-0,03A | ks | 1
Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól, Ir=0,03A | ks | 2
B4/1-HS Jistič pomocných obvodů, char.B, 1-pól, In=4A | ks | 2
B10/1 Jistič, char B, 1-pólový | ks | 12
B16/1 Jistič, char B, 1-pólový | ks | 9
B25/3 Jistič, char B, 3-pólový | ks | 1
C10/1 Jistič, char C, 1-pólový | ks | 6
C40/3 Jistič char C, 3-pólový | ks | 1
Impulzní relé 230V/16A 2S | ks | 6
Instalační stykač 25A, 4zap. kont. | ks | 1
RSA6 Řadová svornice | ks | 52
RSA 16 A Řadová svornice | ks | 6
Specifikace dodávky rozvodnice RMS1 - celkem
Specifikace dodávky ovl. skříně MS1
Rozvodnice pod omítku, průhled.plast.dveře, 12 mod | ks | 1
Z-PUL230/SS Tlačítko se signálkou LED, 2zap. kont. | ks | 5
ŘADOVÉ SVORNICE RSA 4
ŘADOVÉ SVORNICE RSA 4 A
RSA4 A Řadová svornice | ks | 19
Specifikace dodávky ovl. skříně MS1 - celkem
Elektromontáže
KU 68-1903 KRABICE ODBOČNÁ | ks | 3
KP 68/2 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ | ks | 13
8107 KRABICE | ks | 15
VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC
CY 16 , pevně | m | 20
CY 4 , pevně | m | 30
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
CYKY-O 3x1.5 , pevně | m | 20
CYKY-J 3x1.5 , pevně | m | 310
CYKY-J 5x1.5 , pevně | m | 275
CYKY-J 5x10 , pevně | m | 15
CYKY-J 5x16 , pevně | m | 15
CYKY-J 3x2.5 , pevně | m | 140
CYKY 24x1.5 , pevně | m | 5
UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ
ZÁKLOPKOU
4x10 mm2 | ks | 25
4x25 mm2 | ks | 2
5x4 mm2 | ks | 4
5x10 mm2 | ks | 2
24x2,5 mm2 | ks | 2
Přístroj přepínače střídavého (bezšroubové svorky); řazení 6, 6So (do hořlavých podkladů A2 až F) | ks | 2
Přístroj spínače žaluziového, jednopólového kolébkového; řazení 1+1 s blokováním (do hořlavých podkladů A2 až F) | ks | 2
KRYT SPÍNAČE, TANGO
Kryt spínače kolébkového; b. bílá | ks | 2
Kryt spínače žaluziového kolébkového, dělený, s potiskem; b. bílá | ks | 2
rámeček jednoduchý | ks | 2
rámeček dvojitý | ks | 1
Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným kolíkem, s clonkami, s víčkem; b. bílá | ks | 9
rámeček jednoduchý | ks | 9
MONTÁŽ PLASTOVÝCH SKŘÍNÍ
Do 20 kg | ks | 1
Do 50 kg | ks | 2
VYBOURANI OTVORU VE ZDIVU
CIHELNEM DO PRUMERU 60mm
Stena do 150mm | ks | 2
VYSEKANI KAPES VE ZDIVU
CIHELNEM DO PLOCHY 25 dm2
Hl.150mm | ks | 3
VYSEKANI KAPES VE ZDIVU
CIHELNEM PRO KRABICE
50x50x50 mm | ks | 16
VYSEKANI RYH VE ZDIVU
CIHELNEM - HLOUBKA 30mm
Sire 30 mm | m | 30
Sire 70 mm | m | 40
demontáž stávajívcích svítidel | ks | 30
opětovná montáž stávajících svítidel | ks | 12
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
Demontaz stavajiciho zarizeni | hod | 30
KOORDINACE POSTUPU PRACI
S ostatnimi profesemi | hod | 5
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
Napojeni na stavajici zarizeni | hod | 10
SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI
zapojovani a zkouskach | hod | 3
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK
DLE CSN 331500
Revizni technik | hod | 15
Spoluprace s reviz.technikem | hod | 2
Podružný materiál
Elektromontáže - celkem
Svítidla
vestavné zářivkové svítidlo 3x58W, sport, | ks | 28
vestavné zářivkové svítidlo 3x58W, sport + nouzový modul 1hod | ks | 8
nouzové svítidlo 1x8W/1hod. IP65 s piktogramem | ks | 2
Svítidla - celkem

## Parametry
Název | Hodnota
Nadpis rekapitulace | Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce | GYMNAZIUM BLANSKO, SEIFERTOVA 16-REK. TĚLOCVIČNY,SPOJ. CHODBY A PŘÍSTAVBY
Projekt | SO 01 STAVEBNÍ ÚPRAVY TĚLOCVIČNY
Investor
Z. č. | 1321
A. č.
Smlouva
Vypracoval | Ing. Jiří Vítek
Kontroloval
Datum | 30.4.2013
Zpracovatel | Ing. Jiří Vítek
CÚ | 01/13
Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) % | 3,60
Přesun dodávek (1) % | 1,00
PPV (1 nebo 6) % | 6,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) % | 0,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) % | 0,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) % | 0,00
Opravy v záruce (5 - 7) % | 0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) % | 0,00
Provozní vlivy % | 0,00
Kompletační činnost - a | 0,00
Kompletační činnost - b | 0,952842
Kompletační činnost - k1 | 0,00
Kompletační činnost - k2 | 0,00
Roční nárůst cen 1 % | 0,00
Roční nárůst cen 2 % | 0,00
1. sazba DPH % - i pro přirážky rekapitulace | 21
2. sazba DPH % | 15