## Krycí list
SLEPÝ ROZPOČET
Rozpočet |  | 1 | Stavební úpravy tělocvičny | JKSO
Objekt |  | Název objektu |  | SKP
SO01 |  | Stavební úpravy tělocvičny |  | Měrná jednotka
Stavba |  | Název stavby |  | Počet jednotek
AC01 |  | Gymnázium Blansko,Seifertova 13 |  | Náklady na m.j. | 0
Projektant |  |  |  | Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu |  | 0
Objednatel
Dodavatel |  |  |  | Zakázkové číslo | AC
Rozpočtoval |  |  |  | Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady |  |  | Ostatní rozpočtové náklady
| HSV celkem | 0 | Ztížené výrobní podmínky |  | 0
Z | PSV celkem | 0 | Provoz investora |  | 0
R | M práce celkem | 0
N | M dodávky celkem | 0
ZRN celkem |  | 0
HZS |  | 0
ZRN+HZS |  | 0 | Ostatní náklady neuvedené |  | 0
ZRN+ost.náklady+HZS |  | 0 | Ostatní náklady celkem |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  |  | Jméno : | Jméno :
Datum : |  |  | Datum : | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 19 | % | 0
DPH |  | 19 | % | 0
Základ pro DPH |  | 0 | % | 0
DPH |  | 0 | % | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  | 0
Poznámka :

## Rekapitulace
Stavba : |  | AC01 Gymnázium Blansko,Seifertova 13 |  |  | Rozpočet : | 1
Objekt : |  | SO01 Stavební úpravy tělocvičny |  |  | Stavební úpravy tělocvičny
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
1 | Zemní práce |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Základy a zvláštní zakládání |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Svislé a kompletní konstrukce |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Vodorovné konstrukce |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Komunikace |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | Upravy povrchů vnitřní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | Úpravy povrchů vnější |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91 | Doplňující práce na komunikaci |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | Lešení a stavební výtahy |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | Bourání konstrukcí |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
97 | Prorážení otvorů |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | Staveništní přesun hmot |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
999 | Ostatní práce |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
711 | Izolace proti vodě |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
713 | Izolace tepelné |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
721 | Vnitřní kanalizace |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
762 | Konstrukce tesařské |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
764 | Konstrukce klempířské |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
766 | Konstrukce truhlářské |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
767 | Konstrukce zámečnické |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
769 | Otvorové prvky z plastu |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
781 | Obklady keramické |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
783 | Nátěry |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
784 | Malby |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M21 | Elektromontáže |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M24 | Montáže vzduchotechnických zařízení |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
Ztížené výrobní podmínky |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Provoz investora |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 1
| CELKEM VRN |  |  |  |  | 0

## Položky
Slepý rozpočet
Stavba : |  | AC01 Gymnázium Blansko,Seifertova 13 |  | Rozpočet: | 1
Objekt : |  | SO01 Stavební úpravy tělocvičny |  | Stavební úpravy tělocvičny
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | 1 | Zemní práce | [5 empty] | 1
1 | 139601103R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 | m3 | 63.32 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | pro okap chodník:0,65*0,70*(37,00+20,20)*2 |  | 52.052 |  |  | pro okap chodník:0,65*0,70*(37,00+20,20)*2
|  | pro základ VZT:6,30*1,20*0,30 |  | 2.268 |  |  | pro základ VZT:6,30*1,20*0,30
|  | pro novou leř kanalizaci:1,00*1,50*2,00*3 |  | 9 |  |  | pro novou leř kanalizaci:1,00*1,50*2,00*3
2 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m | m3 | 63.32 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
3 | 162701109R00 | Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km | m3 | 633.2 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | 63,32*10 |  | 633.2 |  |  | 63,32*10
4 | 167101101R00 | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 | m3 | 63.32 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
5 | 171201201RT1 | Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku za skládku | m3 | 63.32 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | 63,32 |  | 63.32 |  |  | 63,32
6 | 175101101RT2 | Zásyp bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm | m3 | 54.186 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.7
|  | 52,05-0,30*0,20*(37,00+20,20)*2 |  | 45.186 |  |  | 52,05-0,30*0,20*(37,00+20,20)*2
|  | lež kanal:9,00 |  | 9 |  |  | lež kanal:9,00
| Celkem za | 1 Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 2 | Základy a zvláštní zakládání | [5 empty] | 1
7 | 278381541U00 | Základ stroj -5m3 bet C20/25 slož 1-pro VZT | m3 | 3.024 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5434
|  | 6,30*1,20*0,40 |  | 3.024 |  |  | 6,30*1,20*0,40
| Celkem za | 2 Základy a zvláštní zakládání |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 1
8 | 310279841R00 | Zazdívka otvorů porobet tvárnicemi, | m3 | 50.7066 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.216
|  | severní pohled -výklenky:1,50*4,60*0,08*8 |  | 4.416 |  |  | severní pohled -výklenky:1,50*4,60*0,08*8
|  | m104:2,45*2,00*0,45 |  | 2.205 |  |  | m104:2,45*2,00*0,45
|  | nika:0,60*1,05*0,10 |  | 0.063 |  |  | nika:0,60*1,05*0,10
|  | dozdění parapetu po copil stěnách z+v-fasáda:22,32*1,30*0,40*2 |  | 23.2128 |  |  | dozdění parapetu po copil stěnách z+v-fasáda:22,32*1,30*0,40*2
|  | zazdění j f:13,32*3,70*0,40 |  | 19.7136 |  |  | zazdění j f:13,32*3,70*0,40
|  | zazdění ostění :0,435*2,10*4*0,30 |  | 1.0962 |  |  | zazdění ostění :0,435*2,10*4*0,30
9 | 317944313RT3 | Válcované nosníky č.14-22 osazené do otvorů včetně dodávky profilu I č.16 | t | 0.087 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.09
|  | 1,45*20,00*3*0,001 |  | 0.087 |  |  | 1,45*20,00*3*0,001
10 | 342264051RT3 | Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard impreg. tl. 12,5 mm,nátěr,izolace | m2 | 76.91 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.01873
|  | 14,07+18,75+9,13+2,36+1,36+18,76+8,76+2,36+1,36 |  | 76.91 |  |  | 14,07+18,75+9,13+2,36+1,36+18,76+8,76+2,36+1,36
| Celkem za | 3 Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 1
11 | 413231211R00 | Zazdívka zhlaví stropních trámů průřezu do 200 cm2 | kus | 6 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.064
12 | 417321414R00 | Ztužující pásy a věnce, železobeton B 30 (C 25/30) | m3 | 20.8656 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.4464
|  | (22,32*2+13,32)*0,60*0,60 |  | 20.8656 |  |  | (22,32*2+13,32)*0,60*0,60
13 | 417351115R00 | Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení | m2 | 86.94 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00341
|  | (22,32*2+13,32)*(0,60*2+0,30) |  | 86.94 |  |  | (22,32*2+13,32)*(0,60*2+0,30)
14 | 417351116R00 | Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění | m2 | 86.94 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
15 | 417361821R00 | Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505 | t | 1.6688 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0166
|  | 20,86*80*0,001 |  | 1.6688 |  |  | 20,86*80*0,001
| Celkem za | 4 Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 5 | Komunikace | [5 empty] | 1
16 | 451317777R00 | Podklad pod dlažbu z betonu B7,5/B10, tl.do 10 cm pod okap chodník | m2 | 37.32 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.20002
|  | 0,3*(36,20+26,00)*2 |  | 37.32 |  |  | 0,3*(36,20+26,00)*2
17 | 564731112R00 | Kryt z kameniva drceného vel.18-32 mm,tl. 10 cm okap chodník | m2 | 62.2 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.21588
|  | 0,50*(36,20+26,00)*2 |  | 62.2 |  |  | 0,50*(36,20+26,00)*2
| Celkem za | 5 Komunikace |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní | [5 empty] | 1
18 | 612421637R00 | Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková | m2 | 104.036 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.04766
|  | na dozdívky:2,45*2,00*2+1,00*1,50 |  | 11.3 |  |  | na dozdívky:2,45*2,00*2+1,00*1,50
|  | 22,32*1,60*2+13,32*1,60 |  | 92.736 |  |  | 22,32*1,60*2+13,32*1,60
19 | 615481111R00 | Potažení válc.nosníků rabic.pletivem a postřik MC | m2 | 1.885 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.04833
|  | (0,90+2*0,20)*1,45 |  | 1.885 |  |  | (0,90+2*0,20)*1,45
| Celkem za | 61 Upravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 62 | Úpravy povrchů vnější | [5 empty] | 1
20 | 622311733RT6 | Zatepl.syst. , fasáda, miner.desky tl 120 mm s omítkou probarvenou silikonovou | m2 | 33.1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.02922
21 | 622421307RU1 | Zateplovací systém polystr desky tl. 120 mm se silikonovou omítkou +nátěr | m2 | 537.556 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.01249
|  | PJ:19,22*6,70 |  | 128.774 |  |  | PJ:19,22*6,70
|  | PS:19,22*6,70 |  | 128.774 |  |  | PS:19,22*6,70
|  | PV:35,60*6,70-22,32*2,175 |  | 189.974 |  |  | PV:35,60*6,70-22,32*2,175
|  | PZ :28,94*6,70+6,70*2,10-22,32*2,175 |  | 159.422 |  |  | PZ :28,94*6,70+6,70*2,10-22,32*2,175
|  | římsa:22,32*0,30*2 |  | 13.392 |  |  | římsa:22,32*0,30*2
|  | -33,10 |  | -33.1 |  |  | -33,10
|  | -49,68 |  | -49.68 |  |  | -49,68
22 | 622421308RU5 | Zateplovací systém polyst tl. 180 mm se silikonovou omítkou probarvenou | m2 | 49.6836 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0129
|  | u zazděných oken:13,32*3,73 |  | 49.6836 |  |  | u zazděných oken:13,32*3,73
23 | 622421555R00 | Zateplovací soklový polystyren 100mm | m2 | 80.08 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.01626
|  | (37,00+20,20)*2*0,70 |  | 80.08 |  |  | (37,00+20,20)*2*0,70
24 | 622421556RU1 | Zateplovací systém soklový polystyren 120mm s omítkou kamínk.-sokl nad terénem | m2 | 30.894 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.01768
|  | PJ:19,22*0,30 |  | 5.766 |  |  | PJ:19,22*0,30
|  | PS:19,22*0,30 |  | 5.766 |  |  | PS:19,22*0,30
|  | PV:35,60*0,30 |  | 10.68 |  |  | PV:35,60*0,30
|  | PZ:28,94*0,30 |  | 8.682 |  |  | PZ:28,94*0,30
25 | 622461111R00 | Oprava vnějších omítek umělých škrábaných do 10 % pod zateplení | m2 | 647.34 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.009
|  | stěny pod zateplení:620,34 |  | 620.34 |  |  | stěny pod zateplení:620,34
|  | štíty:13,50*2,00/2*2 |  | 27 |  |  | štíty:13,50*2,00/2*2
26 | 622471312R00 | Nátěr stěn barvou disperzní složitost 1, 2 | m2 | 27 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00093
|  | štíty:13,50*2,00/2*2 |  | 27 |  |  | štíty:13,50*2,00/2*2
| Celkem za | 62 Úpravy povrchů vnější |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce | [5 empty] | 1
27 | 632451022R00 | Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 30 mm pod ker dlažbu parapetů | m2 | 33.0336 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.07426
|  | 0,74*22,32*2 |  | 33.0336 |  |  | 0,74*22,32*2
28 | pc01 | Otvory v podlaze m 102 pro zateplení a zpětná úprava | m2 | 51 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | otvory pro foukání:1,00*50 |  | 50 |  |  | otvory pro foukání:1,00*50
|  | doplnění podlahy u nových dveří:1,00 |  | 1 |  |  | doplnění podlahy u nových dveří:1,00
29 | pc02 | Foukaná tepelná izolace na bázi miner vlny podlaha m 102 | m3 | 82.5 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | 500,00*0,15*1,1 |  | 82.5 |  |  | 500,00*0,15*1,1
| Celkem za | 63 Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 91 | Doplňující práce na komunikaci | [5 empty] | 1
30 | 916561111RT5 | Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou včetně obrubníku 60/5/25 cm | m | 114.4 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.11726
|  | (37,00+20,20)*2 |  | 114.4 |  |  | (37,00+20,20)*2
| Celkem za | 91 Doplňující práce na komunikaci |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy | [5 empty] | 1
31 | 941955003R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m | m2 | 76.91 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.04063
|  | 14,07+18,75+9,13+2,36+1,36+18,76+8,76+2,36+1,36 |  | 76.91 |  |  | 14,07+18,75+9,13+2,36+1,36+18,76+8,76+2,36+1,36
32 | 941955004R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m | m2 | 500 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.04063
33 | pc | Montáž,pronájem,demontáž lešení | m2 | 823.48 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | (19,22+2,00)*7,00*2 |  | 297.08 |  |  | (19,22+2,00)*7,00*2
|  | (35,60+2,00)*7,00*2 |  | 526.4 |  |  | (35,60+2,00)*7,00*2
| Celkem za | 94 Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | [5 empty] | 1
34 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 1367.04 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4e-05
|  | 35,60*19,20*2 |  | 1367.04 |  |  | 35,60*19,20*2
| Celkem za | 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí | [5 empty] | 1
35 | 962081141R00 | Bourání příček copilitových oken | m2 | 212.7168 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | sklob okno:1,80*1,80 |  | 3.24 |  |  | sklob okno:1,80*1,80
|  | copility:4,32*3,73*13 |  | 209.4768 |  |  | copility:4,32*3,73*13
36 | 968062354R00 | Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých | m2 | 41.616 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.002
|  | 103+108:1,44*1,00*2 |  | 2.88 |  |  | 103+108:1,44*1,00*2
|  | 102:4,32*0,60*13 |  | 33.696 |  |  | 102:4,32*0,60*13
|  | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  | 200-206:0,60*0,60*14 |  | 5.04 |  |  | 200-206:0,60*0,60*14
37 | 968062456R00 | Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2 | m2 | 11.333 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | 104:2,45*2,10 |  | 5.145 |  |  | 104:2,45*2,10
|  | 103:1,45*2,00 |  | 2.9 |  |  | 103:1,45*2,00
|  | 200:1,20*2,74 |  | 3.288 |  |  | 200:1,20*2,74
38 | 96-01 | Demontáž rozvaděče m 102+zazdění +omítka | kompl | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 99 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
| Celkem za | 96 Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 97 | Prorážení otvorů | [5 empty] | 1
39 | 974031664R00 | Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 15 cm | m | 4.35 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | nad otvor:1,45*3 |  | 4.35 |  |  | nad otvor:1,45*3
40 | 976085311R00 | Vybourání .rámů a poklopů plochy do 0,6 m2 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
41 | 971100021RAD | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném-pro dveře-m102 vč přisekání ostění | m2 | 2.205 | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.0009
|  | 1,05*2,10 |  | 2.205 |  |  | 1,05*2,10
42 | 97-01 | Vybourat otvor pro rozvaděč ,úprava ostění,rýha pro nosník a dod L50/50/5-0,65M-m.101-omítky | kompl | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
| Celkem za | 97 Prorážení otvorů |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot | [5 empty] | 1
43 | 999281111R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m | t | 297.8333 | 0 | 0 |  | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0
| Celkem za | 99 Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 999 | Ostatní práce | [5 empty] | 1
44 | pc | Demontáž,uložení a zpětná montáž nářadí (žebřiny kruhy,závěsné koše,táhla...) | kompl | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 10 | 1 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0
| Celkem za | 999 Ostatní práce |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 711 | Izolace proti vodě | [5 empty] | 1
45 | 711472053R00 | Izolace, svislá folií, volně | m2 | 320.32 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00017
|  | 0,70*4*(37,00+20,20)*2 |  | 320.32 |  |  | 0,70*4*(37,00+20,20)*2
46 | 28324270.A | Fólie nopová nopy 8 mm | m2 | 352 | 0 | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 28324270.A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.0006
|  | 320,00*1,1 |  | 352 |  |  | 320,00*1,1
47 | 998711202R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m | % |  | 0 | 0 |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 711 Izolace proti vodě |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 713 | Izolace tepelné | [5 empty] | 1
48 | 713100812R00 | Odstranění tepelné izolace, tl. do 5 cm-stáv podh m 102 | m2 | 500 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
49 | 713111121RT2 | Izolace tepelné stropů rovných spodem, 2 vrstvy - materiál ve specifikaci | m2 | 608.41 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00083
|  | 102:500,00+22,50*0,70*2 |  | 531.5 |  |  | 102:500,00+22,50*0,70*2
|  | 200-208:14,07+18,75+9,13+2,36+1,36+18,76+8,76+2,36+1,36 |  | 76.91 |  |  | 200-208:14,07+18,75+9,13+2,36+1,36+18,76+8,76+2,36+1,36
50 | 765901131R00 | Izolace parozábrana | m2 | 572 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0001
|  | 520,00*1,1 |  | 572 |  |  | 520,00*1,1
51 | 63150843 | Deska izolační minerální tl. 80 mm | m2 | 620.5782 | 0 | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 63150843 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.0024
|  | 608,41*1,02 |  | 620.5782 |  |  | 608,41*1,02
52 | 63150845 | Deska izolační minerální tl. 120 mm | m2 | 632.9916 | 0 | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 63150845 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.0036
|  | 620,58*1,02 |  | 632.9916 |  |  | 620,58*1,02
53 | 998713202R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m | % |  | 0 | 0 |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 713 Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace | [5 empty] | 1
54 | 721176223R00 | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 125 x 3,2 mm pro napojení nových svodů | m | 6 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0025
55 | 721242110RT1 | Lapač střešních splavenin DN 100, kloub zápachová klapka, koš na listí | kus | 3 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.07643
| Celkem za | 721 Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 762 | Konstrukce tesařské | [5 empty] | 1
56 | 762430033U00 | Oblož stěn cementotřískové desky tl 10mm kotvené ke st oc kci vč dodávky | m2 | 85.918 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.02385
|  | atika:1,33*(29,00+35,60) |  | 85.918 |  |  | atika:1,33*(29,00+35,60)
57 | 998762202R00 | Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m | % |  | 0 | 0 |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 762 Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 764 | Konstrukce klempířské | [5 empty] | 1
58 | 764410850R00 | Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm | m | 115.2 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
|  | 4,32*13+1,44*2+4,32*13 |  | 115.2 |  |  | 4,32*13+1,44*2+4,32*13
59 | 764454802R00 | Demontáž odpadních trub kruhových,D 120 mm | m | 26.4 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
|  | 6,60*4 |  | 26.4 |  |  | 6,60*4
60 | 01-04/K | Oplechování parapetů včetně rohů Ti Zn, rš 235 mm viz tab PSV | m | 55.9 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 47 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0.00208
|  | 1,42+1,44*1+0,60*14+22,32*2 |  | 55.9 |  |  | 1,42+1,44*1+0,60*14+22,32*2
61 | 05/K | Oplechování parapetů včetně rohů Ti Zn, rš 285 mm viz tab PSV-přípoj skříně elektra | m | 3.86 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 96 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0.00208
|  | 1,42+1,44*1+1 |  | 3.86 |  |  | 1,42+1,44*1+1
62 | 06/K | Oplechování kompl zatepl sys z Ti Zn pl, rš 285 mm viz tab PSV | m | 110 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 79 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0.00272
63 | pc | Vyspravení stávajících klempířských prvků,vč nátěr | kompl | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 82 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
64 | 998764202R00 | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m | % |  | 0 | 0 |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 764 Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské | [5 empty] | 1
65 | 762431230RT2 | Montáž obložení nadpraží SDK (cementotřískov) deskami,včetně dodávky,+nátěr | m2 | 30.0874 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.01144
|  | (0,132+0,542)*22,32*2 |  | 30.0874 |  |  | (0,132+0,542)*22,32*2
66 | 766411231U00 | Mtž obklad stěn-1m2 palub vč dod obkladu,rošt povrch úprava-NÁTĚR | m2 | 285.0802 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00015
|  | m102:(28,50+17,60)*2*3,43*1,05 |  | 332.0583 |  |  | m102:(28,50+17,60)*2*3,43*1,05
|  | odečte se 6/z+5/z:-1,585*0,865*17-2,105*0,865*13 |  | -46.9781 |  |  | odečte se 6/z+5/z:-1,585*0,865*17-2,105*0,865*13
67 | 766411821R00 | Demontáž obložení stěn palubkami | m2 | 175.18 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
|  | m102:(28,60+17,50)*2*1,90 |  | 175.18 |  |  | m102:(28,60+17,50)*2*1,90
68 | 766411822R00 | Demontáž podkladových roštů obložení stěn | m2 | 175.8 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
69 | 01-03/T | Osazení parapet.desek z vodovzd dřevotř tl19mm s povrchem z lamina š 375-380mm vč dod-tab PSV | m | 11.26 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 97 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0.00681
|  | 1,42+1,44+0,60*14 |  | 11.26 |  |  | 1,42+1,44+0,60*14
70 | 04/T | D+M Dveřní křídlo 900/1970 EI 30DP3,plné,kování povr úprava do st oc zárubně-nátěr-tab PSV | KS | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 98 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
71 | 766-01 | D+M Podhled z Biodesek vč roštu,nátěr-m 201+102 | m2 | 518.22 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 103 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | m 102+201:499,77+18,45 |  | 518.22 |  |  | m 102+201:499,77+18,45
72 | 998766202R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m | % |  | 0 | 0 |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 766 Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 1
73 | 767131801R00 | Demontáž obložení atiky z oc vlnit plechu | m2 | 66.12 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
|  | 1,45*22,80*2 |  | 66.12 |  |  | 1,45*22,80*2
74 | 767581801R00 | Demontáž podhledů z oc plechu-m 102+201 | m2 | 518.45 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
|  | 500,00+18,45 |  | 518.45 |  |  | 500,00+18,45
75 | 767581802R00 | Demontáž podhledů M 200,202-208 | m2 | 61.84 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
|  | m 202-206:18,75+9,13+2,36+1,36+17,76+8,76+2,36+1,36 |  | 61.84 |  |  | m 202-206:18,75+9,13+2,36+1,36+17,76+8,76+2,36+1,36
76 | 767582800R00 | Demontáž podhledů - roštů | m2 | 62 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
77 | 767996804R00 | Demontáž atypických ocelových konstr. do 500 kg stáv lávka a zábradlí | kg | 300 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
78 | 01+02/Z | D+M Předokenní žaluzie Al kce horizontální ručně ovládané-viz př č 20,povrch úprava | m2 | 97.092 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 63 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | 4,41*2,175*4+4,50*2,175*6 |  | 97.092 |  |  | 4,41*2,175*4+4,50*2,175*6
79 | 03/Z | D+M Ocel lávka žár zink plech ,pororošt,rám z ner oceli viz v.č.25-+tab PSV | kg | 124.65 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 60 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
80 | 04/Z | D+M Zábradlí ,na OS podél tělocvičny,žár Pz ocel viz v.č.25-+tab PSV | kg | 81.26 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 93 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
81 | 05/Z | D+M Ochranná sít z nerez ocel lanelk d 2mm,obv 8mm vč rámu z nerez oceli,kotv chem kotvami-viz tabPSV | m2 | 117 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 61 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | 22,50*2,60*2 |  | 117 |  |  | 22,50*2,60*2
82 | 06/Z | D+M Kryt radiátoru z TAHOKOVU v ocel Pz rámu viz det 23+tab PSV-vel 1585/865 | kg | 718.08 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 94 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | 42,24*17 |  | 718.08 |  |  | 42,24*17
83 | 07/Z | D+M Kryt radiátoru z TAHOKOVU v ocel Pz rámu viz det 24+tab PSV-vel 2105/865 | kg | 776.49 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 95 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | 59,73*13 |  | 776.49 |  |  | 59,73*13
84 | 08/Z | D+M Skládací stropní schody Al kce+poklop, PO 60min,miner vlna ,poklop-viz tab PSV | kompl | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 49 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
85 | 09/Z | Demontáž a zpětná montáž žebříku,vč nátěru žebříku na střechu-viz tab PSV | ks | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
86 | 998767202R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m | % |  | 0 | 0 |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 767 Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 769 | Otvorové prvky z plastu | [5 empty] | 1
87 | 01/P | D+M Okno plast 1420/1000 z probarb plast profilů SKL,kování-viz tab PSV | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 83 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
88 | 02/P | D+M Okno plast 1440/1000 z probarb plast profilů SKL,kování-viz tab PSV | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 84 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
89 | 03/P | D+M Okno plast 600/600 z probarb plast profilů OT+ SKL,kování-viz tab PSV | KS | 14 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 85 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
90 | 04/P | D+M Sestava oken z probarb plast profilů,kování viz tab PSV-schéma str 4 | m2 | 46.74 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 86 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | 22,58*2,07 |  | 46.74 |  |  | 25,58*2,07
91 | 05/P | D+M Sestava oken z probarb plast profilů,kování viz tab PSV-schéma str 4 | m2 | 46.74 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 87 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | 22,58*2,07 |  | 46.74 |  |  | 25,58*2,07
92 | 06/P | D+M Venk dveře plast plné 1450/2000,kování viz tab PSV | KS | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 88 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
93 | 07/P | D+M Venk dveře plast plné 1200/2740,kování vč nadsvětlíku,viz tab PSV | KS | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 89 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
94 | 08/P | D+M Venk dveře plast plné 1050/2100,kování viz tab PSV | KS | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
95 | 09/P | Deštový svod kruh PVC DN 125,vč kolen dl 6,60m napojení na st žlaby do nového kotlíku-viz tab PSV | KS | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 91 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
96 | 10/P | Deštový svod kruh PVC DN 125,vč kolen dl 6,60m napojení na st žlaby do nového kotlíku-viz tab PSV | KS | 3 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 92 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
| Celkem za | 769 Otvorové prvky z plastu |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 781 | Obklady keramické | [5 empty] | 1
97 | 781674113U00 | Mtž parapet -200 dlaž ker flex lep+dodávka š 740mm | m | 46 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00104
|  | 23,0*2 |  | 46 |  |  | 23,0*2
| Celkem za | 781 Obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 783 | Nátěry | [5 empty] | 1
98 | 783-01 | Otryskání+nátěr stáv ocel sloupků | m2 | 18.8 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 43 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | 1,0*2,10*8+1,00*2 |  | 18.8 |  |  | 1,0*2,10*8+1,00*2
| Celkem za | 783 Nátěry |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 784 | Malby | [5 empty] | 1
99 | 784452211R00 | Malba stěn z malířských směsí | m2 | 919.9842 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00027
|  | 101:(1,20+2,60)*2*3,00 |  | 22.8 |  |  | 101:(1,20+2,60)*2*3,00
|  | 102:(28,49+17,40)*2*(6,02-3,43) |  | 237.7102 |  |  | 102:(28,49+17,40)*2*(6,02-3,43)
|  | 103:(5,60+7,80)*2*3,00 |  | 80.4 |  |  | 103:(5,60+7,80)*2*3,00
|  | 104:(5,60+4,00)*2*3,00 |  | 57.6 |  |  | 104:(5,60+4,00)*2*3,00
|  | 105:(4,20+2,30)*2*3,00 |  | 39 |  |  | 105:(4,20+2,30)*2*3,00
|  | 106:(1,40+1,00)*2*3,00 |  | 14.4 |  |  | 106:(1,40+1,00)*2*3,00
|  | 107:(1,40+1,80)*2*3,00 |  | 19.2 |  |  | 107:(1,40+1,80)*2*3,00
|  | 108:(4,00+3,20)*2*3,00 |  | 43.2 |  |  | 108:(4,00+3,20)*2*3,00
|  | stropy:6,76+44,61+23,05+6,67+1,61+2,66+12,83 |  | 98.19 |  |  | stropy:6,76+44,61+23,05+6,67+1,61+2,66+12,83
|  | 200:(6,50+2,70)*2*3,02 |  | 55.568 |  |  | 200:(6,50+2,70)*2*3,02
|  | 201:(1,20+15,20)*2*3,02 |  | 99.056 |  |  | 201:(1,20+15,20)*2*3,02
|  | 202:(4,20+4,50)*2*3,02 |  | 52.548 |  |  | 202:(4,20+4,50)*2*3,02
|  | 203:(4,20+2,00)*2*1,02 |  | 12.648 |  |  | 203:(4,20+2,00)*2*1,02
|  | 204+208:(2,60+0,80)*2*1,02*2 |  | 13.872 |  |  | 204+208:(2,60+0,80)*2*1,02*2
|  | 205+209:(1,50+0,80)*2*1,00*2 |  | 9.2 |  |  | 205+209:(1,50+0,80)*2*1,00*2
|  | 207:(4,20+2,00)*2*1,02 |  | 12.648 |  |  | 207:(4,20+2,00)*2*1,02
|  | 206:(4,20+4,40)*2*3,02 |  | 51.944 |  |  | 206:(4,20+4,40)*2*3,02
| Celkem za | 784 Malby |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | M21 | Elektromontáže | [5 empty] | 1
100 | m21 | Elektroinstalace-samost vv | kompl | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 75 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
| Celkem za | M21 Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | M24 | Montáže vzduchotechnických zařízení | [5 empty] | 1
101 | m24 | VZD-samost vv | kompl | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 76 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
| Celkem za | M24 Montáže vzduchotechnických zařízení |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot | [5 empty] | 1
102 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | t | 15.1904 | 0 | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
103 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 30.3809 | 0 | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
104 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 577.2366 | 0 | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
105 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 30.3809 | 0 | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
106 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 243.047 | 0 | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
107 | pc | Skládkovné | t | 30.3809 | 0 | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
| Celkem za | D96 Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0