## Položky
Výkaz výměr
Stavba : |  | Projekt rekonstrukce ÚT, TV včetně zdroje tepla, Dětské centrum Znojmo |  | Rozpočet: | SO 101.5
Objekt : |  | ELEKTROINSTALACE, MAR |  | Elektroinstalace, MaR
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | M21 | Elektromontáže | [5 empty] | 1
1 | 210810201R00 | Kabel silový CYKY 750 V 2 x 1,5 mm2 pevně ulož. | m | 30 |  |  |  | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
2 | 34111000 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 2 x 1,5 mm2 | m | 30 |  |  |  | 2 | 3 | 9 | 34111000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0.00013
3 | 210810206R00 | Kabel silový CYKY 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně ulož. | m | 15 |  |  |  | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
4 | 34111036 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 2,5 mm2 | m | 15 |  |  |  | 2 | 3 | 9 | 34111036 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0.0002
5 | 210810205R00 | Kabel silový CYKY 3 x 1,5 mm2 pevně ulož. | m | 120 |  |  |  | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
6 | 34111030 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2 | m | 120 |  |  |  | 2 | 3 | 9 | 34111030 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0.00015
7 | 210810215R00 | Kabel silový CYKY 750 V 5 x 1,5 mm2 pevně ulož. | m | 35 |  |  |  | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
8 | 34111090 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 1,5 mm2 | m | 35 |  |  |  | 2 | 3 | 9 | 34111090 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0.00021
9 | 210810217R00 | Kabel silový CYKY 750 V 5 x 4 mm2 pevně ulož. | m | 20 |  |  |  | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
10 | 34111098 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 4 mm2 | m | 20 |  |  |  | 2 | 3 | 9 | 34111098 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0.00041
11 | 210810213R05 | Kabel silový CYKY 750 V 5 x 10 mm2 pevně ulož. | m | 40 |  |  |  | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
12 | 34111101 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 10 mm2 | m | 40 |  |  |  | 2 | 3 | 9 | 34111101 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0.00076
13 | 211800711R00 | Kabel JYTY-Cu folie pevně uložený, 2x1 mm | m | 50 |  |  |  | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
14 | 34121550 | Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 2 x 1 mm | m | 50 |  |  |  | 2 | 3 | 9 | 34121550 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 4e-05
15 | 211800717R02 | Kabel JYTY-Cu folie pevně uložený, 2x2x1mm | m | 15 |  |  |  | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
16 | 341215502 | Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 2x2x1 mm | m | 15 |  |  |  | 2 | 3 | 9 | 341215502 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 4e-05
17 | 210802338R00 | Šňůra CYSY 3 x 1,50 mm2 pevně uložená | m | 25 |  |  |  | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
18 | 34143808 | Šňůra lehká s Cu jádrem CYSY H05 VV-F 3G1,50 mm2 | m | 25 |  |  |  | 2 | 3 | 9 | 34143808 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0.00011
19 | 746411215R00 | Ukonc kabel zakl0p s let 5x1,5 mm2 | kus | 10 |  |  |  | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
20 | 354399995510 | Koncovka kabelová KTK 10/4 | kus | 10 |  |  |  | 2 | 3 | 9 | 354399995510 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0
21 | 210100259R00 | Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x10 mm2 | kus | 4 |  |  |  | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
22 | 35436082 | Spojka 1kV přech.venkovní smršťovací SVCZ 25/35 | kus | 4 |  |  |  | 2 | 3 | 9 | 35436082 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0
23 | 210100258R00 | Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x4 mm2 | kus | 4 |  |  |  | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
24 | 35436080 | Spojka 1kV přech.venkovní smršťovací SVCZ 10/16 | kus | 4 |  |  |  | 2 | 3 | 9 | 35436080 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0
25 | 210100001R00 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 | kus | 30 |  |  |  | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
26 | 210100002R00 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2 | kus | 22 |  |  |  | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
27 | 9 | SP 20 STAHOVACÍ PÁSEK | ks | 100 |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 44 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
28 | 34572306 | Pásky stahovací SP 200 x 4,5 | 1C | 1 |  |  |  | 2 | 3 | 9 | 34572306 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0
29 | 211010002R00 | Osazení hmoždinky do cihlového zdiva, HM 8 | kus | 50 |  |  |  | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
30 | 31173271 | Hmoždinka zatloukací 8/140 | kus | 50 |  |  |  | 2 | 3 | 9 | 31173271 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0
31 | 210110024R00 | Spínač nástěnný střídavý - řaz. 6, venkovní | kus | 8 |  |  |  | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
32 | 3453540105600 | Strojek spínače 2pólového řaz.2 | kus | 8 |  |  |  | 2 | 3 | 9 | 3453540105600 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 5e-05
33 | 210111031R00 | Zásuvka domovní v krabici - 2P+Z, venkovní | kus | 5 |  |  |  | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
34 | 34551476.A | Zásuvka domovní vodotěsná 5518-2929 | kus | 5 |  |  |  | 2 | 3 | 9 | 34551476.A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0.00018
35 | 210111070R00 | Zásuvka domovní spojovací 16A,250V 1P+Z | kus | 5 |  |  |  | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
36 | 210220001R00 | Vedení uzemňovací na povrchu FeZn do 120 mm2 | m | 10 |  |  |  | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
37 | 35441120 | Pásek uzemňovací pozinkovaný 30 x 4 mm | kg | 9.5 |  |  |  | 2 | 3 | 9 | 35441120 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0.001
|  | 0,95kg/m:10,0*0,95 |  | 9.5 |  |  | 0,95kg/m:10,0*0,95
38 | 210220002R00 | Vedení uzemňovací na povrchu FeZn D 10 mm | m | 5 |  |  |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
39 | 15615225 | Drát tažený pozinkovaný 11343 D 8,00 mm | kg | 2 |  |  |  | 2 | 3 | 9 | 15615225 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0.001
|  | 0,4kg/m:5,0*0,4 |  | 2 |  |  | 0,4kg/m:5,0*0,4
40 | 35430610001 | Svorka zemnící Cu pás.ZS16 20x500x0,5mm | kus | 5 |  |  |  | 2 | 3 | 9 | 35430610001 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0
41 | 35442150002 | Svorka uzemňovací ZS4 | kus | 5 |  |  |  | 2 | 3 | 9 | 35442150002 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0.00025
42 | 742811130R00 | Mtz svorkovnic radov vodic -10 mm2 | kus | 1 |  |  |  | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
43 | 210192573R00 | Svorkovnice řadová pro vodič do 10 mm2 | kus | 1 |  |  |  | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
44 | 374552990007003 | POTENTIAL Svorkovnice pro vyrovnání potenciálů svor. 10x10 | kus | 1 |  |  |  | 2 | 3 | 9 | 374552990007003 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0
45 | 210800547R00 | Vodič nn a vn CY 6 mm2 uložený pevně | m | 5 |  |  |  | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
46 | 34140966 | Vodič silový CY zelenožlutý 6,00 mm2 - drát | m | 5 |  |  |  | 2 | 3 | 9 | 34140966 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 6e-05
47 | 210800548R00 | Vodič nn a vn CY 10 mm2 uložený pevně | m | 5 |  |  |  | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
48 | 34140967 | Vodič silový CY zelenožlutý 10,00 mm2 - drát | m | 5 |  |  |  | 2 | 3 | 9 | 34140967 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0.00011
49 | 210020303R00 | Žlab kabelový s přísluš., 62/50 mm s víkem | m | 70 |  |  |  | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
50 | 553473970 | žlab kabelový neděrovaný 50X62 | m | 70 |  |  |  | 2 | 3 | 9 | 553473970 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0.001
51 | 55347547 | spojka NS 100 1,0 mm S | kus | 10 |  |  |  | 2 | 3 | 9 | 55347547 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 9e-05
52 | 55347446 | SU 1 Spojka uzemňovací SU 1 | ks | 2 |  |  |  | 2 | 12 | 1 | 135 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0
53 | 31179105 | Tyč závitová M8, DIN 975 | m | 5 |  |  |  | 2 | 3 | 9 | 31179105 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0.00032
54 | 55347446 | SU 1 Spojka uzemňovací SU 1 | ks | 2 |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 137 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
55 | 31 | NZ 1 Nosník žlabu NZ 1 | ks | 20 |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 138 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
56 | 210010108U00 | Mtž lišta vkládací s víčkem š -40mm | m | 40 |  |  |  | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
57 | 345715010000 | Lišta elektroinstalační z PVC délka 40 mm L 40 HA | m | 40 |  |  |  | 2 | 3 | 9 | 345715010000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0
58 | 210010107U00 | Mtž lišta vkládací s víčkem š -20mm | m | 40 |  |  |  | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
59 | 34572170 | Lišta hranatá LH 15x12, délka 3m zaklapávací | m | 20 |  |  |  | 2 | 3 | 9 | 34572170 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 6e-05
60 | 34572109 | Lišta vkládací z PVC délka 3 m LV 24x22 | m | 20 |  |  |  | 2 | 3 | 9 | 34572109 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0.00021
61 | 210010109U00 | Mtž lišta vkládací s víčkem š -60mm | m | 10 |  |  |  | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
62 | 3457213060 | Lišta vkládací z PVC délka 3 m LV 60x40 | m | 10 |  |  |  | 2 | 3 | 9 | 3457213060 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0
63 | 210120465U00 | Mtž jistič nn 3pól -63A bez krytu | kus | 2 |  |  |  | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
64 | 35822403 | Jistič do 63 A 3pólový charakter. 25B-3 | kus | 1 |  |  |  | 2 | 3 | 9 | 35822403 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0.00044
65 | 35822560 | Blok vypínací spouště | kus | 1
66 | 35822402 | Jistič do 63 A 3pólový charakter. 20B-3 | kus | 1 |  |  |  | 2 | 3 | 9 | 35822402 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0.00044
67 | 210122042U00 | Mtž svodič přep 3st 2díl+mod lišta | kus | 1 |  |  |  | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
68 | 35889034.01 | Přepěťová ochrana-svodiče bleskových proudů B+C | kus | 1 |  |  |  | 2 | 3 | 9 | 35889034.01 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0.00046
69 | 210120412U00 | Mtž jistič nn 1pól -25A ve skříni | kus | 10 |  |  |  | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
70 | 35822105 | Jistič do 63 A 1pólový charakter. 2B-1 | kus | 2 |  |  |  | 2 | 3 | 9 | 35822105 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0.00015
71 | 35822109 | Jistič do 63 A 1pólový charakter. 10B-1 | kus | 7 |  |  |  | 2 | 3 | 9 | 35822109 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0.00015
72 | 35822111 | Jistič do 63 A 1pólový charakter. 16B-1 | kus | 1 |  |  |  | 2 | 3 | 9 | 35822111 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0.00015
73 | 210121123U00 | Mtž chránič nn 4pól -80A ve skříni | kus | 1 |  |  |  | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
74 | 35889031.A | Chránič proudový 40/4/300 | kus | 1 |  |  |  | 2 | 3 | 9 | 35889031.A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0.00046
75 | 210112501R00 | Montáž odpojovače nn 0 41 - 400A, 1pólový | kus | 8 |  |  |  | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
76 | 358247702 | Odpínače pojistkové 10-1, válcové poj. | kus | 8 |  |  |  | 2 | 3 | 9 | 358247702 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 6e-05
77 | 32 | Pojistkové vložky válcové gG 2A | kus | 8
78 | 210131001R00 | Montáž stykače vestavného bez zapojení 100 A | kus | 1 |  |  |  | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
79 | 35821104001 | Stykač 1pólový 20-10, 1/0 | kus | 1 |  |  |  | 2 | 3 | 9 | 35821125 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0.00045
80 | 210150496U00 | Mtž poruchové signalizace | kus | 1 |  |  |  | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
81 | 45 | Poruchovka IP40, na DIN, 8 vstupů, 24V | ks | 1 |  |  |  | 2 | 12 | 1 | 167 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0
82 | 210140711R00 | Průhled ochranný pro signálku T6 - montáž | kus | 2 |  |  |  | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
83 | 46 | Signálky 230V AC Červená | ks | 1 |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 169 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
84 | 47 | Signálky 230V AC Zelená | ks | 1 |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 170 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
85 | 210140461R00 | Ovladač domovní tlačítkový - bez signálky | kus | 1 |  |  |  | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
86 | 48 | 3150 Tl.modulové 250V/pro kvitování poruchovky/ | ks | 1 |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 171 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
87 | 210140201R00 | Ovladač pomocných obvodů - 1 tlačítkový | kus | 1 |  |  |  | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
88 | 49 | Tlačítko centrál stop ve skříče zap. | ks | 1 |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 172 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
| Celkem za | M21 Elektromontáže | [5 empty] | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 700 | HODINOVÉ ZÚČTOVACI SAZBY | [5 empty] | 1
89 | 01 | Napojení na stávající zařízení | hod | 2 |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 74 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
90 | 02 | Příprava ke komplexní zkoušce | hod | 5 |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 75 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
91 | 03 | Zaučeni obsluhy | hod | 2 |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 71 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
92 | 04 | Zabezpečeni pracoviště | hod | 4 |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 72 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
93 | 05 | Spolupráce s dodavatelem při zapojování, zkouškách | hod | 5 |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 175 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
| Celkem za | 700 HODINOVÉ ZÚČTOVACI SAZBY | [5 empty] | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 701 | PROVEDENI REVIZNÍCH ZKOUŠEK DLE CSN 331500 | [5 empty] | 1
94 | 06 | Revizní technik | hod | 5 |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 76 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
95 | 07 | Spolupráce s reviz.technikem | hod | 2 |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 77 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
| Celkem za | 701 PROVEDENI REVIZNÍCH ZKOUŠEK DLE CSN 331500 | [5 empty] | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | M21d | Dodávky | [5 empty] | 1
96 | 210201068R00 | Svítidlo zářivkové 3310760 2x65 W prům.stropní | kus | 5 |  |  |  | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
97 | 58 | Zářivky,prům, IP 65, 2x58W, vysoce lešt. Al ref. | ks | 5 |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 176 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
98 | 211200101R00 | Svítidlo nouzové orientační | kus | 2 |  |  |  | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
99 | 59 | Svítidlo nouz.akum-d.svíc-1H - 18W IP 65 | ks | 2 |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 177 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
100 | 220711114R00 | Montáž zálohového zdroje | kus | 1 |  |  |  | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
101 | 61 | UPS zdroj 230V 1000VA | ks | 1 |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 178 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
102 | 220711301R00 | Montáž detektoru | kus | 1 |  |  |  | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
103 | 62 | Detektor 230V AC, zemní plyn,, optický a akustický signál | ks | 1 |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 179 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
104 | 220711115R00 | Montáž komunikačního modulu GSM/GPRS/SMS | kus | 1 |  |  |  | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
105 | 63 | GSM modul - dálková signalizace poruchy | ks | 1 |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 180 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
106 | 220830180U00 | Mtž skříňka se zásuvkou na zeď | kus | 1 |  |  |  | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
107 | 64 | Zasuvková izol skříň IP54 4x230V+1x 400V/32A | ks | 1 |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 181 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
108 | 65 | Montáž dálkové signalizace | kus | 1 |  |  |  | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
109 | 66 | Opticko-akustické signal. zař. sestra-pacient | ks | 1 |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 182 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
110 | 360410032R00 | Mtz termostatu | kus | 1 |  |  |  | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
111 | 67 | Prostorový termostat | ks | 1 |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 183 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
112 | 210290751R00 | Montáž ventilátoru do 1,5 kW | kus | 1 |  |  |  | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
113 | 75 | ventilátor ventilátor 65 m3/h, 230 V, IP 54 | ks | 1 |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 190 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
114 | 220110564R00 | Montáž celoplech.rozvaděče D 1 do zdi | kus | 1 |  |  |  | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0.01135
115 | 76 | Rozvaděč RK atyp dle PD | ks | 1 |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 191 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
| Celkem za | M21d Dodávky | [5 empty] | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 739 | MaR - měření a regulace | [5 empty] | 1
116 | 230270091R00 | Provedení první regulace - do provozu | kus | 1 |  |  |  | 2 | 1 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
117 | 68 | Regulace topení modul BM( včetně příslušenství) DODÁVKA "ÚT", v rámci SO 101.5 pouze montáž | ks | 1 |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 184 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
118 | 69 | Regulace topení modul KM (včetně příslušenství) DODÁVKA "ÚT", v rámci SO 101.5 pouze montáž | ks | 1 |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 185 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
119 | 70 | Regulace topení modul MM (včetně příslušenství) DODÁVKA "ÚT", v rámci SO 101.5 pouze montáž | ks | 2 |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 186 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
120 | 362410523R00 | Montáž teplotního čidla | kus | 2 |  |  |  | 2 | 1 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
121 | 71 | venkovní čidlo AF DODÁVKA "ÚT", v rámci SO 101.5 pouze montáž | ks | 1 |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 187 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
122 | 72 | čidlo do jímky SF DODÁVKA "ÚT", v rámci SO 101.5 pouze montáž | ks | 1 |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 188 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
123 | 73 | Rozbočovací skříň pro nap. modulů regulace, min. 8 poj. odpínačů 1 fáz., IP 54 | ks | 1 |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 189 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
124 | 210191514U00 | Mtž skříň rozpojovací | kus | 1 |  |  |  | 2 | 1 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
| Celkem za | 739 MaR - měření a regulace | [5 empty] | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0