## Rekapitulace
Rekapitulace
Kap. | popis položky | Základ DPH | Základ 21% | Základ 21%
A. | UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
1 | C21M - Elektromontáže (MONTÁŽ) | 0
2 | C21M - Elektromontáže (MAT.NOSNÝ) | 0
3 | Podružný materiál 5% z pol č2 | 0
4 | Podíl přidružených výkonů z C21M a navázaného materiálu 6% z po.č1,2 | 0
5 | C46M - Zemní práce (MONTÁŽ) | 0
6 | Podíl přidružených výkonů z C46M 1,6% z pol.č5 | 0
7 | C46M - Zemní práce (MAT.NOSNÝ) | 0
8 | Podružný materiál 5% z po. Č7 | 0
9 | Přesun dodávek 1% z pol.č.11 | 0
| CELKEM URN | 0
B. | HZS
10 | Hodinová zúčtovací sazba | 0
| CELKEM HZS | 0
C. | DODÁVKA ZAŘÍZENÍ
11 | Dodávka zařízení (specifikace) | 0
12 | Doprava dodávek 5,2% z pol. Č.11 | 0
| CELKEM DODÁVKA | 0
D. | VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
CELKEM VRN
| REKAPITULACE CELKEM | 0
| CELKEM - náklady bez DPH [Kč]: | 0
| hodnoty DPH 21%: | 0
| náklady včetně DPH: | 0

## Položky
C21M - Elektromontáže
poř.č. | číslo pol. | popis položky | jedn.cena | množství | jedn. | celkem [Kč] | DPH
1 | 210010002 | trubka oheb.el.inst. typ 23 R=16mm (PO) |  | 45 | m | 0
2 | 210010003 | trubka oheb.el.inst. typ 23 R=23mm (PO) |  | 5 | m | 0
3 | 210010133 | trubka ochr.z PE vnitřní do R=38mm (PU) |  | 96 | m | 0
4 | 210010136 | trubka ochr.z PE vnitřní do R=100mm (PU) |  | 12 | m | 0
5 | 210010301 | krab.přístrojová (1901; KP 68; KZ 3) bez zapojení |  | 447 | ks | 0
6 | 210010321 | krab.odboč.s víčkem.svor.(1903;KR 68) kruh.vč.zap. |  | 72 | ks | 0
7 | 210010322 | krab.odbočná s víčkem;svor.(KR 97) kruh. vč.zapoj. |  | 45 | ks | 0
8 | 210010323 | krab.odboč.s víčkem;svor.(KR 125) čtverc. vč.zap. |  | 2 | ks | 0
9 | 210010331 | krab.inst.listový rozv. KP bez zapoj. |  | 42 | ks | 0
10 | 210010351 | krab.rozvodka IP 54 do 4mm2 vč.zapoj. |  | 43 | ks | 0
11 | 210010501 | osazení svorky pružinové bezšrobové |  | 803 | ks | 0
12 | 210010521 | odvíčkování nebo zavíčko. víčko na závit |  | 117 | ks | 0
13 | 210010522 | odvíčkování nebo zavíčko. víčko na šrouby |  | 45 | ks | 0
14 | 210020651 | nosné konstr. pro zařízení o váze do 5 kg |  | 480 | ks | 0
15 | 210020953 | výstr.a označ.tab.pro koupelny |  | 2 | ks | 0
16 | 210100001 | ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 2.5mm2 |  | 485 | ks | 0
17 | 210100002 | ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 6mm2 |  | 58 | ks | 0
18 | 210100003 | ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 16mm2 |  | 58 | ks | 0
19 | 210100012 | ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 240 mm2 |  | 8 | ks | 0
20 | 210100204 | ukonč.šňůry v gum.hadici do 3x4 mm2 |  | 6 | ks | 0
21 | 210100252 | ukonč.kab.smršt.zákl.do 4x25 mm2 |  | 10 | ks | 0
22 | 210100257 | ukonč.kab.smršt.zákl.do 4x240 mm2 |  | 2 | ks | 0
23 | 210100258 | ukonč.kab.smršt.zákl.do 5x4 mm2 |  | 147 | ks | 0
24 | 210100259 | ukonč.kab.smršt.zákl.do 5x10 mm2 |  | 14 | ks | 0
25 | 210110001 | spín.nást.prost.obyč. 1-pólový - řazení 1 |  | 18 | ks | 0
26 | 210110003 | sériový přepínač - řazení 5 nást.prost.obyč. |  | 39 | ks | 0
27 | 210110004 | střídavý přepínač - řazení 6 nást.prost.obyč. |  | 16 | ks | 0
28 | 210110005 | křížový přepínač - řazení 7 nást.prost.obyč. |  | 3 | ks | 0
29 | 210110082 | sporák.přípojka zápust.vč.doutn. |  | 3 | ks | 0
30 | 210111012 | zás.polozap./zapuštěné 10/16A 250V 2P+Z průb.mont. |  | 238 | ks | 0
31 | 210111012 | zás.polozap./zapuštěné 10/16A 250V 2P+Z průb.mont. |  | 84 | ks | 0
32 | 210111012 | zás.polozap./zapuštěné 10/16A 250V 2P+Z průb.mont. |  | 39 | ks | 0
33 | 210140463 | tlačítkový domovní ovl. s orient. doutnavkou |  | 10 | ks | 0
34 | 210190001 | Zapojení ventilátoru vč, vent. relé |  | 2 | ks | 0
35 | 210190002 | Zapojení zdroje splchovačů |  | 2 | ks | 0
36 | 210190003 | Napojení ventilátorvé souspravy v prostoru serveru |  | 1 | ks | 0
37 | 210190005 | mont.oceloplech.rozvodnic do 200kg |  | 5 | ks | 0
38 | 210190051 | mont.rozvád.skříň. panel. za 1 pole do 200kg |  | 1 | ks | 0
39 | 210201002 | Montáž svítidel a světlených sestav dle specifikace v TZ |  | 288 | ks | 0
40 | 210201002 | Montáž svítidel a světlených sestav dle specifikace v TZ |  | 32 | ks | 0
41 | 210201002 | Montáž svítidel a světlených sestav dle specifikace v TZ |  | 14 | ks | 0
42 | 210201002 | Montáž svítidel a světlených sestav dle specifikace v TZ |  | 21 | ks | 0
43 | 210201002 | Montáž svítidel a světlených sestav dle specifikace v TZ |  | 5 | ks | 0
44 | 210201002 | Montáž svítidel a světlených sestav dle specifikace v TZ |  | 2 | ks | 0
45 | 210201002 | Montáž svítidel a světlených sestav dle specifikace v TZ |  | 6 | ks | 0
46 | 210220022 | uzem. v zemi FeZn R=8-10 mm vč.svorek;propoj.aj. |  | 15 | m | 0
47 | 210220022 | uzem. v zemi FeZn R=8-10 mm vč.svorek;propoj.aj. |  | 10 | m | 0
48 | 210220364 | ekvipotenciální svorkovnice s krytem |  | 2 | ks | 0
49 | 210220364 | ekvipotenciální svorkovnice s krytem |  | 2 | ks | 0
50 | 210800645 | CYA 4 mm2 zelenožlutý (PU) |  | 153 | m | 0
51 | 210800646 | CYA 6 mm2 zelenožlutý (PU) |  | 262 | m | 0
52 | 210800647 | CYA 10 mm2 zelenožlutý (PU) |  | 175 | m | 0
53 | 210800649 | CYA 25 mm2 zelenožlutý (PU) |  | 18 | m | 0
54 | 210802338 | CYSY 3Cx1.5 mm2 (PU) |  | 6 | m | 0
55 | 210802349 | CYSY 5Cx2.5 mm2 (PU) |  | 5 | m | 0
56 | 210810045 | CYKY-CYKYm 3Cx1.5 mm2 750V (PU) |  | 4844 | m | 0
57 | 210810046 | CYKY-CYKYm 3Cx2.5 mm2 750V (PU) |  | 6168 | m | 0
58 | 210810052 | CYKY-CYKYm 5cx6 mm2 750V (PU) |  | 55 | m | 0
59 | 210810054 | CYKY-CYKYm 5Cx16 mm2 750V (PU) |  | 135 | m | 0
60 | 210810055 | CYKY-CYKYm 5Cx1.5 mm2 750V (PU) |  | 185 | m | 0
61 | 210810056 | CYKY-CYKYm 5Cx2.5 mm2 750V (PU) |  | 72 | m | 0
62 | 210810057 | CYKY-CYKYm 5Cx4 mm2 750V (PU) |  | 184 | m | 0
63 | 210901098 | AYKY 3Bx240+120 mm2 1kV (PU) |  | 40 | m | 0
64 | 210950101 | označovací štítek na kabel(navíc proti ČSN) |  | 519 | ks | 0
65 | 210950202 | přípl. za zatahování kab. při váze kab. do 2kg |  | 212 | m | 0
66 | 211010002 | osazení hmoždinky do cihlového zdiva HM 8 |  | 432 | ks | 0
67 | 211200101 | Nouzové orientační svítidlo NO |  | 24 | ks | 0
68 | 215012110 | lišta vkládací s víčkem 20mm |  | 26 | m | 0
69 | 215012130 | lišta vkládací s víčkem40x40mm |  | 40 | m | 0
70 | 215012150 | lišta podlahová nášlápná |  | 3 | m | 0
71 | 215012170 | kabelový žlab 100/70mm platový bílý |  | 16 | m | 0
Celkem za ceník: | [5 empty] | 0
C46M - Zemní práce
poř.č. | číslo pol. | popis položky | jedn.cena | množství | jedn. | celkem [Kč] | DPH
1 | 460010024 | vytyč.trati kab.vedení v zastavěném prostoru |  | 0.02 | km | 0
2 | 460200233 | kabel.rýha 50cm/šíř. 50cm/hl. zem.tř.3 |  | 12 | m | 0
3 | 460420022 | kabel.lože z kop.písku rýha 65cm tl.10cm |  | 24 | m | 0
4 | 460490012 | fólie výstražná z PVC šířky 33cm |  | 12 | m | 0
5 | 460560233 | ruč.zához.kab.rýhy 50cm šíř.50cm hl.zem.tř.3 |  | 12 | m | 0
6 | 460620013 | provizorní úprava terénu zem.tř.3 |  | 12 | m2 | 0
Celkem za ceník: | [5 empty] | 0
Materiály
poř.č. | číslo pol. | popis položky | jedn.cena | množství | jedn. | celkem [Kč] | DPH
1 | 00201 | trubka ohebná instal. PVC 2316 R=16mm |  | 45 | m | 0
2 | 00202 | trubka ohebná instal. PVC 2323 R=23mm |  | 5 | m | 0
3 | 00247 | trubka ochr. vnitřní z PE R=100mm |  | 12 | m | 0
4 | 00248 | trubka ochr. vnitřní z PE R=38mm |  | 96 | m | 0
5 | 00303 | krabice KR 68 |  | 72 | ks | 0
6 | 00305 | krabice KR 97 |  | 45 | ks | 0
7 | 00308 | krabice KR 125/1 |  | 2 | ks | 0
8 | 00313 | krabice KU 68/1 |  | 447 | ks | 0
9 | 00320 | krab.rozvodka IP 54 do 4mm2 |  | 43 | ks | 0
10 | 00367 | svorka pružinová bezšroubová |  | 803 | ks | 0
11 | 00614 | sporák.přípojka zápust.vč.doutn. |  | 3 | ks | 0
12 | 00766 | Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky, s clonkami, s natočenou dutinou, bezšroubové svorky IP 40, 16 A, 250 V AC, 2x(2P+PE) upevnění šrouby, barva bílá |  | 238 | ks | 0
13 | 01403 | FeZn R=10mm |  | 15 | m | 0
14 | 01403 | FeZn R=10mm |  | 10 | m | 0
15 | 01793 | Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky, s clonkami, s natočenou dutinou, s ochranou před přepětím, bezšroubové svorky IP 40, 16 A, 250 V AC, 2x(2P+PE) upevnění šrouby, barva bílá |  | 39 | ks | 0
16 | 02143 | AYKY 3Bx240+120mm2 |  | 40 | m | 0
17 | 02943 | CYKY 4Bx6mm2 |  | 55 | m | 0
18 | 02960 | CYKY 5Cx1.5mm2 |  | 185 | m | 0
19 | 02961 | CYKY 5Cx2.5mm2 |  | 72 | m | 0
20 | 02962 | CYKY 5Cx4mm2 |  | 184 | m | 0
21 | 03183 | CYSY 5Cx2.5mm2 |  | 5 | m | 0
22 | 05151 | hmoždinka HM8 |  | 432 | ks | 0
23 | 06012 | výstraž.tab.pro koupelny |  | 2 | ks | 0
24 | 11501 | Ventilátor nástěnný Dn 100 |  | 2 |  | 0
25 | 11502 | Ventilátorové relé CS |  | 2 |  | 0
26 | 11504 | Kabelová příchytka GRIP |  | 480 |  | 0
27 | 11553 | ekvipotenciální svorkovnice s krytem |  | 2 |  | 0
28 | 13034 | krab.inst.listový rozv. KP |  | 42 | ks | 0
29 | 15057 | Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky, s clonkami, s natočenou dutinou, bezšroubové svorky IP 40, 16 A, 250 V AC, 2x(2P+PE) upevnění šrouby, barva bílá DATA |  | 84 | ks | 0
30 | 30014 | lišta vkládací 40x20mm |  | 26 | m | 0
31 | 30018 | lišta vkládací 40x40mm |  | 40 | m | 0
32 | 30022 | lišta vkládací 120mm |  | 3 | m | 0
33 | 30026 | kabelový žlab 100/70mm platový bílý |  | 16 | m | 0
34 | 33826 | CYA 4mm2 zelenožlutý |  | 153 | m | 0
35 | 33836 | CYA 6mm2 zelenožlutý |  | 262 | m | 0
36 | 33846 | CYA 10mm2 zelenožlutý |  | 175 | m | 0
37 | 33866 | CYA 25mm2 zelenožlutý |  | 18 | m | 0
38 | 33914 | CYKY 3Cx1.5mm2 |  | 4844 | m | 0
39 | 33918 | CYKY 3Cx2.5mm2 |  | 6168 | m | 0
40 | 33974 | CYKY 5x16mm2 |  | 135 | m | 0
41 | 34056 | CYSY 3Cx1.5mm2 |  | 6 | m | 0
42 | 34628 | Spínač jednopólový č.1 10 AX, 250 V AC, upevnění šrouby, bezšroubové svorky, kryt, rámeček barva bílá |  | 18 | ks | 0
43 | 34636 | Přepínač sériový č.5 10 AX, 250 V AC upevnění šrouby, bezšroubové svorky, kryt, rámeček barva bílá TANGO |  | 39 | ks | 0
44 | 34640 | Přepínače střídavý č. 6 10 AX, 250 V, upevnění šrouby, bezšroubové svorky, kryt, rámeček barva bílá |  | 16 | ks | 0
45 | 34644 | Přepínače křížovýý č. 7 10 AX, 250 V, upevnění šrouby, bezšroubové svorky, kryt, rámeček barva bílá |  | 3 | ks | 0
46 | 34676 | Přístroj ovládače zapínacího, se svorkou N 10 A, 250 V AC Upevnění šrouby, Bezšroubové svorky (pro vodiče 1-2,5 mm2) + Doutnavka / LED Řazení: 1/0, 1/0So, 1/0S barva bílá |  | 10 | ks | 0
47 | 90001 | kopaný písek |  | 1.56 | m3 | 0
48 | 90006 | fólie z polyetylenu šíře 330mm |  | 12 | kg | 0
0
49 | 05179 | Svítidlo "NO" vč. svět. zdrojů a rec. poplatu - specifikace dle TZ |  | 24 | ks | 0
50 | 47310 | Svítidlo "A" vč. svět. zdrojů a rec. poplatu - specifikace dle TZ |  | 288 | ks | 0
51 | 47310 | Svítidlo "B" vč. svět. zdrojů a rec. poplatu - specifikace dle TZ |  | 32 | ks | 0
52 | 47310 | Svítidlo "C" vč. svět. zdrojů a rec. poplatu - specifikace dle TZ |  | 14 | ks | 0
53 | 47310 | Svítidlo "D" vč. svět. zdrojů a rec. poplatu - specifikace dle TZ |  | 21 | ks | 0
54 | 47310 | Svítidlo "E" vč. svět. zdrojů a rec. poplatu - specifikace dle TZ |  | 5 | ks | 0
55 | 47310 | Svítidlo "F" vč. svět. zdrojů a rec. poplatu - specifikace dle TZ |  | 2 | ks | 0
56 | 47310 | Svítidlo "G" vč. svět. zdrojů a rec. poplatu - specifikace dle TZ |  | 6 | ks | 0
Celkem za materiály: | [5 empty] | 0
Prořez (0,50%): | [5 empty] | 0
Cena za materiály+ prořez celkem: | [5 empty] | 0
Dodávky zařízení (specifikace)
poř.č. | číslo pol. | popis položky | jedn.cena | množství | jedn. | celkem [Kč] | DPH
O 1 | 01 | Rozvodnice ER-HR | 0 | 1 | ks | 0
O 2 | 02 | Rpzvodnice RSM 1.2 | 0 | 1 | ks | 0
O 3 | 03 | Rozvodnice RSM 2.1 | 0 | 1 | ks | 0
O 4 | 04 | Rozvodnice RSM2.2 | 0 | 1 | ks | 0
O 5 | 05 | Rozvodnice RSM 3.1 | 0 | 1 | ks | 0
O 6 | 06 | Rozvodnice RSM 3.2 | 0 | 1 | ks | 0
O 7 | 07 | Malba latexová 2x |  | 796 | m2 | 0
O 8 | 08 | 2x malba barevná primalex inspiro |  | 3534 | m2 | 0
O 9 | 09 | Dodaávka a montáž podhledu stropu rastr 600/600mm, barva bílá |  | 1547 | m2 | 0
O 10 | 10 | Slaboproudy SK, rozhlas, zvonky, EZS | 0 | 1 | komplet | 0
O 11 | 11 | Pojízdné lešení |  | 4 | sada | 0
O 12 | 12 | Příprava odpadního potrubí klimatizační jednotka Server |  | 1 | ks | 0
O 13 | 13 | Zabezpeční podlah v učebnách při stavebních pracech, geotextilie , PVC folie |  | 1 | komplet | 0
O 14 | 14 | Zapravení omítek , přesun hmot , zapravení rýh | 0 | 1 | ks | 0
O 15 | 15 | Odvoz a uložení vybourané suti na skládku |  | 10.5 |  | 0
Celkem za dodávky: | [5 empty] | 0
Práce v HZS
poř.č. | číslo pol. | popis položky | jedn.cena | množství | jedn. | celkem [Kč] | DPH
1 |  | Úklid pracoviště |  | 86 | hod. | 0
2 |  | Revize elektro |  | 58 | hod. | 0
3 |  | Účat ved montéra při revizi |  | 16 | hod. | 0
4 |  | Demontáž stávajícíh rozvodů , přepojení elektroinstalace , zabezpeční rozvodů |  | 120 | hod. | 0
5 |  | Bourací a zednické práce |  | 300 | hod. | 0
6 |  | Přepojení rozvodů |  | 24 | hod. | 0
7 |  | Napojení na stávající rozvody |  | 24 | hod. | 0
Celkem za práci v HZS: | [5 empty] | 0

## Rozvodnice
CENOVÁ INFORMACE
| Zpracoval: |  |  | Příjemce materiálu:
Pavlů
Kpt. Jaroše 37
680 01 Boskovice
|  | IČO: |  |  | IČO:
|  | DIČ: |  |  | DIČ:
|  | Banka: |  |  | Banka:
|  | Číslo účtu: |  |  | Číslo účtu:
Pavlů Jiří
|  | Telefon: 602 581166 |  |  | Telefon:
|  | E-mail: jpavlu@tiscali.cz |  |  | E-mail:
| Soubory: |  |  | Projekt:
| Poznámka: |  |  | Datum:
Poř. | Popis |  | Typové označení |  |  | Cena za jednotku | Počet kusů celkem | Celková koncová cena [Kč]
Rozváděč- ER-HR
1 | Rám s dveřmi, otočný zámek, PODOM, šedá, ŠxV=1035x2060, IP30 | [5 empty] | 1 | 0
2 | Bočnice, V=1950 | [5 empty] | 1 | 0
3 | Západka pro bočnici BPZ-MSW | [5 empty] | 1 | 0
4 | Ochranný kryt, ŠxVxH=1035x2060x240 | [5 empty] | 1 | 0
5 | Zadní stěna, ocel.plech, ŠxV=1035x2060 | [5 empty] | 1 | 0
6 | Schránka na dokumentaci A4 | [5 empty] | 1 | 0
7 | Montážní panel Š=1000, V=80 | [5 empty] | 2 | 0
8 | DIN lišta hliníková, šířka skříně = 1000, šířka lišty = 888 | [5 empty] | 6 | 0
9 | Nástavec bočnice 75x90 mm | [5 empty] | 1 | 0
10 | Upevňovací úchytka s vodivým propojení (zelená) | [5 empty] | 5 | 0
11 | Upevňovací úchytka celoplastová (bílá) | [5 empty] | 5 | 0
12 | Elektroměr.vana, 4elměr, Š=1000, V=400 | [5 empty] | 1 | 0
13 | Elektroměrová deska | [5 empty] | 4 | 0
14 | Krycí deska, s výřezem 45mm, plechová, šedá, Š=1000, V=150 | [5 empty] | 3 | 0
15 | Krycí deska, bez výřezu, plechová, šedá, Š=1000, V=150 | [5 empty] | 3 | 0
16 | Krycí deska, bez výřezu, plechová, šedá, Š=1000, V=300 | [5 empty] | 2 | 0
17 | Krycí deska, bez výřezu, plechová, šedá, Š=1000, V=50 | [5 empty] | 1 | 0
18 | Záslepka pro výřezy 45mm (10TE) bílá plombovatelná | [5 empty] | 10 | 0
19 | Jistič PLHT, char B, 3-pólový, Icn=15kA, In=125A | [5 empty] | 2 | 0
20 | Výkonový vypínač, 3pól, In=250A | [5 empty] | 1 | 0
21 | Vypínací spoušť NZM2-3, pk:1z, 208-250V ~/= | [5 empty] | 1 | 0
22 | Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=4A | [5 empty] | 1 | 0
23 | Měřicí transformátor na kabel průměr 20, I=150/5A | [5 empty] | 6 | 0
24 | Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=50A | [5 empty] | 12 | 0
25 | Svodič přepětí B/C síť TN-C-S | [5 empty] | 1 | 0
26 | Prodrátování elektroměr, HDO | [5 empty] | 2 | 0
27 | Svorkovnice měření | [5 empty] | 2 | 0
28 | Zapojení rozvodnice ,propojovací lišty svorky , drátování ... | [5 empty] | 1 | 0
0
Rozváděč-RSM 1.2
1 | Rozvodnice Xboard, POD omítku, bílé dveře, N/PE svorkovnice |  | 4/132-C |  |  |  | 1 | 0
2 | Záslepka pro výřezy 45mm (10TE) bílá plombovatelná | [5 empty] | 15 | 0
3 | Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=25A | [5 empty] | 1 | 0
4 | Hlavní vypínač, 3-pól, In=63A | [5 empty] | 1 | 0
5 | Zapojení rozvodnice ,propojovací lišty svorky , drátování ... | [5 empty] | 1 | 0
0
Rozváděč-2.1
1 | Rozvodnice Xboard, POD omítku, bílé dveře, N/PE svorkovnice |  | 5/120-C |  |  |  | 1 | 0
2 | Záslepka pro výřezy 45mm (10TE) bílá plombovatelná | [5 empty] | 6 | 0
3 | Hlavní vypínač, 3-pól, In=63A | [5 empty] | 1 | 0
4 | Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A | [5 empty] | 11 | 0
5 | Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=4A | [5 empty] | 1 | 0
6 | Instalační stykač, 230V~, 40A, 4zap. kont. | [5 empty] | 1 | 0
7 | Impulsní relé, tlačítko, 230 V~, 1zap. kont. | [5 empty] | 1 | 0
8 | Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A | [5 empty] | 15 | 0
9 | Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A, AC, 1+N, 10kA, char.B, Idn=0.03A, In=16A |  | 16/1N/B/003 |  |  |  | 8 | 0
10 | Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=16A | [5 empty] | 1 | 0
11 | Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=25A | [5 empty] | 1 | 0
12 | Svodič přepětí C siť TN-C-S | [5 empty] | 1 | 0
13 | Zapojení rozvodnice ,propojovací lišty svorky , drátování ... | [5 empty] | 1 | 0
14 | Jednotka pom. kontaktů 1z1v pro proudové chrániče | [5 empty] | 11 | 0
15 | Vypínací spoušť pro modulární jističe, montáž vlevo, uchycení západkou, 110-415V AC / 110-220V DC | [5 empty] | 1 | 0
0
Rozváděč 2.2
1 | Rozvodnice Xboard, POD omítku, bílé dveře, N/PE svorkovnice |  | 6/144-C |  |  |  | 1 | 0
2 | Záslepka pro výřezy 45mm (10TE) bílá plombovatelná | [5 empty] | 7 | 0
3 | Hlavní vypínač, 3-pól, In=63A | [5 empty] | 1 | 0
4 | Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A | [5 empty] | 11 | 0
5 | Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=4A | [5 empty] | 1 | 0
6 | Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A, AC, 1+N, 10kA, char.B, Idn=0.03A, In=10A |  | 10/1N/B/003 |  |  |  | 1 | 0
7 | Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A, AC, 1+N, 10kA, char.B, Idn=0.03A, In=16A |  | 16/1N/B/003 |  |  |  | 22 | 0
8 | Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A | [5 empty] | 18 | 0
9 | Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=16A | [5 empty] | 1 | 0
10 | Jednotka pom. kontaktů 1z1v pro proudové chrániče | [5 empty] | 11 | 0
11 | Vypínací spoušť pro modulární jističe, montáž vlevo, uchycení západkou, 110-415V AC / 110-220V DC | [5 empty] | 1 | 0
12 | Zapojení rozvodnice ,propojovací lišty svorky , drátování ... | [5 empty] | 1 | 0
13 | Svodič přepětí C siť TN-C-S | [5 empty] | 1 | 0
0
Rozváděč 3.1
1 | Rozvodnice Xboard, POD omítku, bílé dveře, N/PE svorkovnice |  | 5/120-C |  |  |  | 1 | 0
2 | Záslepka pro výřezy 45mm (10TE) bílá plombovatelná | [5 empty] | 6 | 0
3 | Hlavní vypínač, 3-pól, In=63A | [5 empty] | 1 | 0
4 | Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A | [5 empty] | 11 | 0
5 | Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=4A | [5 empty] | 2 | 0
6 | Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=10A | [5 empty] | 3 | 0
7 | Jednotka pom. kontaktů 1z1v pro proudové chrániče | [5 empty] | 14 | 0
8 | Vypínací spoušť pro modulární jističe, montáž vlevo, uchycení západkou, 110-415V AC / 110-220V DC | [5 empty] | 1 | 0
9 | Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A, AC, 1+N, 10kA, char.B, Idn=0.03A, In=16A |  | 16/1N/B/003 |  |  |  | 11 | 0
10 | Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A | [5 empty] | 10 | 0
11 | Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=25A | [5 empty] | 3 | 0
12 | Svodič přepětí C siť TN-C-S | [5 empty] | 1 | 0
13 | Zapojení rozvodnice ,propojovací lišty svorky , drátování ... | [5 empty] | 1 | 0
0
Rozváděč 3.2
1 | Rozvodnice Xboard, POD omítku, bílé dveře, N/PE svorkovnice |  | 3/72-C |  |  |  | 1 | 0
2 | Záslepka pro výřezy 45mm (10TE) bílá plombovatelná | [5 empty] | 4 | 0
3 | Hlavní vypínač, 3-pól, In=63A | [5 empty] | 1 | 0
4 | Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A | [5 empty] | 1 | 0
5 | Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=4A | [5 empty] | 1 | 0
6 | Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A | [5 empty] | 5 | 0
7 | Jednotka pom. kontaktů 1z1v pro proudové chrániče | [5 empty] | 5 | 0
8 | Vypínací spoušť pro modulární jističe, montáž vlevo, uchycení západkou, 110-415V AC / 110-220V DC | [5 empty] | 1 | 0
9 | Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A, AC, 1+N, 10kA, char.B, Idn=0.03A, In=16A |  | 16/1N/B/003 |  |  |  | 7 | 0 | -
10 | Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A | [5 empty] | 6 | 0
11 | Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=25A | [5 empty] | 3 | 0
12 | Zapojení rozvodnice ,propojovací lišty svorky , drátování ... | [5 empty] | 2 | 0
13 | Svodič přepětí C siť TN-C-S | [5 empty] | 1 | 0
0

## zaomítání rýh, přesun
Položkový rozpočet
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem
Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0
1 | 612403380 | Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS | m | 738
2 | 612421231 | Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - štukových, s použitím suché maltové směsi | m2 | 2850
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0
4 | 999281111 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m | t | 11.3307 |  | 0

## SK
| Název technologie: | SK
| položka | Množství Etapa 1 | MJ | Material JC | Materiál celkem | Montáž JC | Montáž celkem
Technologie
1 | Rozvaděč 45U, 800x800 RAL 7035, skleněné dveře | 1 | ks |  | 0 |  | 0
2 | Ventilační jednotka s termostatem - 3x ventilátor do 19" skříně | 1 | ks |  | 0 |  | 0
3 | Napajeci panel 3m 8 pozic BK včetně držáků do 19" lišt 1U | 1 | ks |  | 0 |  | 0
4 | Optická vana s výsuvnou policí uzavíratelná bez čela | 0 | ks |  | 0 |  | 0
5 | Čelo optické vany 1U pro 12 SC simplex | 0 | ks |  | 0 |  | 0
6 | Optická kazeta pro 24 svárů | 0 | ks |  | 0 |  | 0
7 | Adaptér SC SM OS1 simplex | 0 | ks |  | 0 |  | 0
8 | LightCrimp Plus SC 9/125 simplex | 0 | ks |  | 0 |  | 0
9 | Duplexní patchcord 9/125 3m | 3 | ks |  | 0 |  | 0
10 | Patch panel 24xRJ45 CAT6 UTP s vyvazovací lištou 0,5U | 10 | ks |  | 0 |  | 0
11 | ISDN panel 25 x RJ45 1U | 1 |  |  | 0 |  | 0
12 | Vyvazovací panel 19" 1U BK ocelový | 10 | ks |  | 0 |  | 0
13 | Nosná maska, pro 2 moduly | 93 | ks |  | 0 |  | 0
14 | Zásuvka datová bílá | 105 | ks |  | 0 |  | 0
15 | Nosná maska, pro 1 modul | 12 | ks |  | 0 |  | 0
16 | Rámeček jednoduchý Tango bílý | 105 | ks |  | 0 |  | 0
17 | Keystone CAT6 UTP RJ45 černý | 198 | ks |  | 0 |  | 0
18 | Krabice univerzální KU68 spojovatelná | 105 | ks |  | 0 |  | 0
19 | 50-port Gigabit WebManaged Switch, 44x gigabit RJ45, 4x gigabit RJ45/SFP, 2x SFP | 3 | ks |  | 0 |  | 0
20 | 28-port Gigabit WebManaged PoE Switch, 24x gigabit RJ45, 4x gigabit RJ45/SFP, 802.3at, 375W pro PoE | 1 | ks |  | 0 |  | 0
21 | Cisco compatible SFP transceiver with DDMI, 1.25G, 1310nm, SM, 20km, Dual LC connectors, Temp. 0~70°C | 6 | ks |  | 0 |  | 0
22 | Anténa 27dBm s integrovaným WiFi 802.11 b/g/n, až 300Mbps, 2.4GHZ, funkce AP/Hotspot, 1x LAN, PoE kompatibilní se stávájícím zařízením | 0 | ks |  | 0 |  | 0
23 | Patch kabel CAT6 UTP PVC 3m šedý | 160 | ks |  | 0 |  | 0
24 | Patch kabel CAT6 UTP PVC 3m modrý | 30 | ks |  | 0 |  | 0
25 | Montážní sada (4x), šroub M6, podložka, matice | 20 | ks |  | 0 |  | 0
26 | Měření optiky 1 port | 0 | ks |  | 0 |  | 0
27 | Ostatní instalační materiál | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
| Kabelové rozvody a elektroinstalační materiál |  |  |  | 0 |  | 0
28 | Univerzální kabel 12vl 9/125 LSOH | 0 | m |  | 0 |  | 0
29 | Instalační kabel CAT6 UTP LSOH | 10000 | m |  | 0 |  | 0
30 | Kabel CYKY-J 3x2,5 | 50 | m |  | 0 |  | 0
31 | Kabel SYKFY20X2X0.5 | 50 | m |  | 0 |  | 0
32 | Krabice universální KU68 s víčkem | 40 | ks |  | 0 |  | 0
33 | Krabice odbočná KO 97/5 s víčkem | 64 | ks |  | 0 |  | 0
34 | TRUBKA OHEBNA Ø 16mm | 150 | m |  | 0 |  | 0
35 | TRUBKA OHEBNA Ø 23mm | 650 | m |  | 0 |  | 0
36 | TRUBKA OHEBNA Ø 29mm | 100 | m |  | 0 |  | 0
37 | TRUBKA OHEBNA Ø 32mm | 250 | m |  | 0 |  | 0
38 | TRUBKA OHEBNA Ø 50mm | 128 | m |  | 0 |  | 0
39 | Kabelový žlab 100x500x1,25 žárový zinek, včetně příslušenství | 80 |  |  | 0 |  | 0
40 | Kabelový žlab 100x125x1,25 žárový zinek, včetně příslušenství | 80 | ks |  | 0 |  | 0
41 | Požární ucpávky | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
42 | Drobný instalační materiál | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
| Ostatní položky |  |  |  | 0 |  | 0
43 | Pomocné stavební práce | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
44 | Zkušební provoz | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
45 | Zaškolení uživatele | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
46 | Výchozí revize elektrického zařízení | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
47 | Koordinační činnost | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
48 | Projekční práce | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
49 | Doprava | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
| SK celkem | [5 empty] | 0

## Rohlas
| Název technologie: | Rozhlas
| položka | Množství Etapa 1 | MJ | Material JC | Materiál celkem | Montáž JC | Montáž celkem
Technologie
1 | Rozhlasová ústředna dvoukanálová s tunerem (10 předvoleb) a přehrávačem MP3 plus vstupem pro USB a SD/MMC kartu, 240W/100V, 8 vstupů (1x mikrofonní stanice, 3x mikrofon / linka, 2x linka), 6 zón (1 pasivní a 5 aktivních, zóna 1 může mít jiný zdroj signálu než zóny 2-6) | 1 | ks |  | 0 |  | 0
2 | Výkonový zesilovač 240W @ 100V / 4 Ohm | 1 | ks |  | 0 |  | 0
3 | Mikrofonní stanice pro 2 zóny, 5m kabel bez konektoru | 1 | ks |  | 0 |  | 0
4 | Nástěnný reproduktor, 6W @ 100V, bílý, Citlivost: 92dB, Frekvenční rozsah: 200Hz…20kHz (-10dB), Výška: 200mm, Šířka: 140mm, Hloubka: 70mm, Hmotnost: 0,83kg | 17 | ks |  | 0 |  | 0
5 | Nástěnný reproduktor, 6W @ 100V, bílý, Citlivost: 92dB, Frekvenční rozsah: 200Hz…20kHz (-10dB), Výška: 200mm, Šířka: 140mm, Hloubka: 70mm, Hmotnost: 0,83kg | 9 | ks |  | 0 |  | 0
6 | Regulátor hlasitosti 20W @ 100V, relé nuceného poslechu | 9 | ks |  | 0 |  | 0
7 | Krabice univerzální KU68 spojovatelná | 9 | ks |  | 0 |  | 0
8 | Ostatní instalační materiál | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
| Kabelové rozvody a elektroinstalační materiál |  |  |  | 0 |  | 0
9 | Kabel CYKY- 2x2.5 | 350 | m |  | 0 |  | 0
10 | Kabel CYKY- 2x2.5 kabinety | 50 | m |  | 0 |  | 0
11 | Instalační kabel CAT6 UTP LSOH | 50 | m |  | 0 |  | 0
12 | TRUBKA OHEBNA Ø 23mm | 300 | m |  | 0 |  | 0
13 | Požární ucpávky | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
14 | Drobný instalační materiál | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
| Ostatní položky |  |  |  | 0 |  | 0
15 | Pomocné stavební práce | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
16 | Zkušební provoz | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
17 | Zaškolení uživatele | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
18 | Výchozí revize elektrického zařízení | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
19 | Koordinační činnost | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
20 | Projekční práce | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
21 | Doprava | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
| Rozhlas celkem | [5 empty] | 0

## Zvonky
| Název technologie: | Zvonky
| položka | Množství Etapa 1 | MJ | Material JC | Materiál celkem | Montáž JC | Montáž celkem
Technologie
1 | Hlavní hodiny | 1 | ks |  | 0 |  | 0
2 | Přijímač radiosignálu DCF | 1 | ks |  | 0 |  | 0
3 | Školní zvonky | 8 | ks |  | 0 |  | 0
4 | Spínaný zdroj 24V/1,5A na lištu DIN | 1 | ks |  | 0 |  | 0
5 | Rozvodnice nástěnná 24M průhledné dveře | 1 | ks |  | 0 |  | 0
6 | Ostatní instalační materiál | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
| Kabelové rozvody a elektroinstalační materiál |  |  |  | 0 |  | 0
7 | Kabel CYKY- 2x2.5 | 150 | m |  | 0 |  | 0
8 | TRUBKA OHEBNA Ø 23mm | 130 | m |  | 0 |  | 0
9 | Požární ucpávky | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
10 | Drobný instalační materiál | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
| Ostatní položky |  |  |  | 0 |  | 0
11 | Pomocné stavební práce | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
12 | Zkušební provoz | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
13 | Zaškolení uživatele | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
14 | Výchozí revize elektrického zařízení | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
15 | Koordinační činnost | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
16 | Projekční práce | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
17 | Doprava | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
| Zvonky celkem | [5 empty] | 0

## EZS výměna kabeláže
| Název technologie: | EZS výměna kabeláže
| položka | Množství Etapa 1 | MJ | Material JC | Materiál celkem | Montáž JC | Montáž celkem
Kabelové rozvody a elektroinstalační materiál
1 | Instalační kabel SYKFY 3x2x0,5 | 200 | ks |  | 0 |  | 0
2 | Stíněný kabel 6x | 200 | m |  | 0 |  | 0
3 | Stíněný kabel 4x | 100 | m |  | 0 |  | 0
4 | Kabel CYKY-J 3x1,5 | 30 | m |  | 0 |  | 0
5 | Elektroinstalační krabice v uzavřeném provedení, plastová 8130 | 26 | ks |  | 0 |  | 0
6 | Elektroinstalační krabice v uzavřeném provedení 8135 | 15 | ks |  | 0 |  | 0
7 | Trubka ohebná 2316/LPE-2 (125N) | 40 | m |  | 0 |  | 0
8 | Trubka ohebná 2323/LPE-2 (125N) | 30 | m |  | 0 |  | 0
9 | Trubka ohebná 2329/LPE-2 (125N) | 50 | m |  | 0 |  | 0
10 | Pomocný montážní materiál | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
11 | Demontáž a likvidace stávajících ttras | 100 | m |  | 0 |  | 0
12 | Požární ucpávky | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
13 | Drobný instalační materiál | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
| Ostatní položky |  |  |  | 0 |  | 0
14 | Pomocné stavební práce | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
15 | Zkušební provoz | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
16 | Zaškolení uživatele | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
17 | Výchozí revize elektrického zařízení | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
18 | Koordinační činnost | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
19 | Projekční práce | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
20 | Doprava | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
| EZS Celkem | [5 empty] | 0