## ROZPOCET
Rev. | P.č. | Název |  |  | Materiál | Materiál | Montáž | Montáž
|  |  | mn. | m.j. | jedn.cena | celkem | jedn.cena | celkem
Dodávky - svítidla vč. zdrojů
| 1 | Zářivkové svítidlo přisazené mřížkové, patice G13, 2x zářivka 36W, elektronický předřadník, mřížka z vysoce | 8 | ks |  | 0 |  | 0
leštěného hliníku, IP20, typ "A" - MODUS - LL236ALDPEP
| 2 | Zářivkové svítidlo přisazené s krytem, patice G13, 2x zářivka 18W, elektronický předřadník, IP40, | 8 | ks |  | 0 |  | 0
prizmatický kryt, typ "C" - MODUS - KSC218EP
|  | Svítidla vč. zdrojů - součet |  |  |  | 0
|  | Podružný materiál - 2% |  |  |  | 0
|  | Svítidla vč. zdrojů - celkem |  |  |  | 0
|  | Svítidla vč. zdrojů - montáže - celkem | [5 empty] | 0
Nosný materiál
| 3. | Přístroj spínače jednopólového, řaz. 1, 250 V / 10 A, ABB - 3559-A01345 | 16 | ks |  | 0 |  | 0
| 4. | Spínač automatický se sním. pohybu, rovinná char. 180°, 1x relé, IP20, bílá, ABB-Tango - 3299A-A22180 B | 12 | ks |  | 0 |  | 0
| 5. | Přepínač střídavý, řaz. 6, 250 V / 10 A, IP54, nástěnný, bílý, ABB-Variant+ - 3558N-C06510 B | 4 | ks |  | 0 |  | 0
| 6. | Kryt jednoduchý, bílá, ABB-Tango - 3558A-A651 B | 12 | ks |  | 0 |  | 0
| 7. | Rámeček jednonásobný, bílá, ABB-Tango - 3901A-B10 B | 12 | ks |  | 0 |  | 0
| 8. | Rámeček dvojnásobný vodorovný, bílá, ABB-Tango - 3901A-B20 B | 8 | ks |  | 0 |  | 0
| 9. | Krabice univerzální, KOPOS - KU 68-1901 | 16 | ks |  | 0 |  | 0
| 10. | Krabice odbočná, s víčkem, KOPOS - KU 68-1902 | 8 | ks |  | 0 |  | 0
| 11. | Bezšroubová krabicová svorka 2-pinová do průřezu 2,5mm2, WAGO - 2273-202 | 12 | ks |  | 0 |  | 0
| 12. | Bezšroubová krabicová svorka 3-pinová do průřezu 2,5mm2, WAGO - 2273-203 | 46 | ks |  | 0 |  | 0
| 13. | Bezšroubová krabicová svorka 4-pinová do průřezu 2,5mm2, WAGO - 2273-204 | 10 | ks |  | 0 |  | 0
| 14. | Bezšroubová krabicová svorka 5-pinová do průřezu 2,5mm2, WAGO - 2273-205 | 12 | ks |  | 0 |  | 0
| 15. | Kabel CYKY-O 2x1,5 mm2, uložení pevně | 8 | m |  | 0 |  | 0
| 16. | Kabel CYKY-J 3x1,5 mm2, uložení pevně | 219 | m |  | 0 |  | 0
| 17. | Kabel CYKY-O 3x1,5 mm2, uložení pevně | 65 | m |  | 0 |  | 0
| 18. | Kabel CYKY-J 5x1,5 mm2, uložení pevně | 22 | m |  | 0 |  | 0
| 19. | Příchytka pro stahovací pásek, SCHNABL - ESD 45 | 75 | ks |  | 0 |  | 0
| 20. | Návaznost na ostatní profese, stávající stav a demontáže | 36 | hod |  | 0 |  | 0
|  | Nosný materiál - součet |  |  |  | 0
|  | Podružný materiál - 5% |  |  |  | 0
|  | Nosný materiál - celkem |  |  |  | 0
|  | Nosný materiál - montáže - celkem | [5 empty] | 0

## REKAP
Rekapitulace 1.-.4. NP
P.č. | Název | Materiál | Montáž | Celkem
1 | Dodávky - svítidla vč. zdrojů | 0 | 0
2 | Nosný materiál | 0 | 0
3 | Doprava - 6% z ř. 1 až 2 - Materiál | 0
4 | PPV - 6% z ř. 1 až 2 - Montáž |  | 0
5 | ZRN - součet | 0 | 0 | 0
6 | Výchozí revize |  |  | -
7 | GZS - 3,25% |  |  | 0
8 | Cena celkem bez DPH v Kč |  |  | 0
Poznámka: