## .
strana: 1
č.p. | ozn. | Materiál-popis | Mn.j. | Množství | Dodávka | Dodávka | Montáž | Montáž
[5 empty] | jednotk. | celkem | jednotk. | celkem
Stavba: Moštárna na parcele č.946/1
k.ů. Valtice
SESTAVENÍ ELEKTROINSTALACE -SILNOPROUD"( cena bez DPH)
1. |  | SILNOPROUD |  |  |  | 0
3. |  | ROZVADĚČE-DODÁVKA |  |  |  | 0
4. |  | HZS |  |  |  | 0
5. |  | HROMOSVOD |  |  |  | 0
|  | ELEKTROINSTALACE-SILNOPROUD-CELKEM |  |  |  | 0
strana: 2
č.p. | ozn. | Materiál-popis | Mn.j. | Množství | Dodávka | Dodávka | Montáž | Montáž
[5 empty] | jednotková | celkem | jednotková | celkem
Krabice,trubky,příchytky
1. | 210 01-0321 | Krabice KR68 vč.svorkov.a víčka | ks | 10 |  | 0 |  | 0
2. | 210 01-0321 | Krabice nástěnná do vlhka vč. svorek | ks | 6 |  | 0 |  | 0
3. | 210 03-0513 | Ochran.ekvipotenc.přípojnice | ks | 1 |  | 0 |  | 0
4. | 210 01-0521 | Odvíčkování a zavíčk.krabic | ks | 16 |  | 0 |  | 0
5. | 210 01-0002 | Trubka PVC ohebná pr. 16mm | m | 20 |  | 0 |  | 0
6. | 210 02-0951 | Výstražné a označ.tabulky | ks | 3 |  | 0 |  | 0
7. | 210 02-0951 | Popisné štítky na zásuvky | ks | 2 |  | 0 |  | 0
8. | 210 01-0124 | Trubka PVC tuhá pr.25mm(1250N) | m | 15 |  | 0 |  | 0
9. | 210 01-0124 | Lišta LV 60x40 | m | 21 |  | 0 |  | 0
Kabely,šnůry,vodiče
10. | 210 80-0101 | Kabel CYKY-J 2Ax1,5 | m | 15 |  | 0 |  | 0
11. | 210 80-0105 | Kabel CYKY-J 3Bx1,5 | m | 30 |  | 0 |  | 0
12. | 210 80-0105 | Kabel CYKY-J 3Cx1,5 | m | 180 |  | 0 |  | 0
13. | 210 80-0106 | Kabel CYKY-J 3Cx2,5 | m | 160 |  | 0 |  | 0
14. | 210 80-0115 | Kabel CYKY-J 5Cx1,5 | m | 20 |  | 0 |  | 0
16. | 210 80-2646 | Kabel CYKY-J 5Cx6 | m | 58 |  | 0 |  | 0
17. | 210 80-2646 | Kabel CYKY-J 4Bx10 | m | 28 |  | 0 |  | 0
18. | 210 80-004 | Vodič CYA 6 mm2 zž | m | 50 |  | 0 |  | 0
19. | 210 80-006 | Vodič CYA 16mm2 zž | m | 40 |  | 0 |  | 0
20. | 210 10-0001 | Ukončení vodičů v rozvad.vč.zapoj.do 2.5 mm2 | ks | 65 |  | 0 |  | 0
21. | 210 10-0002 | Ukončení vodičů v rozvad.vč.zapoj.do 6 mm2 | ks | 25 |  | 0 |  | 0
22. | 210 10-0003 | Ukončení vodičů v rozvaděči vč.zapoj.do 10 mm2 | ks | 8 |  | 0 |  | 0
23. | 210 10-0281 | Ukončení kabelů CYKY do 4x10 | ks | 2 |  | 0 |  | 0
24. | 210 10-0281 | Popisné štítky na kabely | ks | 18 |  | 0 |  | 0
Vypínače,přepínače,tlačítka, zásuvky
25. | 210 11-0001 | Vypínač 1-pól.IP44 pod omítku | ks | 3 |  | 0 |  | 0
26. | 210 11-0004 | Přepínač střídavý IP44 pod omítku | ks | 4 |  | 0 |  | 0
27. | 210 11-1052 | Zásuvka do vlhka 230V/16A IP44 pod om. | ks | 1 |  | 0 |  | 0
28. | 210 11-1034 | Zásuvka 400V/32A 5-ti kolíková | ks | 1 |  | 0 |  | 0
29. | 210 19-0004 | Montáž rozvodnice do 100kg | ks | 1 |  | 0 |  | 0
30. | 210 01-0001 | Připojení chlad.jednotek | ks | 4 |  | 0 |  | 0
strana:3
č.p. | ozn. | Materiál-popis | Mn.j. | Množství | Dodávka | Dodávka | Montáž | Montáž
[5 empty] | jednotková | celkem | jednotková | celkem
Svítidla vč. zdrojů
31. | 210 20-1015 | Nástěnné venkovní svítidlo, plechová montura, opálové mléčné
|  | sklo, IP54 1x18W | ks | 2 |  | 0 |  | 0
32. | 210 20-1015 | Průmyslové zářivkové svítidlo 2x58W, IP65,polykarbonát
|  | EVG- | ks | 12 |  | 0 |  | 0
33. | 21002-0011 | Příplatek za recyklaci svítidla | ks | 14 |  | 0 |  | 0
34. | 21002-0011 | Příplatek za recyklaci zdroje | ks | 26 |  | 0 |  | 0
El.zabezpečovací signalizace
35. | 210 80-0101 | Kabel SYKFY 5x2x0,5 | m | 45 |  | 0 |  | 0
36. | 210 80-0101 | Kabel ke klávesnici | m | 30 |  | 0 |  | 0
37. | 210 01-0321 | Krabice KO68 vč. víčka | ks | 4 |  | 0 |  | 0
38. | 210 01-0002 | Trubka PVC ohebná pr. 16mm | m | 30 |  | 0 |  | 0
39. | 210 01-0124 | Lišta LV 25x25 | m | 25 |  | 0 |  | 0
40. | 210 14-0155 | Čidlo pohybu PIR | ks | 3 |  | 0 |  | 0
41. | 210 14-0168 | Ovládací klávesnice EZS | ks | 1 |  | 0 |  | 0
|  | SOUČET |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Přirážka na prořez | % | 5 |  | 0
|  | Přirážka na podružný materiál | % | 3 |  | 0
|  | PPV | % | 6 |  |  |  | 0
|  | MEZISOUČET |  |  |  | 0 |  | 0
|  | SILNOPROUD CELKEM |  |  |  |  | 0
Hromosvod, uzemnění.
1. | 210 22-0101 | Vodič AlMgSi pr.8mm vč.podpěr | m | 85 |  | 0 |  | 0
2. | 210 22-0101 | Vodič FeZn pr.10mm | m | 25 |  | 0 |  | 0
3. | 210 22-0101 | Pásek FeZn 30/4mm | m | 68 |  | 0 |  | 0
4. | 210 22-0301 | Hromosvodová svorka SRO3 | ks | 10 |  | 0 |  | 0
5. | 210 22-0301 | Hromosvodová svorka SS | ks | 12 |  | 0 |  | 0
6. | 210 22-0303 | Hromosvodová svorka SO | ks | 4 |  | 0 |  | 0
7. | 210 22-0303 | Hromosvodová svorka SZ | ks | 4 |  | 0 |  | 0
8. | 210 22-0303 | Hromosvodová svorka SJ01 | ks | 3 |  | 0 |  | 0
9. | 210 22-0303 | Ochranný úhelník OÚ vč.držáku | ks | 4 |  | 0 |  | 0
strana:4
č.p. | ozn. | Materiál-popis | Mn.j. | Množství | Dodávka | Dodávka | Montáž | Montáž
[5 empty] | jednotková | celkem | jednotková | celkem
10. | 210 22-0303 | Jímací tyč JT1,0m | ks | 3 |  | 0 |  | 0
11. | 210 22-0303 | Popisný štítek | ks | 4 |  | 0 |  | 0
12. | 210 29-3011 | Ochranný antikorozní nátěr svorek | ks | 33 |  | 0 |  | 0
13. | 210 29-3011 | Výkop 35x70cm vč. záhozu a úpravy terénu | m | 40 |  |  |  | 0
|  | SOUČET |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Přirážka na prořez | % | 5 |  | 0
|  | Přirážka na podružný materiál | % | 3 |  | 0
|  | PPV | % | 2 |  |  |  | 0
|  | MEZISOUČET |  |  |  | 0 |  | 0
|  | HROMOSVOD - CELKEM |  |  |  |  | 0
DODÁVKA - ROZVADĚČE
1. |  | RM Rozvodnice npod omítku OCEP, 600/600/200, IP43 | ks | 1 |  | 0
vč. popisných štítků, svorkovnic,přípojnic apod.
| 21019-0303 | Hlavní vypínač 400V/63A | ks | 1 |  | 0
| 21019-1020 | Jistič 1-pól. 6A | ks | 1 |  | 0
| 21019-1020 | Jistič 1-pól. 10A | ks | 3 |  | 0
| 21019-1020 | Jistič 1-pól. 16A | ks | 5 |  | 0
| 21019-1281 | Jistič 3-pól. 16A | ks | 2 |  | 0
| 21019-1281 | Jistič 3-pól. 25A | ks | 1 |  | 0
| 21019-1281 | Jistič 3-pól. 32A | ks | 3 |  | 0
| 21019-3891 | Proudový chránič 4P,30mA | ks | 3 |  | 0
| 21019-0021 | propojovací kabeláž | ks | 1 |  | 0
|  | Rozvodnice RM -celkem |  |  |  | 0
| ZS | Typová zásuvková skříň, IP65, s proudovým chráničem | ks | 2 |  | 0
Náplň: 3ks zásuvka 230V/16A
2ks zásuvka 400V/16A
2ks zásuvka 400V/32A
|  | ROZVADĚČE CELKEM |  |  |  | 0
strana:5
č.p. | ozn. | Materiál-popis | Mn.j. | Množství | Dodávka | Dodávka | Montáž | Montáž
[5 empty] | jednotková | celkem | jednotková | celkem
HZS
1. | P210-HZS | Úpravy stávající El. instalace | hod. | 5 |  |  |  | 0
2. | P210-HZS | Výchozí revize | soub. | 1 |  |  |  | 0
3. | P210-HZS | Zpracování projektu skutečného provedení | soub. | 1 |  |  |  | 0
4. | P210-HZS | Koordinace s ostatními profesemi | soub. | 1 |  |  |  | 0
|  | HZS CELKEM | [5 empty] | 0