## výkaz
Název | Mj | Počet | Cena Mj. | Cena celkem
Dodávky 1.NP
Rozvaděč RMS1 dle TS | ks | 1 | 0 | 0
Dodávky 1.NP - celkem |  |  |  | 0
Úprava rozvaděče HRE
JISTIČE - CHARAKTERISTIKA B, VYPÍNACÍ SCHOPNOST 10 kA
3 - pólové
Jistič 3 pól. 63A, char.B, 10 kA | ks | 1 | 0 | 0
JISTIČE - CHARAKTERISTIKA B, VYPÍNACÍ SCHOPNOST 15 kA
3 - pólové
Jistič 3-pól. 100 A, char. B, 15 kA | ks | 1 | 0 | 0
MĚŘÍCÍ TRANSFORMÁTOR PROUDU nn
400/5A,15VA,0.5% | ks | 1 | 0 | 0
ŘADOVÁ SVORKOVNICE
RSA70 | ks | 9 | 0 | 0
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
Uprava stavajiciho rozvadece | hod | 5 | 0 | 0
Protokol o typové zkoušce | hod | 7 | 0 | 0
Podružný materiál | ks | 1 |  | 0
Úprava rozvaděče HRE - celkem |  |  |  | 0
Elektromontáže 1.NP
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
CYKY-J 5x25 mm2 , pevně | m | 26 | 0 | 0
CYKY-J 5x6 mm2 , pevně | m | 38 | 0 | 0
CYKY-J 5x2.5 , pevně | m | 22 | 0 | 0
CYKY-J 5x1.5 , pevně | m | 58 | 0 | 0
CYKY-J 3x2.5 , pevně | m | 325 | 0 | 0
CYKY-J 3x1.5 , pevně | m | 231 | 0 | 0
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
CYKY-O 3x1.5 , pevně | m | 18 | 0 | 0
VODIČ JEDNOŽILOVÝ,IZOLACE PVC
H07V-U 6 mm2 žl/zel , pevně | m | 72 | 0 | 0
KABELOVÉ NOSNÉ A ÚLOŽNÉ SYSTÉMY
TRUBKA OHEBNÁ 20mm S PROTAHOVACÍM DRÁTEM | m | 67 | 0 | 0
TRUBKA OHEBNÁ 32mm S PROTAHOVACÍM DRÁTEM | m | 35 | 0 | 0
OCHRANNÁ TRUBKA BEZHALOGENOVÁ délka 3 m, pruměr 20mm, černá | m | 12 | 0 | 0
OCHRANNÁ TRUBKA BEZHALOGENOVÁ délka 3 m, pruměr 32mm černá | m | 6 | 0 | 0
PŘÍCHYTKA pro trubku 20mm | ks | 8 | 0 | 0
PŘÍCHYTKA pro trubku 32mm | ks | 20 | 0 | 0
KABELOVÝ ŽLAB - ŽÁROVÝ ZINEK
Žlab 150/50 "ŽZ" - vzdálenost podpěr cca.1,8m | m | 22 | 0 | 0
PŘÍSLUŠENSTVÍ ŽLABŮ - ŽÁROVÝ ZINEK
SPOJKY
ARK - 10101 Spojka SZ 1 žárový zinek (ARK-10101) | ks | 88 | 0 | 0
Spojka "ŽZ" - uzemňovací | ks | 22 | 0 | 0
NOSNÍKY
Nosník "ŽZ" - pro žlab 150/50; 150/100 | ks | 22 | 0 | 0
Sprej zinkový - zinek 98% 400ml | ks | 1 | 0 | 0
ZÁSUVKA NN, IP 44, NÁSTĚNNÉ
Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným kolíkem, s víčkem; řazení 2P+PE; | ks | 4 | 0 | 0
SKŘÍŇKA PRO VYPÍNAČ,POD OMÍTKU
do 40A 3pól | ks | 1 | 0 | 0
vypínač 3pól, 400V, 32A | ks | 1 | 0 | 0
ZÁSUVKA NN KOMPLETNÍ, IP 44
Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným kolíkem, s clonkami, s víčkem; b. bílá | ks | 16 | 0 | 0
ZÁSUVKA NN KOMPLETNÍ
Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem, s clonkami; b. bílá | ks | 5 | 0 | 0
ZÁSUVKA PRŮMYSLOVÁ NÁSTĚNNÁ S BLOKOVANÝM UZAMIKATELNÝM VYPÍNAČEM IP44
16A,400V,3p+N+PE | ks | 1 | 0 | 0
PŘÍSTROJ SPÍNAČE, PŘEPÍNAČE, IP44
Spínač jednopólový, kompletní s krytem; řazení 1, 1So | ks | 3 | 0 | 0
Přepínač sériový; kompletní s krytem; řazení 5 | ks | 1 | 0 | 0
Přepínač střídavý; kompletní s krytem; řazení 6, 6So (1, 1So) | ks | 4 | 0 | 0
OVLÁDAČ
Ovládač zapínací; řazení 1/0; kompletní s krytem, b. bílá | ks | 3 | 0 | 0
ČASOVÝ DOBĚH PRO VENTILÁTOR
pod ovladač | ks | 4 | 0 | 0
TLAČÍTKO, IP44
Červené s aretací (hříbek), skříňka, kontakt řazení 1/0 | ks | 1 | 0 | 0
Přisazená mřížková svítidla, včetně zdrojů
Stropní svítidlo AL mřížka, 2x36 W, IP20, EP (na výkrese "A") - stávající | ks | 6 | 0 | 0
Stropní svítidlo AL mřížka, 2x36 W, IP20, EP s nouz. zdrojem (na výkrese "An") | ks | 3 | 0 | 0
Univerzální svítidla s krytem, včetně zdrojů
Stropní svítidlo 2x58 W opál,PMMA, elektron.předř.,průb.montáž, IP44 (na výkrese "B") | ks | 4 | 0 | 0
Stropní svítidlo 2x58 W opál,PMMA, elektron.předř.,průb.montáž, IP44,nouz.zdroj (na výkrese "Bn") | ks | 3 | 0 | 0
Vestavná kruhová svítidla, včetně zdrojů
Stropní svítidlo vestavné, 2x26W, IP44 (na výkrese "C") | ks | 5 | 0 | 0
Nouzová svítidla
Svítidlo nouzové 8W, IP65, 1hod (na výkrese "N1") | ks | 5 | 0 | 0
Piktogramy pro nouzová svítidla | ks | 5 | 0 | 0
POPLATKY
Recyklace svítidel | ks | 26 | 0 | 0
Recyklace zdrojů | ks | 47 | 0 | 0
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji
do 2,5 mm2 | ks | 245 | 0 | 0
6 mm2 | ks | 25 | 0 | 0
do 25 mm2 | ks | 10 | 0 | 0
VYSEKANI KAPES VE ZDIVU
CIHELNEM PRO KRABICE
100x100x50 mm | ks | 23 | 0 | 0
CIHELNEM PRO KOTVENI ROZVADĚČE
Hl.300mm | ks | 1 | 0 | 0
VYSEKANI RYH VE ZDIVU
CIHELNEM - HLOUBKA 30mm
Sire 30 mm | m | 50 | 0 | 0
VYSEKANI RYH VE ZDIVU
CIHELNEM - HLOUBKA 50mm
Sire 50 mm | m | 35 | 0 | 0
Sire 70 mm | m | 40 | 0 | 0
Sire 100 mm | m | 50 | 0 | 0
SVORKOVNICE KRABICOVÁ
273-112 2x1-2,5mm2 | ks | 30 | 0 | 0
273-104 3x1-2,5mm2 | ks | 45 | 0 | 0
273-102 4x1-2,5mm2 | ks | 30 | 0 | 0
273-105 5x1-2,5mm2 | ks | 10 | 0 | 0
KRABICE UNIVERZÁLNÍ (hloubka 45mm) | ks | 26 | 0 | 0
KRABICE PŘÍSTROJOVÁ HLUBOKÁ (hloubka 66mm) | ks | 4 | 0 | 0
POMOCNÝ MATERIÁL
H 08 Hmoždinka | ks | 80 | 0 | 0
H 10 Hmoždinka | ks | 120 | 0 | 0
V 08 Vrut do hmoždinek 4x45 | ks | 80 | 0 | 0
V 10 Vrut do hmoždinek 4x45 | ks | 120 | 0 | 0
SP 280x4,5 Stahovací pásek | ks | 300 | 0 | 0
Těsnící zátka protipožární 60 mm, 60 minut | ks | 2 | 0 | 0
ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO ZAŘÍZNÍ
Montáž a demontáž zařízení | hod | 16 | 0 | 0
DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ ELEKTROINSTALACE
světelné i zásuvkové | hod | 14 | 0 | 0
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
Vyhledani pripojovaciho mista | hod | 1 | 0 | 0
Napojeni na stavajici zarizeni | hod | 2 | 0 | 0
Zabezpeceni pracoviste | hod | 3 | 0 | 0
Montaz | hod | 355 | 0 | 0
Montaz (nepředvidatelné práce) | hod | 20 | 0 | 0
KOORDINACE POSTUPU PRACI
S ostatnimi profesemi | hod | 12 | 0 | 0
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK
DLE CSN 331500
Spoluprace s reviz.technikem | hod | 6 | 0 | 0
Revizni technik | hod | 16 | 0 | 0
Podružný materiál | ks | 1 |  | 0
CELKOVÉ SOUČTY JEDNOTLIVÝCH POLOŽEK
KABEL, VODIČE |  |  |  | 0
KABELOVÉ NOSNÉ A ÚLOŽNÉ SYSTÉMY |  |  |  | 0
SPÍNAČE, OVLÁDAČE, ZÁSUVKY |  |  |  | 0
SVÍTIDLA |  |  |  | 0
MONTÁŽNÍ MATERIÁL |  |  |  | 0
MONTÁŽNÍ PRÁCE + HODINOVÉ SAZBY |  |  |  | 0
Elektromontáže 1.NP - celkem |  |  |  | 0

## Parametry
Název | Hodnota
Nadpis rekapitulace | Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Projekt | Zařízení silnoproudé elektrotechniky 1.NP
Akce | Výdejna jídel Merhautova ,SZŠ a VOŠZ Brno
Investor | Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15, Brno, 613 00
Z. č. | 15070
A. č.
Smlouva
Vypracoval | Ing. Michal Kadlec
Kontroloval | Ing. Tomáš Partl
Datum | 26.12.2014
Zpracovatel | KIP Brno, spol. s r.o.