ČERNÁ  HORA

Domov  pro  seniory

REKONSTRUKCE  DVOU  KOUPELEN

NA  ODDĚLENÍ   PŘEDZÁMČÍ

4.01  TECHNICKÁ  ZPRÁVA

4.  Lékařská  technologie

Dokumentace pro provedení stavby

Brno, květen 2016

Vypracoval: Zdeněk Kozák

Atelier Regio design s.r.o.

Lidická 718/77

602 00  BRNO

I.  ÚVOD

Projektová dokumentace byla zpracována na základě konzultací se zástupci uživatele, kde byl předběžně dohodnut rozsah a specifikace zdravotnického vybavení.

II.  ROZSAH  PROJEKTU

V hlavní výkresové dokumentaci je vyznačeno veškeré zařízení a to i předměty sanitárního zařízení, které jsou dodávkou stavby včetně armatur. Telefonní ani počítačové sítě nejsou součástí technologického projektu. Při řešení těchto profesí je nutné vycházet především z požadavků uživatele zdravotnického zařízení a z technologického projektu, ve kterém je zakresleno zařízení jak pevného, tak i mobilního charakteru. Podle rozmístění technologie jsou zpracovány i potřeby na jednotlivá média. Při zpracování projektu dalšími specialisty je třeba se řídit hlavním plánem, detailními plánky, montážními návody a ČSN. Jednotlivé provozní části budou vybaveny v souladu s vyhláškou Ministerstva zdravotnictví ČR č.51/1995 Sb., č.221/2010 Sb. a č.92/2012 Sb. o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení v platném znění a podle typizačních směrnic MZ.

III.  TECHNOLOGICKÁ  ČÁST

Projekt technologické části řeší vybavení koupelny v 1.patře a koupelny a WC imobilních ve 2.patře objektu Předzámčí. Podrobné řešení je vyznačeno ve výkresové části PD.

Instalační a montážní plány jednotlivých zařízení budou dodány až na základě konkrétně vybraných výrobků.

IV.  VŠEOBECNÁ  ČÁST

Ve zpracovaném projektu je vnitřní technologické zařízení uspořádáno tak, aby vyhovovalo jak po stránce provozní, tak i instalační. Montáž přístrojů na připravované vývody provádějí odborní montéři servisních firem. Pro veškeré technologické zařízení zakreslené na hlavních plánech, vyžadující pevnou instalaci, bude nutné prověřit instalační přívody podle skutečně dodaného zařízení vybraného investorem. V rámci tohoto výběru bude určeno i některé zařízení mobilního charakteru. Detailní plánky jsou pouze informativní, jedná se o běžně používané technologické vybavení.

Všechny navržené přístroje a zařízení je třeba chápat jako technický vzor, který splňuje dané požadavky. Pokud budou uvedené typy nahrazovány jinými, je třeba, aby náhrada splňovala všechny požadavky kladené příslušnými normami, projektantem a provozovatelem. Při návrhu barevného provedení je nutné odsouhlasení architektem.