## Krycí list
SLEPÝ ROZPOČET
Rozpočet |  | 01 | Technologická část | JKSO
Objekt |  | Název objektu |  | SKP
SO01 |  | Výměníková stanice |  | Měrná jednotka
Stavba |  | Název stavby |  | Počet jednotek
16_011 |  | Rekonstrkce SCZT pára x HV - SPŠŠ Kudelova 8, Brno |  | Náklady na m.j. | 0
Projektant |  |  |  | Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu |  | 0
Objednatel
Dodavatel |  |  |  | Zakázkové číslo | 16_011
Rozpočtoval |  |  |  | Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady |  |  | Ostatní rozpočtové náklady
| HSV celkem | 0 | Ztížené výrobní podmínky |  | 0
Z | PSV celkem | 0 | Projektové práce |  | 0
R | M práce celkem | 0 | Přesun stavebních kapacit |  | 0
N | M dodávky celkem | 0 | Mimostaveništní doprava |  | 0
ZRN celkem |  | 0 | Zařízení staveniště |  | 0
|  |  | Provoz investora |  | 0
HZS |  | 0 | Kompletační činnost (IČD) |  | 0
ZRN+HZS |  | 0 | Ostatní náklady neuvedené |  | 0
ZRN+ost.náklady+HZS |  | 0 | Ostatní náklady celkem |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  | Nikola Horňáková | Jméno : | Jméno :
Datum : |  | 2016-03-14 | Datum : | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 21 | % | 0
DPH |  | 21 | % | 0
Základ pro DPH |  | 0 | % | 0
DPH |  | 0 | % | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  | 0
Poznámka :

## Rekapitulace
Stavba : |  | 16_011 Rekonstrkce SCZT pára x HV - SPŠŠ Kudelova 8, Brno |  |  | Rozpočet : | 01
Objekt : |  | SO01 Výměníková stanice |  |  | Technologická část
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
713 | Izolace tepelné |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
731 | Kotelny |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
732 | Strojovny |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
733 | Rozvod potrubí |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
734 | Armatury |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
767 | Konstrukce zámečnické |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
783 | Nátěry |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
799 | Ostatní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M23 | Montáže potrubí |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M99 | Ostatní práce "M" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
999 | Poplatky za skládky |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
Ztížené výrobní podmínky |  |  |  | 3 | 0 |  | 0 | 0
Projektové práce |  |  |  | 0.8 | 0 |  | 0 | 0
Přesun stavebních kapacit |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Mimostaveništní doprava |  |  |  | 0.7 | 0 |  | 0 | 0
Zařízení staveniště |  |  |  | 2.8 | 0 |  | 0 | 1
Provoz investora |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1
Kompletační činnost (IČD) |  |  |  | 3.5 | 0 |  | 0 | 2
Rezerva rozpočtu |  |  |  | 8 | 0 |  | 0 | 2
| CELKEM VRN |  |  |  |  | 0

## Položky
Slepý rozpočet
Stavba : |  | 16_011 Rekonstrkce SCZT pára x HV - SPŠŠ Kudelova 8, Brno |  | Rozpočet: | 01
Objekt : |  | SO01 Výměníková stanice |  | Technologická část
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  |  | 1
1 | 952902110R00 | Čištění zametáním v místnostech a chodbách | m2 | 172 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
| Celkem za | 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  |  | 1
2 | Inf.cena | Tepelná izolace potrubí s kašírovanou AL folií tl.60,vnitř.prům.pouzdr 89 | m | 57 | 0 | 0 | 2 | 11 | 3 | 141 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
3 | Inf.cena | Tepelná izolace potrubí s kašírovanou AL folií tl.60,vnitř.prům.pouzdr 114 | m | 14 | 0 | 0 | 2 | 11 | 3 | 142 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
4 | Inf.cena | Tepelná izolace potrubí s kašírovanou AL folií tl.40,vnitř.prům.pouzdr 48 | m | 25 | 0 | 0 | 2 | 11 | 3 | 140 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
5 | Inf.cena | Izolace tepelná kombin.rozdělovače a sběrače PUR tl. 35 mm, kašírovaná ALU plech. folie | soubor | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 3 | 48 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
6 | Inf.cena | Tepelná izolace potrubí s kašírovanou AL folií tl.30,vnitř.prům.pouzdr 76 | m | 4 | 0 | 0 | 2 | 11 | 3 | 139 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
7 | Inf.cena | Tepelná izolace potrubí s kašírovanou AL folií tl.50,vnitř.prům.pouzdr 76 | m | 35 | 0 | 0 | 2 | 11 | 3 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
8 | Inf.cena | Tepelná izolace potrubí s kašírovanou AL folií tl.30,vnitř.prům.pouzdr 48 | m | 3 | 0 | 0 | 2 | 11 | 3 | 89 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
9 | 713300822R00 | Odstranění tepelné izolace z pásů ploch tvarových | m2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
10 | 713311121R00 | Izolace tepelné těles - MONTÁŽ | m2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00053
11 | 713400821R00 | Odstranění izolačních pásů potrubí - součást stavby přechod pára x HV - dod. Tepláren Brno, a.s. | m2 | 371 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
12 | 713411111R00 | Izolace tepelná potrubí - MONTÁŽ | m2 | 80 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00051
13 | 998713201R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m | % |  | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0
14 | 998713293R00 | Příplatek zvětš. přesun, izolace tepelné do 500 m | % |  | 0 | 0 | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 713 Izolace tepelné |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 731 | Kotelny |  |  |  |  | 1
15 | 731341140R00 | Hadice napouštěcí pryžové | m | 15 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00051
16 | 998731201R00 | Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m | % |  | 0 | 0 | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
17 | 998731293R00 | Příplatek zvětšený přesun, kotelny do 500 m | % |  | 0 | 0 | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 731 Kotelny |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 732 | Strojovny |  |  |  |  | 1
18 | Inf.cena | Montáž KPS bez MaR Kudelova 8, Brno | hod | 16 | 0 | 0 | 2 | 11 | 3 | 93 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
19 | Inf.cena | KPS bez MaR vč.tepelné izolace Kudelova 8, Brno | soubor | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 3 | 92 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
20 | Inf.cena | Kalové čerpadlo 301 SE 230V 10m kabel vč.plováku | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 3 | 91 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
21 | Inf.cena | Oběhové čerpadlo DN50 PN 6 Qmax = 7,7 m3/h (delta=15K), Hmax = 7,0 m, 230 V | kus | 3 | 0 | 0 | 2 | 11 | 3 | 113 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
22 | Inf.cena | Stavitelné stojany k rozdělovačí/sběrači | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 3 | 51 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
23 | Inf.cena | Oběhové čerpadlo DN30 PN 10 Qmax = 2,6 m3/h (delta=15K), Hmax = 5,0 m, 230 V | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 3 | 49 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
24 | Inf.cena | Kombinovaný rozdělovač se sběračem,Qmax= 42 m3/h delta t=15 K, prům. 200 mm L= 3,150 m | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 3 | 50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
25 | 732110813R00 | Demontáž těles rozdělovačů a sběračů, DN 300 mm | m | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
26 | 732119192R00 | Montáž těles rozdělovačů a sběračů | m | 3.15 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.06541
27 | 732199100RM1 | Montáž orientačního štítku včetně dodávky štítku | soubor | 14 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00113
28 | 732221813R00 | Demontáž parního stojatého výměníku | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
29 | 732223814R00 | Rozřezání demont.výměníku | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00307
30 | 732320812R00 | Odpojení nádrží od rozvodů potrubí, do 100 l (Kalová nádrž) | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
31 | 732324812R00 | Vypuštění vody z nádrží o obsahu do 100 l (Kalová nádrž) | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
32 | 732324815R00 | Vypuštění vody z nádrží o obsahu 1000 l (Kondenzátní nádrž) | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
33 | 732393815R00 | Rozřezání demontovaných nádrž,do1000l (Kondenz.nádrž) | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00499
34 | 732420813R00 | Demontáž čerpadel oběhových DN 50 | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7e-05
35 | 732420813R00 | Demontáž čerpadel kondenzačních | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7e-05
36 | 732420815R00 | Demontáž čerpadel oběhovýchDN 80 | kus | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1e-05
37 | 732429112R00 | Montáž čerpadel kalových | soubor | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00059
38 | 732429112R00 | Montáž čerpadel oběhových, DN 30 | soubor | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00059
39 | 732429113R00 | Montáž čerpadel oběhových, DN 50 | soubor | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00059
40 | 998732201R00 | Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m | % |  | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0
41 | 998732293R00 | Příplatek zvětšený přesun, strojovny do 500 m | % |  | 0 | 0 | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 732 Strojovny |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 733 | Rozvod potrubí |  |  |  |  | 1
42 | Inf.cena | Kompenzátor prýžový s vlnovcem DN 65 PN 6 | kus | 6 | 0 | 0 | 2 | 11 | 3 | 52 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
43 | 733110806R00 | Demontáž potrubí ocelového závitového DN 15 | m | 11 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2e-05
44 | 733111113R00 | Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 15 | m | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00573
45 | 733111117R00 | Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 40 | m | 27 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00835
46 | 733113113R00 | Příplatek za zhotovení přípojky DN 15 | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
47 | 733113117R00 | Příplatek za zhotovení přípojky DN 40 | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
48 | 733120815R00 | Demontáž potrubí z hladkých trubek do DN 32 | m | 78 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4e-05
49 | 733120819R00 | Demontáž potrubí z hladkých trubek do DN 50 | m | 367 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5e-05
50 | 733120826R00 | Demontáž potrubí z hladkých trubek do DN 80 | m | 112 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6e-05
51 | 733120832R00 | Demontáž potrubí z hladkých trubek do DN 125 - součást stavby přechod pára x HV - dod. Tepláren Brno, a.s. | m | 126 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0001
52 | 733121222R00 | Potrubí hladké bezešvé v kotelnách DN 65 | m | 38 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00975
53 | 733121226R00 | Potrubí hladké bezešvé v kotelnách DN 80 | m | 57 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.01531
54 | 733121229R00 | Potrubí hladké bezešvé v kotelnách DN 100 | m | 14 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0184
55 | 733123124R00 | Příplatek za zhotovení přípojek DN 65 | kus | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
56 | 733123125R00 | Příplatek za zhotovení přípojek DN 80 | kus | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
57 | 733123128R00 | Příplatek za zhotovení přípojek DN 100 | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
58 | 733124117R00 | Redukce 50/40 | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0015
59 | 733124119R00 | Redukce 65/50 | kus | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00178
60 | 733124122R00 | Redukce 80/65 | kus | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0024
61 | 733139123R00 | Montáž kompenzátorů DN 65 | kus | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0083
62 | 733141102R00 | Odvzdušňovací nádobky z trub.ocelových DN 50 | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00114
63 | 733190106R00 | Tlaková zkouška potrubí do DN 32 | m | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
64 | 733190107R00 | Tlaková zkouška potrubí DN 40 | m | 27 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
65 | 733190109R00 | Tlaková zkouška potrubí DN 65 | m | 38 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
66 | 733190225R00 | Tlaková zkouška potrubí DN 80 | m | 57 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
67 | 733190232R00 | Tlaková zkouška potrubí DN 100 | m | 14 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
68 | 998733201R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m | % |  | 0 | 0 | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
69 | 998733293R00 | Příplatek zvětš. přesun, rozvody potrubí do 500 m | % |  | 0 | 0 | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 733 Rozvod potrubí |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 734 | Armatury |  |  |  |  | 1
70 | Inf.cena | Ruční vyvažovací ventil DN 65 s vypouštěním PN 16 ot. 4,2 | kus | 3 | 0 | 0 | 2 | 11 | 3 | 106 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
71 | Inf.cena | Příruba krková DN 100, PN 25, vč.šroubů a těsnění | kus | 4 | 0 | 0 | 2 | 11 | 3 | 110 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
72 | Inf.cena | Mezipřírubová uzavírací klapka DN 100 | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 3 | 107 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
73 | Inf.cena | Mezipřírubová uzavírací klapka DN 65 | kus | 12 | 0 | 0 | 2 | 11 | 3 | 96 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
74 | Inf.cena | Ruční vyvažovací ventil DN 40 s vypouštěním PN 20 ot.3,2 | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 3 | 97 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
75 | Inf.cena | Příruba krková DN 65, PN 25, vč.šroubů a těsnění | kus | 36 | 0 | 0 | 2 | 11 | 3 | 95 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
76 | Inf.cena | Montáž - klenutého dna DN 80 PN 25 | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 3 | 129 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
77 | Inf.cena | Kulový kohout přivařovací DN 15 PN 40 | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 3 | 94 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
78 | Inf.cena | Klenuté dno DN 80 PN 25 | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 3 | 128 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
79 | Inf.cena | Tlakoměrový kohout s nátrubkem a čepem | kus | 3 | 0 | 0 | 2 | 11 | 3 | 53 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
80 | 722215357R00 | Filtr přírubový DN 65, PN 6 | ks | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.01378
81 | 722215417R00 | Klapka zpět.přírub. DN 65, PN 6 | ks | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.01598
82 | 734100811R00 | Demontáž armatur se dvěma přírubami do DN 50 | kus | 52 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2e-05
83 | 734100812R00 | Demontáž armatur se dvěma přírubami do DN 100 | kus | 17 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2e-05
84 | 734109315R00 | Montáž přírub.armatur se 2 přírub.PN 2,5-4,0,DN 65 | soubor | 15 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00833
85 | 734109317R00 | Montáž přír.armatur se 2 přírub.PN 2,5-4,0,DN 100 | soubor | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0183
86 | 734160812R00 | Demontáž odvaděčů kondenzátu | kus | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2e-05
87 | 734191821R00 | Odříznutí příruby do DN 50 | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6e-05
88 | 734191822R00 | Odříznutí příruby do DN 100 | kus | 42 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8e-05
89 | 734200821R00 | Demontáž armatur se 2závity do G 1/2 | kus | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 9e-05
90 | 734200823R00 | Demontáž armatur se 2závity do G 6/4 | kus | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00017
91 | 734209117R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 6/4 | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
92 | 734235125R00 | Kohout kulový DN 40, PN 6 | kus | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00104
93 | 734245425R00 | Klapka zpětná DN 40, PN 6 | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00068
94 | 734245430T00 | Automatický odvzdušňovací ventil 1/2" vč. kulového kohoutu | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
95 | 734263316R00 | Šroubení topenářské, přímé DN 40 | kus | 20 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
96 | 734293312R00 | Kohout kulový vypouštěcí DN 15, PN 6 | kus | 20 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
97 | 734295215R00 | Filtr DN 40, PN 6 | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00084
98 | 734319113R00 | Montáž armatur přivař., DN 15 | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00025
99 | 734391114R00 | Kondenzační smyčky ČSN 13 7531.1- zahnuté | kus | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00075
100 | 734410811R00 | Demontáž teploměrů přímých a rohových | kus | 19 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1e-05
101 | 734410851R00 | Demontáž teploměrů - jímky | kus | 19 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1e-05
102 | 734411142R00 | Teploměr dvoukovový DTR,pevný stonek 100 mm | kus | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00067
103 | 734419123R00 | Montáž kompaktního měřiče tepla přírubového DN 40 | soubor | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00511
104 | 734420811R00 | Demontáž tlakoměrů se spodním přípojením | kus | 14 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
105 | 734421150R00 | Tlakoměr deformační, 0-2 MPa č. 53312 | kus | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00252
106 | 734493111R00 | Ochranné jímky se závitem | kus | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00297
107 | 734494121R00 | Návarky M 20x1,5 délka do 220 mm | kus | 13 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00051
108 | 734494213R00 | Návarky s trubkovým závitem G 1/2 | kus | 22 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00024
109 | 998734201R00 | Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m | % |  | 0 | 0 | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
110 | 998734293R00 | Příplatek zvětšený přesun, armatury do 500 m | % |  | 0 | 0 | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 734 Armatury |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  |  | 1
111 | Inf.cena | Dodávka uložení | kg | 135 | 0 | 0 | 2 | 11 | 3 | 118 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
112 | Inf.cena | Odstranění konzol parního potrubí vedeného na fasádě - součást stavby přechod pára x HV - dod. Tepláren Brno, a.s. | soubor | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 3 | 123 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
113 | 733191816R00 | Odřezání třmenových držáků potrubí do D 44,5 | kus | 121 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
114 | 733191823R00 | Odřezání třmenových držáků potrubí do D 76 | kus | 164 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
115 | 733191836R00 | Odřezání třmenových držáků potrubí do D 159 | kus | 34 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
116 | 733193810R00 | Rozřezání konzol pro potrubí z úhel.L 50x50x5 mm | kus | 285 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2e-05
117 | 733194810R00 | Rozřezání konzol pro potrubí z U profilu,U 6,5 | kus | 34 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3e-05
118 | 767995101R00 | Montáž kovových atypických konstrukcí do 5 kg | kg | 118 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6e-05
119 | 767995102R00 | Montáž kovových atypických konstrukcí do 10 kg | kg | 17 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6e-05
120 | 998767201R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m | % |  | 0 | 0 | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
121 | 998767293R00 | Příplatek zvětš. přesun, zámeč. konstr. do 500 m | % |  | 0 | 0 | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 767 Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  |  | 1
122 | 783225100R00 | Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email | m2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00031
123 | 783424340R00 | Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email | m | 13 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 9e-05
124 | 783424740R00 | Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm základní | m | 19 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3e-05
125 | 783425750R00 | Nátěr syntetický potrubí do DN 100 mm základní | m | 109 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4e-05
| Celkem za | 783 Nátěry |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 799 | Ostatní |  |  |  |  | 1
126 | Inf.cena | Hasičský přenosný přístroj práškový PHP 21 A | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 3 | 147 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
127 | Inf.cena | Hasičský přenosný přístroj - kontrola | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 3 | 146 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
128 | Inf.cena | Hasičský přenosný přístroj - kontrolní štítek | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 3 | 145 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
129 | Inf.cena | Provozní řád | soubor | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 3 | 56 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
130 | Inf.cena | Měření hlučnosti | soubor | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 3 | 55 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
131 | Inf.cena | Revize expanzní nádoby | soubor | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 3 | 54 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
132 | Inf.cena | Autorský dozor | hod | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
| Celkem za | 799 Ostatní |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | M23 | Montáže potrubí |  |  |  |  | 1
133 | 230031028R00 | Montáž přírubových spojů do PN 6, DN 65 | kus | 36 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
134 | 230031030R00 | Montáž přírubových spojů do PN 6, DN 100 | kus | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
135 | 230170003R00 | Příprava pro zkoušku těsnosti, do DN 100 | sada | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
| Celkem za | M23 Montáže potrubí |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | M99 | Ostatní práce "M" |  |  |  |  | 1
136 | 904 R02 | Hzs-zkousky v ramci montaz.praci Topná zkouška (72 hod) | soubor | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| Celkem za | M99 Ostatní práce "M" |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 999 | Poplatky za skládky |  |  |  |  | 1
137 | 979098214U00 | Skládkovné izolace | t | 2.559 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0
138 | 979011221R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.PP nošením | t | 11.0723 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
139 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 11.0723 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
140 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 11.0723 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
141 | 979083117R00 | Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m | t | 11.0723 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
| Celkem za | 999 Poplatky za skládky |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0