## Krycí list
SLEPÝ ROZPOČET
Rozpočet |  | 01 | Technologická část | JKSO
Objekt |  | Název objektu |  | SKP
SO01 |  | Domovní předávací stanice |  | Měrná jednotka
Stavba |  | Název stavby |  | Počet jednotek
15_528 |  | Rekonstrukce SCZT pára x HV - Francouzská 101 |  | Náklady na m.j. | 0
Projektant |  |  |  | Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu |  | 0
Objednatel
Dodavatel |  |  |  | Zakázkové číslo | 15_528
Rozpočtoval |  |  |  | Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady |  |  | Ostatní rozpočtové náklady
| HSV celkem | 0 | Ztížené výrobní podmínky |  | 0
Z | PSV celkem | 0 | Projektové práce |  | 0
R | M práce celkem | 0 | Přesun stavebních kapacit |  | 0
N | M dodávky celkem | 0 | Mimostaveništní doprava |  | 0
ZRN celkem |  | 0 | Zařízení staveniště |  | 0
|  |  | Provoz investora |  | 0
HZS |  | 0 | Kompletační činnost (IČD) |  | 0
ZRN+HZS |  | 0 | Ostatní náklady neuvedené |  | 0
ZRN+ost.náklady+HZS |  | 0 | Ostatní náklady celkem |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  | Nikola Horňáková | Jméno : | Jméno :
Datum : |  | 2015-12-18 | Datum : | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 21 | % | 0
DPH |  | 21 | % | 0
Základ pro DPH |  | 0 | % | 0
DPH |  | 0 | % | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  | 0
Poznámka :

## Rekapitulace
Stavba : |  | 15_528 Rekonstrukce SCZT pára x HV - Francouzská 101 |  |  | Rozpočet : | 01
Objekt : |  | SO01 Domovní předávací stanice |  |  | Technologická část
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
713 | Izolace tepelné |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
722 | Vnitřní vodovod |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
731 | Kotelny |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
732 | Strojovny |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
733 | Rozvod potrubí |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
734 | Armatury |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
767 | Konstrukce zámečnické |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
783 | Nátěry |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
799 | Ostatní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M23 | Montáže potrubí |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M99 | Ostatní práce "M" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
999 | Poplatky za skládky |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
Ztížené výrobní podmínky |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Projektové práce |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Přesun stavebních kapacit |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Mimostaveništní doprava |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Zařízení staveniště |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 1
Provoz investora |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 1
Kompletační činnost (IČD) |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 2
Rezerva rozpočtu |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 2
| CELKEM VRN |  |  |  |  | 0

## Položky
Slepý rozpočet
Stavba : |  | 15_528 Rekonstrukce SCZT pára x HV - Francouzská 101 |  | Rozpočet: | 01
Objekt : |  | SO01 Domovní předávací stanice |  | Technologická část
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  |  | 1
1 | 952902110R00 | Čištění zametáním v místnostech a chodbách | m2 | 142 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
| Celkem za | 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  |  | 1
2 | Inf.cena | Snímatelné izolační pouzdro pro ruční regul.ventil DN 80, např. TEMKETa - UV | soubor | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 3 | 58 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
3 | Inf.cena | Snímatelné izol. pouzdro pro regulátor difer.tlaku DN 50, např. TEMKETa - RV | soubor | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 3 | 57 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
4 | Inf.cena | Izolace deskového výměníku tepla pájený B16/60 desek, VÝKON 200 kW | soubor | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 3 | 122 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
5 | Inf.cena | Snímatelné izolační pouzdro pro kul. kohout přivař DN 65, např. TEMKETa - KKp | soubor | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 3 | 139 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
6 | Inf.cena | Tepelná izolace potrubí tl.50,vnitř.prům.pouzdr 76 např. Paroc Hvac Section Alucoat T | m | 11 | 0 | 0 | 2 | 11 | 3 | 138 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
7 | Inf.cena | Izolace deskového výměníku tepla pájený B56/60 desek, VÝKON 500 kW | soubor | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 3 | 59 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
8 | Inf.cena | Snímatelné izolační pouzdro pro zpětnou klapku DN 80, např. TEMKETa - ZK | soubor | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 3 | 51 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
9 | Inf.cena | Snímatelné izolační pouzdro - MONTÁŽ | hod | 3 | 0 | 0 | 2 | 11 | 3 | 52 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
10 | Inf.cena | Tepelná izolace potrubí tl.60,vnitř.prům.pouzdr 89 např. Paroc Hvac Section Alucoat T | m | 22 | 0 | 0 | 2 | 11 | 3 | 53 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
11 | Inf.cena | Odstranění snímatelných izolačních pouzder | kus | 15 | 0 | 0 | 2 | 11 | 3 | 50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
12 | Inf.cena | Tepelná izolace potrubí tl.20,vnitř.prům.pouzdr 60 např. Mirelon Pro | m | 4 | 0 | 0 | 2 | 11 | 3 | 56 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
13 | Inf.cena | Snímatelné izolační pouzdro pro filtr DN 80, např. TEMKETa - F | soubor | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 3 | 55 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
14 | Inf.cena | Snímatelné izolační pouzdro pro kul. kohout přivař DN 80, např. TEMKETa - KKp | soubor | 5 | 0 | 0 | 2 | 11 | 3 | 54 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
15 | 713300822R00 | Odstranění tepelné izolace z pásů ploch tvarových | m2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
16 | 713400821R00 | Odstranění izolačních pásů potrubí | m2 | 61 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
17 | 713411111R00 | Izolace tepelná potrubí - MONTÁŽ | m2 | 22 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00051
18 | 998713201R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m | % |  | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0
19 | 998713293R00 | Příplatek zvětš. přesun, izolace tepelné do 500 m | % |  | 0 | 0 | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 713 Izolace tepelné |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  |  | 1
20 | 722260801R00 | Demontáž vodoměrů | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
21 | 732489111R00 | Montáž vodoměrů | soubor | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00569
| Celkem za | 722 Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 731 | Kotelny |  |  |  |  | 1
22 | 731341140R00 | Hadice napouštěcí pryžové | m | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00051
23 | 998731201R00 | Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m | % |  | 0 | 0 | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
24 | 998731293R00 | Příplatek zvětšený přesun, kotelny do 500 m | % |  | 0 | 0 | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 731 Kotelny |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 732 | Strojovny |  |  |  |  | 1
25 | Inf.cena | Deskový výměník tepla SWEP, protiproudý pájený B16/60desek,hrdla 5/4" PN25, výkon 200 kW | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 3 | 123 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
26 | Inf.cena | Ocelové přivařovací protišroubení 2 1/2" výměníku | kus | 8 | 0 | 0 | 2 | 11 | 3 | 124 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
27 | Inf.cena | Montáž deskového výměníku tepla | soubor | 3 | 0 | 0 | 2 | 11 | 3 | 61 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
28 | Inf.cena | Deskový výměník tepla SWEP, protiproudý pájený B56/60desek,hrdla 2 1/2" PN25, výkon 500 kW | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 3 | 62 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
29 | Inf.cena | Oběhové nabíjecí čerpadlo DN65/1-12 např. WILO STRATOS 65/1-12 | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 3 | 128 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
30 | Inf.cena | Doprava deskového výměníku tepla | soubor | 3 | 0 | 0 | 2 | 11 | 3 | 60 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
31 | 732221813R00 | Demontáž parního stojatého výměníku | kus | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
32 | 732223814R00 | Rozřezání demont.výměníku | kus | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00307
33 | 732320812R00 | Odpojení nádrží od rozvodů potrubí, do 100 l (Katex. změkč. vody) | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
34 | 732320815R00 | Odpojení nádrží od rozvodů potrubí, do 1000 l | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
35 | 732324812R00 | Vypuštění vody z nádrží o obsahu 100 l (Katex. změkč. vody) | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
36 | 732324815R00 | Vypuštění vody z nádrží o obsahu 1000 l (Kondenzátní nádrž) | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
37 | 732393815R00 | Rozřezání demontovaných nádrž,do1000L (Kondenz.nádrž) | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00499
38 | 732420813R00 | Demontáž čerpadel kondenzačních | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7e-05
39 | 732420814R00 | Demontáž čerpadel | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7e-05
40 | 732429114R00 | Montáž čerpadel oběhových DN 65 | soubor | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00059
41 | 998732201R00 | Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m | % |  | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0
42 | 998732293R00 | Příplatek zvětšený přesun, strojovny do 500 m | % |  | 0 | 0 | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 732 Strojovny |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 733 | Rozvod potrubí |  |  |  |  | 1
43 | 733110806R00 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32 | m | 59 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2e-05
44 | 733110808R00 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32-50 | m | 66 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5e-05
45 | 733111113R00 | Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 15 | m | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00573
46 | 733120826R00 | Demontáž potrubí z hladkých trubek DN 65 | m | 31 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6e-05
47 | 733120832R00 | Demontáž potrubí z hladkých trubek DN 100 | m | 13 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0001
48 | 733121222R00 | Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 76/3,2 | m | 11 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00975
49 | 733121225R00 | Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 89/3,6 | m | 22 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.01355
50 | 733124122R00 | Redukce 80/50 | kus | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0024
51 | 733124123R00 | Redukce 80/65 | kus | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00295
52 | 733140811R00 | Odřezání odvzdušňovací nádoby | kus | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4e-05
53 | 733141102R00 | Odvzdušňovací nádobky z trub.ocelových do DN 50 | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00114
54 | 733190217R00 | Tlaková zkouška ocel.hladkého potrubí do DN 50 | m | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
55 | 733190225R00 | Tlaková zkouška ocelového hladkého potrubí DN 89 | m | 33 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
56 | 998733201R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m | % |  | 0 | 0 | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
57 | 998733293R00 | Příplatek zvětš. přesun, rozvody potrubí do 500 m | % |  | 0 | 0 | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 733 Rozvod potrubí |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 734 | Armatury |  |  |  |  | 1
58 | Inf.cena | Tlakoměrový kohout s nátrubkem a čepem | kus | 3 | 0 | 0 | 2 | 11 | 3 | 72 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
59 | Inf.cena | Filtr přírubový DN 15, PN 25 např. D71 117 125, SČA | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 3 | 71 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
60 | Inf.cena | Kulový kohout přivařovací DN 15 PN 40 např. Ballomax | kus | 3 | 0 | 0 | 2 | 11 | 3 | 70 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
61 | Inf.cena | Kulový kohout přivařovací DN 65 PN 25 např. Ballomax | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 3 | 126 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
62 | Inf.cena | Kulový kohout přivařovací DN 80 PN 25 např. Ballomax | kus | 5 | 0 | 0 | 2 | 11 | 3 | 125 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
63 | Inf.cena | Příruba krková DN 15, PN 40, vč.šroubů a těsnění | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 3 | 73 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
64 | Inf.cena | Příruba krková DN 8, PN 40, vč.šroubů a těsnění | kus | 6 | 0 | 0 | 2 | 11 | 3 | 64 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
65 | Inf.cena | Zpětná klapka mezipřírubová DN 80 PN 40 | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 3 | 63 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
66 | Inf.cena | Filtr přírubový DN 80, PN 25 např. D71 117 125, SČA | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 3 | 65 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
67 | Inf.cena | Ruční regulační ventil DN 80, PN25, např. STAF - SG, Hydronic | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 3 | 69 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
68 | Inf.cena | Regulátor diferenčního tlaku DN 50, PN25, např. DA 516, Hydronic | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 3 | 68 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
69 | 230023047R00 | Montáž trub.dílů přivař.do 10 kg tř.11-13, 76x3,2 | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0.00024
70 | 230023057R00 | Montáž trub.dílů přivař.do 10 kg tř.11-13, 89x3,6 | kus | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0.00031
71 | 734100811R00 | Demontáž armatur se dvěma přírubami do DN 50 | kus | 17 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2e-05
72 | 734100812R00 | Demontáž armatur se dvěma přírubami do DN 100 | kus | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2e-05
73 | 734109311R00 | Montáž přírub.armatur se 2 přírub.PN 2,5-4,0,DN 15 | soubor | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00238
74 | 734109316R00 | Montáž přírub.armatur se 2 přírub.PN 2,5-4,0,DN 80 | soubor | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0106
75 | 734160812R00 | Demontáž odvaděčů kondenzátu do DN 25 | kus | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2e-05
76 | 734190814R00 | Rozpojení přírubového spoje DN 50 | kus | 42 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2e-05
77 | 734190818R00 | Rozpojení přírubového spoje DN 100 | kus | 12 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2e-05
78 | 734191821R00 | Odříznutí příruby do DN 50 | kus | 42 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6e-05
79 | 734191822R00 | Odříznutí příruby do DN 100 | kus | 12 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8e-05
80 | 734200821R00 | Demontáž armatur se 2závity do G 1/2 | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 9e-05
81 | 734200822R00 | Demontáž armatur se 2závity do G 1 | kus | 13 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00013
82 | 734200823R00 | Demontáž armatur se 2závity do G 6/4 | kus | 23 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00017
83 | 734209118R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 2 | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
84 | 734235121R00 | Kohout kulový DN 15 | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00018
85 | 734245421R00 | Klapka zpětná DN 15, PN 25 | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00015
86 | 734293312R00 | Kohout kulový vypouštěcí DN 15 | soubor | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
87 | 734319113R00 | Montáž přivařovacích armatur, DN 15 | kus | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00025
88 | 734391114R00 | Kondenzační smyčky ČSN 13 7531.1- zahnuté | kus | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00075
89 | 734410811R00 | Demontáž teploměrů přímých a rohových | kus | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1e-05
90 | 734410851R00 | Demontáž teploměrů - jímky | kus | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1e-05
91 | 734411142R00 | Teploměr dvoukovový DTR,pevný stonek 100 mm | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00067
92 | 734419124R00 | Montáž kompaktního měřiče tepla přírubového DN 50 | soubor | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0066
93 | 734420811R00 | Demontáž tlakoměrů se spodním přípojením | kus | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
94 | 734421150R00 | Tlakoměr deformační | kus | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00252
95 | 734493111R00 | Ochranné jímky se závitem | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00297
96 | 734494121R00 | Návarky M 20x1,5 délka do 220 mm | kus | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00051
97 | 998734201R00 | Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m | % |  | 0 | 0 | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
98 | 998734293R00 | Příplatek zvětšený přesun, armatury do 500 m | % |  | 0 | 0 | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 734 Armatury |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  |  | 1
99 | Inf.cena | Dodávka uložení | kg | 29 | 0 | 0 | 2 | 11 | 3 | 74 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
100 | 733191816R00 | Odřezání třmenových držáků potrubí do D 44,5 | kus | 125 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
101 | 733191823R00 | Odřezání třmenových držáků potrubí do D 76 | kus | 39 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
102 | 733193810R00 | Rozřezání konzol pro potrubí | kus | 164 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2e-05
103 | 767995102R00 | Montáž kovových atypických konstrukcí do 10 kg | kg | 29 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6e-05
104 | 998767201R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m | % |  | 0 | 0 | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
105 | 998767293R00 | Příplatek zvětš. přesun, zámeč. konstr. do 500 m | % |  | 0 | 0 | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 767 Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  |  | 1
106 | 783225100R00 | Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email | m2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00031
107 | 783424340R00 | Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email | m | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 9e-05
108 | 783424740R00 | Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm základní | m | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3e-05
109 | 783425750R00 | Nátěr syntetický potrubí do DN 100 mm základní | m | 33 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4e-05
| Celkem za | 783 Nátěry |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 799 | Ostatní |  |  |  |  | 1
110 | Inf.cena | Hasičský přenosný přístroj práškový PHP 21 A | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 3 | 79 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
111 | Inf.cena | Hasičský přenosný přístroj - kontrolní štítek | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 3 | 76 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
112 | Inf.cena | Hasičský přenosný přístroj - kontrola | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 3 | 75 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
113 | Inf.cena | Provozní řád | soubor | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 3 | 78 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
114 | Inf.cena | Měření hlučnosti | soubor | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 3 | 77 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
115 | Inf.cena | Autorský dozor | hod | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
| Celkem za | 799 Ostatní |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | M23 | Montáže potrubí |  |  |  |  | 1
116 | 230032052R00 | Montáž přírubových spojů do PN 25, DN 15 | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
117 | 230032055R00 | Montáž přírubových spojů do PN 25, DN 50 | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
118 | 230032056R00 | Montáž přírubových spojů do PN 25, DN 65 | kus | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
119 | 230032057R00 | Montáž přírubových spojů do PN 25, DN 80 | kus | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
120 | 230170002R00 | Příprava pro zkoušku těsnosti, DN 80 | sada | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
| Celkem za | M23 Montáže potrubí |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | M99 | Ostatní práce "M" |  |  |  |  | 1
121 | 904 R02 | Hzs-zkousky v ramci montaz.praci Topná zkouška (72 hod) | soubor | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| Celkem za | M99 Ostatní práce "M" |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 999 | Poplatky za skládky |  |  |  |  | 1
122 | 979098214U00 | Skládkovné izolace | t | 0.321 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0
123 | 979011221R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.PP nošením | t | 4.5112 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
124 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 4.5112 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
125 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 4.5112 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
126 | 979083117R00 | Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m | t | 4.5112 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
| Celkem za | 999 Poplatky za skládky |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0