## ČS-stavební část
Položkový rozpočet | [22 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | Přečerpávací stanice Břeclav-Lidická132A-stavební úpravy | [20 empty] | STA
O: | [22 empty] | OBJ
R: | [22 empty] | ROZ
C: | [22 empty] | CAS_STR
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava | Nhod / MJ | Nhod celk.
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 522.63 |  | 204.63 |  | 0 |  | 0.03 |  | 0 |  |  |  | 0.46 |  |  | DIL
1 | 413941121R00 | Osazení válcovaných nosníků ve stropech do č. 12, U 100 - dl. 2,4 m - 1 ks | t | 0.0255 |  |  | 25.13 | 0.64 | 8024.87 | 204.63 | 21 | 0 | 0.01901 | 0 | 0 | 0 |  |  | 18.175 | 0.46 |  |  | POL1_0
2 | 13384325R | Tyč průřezu U 100 vč. nátěru do agresiv. prostř. | t | 0.0255 |  |  | 20470 | 521.99 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0.03 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní | [5 empty] | 72.61 |  | 216.96 |  | 0 |  | 0.03 |  | 0 |  |  |  | 0.78 |  |  | DIL
3 | 610991111R00 | Zakrývání výplní vnitřních otvorů | m2 | 2.95 |  |  | 13.77 | 40.62 | 20.83 | 61.45 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.078 | 0.23 |  |  | POL1_0
4 | 612100020RA0 | Zednické zapravení pod vnitřním parapetem, do šířky 300 mm | m | 1.2 |  |  | 3.66 | 4.39 | 51.34 | 61.61 | 21 | 0 | 0.00431 | 0.01 | 0 | 0 |  |  | 0.19 | 0.23 |  |  | POL2_0
5 | 612425921R00 | Zapravení vnitřního ostění omítkou, kompletní vrstvy | m2 | 0.3 |  |  | 92 | 27.6 | 313 | 93.9 | 21 | 0 | 0.05284 | 0.02 | 0 | 0 |  |  | 1.057 | 0.32 |  |  | POL1_0
Díl: | 62 | Upravy povrchů vnější | [5 empty] | 82.48 |  | 274.47 |  | 0 |  | 0.03 |  | 0 |  |  |  | 0.88 |  |  | DIL
6 | 622100020RA0 | Zednické zapravení pod vnějším parapetem, do šířky 300 mm | m | 1.2 |  |  | 3.66 | 4.39 | 51.34 | 61.61 | 21 | 0 | 0.00431 | 0.01 | 0 | 0 |  |  | 0.19 | 0.23 |  |  | POL2_0
7 | 622425931RT2 | Zapravení vnějšího ostění omítkou+fasáda, kompletní vrstvy | m2 | 0.55 |  |  | 141.99 | 78.09 | 387.01 | 212.86 | 21 | 0 | 0.03491 | 0.02 | 0 | 0 |  |  | 1.1842 | 0.65 |  |  | POL1_0
Díl: | 64 | Výplně otvorů | [5 empty] | 418.21 |  | 451.19 |  | 0 |  | 0.81 |  | 0.06 |  |  |  | 7.37 |  |  | DIL
8 | 648991111R00 | Osazení parapet.desek plastových P1 š. do 20 cm, vč. krytek | m | 1.2 |  |  | 7.09 | 8.51 | 107.41 | 128.89 | 21 | 0 | 0.00222 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.356 | 0.43 |  |  | POL1_0
9 | 60775350R | Parapet interiér P1 PVC šíře do 150 mm | m | 1.2 |  |  | 128 | 153.6 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00195 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
10 | 60775392R | Krytka parapetní plastová | kus | 2 |  |  | 26.7 | 53.4 | 0 | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
11 | 642103011RVV | Zazdění otvoru po mřížce, omítky vnitř. a vnějš., zeď tloušťky 35 cm | kus | 1 |  |  | 202.7 | 202.7 | 322.3 | 322.3 | 21 | 0 | 0.80722 | 0.81 | 0.06 | 0.06 |  |  | 6.9362 | 6.94 |  |  | POL1_0
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy | [5 empty] | 433.26 |  | 493.74 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  | 1.93 |  |  | DIL
12 | 941955002R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m | m2 | 9 |  |  | 48.14 | 433.26 | 54.86 | 493.74 | 21 | 0 | 0.00158 | 0.01 | 0 | 0 |  |  | 0.214 | 1.93 |  |  | POL1_0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí | [5 empty] | 15.21 |  | 88.47 |  | 0 |  | 0 |  | 0.05 |  |  |  | 0.37 |  |  | DIL
13 | 962081131R00 | Bourání oken ze skleněných tvárnic tl. 10 cm, vč. likvidace | m2 | 0.96 |  |  | 15.84 | 15.21 | 92.16 | 88.47 | 21 | 0 | 0.00067 | 0 | 0.055 | 0.05 |  |  | 0.381 | 0.37 |  |  | POL1_0
Díl: | 97 | Prorážení otvorů | [5 empty] | 6.01 |  | 387.99 |  | 0 |  | 0 |  | 0.81 |  |  |  | 4.86 |  |  | DIL
14 | 971100021RAB | Vybourání otvorů pro mřížky ve zdivu cihelném, tloušťka 35 cm | kus | 1 |  |  | 6.01 | 6.01 | 387.99 | 387.99 | 21 | 0 | 0.00082 | 0 | 0.81 | 0.81 |  |  | 4.864 | 4.86 |  |  | POL2_0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot | [5 empty] | 0 |  | 208.53 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.81 |  |  | DIL
15 | 998011001R00 | Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m | t | 0.95 |  |  | 0 | 0 | 219.5 | 208.53 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.852 | 0.81 |  |  | POL1_0
Díl: | 764 | Konstrukce klempířské | [5 empty] | 198.86 |  | 497.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.73 |  |  | DIL
16 | 764908307R00 | Oplech. parapetů K1 rš 280 mm vč. krytek, dl.1,2m, pozink. ocel. plech tl. 0,6mm s pov. úprav. | kus | 1 |  |  | 198.86 | 198.86 | 491.14 | 491.14 | 21 | 0 | 0.00305 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.711 | 0.71 |  |  | POL1_0
17 | 998764101R00 | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m | t | 0.005 |  |  | 0 | 0 | 1311 | 6.56 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4.737 | 0.02 |  |  | POL1_0
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské | [5 empty] | 5093.48 |  | 1055.98 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0 |  |  |  | 3.52 |  |  | DIL
18 | 766711001R00 | Montáž plastových oken s vypěněním | m | 4 |  |  | 9.26 | 37.04 | 149.74 | 598.96 | 21 | 0 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.468 | 1.87 |  |  | POL1_0
19 | 61143032R | Okno plastové jednodílné O1 800/1200, viz. výpis | kus | 1 |  |  | 4800 | 4800 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0182 | 0.02 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
20 | 766601213RT3 | Těsnění okenní spáry, ostění, PT folie + PP folie, PT folie šířky 75 mm; PP folie šířky 150 mm | m | 4 |  |  | 64.11 | 256.44 | 111.39 | 445.56 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.4 | 1.6 |  |  | POL1_0
21 | 998766101R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m | t | 0.02 |  |  | 0 | 0 | 573 | 11.46 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.255 | 0.05 |  |  | POL1_0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 624 |  | 558.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.89 |  |  | DIL
22 | 767584811R00 | Demontáž mřížek | kus | 4 |  |  | 0 | 0 | 64.1 | 256.4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 |  |  | 0.2 | 0.8 |  |  | POL1_0
23 | 767811100R00 | Montáž větracích mřížek | kus | 4 |  |  | 0 | 0 | 75.2 | 300.8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.27 | 1.08 |  |  | POL1_0
24 | 42972817R | Mřížka nerezová Z1 200/300, viz. výpis | kus | 2 |  |  | 219 | 438 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00095 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
25 | 28651077R | Mřížka plastová P2 200/300, viz. výpis | kus | 2 |  |  | 93 | 186 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
26 | 998767101R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m | t | 0.002 |  |  | 0 | 0 | 862 | 1.72 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.327 | 0.01 |  |  | POL1_0
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady | [5 empty] | 5301.4 |  | 5155.07 |  | 0 |  | 0.23 |  | 0.01 |  |  |  | 15.96 |  |  | DIL
27 | 965048150R00 | Očištění povrchu | m2 | 6.25 |  |  | 0 | 0 | 37.6 | 235 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00175 | 0.01 |  |  | 0.165 | 1.03 |  |  | POL1_0
28 | 771101210R00 | Penetrace podkladu pod dlažby | m2 | 6.25 |  |  | 21.68 | 135.5 | 16.02 | 100.13 | 21 | 0 | 0.00021 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.05 | 0.31 |  |  | POL1_0
29 | 632411104R00 | Vyrovnávací stěrka | m2 | 6.25 |  |  | 108.3 | 676.88 | 76.7 | 479.38 | 21 | 0 | 0.007 | 0.04 | 0 | 0 |  |  | 0.254 | 1.59 |  |  | POL1_0
30 | 771101142R00 | Hydroizolační stěrka | m2 | 6.25 |  |  | 0 | 0 | 151 | 943.75 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.472 | 2.95 |  |  | POL1_0
31 | 771575118R00 | Montáž podlah keramických do tmele tl. 5 mm, vč. spárování | m2 | 6.25 |  |  | 92.69 | 579.31 | 431.31 | 2695.69 | 21 | 0 | 0.00686 | 0.04 | 0 | 0 |  |  | 1.3466 | 8.42 |  |  | POL1_0
32 | 59764207R | Dlažba keramická tl. 9 mm | m2 | 6.6 |  |  | 529 | 3491.4 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0192 | 0.13 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
33 | 771579700RXX | Příplatek za vodotěsný tmel | m2 | 6.25 |  |  | 0 | 0 | 31.8 | 198.75 | 21 | 0 | 0.0008 | 0.01 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
34 | 771579795RXX | Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně | m2 | 6.25 |  |  | 21.8 | 136.25 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0008 | 0.01 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
35 | 771578011R00 | Spára podlaha - stěna, stěna - stěna, silikonem | m | 18 |  |  | 15.67 | 282.06 | 22.43 | 403.74 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.07 | 1.26 |  |  | POL1_0
36 | 998771101R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m | t | 0.25 |  |  | 0 | 0 | 394.5 | 98.63 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.598 | 0.4 |  |  | POL1_0
Díl: | 781 | Obklady keramické | [5 empty] | 11494.84 |  | 10628.36 |  | 0 |  | 0.35 |  | 0 |  |  |  | 31.54 |  |  | DIL
37 | 781101210R00 | Penetrace podkladu pod obklady | m2 | 18 |  |  | 21.68 | 390.24 | 16.02 | 288.36 | 21 | 0 | 0.00021 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.05 | 0.9 |  |  | POL1_0
38 | 781101142R00 | Hydroizolační stěrka | m2 | 18 |  |  | 0 | 0 | 141 | 2538 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.44 | 7.92 |  |  | POL1_0
39 | 781475114RAA | Obklad vnitřní keramický do tmele vč. nerez. rohů, a lišt vč. spárování, D+M | m2 | 19 |  |  | 563.8 | 10712.2 | 372.2 | 7071.8 | 21 | 0 | 0.01728 | 0.33 | 0 | 0 |  |  | 1.1619 | 22.08 |  |  | POL2_0
40 | 781579700RXX | Příplatek za vodotěsný tmel | m2 | 18 |  |  | 0 | 0 | 31.8 | 572.4 | 21 | 0 | 0.0008 | 0.01 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
41 | 781579795RXX | Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně | m2 | 18 |  |  | 21.8 | 392.4 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0008 | 0.01 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
42 | 998781101R00 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m | t | 0.4 |  |  | 0 | 0 | 394.5 | 157.8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.598 | 0.64 |  |  | POL1_0
Díl: | 784 | Malby | [5 empty] | 127.34 |  | 1717.21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 5.67 |  |  | DIL
43 | 784402801R00 | Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m, vč. likvidace | m2 | 39.3 |  |  | 0.08 | 3.14 | 21.12 | 830.02 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.06971 | 2.74 |  |  | POL1_0
44 | 784191101R00 | Penetrace podkladu univerzální 1x | m2 | 21.75 |  |  | 3.01 | 65.47 | 9.89 | 215.11 | 21 | 0 | 7e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.03248 | 0.71 |  |  | POL1_0
45 | 784195112R00 | Malba tekutá Standard, bílá, 2 x | m2 | 21.75 |  |  | 2.7 | 58.73 | 30.9 | 672.08 | 21 | 0 | 0.00014 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.10191 | 2.22 |  |  | POL1_0
Díl: | M21 | Elektromontáže | [5 empty] | 32.76 |  | 11787.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 81.3 |  |  | DIL
46 | 210190004RVV | Demontáž stávajícího rozvaděče, vč. likvidace | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 2230 | 2230 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6.7513 | 6.75 |  |  | POL1_0
47 | 210190001RVV | Demontáž veškeré kabeláže v ČS a místnosti, vč. likvidace | soubor | 1 |  |  | 0 | 0 | 4590 | 4590 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 74.4583 | 74.46 |  |  | POL1_0
48 | 210000006RVV | Demontáž stávajících čerpadel, vč. likvidace | kus | 2 |  |  | 16.38 | 32.76 | 2483.62 | 4967.24 | 21 | 0 | 7e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.04667 | 0.09 |  |  | POL1_0
Díl: | M23 | Montáže potrubí | [5 empty] | 0 |  | 25876 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.45 |  |  | DIL
49 | 230220000RVV | Demontáž stávajícího kovového poklopu, vč. likvidace | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 3116.5 | 3116.5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.286 | 0.29 |  |  | POL1_0
50 | 230220001RVV | Demontáž stávajících armatur a potrubí v ČS, vč. likvidace | soubor | 1 |  |  | 0 | 0 | 4516.5 | 4516.5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.286 | 0.29 |  |  | POL1_0
51 | 230220002RVV | Odčerpání stávajícího sedimentu v ČS, vč. likvidace | soubor | 1 |  |  | 0 | 0 | 2526.5 | 2526.5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.286 | 0.29 |  |  | POL1_0
52 | 230220003RVV | Vyčištění stávající ČS, vč. likvidace | soubor | 1 |  |  | 0 | 0 | 3116.5 | 3116.5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.286 | 0.29 |  |  | POL1_0
53 | 230220004RVV | Trýskání-pískování povrchu stávající ČS, příprava podkladu pro nátěr | soubor | 1 |  |  | 0 | 0 | 12600 | 12600 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.286 | 0.29 |  |  | POL1_0
| ČS - STAVEBNÍ ČÁST CELKEM: | [19 empty] | 15 | 21
0

## Rekapitulace
REKAPITULACE PŘEČERPÁVACÍ STANICE BŘECLAV
I. | ČS - STAVEBNÍ ČÁST | 0
II. | ČS - ELEKTRO ČÁST | 0
III. | ČS - TECHNOLOGICKÁ ČÁST | 0
| cena celkem Kč bez DPH | 0

## ČS-technologická část
pol. | popis položek | množ. | jedn. | dodávka jednotková cena - kč | montáž jednotková cena - kč | dodávka celkem - kč | montáž celkem - kč
I. | ČS - TECHNOLOGICKÁ ČÁST
1. | Ponorné čerpadlo Q=10l/s, H=10m s patkovým kolenem, spouštěcím zařízením s řetězem, včetně vodících trubek, spojovacího a kotvícího nerezového materiláu D+M | 2 | ks |  |  | 0 | 0
2. | Nerezový čestlicový koš s průlinou 30 mm, pro přítok DN200, se spouštěcím zařízením s řetězem, D+M | 1 | ks |  |  | 0 | 0
3. | Nerezové výtlačné potrubí D+M mat. 1.4301 složené z: | 1 | kpl |  |  | 0 | 0
Potrubí DN150(168,3x2mm)-4m 2x redukce DN80-DN100(114,3x2mm), 2x zpětná klapka DN100,2x nožové šoupátko DN100, 2x koleno DN100, redukce DN100-DN150, nerezová tvarovka, příruby-2x, přírubové spoje, přechodové příruby výtlaku, ukotvení potrubí
4. | Řetězový ruční kladkostroj s nostností do 500kg, pro manipulaci s česlicovým košem a čerpadly, na stávající konstrukci, popř. nový nosník, včetně revize D+M | 1 | kpl |  |  | 0 | 0
5. | Kompozitní zakrytí čerpací stanice z odnímatelných poklopů 30x30/30, uložených v ocelových zakružených rámech, D+M | 1 | kpl |  |  | 0 | 0
6. | Nosník + stavební práce pro usazení nosníku do obvodového zdiva + popř. repase stávajícího nosníku, D+M | 1 | kpl |  |  | 0 | 0
7. | ocelový límec (sloužící místo spádového betonu při dně ČS) + nátěr ČS do agresivního prostředí, D+M | 1 | kpl |  |  | 0 | 0
8. | Doprava | 1 | kpl |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
| ČS - TECHNOLOGICKÁ ČÁST CELKEM: | [5 empty] | 0

## ČS-elektro část
Pol. | Popis položky | Typ | Výrobce | m.j. | Množství | Jedn. cena Kč/m.j. | Celková cena Kč
Stavba: | SÚS BŘECLAV
Část: | ČS - ELEKTRO ČÁST
Výkaz-výměr
ROZVADĚČ ELEKTRÁRENSKÉHO MĚŘENÍ RE1
rozvaděč vč. přípojky nn do objektu - stávající
ROZVADĚČ ELEKTRÁRENSKÉHO MĚŘENÍ RE1 celkem :
ROZVADĚČ RM1
1 | oceloplechová skříň o rozměrech 500x600x250mm, jedním silovým přívodem do 4x6mm2, krytím IP54/20, s přívody a vývody zespodu obsahující: |  |  | kus | 1
2 | přepěťová ochrana stupně II 400V B+C, se signalizací |  |  | kus | 1
3 | trojpólový vypínač 25A/400V pro montáž na dveře |  |  | kus | 1
4 | pojistkový odpínač vč.pojistky do 16A/1/250V |  |  | kus | 1
5 | jednopólový jistič vedení 10B-1/230V |  |  | kus | 1
6 | zásuvka na DIN 16A/230V, IP20 |  |  | kus | 1
7 | jednopólový jistič vedení 6B-1/230V |  |  | kus | 1
8 | zářivka 10W, 230V, IP20 s vlastním spínačem |  |  | kus | 1
9 | proudový chránič s nadproudovou ochranou Fi 10A/2p/0,03 |  |  | kus | 1
10 | jednopólový jistič vedení 10B-1/230V |  |  | kus | 1
11 | jednopólový jistič vedení 16B-1/230V |  |  | kus | 2
12 | motorový spouštěč 6,3-10A/400V |  |  | kus | 2
13 | pomocný kontakt 1/1 |  |  | kus | 2
14 | signálka pro monzáž do dveří 230V |  |  | kus | 4
15 | ovladač 3-pól. vč. kontaktů 1/1 |  |  | kus | 2
16 | pomocné relé 24V DC, 4P včetně patice |  |  | kus | 1
17 | jednopólový jistič vedení 6B-1/230V |  |  | kus | 1
18 | svorky, vývodky, žlaby, lišty DIN, prodrátování |  |  | sada | 1
19 | osazení přístrojů do rozvaděče a drátování |  |  | kpl | 1
DODÁVKA - ROZVADĚČ PŘENOSU DAT DT1 celkem :
DODÁVKA A MONTÁŽNÍ MATERIÁL
20 | Plovákový spínač s přepínacím kontaktem 230V/3A 5m kabel |  |  | ks | 4
21 | Přechodová krabice se svorkami |  |  | ks | 1
22 | Vypínač nástěnný řazení č.1 IP67 |  |  | ks | 1
23 | Zářivkové svítidlo IP67, 2x36W/230V |  |  | ks | 1
24 | Zásuvka nástěnná 230V/16A/IP52 |  |  | ks | 1
26 | KABEL CYKY-J 7x 1,5 |  |  | m | 14
27 | KABEL CYKY-J 4x 1.5 |  |  | m | 40
25 | KABEL CYKY-J 3x 2,5 |  |  | m | 10
28 | KABEL CYKY-J 3x 1.5 |  |  | m | 80
29 | Elektroinstalační lišta, trubky PVC vč.uchycení |  |  | m | 25
30 | Spojovací materiál pro pospojování |  |  | kpl | 1
31 | Zemnící můstek pro potenciálové pospojení |  |  | ks | 1
MONTÁŽNÍ MATERIÁL celkem :
PŘIDRUŽENÉ PRÁCE
32 | Montáž, zapojení, oživení, doprava |  |  | kpl | 1
33 | Výchozí revize elektrozařízení |  |  | kpl | 1
33 | Dodavatelská dokumentace, skutečné provedení |  |  | kpl | 1
34 | Koordinace a kompletace |  |  | kpl | 1
PŘIDRUŽENÉ PRÁCE celkem :
ČS - ELEKTRO ČÁST CELKEM :