1. Pavilon B - Lůžkový objekt

1 ks chiller Trane RTAF 155

4 ks VZT NICKEL NHKB – 27 kW		       výk.	4x 0,7 kW	15 hodin     23 °C

4 ks VZT NICKEL NHKB – 35 kW 0225 HYD    výk.	4x 1,2 kW	15 hodin     23 °C

4 ks VZT NHKCAD  – 74 kW 0400 HYD 	      výk.	4x 5,5 kW	3 x 13 hod. 23 °C

1 x 12 hod. 23 °C

2. Pavilon E - Operační

1 ks chiller Trane RTAF 155 XE XLN			              doregulace +/- 4°C

1 ks VZT NICKEL NHKB 32 HYD 29 kW		výk. 1x 10,2 kW	24 hodin   22 °C

1 ks VZT NICKEL NHKB 32 HYD 21 kW 	            výk. 1x 8,6 kW	24 hodin   22 °C

2 ks VZT NICKEL NHKB 32 HYD 26 kW		výk.	2x 8,8 kW	24 hodin   22 °C

1 ks VZT NICKEL NHKB 32 HYD 27 Kw		výk.	1x 9,2 KW	24 hodin   22 °C

1 ks VZT Janka Radotín BCK 10			výk.	1x 8,6 kW	24 hodin   22 °C

1 ks VZT Janka Radotín BCK 25			výk.	1x 16 kW	24 hodin   22 °C

2 ks VZT Janka Radotín BCK 6			výk.	2x 4,6 kW	24 hodin   22 °C

1 ks VZT Janka Radotín				výk.	1x 3,8 kW	2 hodiny   20 °C

3. Pavilon F - Patologie

1 ks chiller Aermec NRL 0650

1 ks VZT						výk. 1x 10,8 kW	10 hodin    23 °C

1 ks VZT						ý výk. 1x 11,4 kW	9 hodin      23 °C

Bez chlazení

1 ks VZT - zasedačka				výk. 1x 6,7 kW	2,5 hodiny 23 °C

1 ks VZT - chodby					výk. 1x 1,5 kW	3 hodiny    21 °C

1 ks VZT - suterén					výk. 1x 3,1 kW	5 hodin      18 °C

4. Pavilon F - MOJIP

1 ks chiller Aermec NRL 75004                                                            doregulace +/- 4 °C

1 ks VZT Hřebec  HL 16      chladící   68 kW, tepelný výk. 104 kW, motor 1x 16,5 kW											24 hodin        22 °C

1 ks VZT Hřebec  HL 12.5   chladící . 59 kW, tepelný výk. 84 kW, motor 1x 16,5 kW

24 hodin       22 °C

5. Pavilon H - transfuzní

1 ks chiller Trane CGAU 06011 (dlouhodobě mimo provoz)

1 ks VZT Janka Radotín BCK 4 PK 127437		 výk.	1x 2,6 kW	24 hodin      23 °C

6. Pavilon A – Lůžkový objekt

4 ks VZT Janka Radotín				výk.	1x 11,6 kW	3 x 13 hodin 23 °C

1 x 11 hodin 23 °C

2 ks VZT Janka Radotín               neprovozuje se	 výk.	2x 1,1 kW	24 hodin

7. Pavilon C – SVLS - RTG

2 ks VZT Janka Radotín				výk.	1x 7,7 kW	1 x 24 hodin  24 °C

1 x 10 hodin  24 °C

1 ks VZT Janka Radotín				výk.	1x 4,4 kW	1 x 10 hodin  24 °C

1 ks VZT Janka Radotín				výk.	1x 6 kW	1 x 10 hodin  24 °C

8. Pavilon N – Kuchyň

2 ks VZT Janka Radotín				 výk.	1x 5,2 kW	1 x 13 hodin  22 °C

1 x 12 hodin  22 °C

9. Pavilon – Transportní nádraží

1 ks VZT Janka Radotín				výk.	1x 9 kW	1 x 10 hodin   23 °C

10. Pavilon D – Příjem nemocných

1 ks VZT Janka Radotín				výk.	1x 3,3 kW	1 x 9 hodin     24 °C

11. Pavilon M – Prádelna – mimo provoz

1 ks VZT Janka Radotín				motorový výk.	1x 11,5 kW	0 hodin

1 ks VZT Janka Radotín				motorový výk.	1x 5 kW	0 hodin

12. Pavilon F – Sklad barev

1 ks VZT pouze odvětrání	bez ohřevu		motorový výk.	1x 1,1 kW	1 hodina

12. Pavilon F – Kompresorovna

1 ks VZT pouze odvětrání     bez ohřevu		motorový výk.	1x 1,1 kW	1 hodina