Věc: Žádost o dodatečné informace k zadávací dokumentace na akci

„Poskytování energetických služeb metodou EPC při rekonstrukci energetického hospodářství v příspěvkové organizaci Nemocnice Břeclav“

Vážení,

na základě odst. 2.4 Zadávací dokumentace k výše uvedené zakázce Vás tímto žádáme o poskytnutí následujících dodatečných informací:

- Prosíme o zaslání všech vizualizací obou systémů MaR (Desigo a Integral) – tj. veškeré print-sreeny obrazovek systému MaR.

- Prosíme o přesné vyznačení skutečných tras rozvodů studené vody (obě tlaková pásma) v celkové situaci suterénu (tj v předložené „situaci dopravních cest v suterénu“), a to pokud možno včetně dimenzí. Vyznačení těchto rozvodů na výkrese „Objemová studie – mezioborová JIP“ je velmi nepřesné a zpravidla je značeno úplně mimo trasy kolektorů.

- Jak chce zadavatel technicky vyřešit splácení DPH jako součást projektu, když DPH nemůže být u plátce DPH fakturována ?

Děkujeme mnohokrát