## Rekapitulace
Základní náklady
Dodávka | 0
Doprava 3,60%, Přesun 1,00% | 0 | 0
Montáž - materiál |  | 0
Montáž - práce |  | 0
Mezisoučet 1 | 0 | 0
Mezisoučet 1
PPV 0,00% z montáže: materiál + práce
Nátěry
Zemní práce
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací
Mezisoučet 2 | 0 | 0
Základní náklady celkem |  | 0
Ostatní náklady
Dokumentace skutečného provedení |  | 0
Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi |  | 0
Náklady spojené s plněním ostatních povinností stanovených
zadávací dokumentací včetně obchodních podmínek |  | 0
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2
Vedlejší náklady celkem |  | 0
Náklady celkem |  | 0
UVEDENÉ CENY NEZAHRNUJÍ DAŇ S PŘIDANÉ HODNOTY

## Rozpočet
Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem
Specifikace dodávky R1
DLE ROZPISKY V PŘÍLOZE | ks | 1 | 0 | 0
Specifikace dodávky R1 celkem |  | 1 |  | 0
Specifikace dodávky R4
DLE ROZPISKY V PŘÍLOZE | ks | 1 | 0 | 0
Specifikace dodávky R4 celkem |  | 1 |  | 0
Specifikace dodávky R5
DLE ROZPISKY V PŘÍLOZE | ks | 1 | 0 | 0
Specifikace dodávky R5 celkem |  | 1 |  | 0
Specifikace dodávky R6
DLE ROZPISKY V PŘÍLOZE | ks | 1 | 0 | 0
Specifikace dodávky R6 celkem |  | 1 |  | 0
Specifikace dodávky SS100
Přípojková skříň SS100, PN00 | ks | 1 | 0 | 0
Specifikace dodávky celkem |  | 1 |  | 0
Specifikace dodávky SS100
Skříň přípojková SS100 - prázdná
s montážní deskou pro zásuvky | ks | 1 | 0 | 0
Specifikace dodávky celkem |  | 1 |  | 0
Dodávky celkem |  |  |  | 0
Elektromontáže
SILNOPROUD
LISTA-KANAL ELEKTROINSTALACNI
LV18x13 vkladaci | m | 200 | 0 | 0 | 0 | 0
LV40x15vkladaci | m | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
LV40x40 vkladaci | m | 70 | 0 | 0 | 0 | 0
LV60x40 vkladaci | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
LV80x40 vkladaci | m | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
KABELOVY ZLAB MERKUR VCETNE
DILU A PRISLUSENSTVI
50/50 | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
100/50 | m | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
100/100 | m | 120 | 0 | 0 | 0 | 0
KRABICE PRISTROJOVA
KU68/2-1901 hloubka 42mm | ks | 190 | 0 | 0 | 0 | 0
KRABICE ODBOCNA S VICKEM
BEZ SVORKOVNICE
KU68/2-1902 hloubka 42mm | ks | 92 | 0 | 0 | 0 | 0
KO97 | ks | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
KO125 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
KRABICE PRO LISTOVY ROZVOD
pristrojova LK80x28 T | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
pristrojova LK 80x28 2ZT | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
podložka izolační PI80 2ZT | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
KRABICE ODBOČNÁ S VÍČKEM
BEZ SVORKOVNICE DO DUTÝCH PŘÍČEK
KU68LD/2 do dutých příček | ks | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
KRABICE PŘÍSTROJOVA
KP64/LD do dřevěných obkladů | ks | 65 | 0 | 0 | 0 | 0
KRABICOVA ROZV.Z LIS.ISOLANTU
do 4 mm2 | ks | 88 | 0 | 0 | 0 | 0
do 10 mm2 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
SVORKOVNICE KABICOVA WAGO
273-102 4x1-2,5mm2 | ks | 595 | 0 | 0 | 0 | 0
273-104 3x1-2,5mm2 | ks | 462 | 0 | 0 | 0 | 0
273-112 2x1-2,5mm2 | ks | 504 | 0 | 0 | 0 | 0
OSAZENI HMOZDINKY DO ZDIVA
NEBO DO SKD STROPU
HM6 | ks | 720 | 0 | 0 | 0 | 0
HM8 | ks | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0
HM10 | ks | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0
KABEL SILOVY,IZOLACE PVC
CYKY-O 2x1.5 mm2 pevně | m | 480 | 0 | 0 | 0 | 0
CYKY-O 3x1.5 mm2 pevně | m | 680 | 0 | 0 | 0 | 0
CYKY-J 3x1.5 mm2 pevně | m | 3150 | 0 | 0 | 0 | 0
CYKY-J 3x2.5 mm2 pevně | m | 2650 | 0 | 0 | 0 | 0
CYKY-J 5x1.5 mm2 pevně | m | 300 | 0 | 0 | 0 | 0
CYKY-J 5x2.5 mm2 pevně | m | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
CYKY-J 5x4 mm2 pevně | m | 170 | 0 | 0 | 0 | 0
CYKY-J 5x10 mm2 pevně | m | 280 | 0 | 0 | 0 | 0
CYKY-J 3x50+35 mm2 pevně | m | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
VODIC JEDNOZILOVY, IZOLACE PVC
CY6, H07V-U Zlutozele pevně | m | 130 | 0 | 0 | 0 | 0
CY10,H07V-U Zlutozele pevně | m | 280 | 0 | 0 | 0 | 0
SVORKA HROMOSVODNI,UZEMNOVACI
ZS16 uzem.na potrubi | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
Cu PASKA 20x500x0,5mm | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
UKONCENI KABELU SMRSTOVACI
ZAKLOPKOU
CYKY 3x50+35mm2 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
AYKY 4x70mm2 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
UKONCENI VODICU V ROZVADECICH NEBO NA SVORKOVNICI
Do 2,5 mm2 | ks | 370 |  |  | 0 | 0
Do 6 mm2 | ks | 40 |  |  | 0 | 0
Do 16 mm2 | ks | 80 |  |  | 0 | 0
Do 35 mm2 | ks | 2 |  |  | 0 | 0
Do 50 mm2 | ks | 6 |  |  | 0 | 0
Do 70 mm2 | ks | 4 |  |  | 0 | 0
STROJEK SPINACE, IP20
1-pol.vyp.(1) | ks | 42 | 0 | 0 | 0 | 0
Seriov.prep.(5) | ks | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
Stridav.prep.(6) | ks | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
Kriz.prep.(7) | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
KRYT SPINACE, IP20
BARVA BILA
1 packa | ks | 78 | 0 | 0
2 packy | ks | 20 | 0 | 0
RAMECEK PRO PRISTROJE, IP20
BARVA BILA
Jednoduchy | ks | 105 | 0 | 0
Dvojity,vodorovny | ks | 42 | 0 | 0
Trojnásobný,vodorovny | ks | 2 | 0 | 0
SPODEK ZASUVKY DOMOVNI, IP20
jednoduchy | ks | 70 | 0 | 0 | 0 | 0
dvojity, natočená dutina | ks | 34 | 0 | 0 | 0 | 0
KRYT ZASUVKY, IP20
BARVA BÍLÁ
Jednoduchy, clonky | ks | 70 | 0 | 0
Dvojity-natočená dutina,clonky | ks | 34 | 0 | 0
ZÁSUVKA 230V/16A, IP20
S PŘEPĚŤOVOU OCHRANOU III.STUPNĚ
BÍLÁ, KOMPLETNÍ
jednonásobná, s clonkami | ks | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
dvojnásobná, s clonkami | ks | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
SPÍNAČ NÁSTĚNNÝ, IP44
KOMPLETNÍ, BARVA BÍLÁ
PŘI OSAZENÍ NA HOŘLAVÝ POVRCH vč. nehořlavé podložky tl.5mm
1-pol.vypinac | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
5-seriovy prep. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
6-stridavy prep. | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
ZÁSUVKA NÁSTĚNNÁ 230V, IP44
JEDNODUCHÁ, BARVA BÍLÁ
PŘI OSAZENÍ NA HOŘLAVÝ POVRCH vč. nehořlavé podložky tl.5mm
KOMPLETNÍ | ks | 11 | 0 | 0 | 0 | 0
ZASUVKA PRUMYSLOVA NASTENNA, IP67
16A,400V,3p+N+z | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
32A,400V,3p+N+z | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
MONTAZ ROZVODNIC
Do 200 kg | ks | 4 |  |  | 0 | 0
MONTAZ STITKU OZNACOVACIHO
NA KABEL | ks | 280 | 0 | 0 | 0 | 0
MONTÁŽ SKŘÍNÍ
SS100 | ks | 2 |  |  | 0 | 0
POJISTKOVA PATRONA
PN00, 125A DO SS100 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
Demontaz stavajiciho zarizeni | hod | 180 |  |  | 0 | 0
Úprava rozvaděče RH1 | hod | 5 |  |  | 0 | 0
Úprava stavajiciho zarizeni | hod | 6 |  |  | 0 | 0
Napojeni stavajiciho zarizeni | hod | 8 |  |  | 0 | 0
Vyhledani pripojovaciho mista | hod | 10 |  |  | 0 | 0
sekání, průrazy | hod | 160 |  |  | 0 | 0
demontáž a montáž dřevěných ob | hod | 280 |  |  | 0 | 0
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK
DLE CSN 331500
Revizni technik | hod | 65 |  |  | 0 | 0
Spoluprace s reviz.technikem | hod | 2 |  |  | 0 | 0
CELKEM SILNOPROUD |  |  |  | 0 |  | 0
SVÍTIDLA
OZNAČENÁ DLE LEGENDY
VČETNĚ SVĚTELNÝCH ZDROJŮ
A | ks | 58 | 0 | 0 | 0 | 0
A1 | ks | 27 | 0 | 0 | 0 | 0
B | ks | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
C | ks | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
E | ks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
G | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
H | ks | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
L | ks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
N1 | ks | 23 | 0 | 0 | 0 | 0
N2 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
P | ks | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
R - demontáž + montáž | ks | 11 | 0 | 0 | 0 | 0
S - demontáž + montáž | ks | 78 | 0 | 0 | 0 | 0
T | ks | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
TS - demontáž + montáž | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
V | ks | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
CELKEM SVÍTIDLA |  |  |  | 0 |  | 0
SLABOPROUD
TRUBKA OHEBNA Z PH POD OMITKU
D 16 mm | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
D 25 mm | m | 180 | 0 | 0 | 0 | 0
D 29 mm | m | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
D 40 mm | m | 240 | 0 | 0 | 0 | 0
LISTA-KANAL ELEKTROINSTALACNI
LV18x13 vkladaci | m | 140 | 0 | 0 | 0 | 0
LV40x15vkladaci | m | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
KRABICE PŘÍSTROJOVA
KP64/LD do dřevěných obkladů | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
KRABICE ODBOCNA S VICKEM
BEZ SVORKOVNICE
KU68/2-1902 hloubka 42mm | ks | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
KO97 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
KRABICE ODBOČNÁ S VÍČKEM
KU68LD/2, víčko na šroubky | ks | 36 | 0 | 0 | 0 | 0
KO110/L, víčko na šroubky | ks | 39 | 0 | 0 | 0 | 0
SNURA LEHKA,IZOLACE KAUCUK
CGLG 2x0,75mm2 pevně | m | 120 | 0 | 0 | 0 | 0
KABEL STINENY
SYKFY 2x2x0.5 pevně | m | 170 | 0 | 0 | 0 | 0
KABEL SILOVY,IZOLACE PVC
CYKY-O 2x1.5 mm2 pevně | m | 110 | 0 | 0 | 0 | 0
CYKY-J 3x1.5 mm2 pevně | m | 150 | 0 | 0 | 0 | 0
HLAVNÍ SIGNÁLNÍ AUTONOMNÍ HODINY
S VESTAVĚNÝM ZDROJEM 75V PRO ŠKOLNÍ ZVONEK,
S MOŽNOSTÍ ŘÍZENÍ PODRUŽNÝCH HODIN
VYBAVENÉ PŘÍJÍMAČEM DCF | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
ŠKOLNÍ ZVONEK 75V stř., 42mA, 73 dB, ovládaný hlavními hodinami
S PIEZOLEKTRICKOU SIRÉNOU | ks | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
DVOUSTRANNÉ HODINY
PRŮMĚR 400mm, SE ZÁVĚSEM DO STROPU
ŘÍZENÍ IMPULSEM 12V | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
ZVONEK
DOMOVNÍ | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
ZVONKOVÉ TLAČÍTKO
KOMPLETNÍ 1/0, vč. Rámečku | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
Demontaze | hod | 90 |  |  | 0 | 0
Uprava stavajiciho zarizeni | hod | 50 |  |  | 0 | 0
Napojeni stavajiciho zarizeni | hod | 40 |  |  | 0 | 0
Pájení koncovek reprokabelu | hod | 30 |  |  | 0 | 0
Vyhledani pripojovaciho mista | hod | 8 |  |  | 0 | 0
sekání, průrazy | hod | 60 |  |  | 0 | 0
CELKEM SLABOPROUD |  |  |  | 0 |  | 0
Podružný materiál |  |  |  | 23530
Elektromontáže celkem |  |  |  | 0 |  | 0

## Rozvodnice R1
ROZPISKA MECHANICKÝCH PRVKŮ ROZVÁDĚČE, PŘÍSTROJŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ
| Název projektu: | Gymnázium Blansko
| Název rozváděče: | Rozvodnice R1
| Číslo projektu: | 2017.025
| Datum: | 27.3.2017
| Vypracoval: | Ing. Miloslav Müller
Poznámka:
| Soubor s daty: | Gymnázium Blansko.FGP
| Soubor s rozpiskou: | Gymnázium Blansko-Rozvodnice R1.XLS
Poř. | Popis |  | Typové označení | Poč.kusů | Cena [Kč]
1 | Oceloplechová rozvodnice,POD omítku,bílá,N/PE svork. |  | 4 řady po 24 modulech | 1
2 | Zaslepovací pás max. délka 1m, pro výřezy 45mm |  |  | 1
3 | Hlavní vypínač, 3-pól |  | 40/3 | 1
4 | Přepěťová ochrana II. Stupeň |  | SLP-275/4 | 1
5 | Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól |  | 40/4/01 | 1
6 | Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól |  | 40/4/003 | 3
7 | Jistič, char B, 1-pólový, 10kA |  | B10/1 | 10
8 | Jistič, char B, 1-pólový, 10kA |  | B16/1 | 19
9 | Popisovací tabulky |  |  | 1
10 | Popisovací tabulky pro počet obvodů: 90 (210x300) |  |  | 1
11 | Štítek s upozorněním na povinnost kontrol chráničů |  |  | 4
12 | Koncový kryt k propoj liště 63A, 3-pól |  |  | 10
13 | Propojovací lišta 1m, 3-pól, In=63A, 10mm2 |  |  | 3
14 | Přídavek na montáž přístrojů |  |  | 1
15 | Přídavek na montáž rámu |  |  | 1
| Cena celkem [Kč] |  |  |  | 0

## Rozvodnice R4
ROZPISKA MECHANICKÝCH PRVKŮ ROZVÁDĚČE, PŘÍSTROJŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ
| Název projektu: | Gymnázium Blansko
| Název rozváděče: | Rozvodnice R4
| Číslo projektu: | 2017.025
| Datum: | 27.3.2017
| Vypracoval: | Ing. Miloslav Müller
Poznámka:
| Soubor s daty: | Gymnázium Blansko.FGP
| Soubor s rozpiskou: | Gymnázium Blansko-Rozvodnice R4.XLS
Poř. | Popis |  | Typové označení | Poč.kusů | Cena [Kč]
1 | Oceloplechová rozvodnice,POD omítku,bílá,N/PE svork. |  | 5 řadá po 24 modulech | 1
2 | Zaslepovací pás max. délka 1m, pro výřezy 45mm |  |  | 1
3 | Hlavní vypínač, 3-pól |  | 40/3 | 1
4 | Přepěťová ochrana II. Stupeň |  | SLP-275/4 | 1
5 | Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól |  | 40/4/01 | 1
6 | Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól |  | 40/4/003 | 4
7 | Jistič, char B, 1-pólový, 10kA |  | B6/1 | 1
8 | Zvonkový transformátor Un2=4/8/12V, 8VA |  | TR-G3/8 | 1
9 | Jistič, char B, 1-pólový, 10kA |  | B10/1 | 19
10 | Jistič, char B, 1-pólový, 10kA |  | B16/1 | 25
11 | Jistič, char B, 3-pólový, 10kA |  | B20/3 | 2
12 | Popisovací tabulky |  |  | 1
13 | Popisovací tabulky pro počet obvodů: 90 (210x300) |  |  | 1
14 | Štítek s upozorněním na povinnost kontrol chráničů |  |  | 6
15 | Koncový kryt k propoj liště 63A, 3-pól |  |  | 12
16 | Propojovací lišta 1m, 3-pól, In=63A, 10mm2 |  |  | 3
17 | Přídavek na montáž přístrojů |  |  | 1
18 | Přídavek na montáž rámu |  |  | 1
| Cena celkem [Kč] |  |  |  | 0

## Rozvodnice R5
ROZPISKA MECHANICKÝCH PRVKŮ ROZVÁDĚČE, PŘÍSTROJŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ
| Název projektu: | Gymnázium Blansko
| Název rozváděče: | Rozvodnice R5
| Číslo projektu: | 2017.025
| Datum: | 27.3.2017
| Vypracoval: | Ing. Miloslav Müller
Poznámka:
| Soubor s daty: | Gymnázium Blansko.FGP
| Soubor s rozpiskou: | Gymnázium Blansko-Rozvodnice R5.XLS
Poř. | Popis |  | Typové označení | Poč.kusů | Cena [Kč]
1 | Oceloplechová rozvodnice,POD omítku,bílá,N/PE svork. |  | 4 řady po 24 modulech | 1
2 | Zaslepovací pás max. délka 1m, pro výřezy 45mm |  |  | 1
3 | Hlavní vypínač, 3-pól |  | 40/3 | 1
4 | Přepěťová ochrana II. Stupeň |  | SLP-275/4 | 1
5 | Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól |  | 40/4/01 | 1
6 | Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól |  | 40/4/003 | 3
7 | Jistič, char B, 1-pólový, 10kA |  | B6/1 | 1
8 | Zvonkový transformátor Un2=4/8/12V, 8VA |  | TR-G3/8 | 1
9 | Jistič, char B, 1-pólový, 10kA |  | B10/1 | 10
10 | Jistič, char B, 1-pólový, 10kA |  | B16/1 | 19
11 | Popisovací tabulky |  |  | 1
12 | Popisovací tabulky pro počet obvodů: 90 (210x300) |  |  | 1
13 | Štítek s upozorněním na povinnost kontrol chráničů |  |  | 4
14 | Koncový kryt k propoj liště 63A, 3-pól |  |  | 10
15 | Propojovací lišta 1m, 3-pól, In=63A, 10mm2 |  |  | 3
16 | Přídavek na montáž přístrojů |  |  | 1
17 | Přídavek na montáž rámu |  |  | 1
| Cena celkem [Kč] |  |  |  | 0

## Rozvodnice R6
ROZPISKA MECHANICKÝCH PRVKŮ ROZVÁDĚČE, PŘÍSTROJŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ
| Název projektu: | Gymnázium Blansko
| Název rozváděče: | Rozvodnice R6
| Číslo projektu: | 2017.025
| Datum: | 27.3.2017
| Vypracoval: | Ing. Miloslav Müller
Poznámka:
| Soubor s daty: | Gymnázium Blansko.FGP
| Soubor s rozpiskou: | Gymnázium Blansko-Rozvodnice R6.XLS
Poř. | Popis |  | Typové označení | Poč.kusů | Cena [Kč]
1 | Oceloplechová rozvodnice,POD omítku,bílá,N/PE svork. |  | 5 řadá po 24 modulech | 1
2 | Zaslepovací pás max. délka 1m, pro výřezy 45mm |  |  | 1
3 | Hlavní vypínač, 3-pól |  | 40/3 | 1
4 | Přepěťová ochrana II. Stupeň |  | SLP-275/4 | 1
5 | Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól |  | 40/4/01 | 1
6 | Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól |  | 40/4/003 | 4
7 | Jistič, char B, 1-pólový, 10kA |  | B6/1 | 1
8 | Zvonkový transformátor Un2=4/8/12V, 8VA |  | TR-G3/8 | 1
9 | Jistič, char B, 1-pólový, 10kA |  | B10/1 | 10
10 | Jistič, char B, 1-pólový, 10kA |  | B16/1 | 16
11 | Jistič, char B, 3-pólový, 10kA |  | B16/3 | 1
12 | Jistič, char B, 3-pólový, 10kA |  | B20/3 | 3
13 | Popisovací tabulky |  |  | 1
14 | Popisovací tabulky pro počet obvodů: 90 (210x300) |  |  | 1
15 | Štítek s upozorněním na povinnost kontrol chráničů |  |  | 6
16 | Koncový kryt k propoj liště 63A, 3-pól |  |  | 12
17 | Propojovací lišta 1m, 3-pól, In=63A, 10mm2 |  |  | 3
18 | Přídavek na montáž přístrojů |  |  | 1
19 | Přídavek na montáž rámu |  |  | 1
| Cena celkem [Kč] |  |  |  | 0

## Parametry
Název | VÝKAZ VÝMĚR
Nadpis rekapitulace | Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce | Gymnázium Blansko, Seifertova 13 - hlavní budova
Projekt | Oprava el.instalace - II.etapa
Investor | Gymnázium Blansko, Seifertova 13, 678 01 Blansko
Z. č. | 2017.025
A. č.
Zadavatel: | Gymnázium Blansko, Seifertova 13, 678 01 Blansko
Vypracoval | Ing. Miloslav Müller
Datum | březen 2017
Zpracovatel
CÚ | 03/2017
Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH
Doprava dodávek (3,6) % | 3,60
Přesun dodávek (1) % | 1,00
PPV (1 nebo 6) % | 0,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) % | 0,00
Dokumentace skutečného provedení stavby (ks) | 1,00
Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi (ks) | 1,00
Náklady spojené s plněním ost. povinností stanovených
zadávací dokumentací vč. obchodních podmínek (ks) | 1,00
GZS (3,25 nebo 8,4) % | 0,00
Provozní vlivy % | 0,00
Kompletační činnost - a | 0,00