Veřejná zakázka s názvem „Dodávka chromatografu“

Příloha č. 2 : Technická specifikace

Požadované technické parametry pro kapalinový chromatograf

Požadavky:

| Položka | Požadavky |
| --- | --- |
| Gradientové čerpadlo | -s průtokem mobilní fáze do 10 ml/min -tlaková odolnost > 40 Mpa -kontinuální odplynění mobilní fáze |
| Termostat kolon | -teplotní rozsah nejméně do 50°C - teplotní stabilita nejméně 0,2 °C |
| UV- Vis detektor | -rozsah vlnových délek 190 – (600 -800 nm) -možnost změny vlnové délky během analýzy -šum < 05 x 10-5 AU -přesnost nastavení vlnové délky 1nm -analytická cela s objemem do 20 μl |
| Software | -protokolování výsledků a vytváření vlastních formátů protokolů -možnost exportu naměřených dat, výsledků a grafických záznamů do zařízení a systémů, kterými zadavatel disponuje (Microsoft Office software (Excel, Word )) 1 licence. |
| Řídící jednotka | Processor: min. 3100 bodů v PassMark na www.cpubenchmark.net. RAM: min. 8 GB HDD: min. 500 GB DVD-RW NETWORK: 2x 1Gb LAN MONITOR: 23" – rozlišení min. 1920 x 1080, FullHD Součástí dodávky bude i klávesnice a bezdrátová myš OS kompatibilní s operačním systémem, užívaným u zadavatele (Windows 7 64-bit) |

Nabídka:

| Položka | Požadavky (uchazeč uvede značku, typ/model a technický popis nabízeného plnění, z něhož bude zcela jasně patrné, že zboží má požadované technické parametry) |
| --- | --- |
| Gradientové čerpadlo | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Termostat kolon | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| UV- Vis detektor | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Software | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| Řídící jednotka | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |