Výzva k podání nabídky

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce v souladu s ust. §31 zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“) zadaná v souladu se Zásadami vztahů Jihomoravského kraje k řízení příspěvkových organizací. Při zadání veřejné zakázky malého rozsahu není zadavatel povinen postupovat v zadávacím řízení ve smyslu zákona. Pokud se dále v textu vyskytne odkaz na zákon nebo jsou použity zákonné pojmy, jde jen o podpůrný krok a zadavatel se bude citovanými ustanoveními zákona nebo pojmy řídit pouze přiměřeně.

Zadavatel:        Habrovanský zámek,

příspěvková organizace

Habrovany 1, 683 01 Rousínov u Vyškova

Zastoupená: Ing. Marcelem Funderákem , ředitelem

IČ:  70921245

Tel.: + 420 724 371 490

E-mail: mfunderak@habrovanskyzamek.cz

Název veřejné zakázky:

Chlazení podkrovních pokojů uživatelů v budovách Habrovanského zámku

1/ Vymezení plnění zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je chlazení podkrovních pokojů Habrovanského zámku. Tyto prostory budou chlazeny centrálním chladicím systémem, který se skládá z tepelné jednotky (tepelné čerpadlo vzduch – voda), dvojice venkovních jednotek a vnitřních lokálních jednotek. Vnitřní jednotky budou stropní kazetové s vlastní regulací. Přebytkové teplo bude využito pro předehřev TUV.

Rozsah je dán výkazem výměr a projektovou dokumentací zpracovanou Ing. Davidem Pavlassem se sídlem Purkyňova 35b, 61200 Brno

Blíže je předmět veřejné zakázky specifikován v zadávací dokumentaci.

2/ Doba a místo plnění veřejné zakázky:

Zahájení:                          20. června 2017

Dokončení:                      max. do 31. srpna 2017 – soutěžní kritérium

Místo plnění:                    Habrovanský zámek, Habrovany 1

Servisní služby:               60 měsíců

Klasifikace předmětu veřejné zakázky

kód CPV 45454100-5 - název – Rekonstrukce budov

kód CPV 45331220-4 – název – Instalace a montáž klimatizace

3/ Požadavky na prokázání základních kvalifikačních předpokladů:

Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů

Kvalifikační kritéria

Prokázání splnění kvalifikace podle požadavků zadavatele stanovených obdobně jako dle zákona o zadávání veřejných zakázek je předpokladem posouzení a hodnocení nabídky účastníka zadávacího řízení.

Zadavatel požaduje prokázání:

- základních kvalifikačních předpokladů podle § 74,

- profesních kvalifikačních předpokladů podle §77,

- technických kvalifikačních předpokladů podle § 79

Způsob prokázání kvalifikačních předpokladů je podrobně uveden v zadávací dokumentaci.

Důsledek nesplnění kvalifikace

Zadavatel posoudí prokázání splnění kvalifikace dodavatele.

Neprokáže-li účastník zadávacího řízení splnění kvalifikace v plném rozsahu, může být vyloučen ze zadávacího řízení. Zadavatel písemně oznámí účastníkovi zadávacího řízení své rozhodnutí o jeho vyloučení z účasti v zadávacím řízení s uvedením důvodu.

4/ Způsob hodnocení nabídek:

Nabídky budou hodnoceny podle kritérií:

- nejnižší nabídková cena  -  váha kritéria 70%

- nejnižší nabídková cena na servisní služby  -  váha kritéria 20%

- nejkratší doba dokončení zakázky od podpisu smlouvy -  váha kritéria 10%

Hodnocení nabídek provede zadavatelem jmenovaná hodnotící komise. Hodnotící komise stanoví pořadí nabídek podle jednotlivých kritérií.

5/ Lhůta a místo pro podání nabídek:

Lhůta pro podání nabídek je:              datum:	2. 6. 2017	          hodina: do 10:00 hod.

Adresa pro podání nabídky: Habrovanský zámek, příspěvková organizace, Habrovany 1, 683 01 Rousínov u Vyškova.

Elektronické podání nabídky: Neumožňuje se.

6/ Zadávací lhůta:

Zadávací lhůta je stanovena na 90 dnů.

7/ Otevírání obálek:

Otevírání obálek bude neveřejné.

- 8/ Zadávací dokumentace:

Komplexní textová část zadávací dokumentace je zaslána přímo osloveným uchazečům s výkazem výměr v elektronické podobě a projektovou dokumentací.

Komplexní textová část zadávací dokumentace s výkazem výměr v elektronické podobě a projektovou dokumentací včetně případných dotazů je uveřejněna na profilu zadavatele https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_80.html

9/ Dodatečné informace:

Případné dotazy účastníků zadávacího řízení budou adresovány na osobu pověřenou výkonem zadavatelských činností HANDL, s.r.o., Ing. Jaromír Handl, kancelář Vyškov Dvořákova 19, 682 01 Vyškov, e-mail: handl@vyskov.cz , která zajistí odpovědi. Dotazy ze strany účastníků zadávacího řízení budou vzneseny nejpozději 3 pracovní dny před koncem lhůty pro podání nabídek. Tyto odpovědi budou zveřejněny na profilu zadavatele: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_80.html

10/ Další podmínky zadavatele:

Nabídky budou podávány v českém jazyce. Stejně tak i veškerá komunikace mezi zadavatelem a dodavateli bude probíhat v českém jazyce.

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení bez udání úvodu.

Zadavatel si vyhrazuje právo upravit termín realizace veřejné zakázky.

Zadavatel nebude dodavatelům hradit žádné náklady spojené s účastí v zadávacím řízení. Tyto náklady nesou dodavatelé sami.

Zadavatel si vyhrazuje právo ponechat si všechny obdržené nabídky, které byly řádně doručeny v rámci lhůty pro podávání nabídek.

Uchazeč je povinen se před podáním nabídky podrobně seznámit s kompletní zadávací dokumentací, upozornit na její případné nedostatky a vyjasnit si ještě před podáním nabídky případné nejasnosti. Na pozdější doplňky nebo úpravy nebude brán zřetel.

- 11/Prohlídka staveniště:

- Prohlídka místa plnění bude provedena dne  29. 5. 2017 v 08,00 hodin. Sraz účastníků  na nádvoří zámku.

Ostatní náležitosti nutné pro zpracování nabídky obsahuje zadávací dokumentace.

V Habrovanech dne:  10.5.  2017

…………………………………								       Ing. Marcel Funderák

ředitel Habrovanského zámku

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce v souladu s ust. §31 zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“) zadaná v souladu se Zásadami vztahů Jihomoravského kraje k řízení příspěvkových organizací. Při zadání veřejné zakázky malého rozsahu není zadavatel povinen postupovat v zadávacím řízení ve smyslu zákona. Pokud se dále v textu vyskytne odkaz na zákon nebo jsou použity zákonné pojmy, jde jen o podpůrný krok a zadavatel se bude citovanými ustanoveními zákona nebo pojmy řídit pouze přiměřeně.

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Chlazení podkrovních pokojů uživatelů v budovách Habrovanského zámku

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Zadavatel:        	Habrovanský zámek,

příspěvková organizace

Habrovany 1, 683 01 Rousínov u Vyškova

Zastoupená: Ing. Marcelem Funderákem , ředitelem

IČ:  70921245

Tel.: + 420 724 371 490

E-mail: mfunderak@habrovanskyzamek.cz

Profil zadavatele: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_80.html

EDMĚTU, MÍSTA A DOBY PLNĚNÍ

KLASIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA

kód CPV 45454100-5 - název – Rekonstrukce budov

kód CPV 45331220-4 – název – Instalace a montáž klimatizace

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce je 4 000 000,- Kč bez DPH.

VYMEZENÍ PŘEDMĚTU, MÍSTA A DOBY PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předmět veřejné zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je chlazení podkrovních pokojů Habrovanského zámku.  Tyto prostory budou chlazeny centrálním chladicím systémem, který se skládá z dvoukompresorové jednotky (tepelné čerpadlo vzduch – voda), dvojice venkovních jednotek a vnitřních lokálních jednotek. Vnitřní jednotky budou stropní kazetové s vlastní regulací. Přebytkové teplo bude využito pro předehřev TUV. Předchlazovač bude instalován za tepelné čerpadlo a zajistí ohřev TUV i v režimu chlazení přes nepřímotopný zásobník TUV.

Rozsah je dán výkazem výměr a projektovou dokumentací zpracovanou Ing. Davidem Pavlasem se sídlem Purkyňova 35b, 612 00 Brno.

Dále je předmětem zakázky servisní smlouva na 5 let od dokončení zakázky.

V předmětu veřejné zakázky jde o úplné a bezvadné kompletní provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečností opatření apod.).

Součástí předmětu veřejné zakázky jsou také tyto činnosti:

a)	veškeré práce a dodávky související s požárními předpisy, bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména osob v místech dotčených stavbou),

b)	zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků dle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,

c)	zřízení, provozování a ochrana zařízení staveniště,

d)	odvoz a uložení přebytečného výkopku, vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění, vedení průběžné evidence odpadů vzniklých při stavební činnosti, předložení dokladů o jejich nezávadném zneškodňování,

e)	dokumentace skutečného provedení

f)	zajištění koordinace prací svých dodavatelů a nezbytná spolupráce s ostatními dodavateli objednatele.

Výkaz výměr – příloha č. 7 zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace obsahuje výkaz výměr požadovaných stavebních a montážních prací v elektronické podobě. Dojde-li k nesouladu mezi výkazem výměr a projektovou dokumentací stavby, je pro stanovení nabídkové ceny rozhodující výkaz výměr. Výkaz výměr je pro zpracování nabídkové ceny závazný.

Zadavatel doporučuje účastníkům zadávacího řízení ověřit si soulad výkazu výměr s textovou a výkresovou částí projektové dokumentace a případné rozpory si vyjasnit ještě v průběhu lhůty pro vyžádání dodatečných informací.

Místo a doba plnění zakázky:

Zahájení:                          20. června 2017

Dokončení:                      max. do 31.srpna 2017  – soutěžní kritérium

Místo plnění:                    Habrovanský zámek, Habrovany 1

Servisní služby:               60 měsíců

Zpracovatel nabídky (dále jen „účastník“ nebo „dodavatel“) předloží svoji nabídku v souladu s touto zadávací dokumentací.

POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

Dodavatel je povinen v souladu s požadavky zadavatele, prokázat splnění kvalifikace.

Kvalifikaci splňuje dodavatel, který prokáže:

- základní kvalifikační předpoklady podle § 74,

- profesní kvalifikační předpoklady podle §77,

- technické kvalifikační předpoklady podle § 79

Formuláře ze zadávací dokumentace určené k vyplnění dodavatelem a požadovaná čestná prohlášení předkládá dodavatel vždy v originálech. Tyto originály budou podepsány fyzickou osobou/statutárním orgánem právnické osoby, nebo osobou oprávněnou za dodavatele jednat (např. na základě plné moci, originál plné moci musí být součástí nabídky). Účastník zadávacího řízení je povinen prokázat splnění kvalifikace v ostatních případech prostou kopií.

Základní způsobilost prokáže dodavatel, který

a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,

b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,

c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,

d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

e) není v likvidaci, proti němu nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němu nebyla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

Splnění základní způsobilosti dodavatel prokáže předložením čestného prohlášení, které je přílohou č. 2 zadávací dokumentace.

Profesní způsobilost prokáže dodavatel, který doloží:

a) výpis z obchodního rejstříku, nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje; výpis z obchodního rejstříku musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení výběrového řízení,

b) doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují – Provádění staveb, jejich změn a odstraňování, případně výpis ze živnostenského rejstříku, z kterého toto oprávnění vyplývá.

c) předložením dokladu o autorizaci – Osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ve znění pozdějších předpisů pro obor „Pozemní stavby“, minimálně pro jednu osobu ve funkci stavbyvedoucího.

Zadavatel výslovně upozorňuje, že osoby, které nejsou zaměstnanci účastníka zadávacího řízení (v hlavním pracovním poměru, na základě dohody o provedení práce nebo na základě dohody o pracovní činnosti), jsou poddodavateli účastníka zadávacího řízení. Ze smlouvy o poddodávce musí zejména vyplývat závazek poddodavatele poskytnout plnění nejméně v tom rozsahu, v jakém byla prokázána kvalifikace tímto poddodavatelem (v dané oblasti/oboru), a to po celou dobu plnění veřejné zakázky (popřípadě její příslušnou část, kde je dané plnění nezbytné).

Doklady prokazující profesní způsobilost je možné předložit v prosté kopii.

d)předložením dokladu o vzdělání a praxi – účastník zadávacího řízení předloží u min. 1 technika provádějícího kontrolu stavebních prací doklad o ukončeném vysokoškolském vzdělání v oboru technika prostředí, doklad o minimálně pětileté praxi tohoto technika a doklad o splnění kvalifikace dle Nařízení komise (ES) č. 303/2008

Technickou kvalifikaci prokáže dodavatel, který doloží:

K prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů účastníka zadávacího řízení pro plnění této veřejné zakázky na realizaci stavebních prací, zadavatel požaduje předložení následujících dokladů:

1. předložení seznamu významných stavebních prací týkajících se dodávky a montáže klimatizačních zařízení realizovaných účastníkem zadávacího řízení v posledních třech letech s uvedením jejich rozsahu a doby plnění; přílohou tohoto seznamu musí být:

- osvědčení vydané osobou, které byly provedeny stavební práce

Z předloženého seznamu a potvrzení musí vyplývat, že účastník zadávacího řízení v uvedeném období realizoval minimálně 3 realizované stavby obdobného charakteru. Zadavatel má namysli instalaci chlazení – klimatizace v budově.

2. předložení seznamu významných servisních zakázek klimatizačních zařízení realizovaných účastníkem zadávacího řízení v posledních třech letech s uvedením jejich rozsahu a doby plnění; přílohou tohoto seznamu musí být:

- osvědčení vydané osobou, které byly provedeny servisní práce

Z předloženého seznamu a potvrzení musí vyplývat, že účastník zadávacího řízení v uvedeném období realizoval minimálně 3 servisní zakázky obdobného charakteru. Zadavatel má namysli servis chlazení – klimatizace v budově.

Součástí osvědčení musí být uvedení ceny referenční zakázky, doba a místo provádění referenční zakázky. Osvědčení musí dále obsahovat údaj o tom, zda nejvýznamnější referenční stavební práce byly provedeny řádně a odborně, současně musí být v osvědčení uvedena kontaktní osoba příslušeného objednatele, u které bude možné poskytnutí referenční zakázky ověřit, včetně kontaktu na tuto osobu.

Za stavební práce obdobného charakteru zadavatel považuje tři stavební práce, jejímž předmětem byla instalace chlazení - klimatizace v minimální výši 1.900.000,-  Kč bez DPH/zakázka. Seznam stavebních prací obdobného charakteru bude podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka zadávacího řízení – viz příloha č.3 zadávací dokumentace.

Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob

Dodavatel může prokázat určitou část technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli v nabídce předložit:

a) výpis z obchodního rejstříku, nebo jiné obdobné evidence, této jiné osoby, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje,

b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,

c) doklady o splnění základní způsobilosti jinou osobou

d) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

Dodavatel není oprávněn prostřednictvím jiných osob prokázat profesní způsobilost - výpis z obchodního rejstříku, nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

8. ZPŮSOB

ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK

Nabídky budou hodnoceny podle hodnotících kritérií, a to:

- nejnižší nabídková cena  -  váha kritéria 70%

- nejnižší nabídková cena na servisní služby  -  váha kritéria 20%

- nejkratší doba dokončení zakázky od podpisu smlouvy -  váha kritéria 10%

Podle  součtu získaných bodů ze všech tří kritérií bude sestaveno pořadí nabídek. Nejvýhodnější nabídka bude ta, která získá nejvíce vážených bodů.

Kritérium nejnižší nabídková cena včetně DPH v Kč.

Hodnotící komise bude hodnotit uchazečem nabídnutou celkovou nabídkovou cenu včetně DPH, která musí být cenou konečnou. Celková výše nabídkové ceny včetně DPH bude hodnocena podle její absolutní výše v korunách českých (CZK). Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nabídky nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce. Takto vzniklé hodnoty budou redukovány příslušnou váhou důležitosti kritéria 70%.

Kritérium nejnižší nabídková cena na servisní služby

Hodnotící komise bude hodnotit uchazečem nabídnutou cenu servisních prací včetně DPH (hodinová sazba servisu) uvedené v návrhu servisní smlouvy.

Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nabídky nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce.

Výsledek bude hodnocený v rámci kritéria „Nejnižší nabídková cena servisní služby“ a redukován příslušnou váha důležitosti 20%.

Kritérium nejkratší doba dokončení zakázky ve dnech

Hodnotící komise bude hodnotit nejkratší dobu provedení díla ve dnech tj. dodavatelem navrhovaný počet dnů ode dne zahájení prací dle odst. 3.1 smlouvy do ukončení prací dle odst. 3.2 smlouvy.

Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nabídky nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce.

Výsledek bude hodnocený v rámci kritéria „Nejkratší doba dokončení zakázky“ a redukován příslušnou váha důležitosti 10%.

OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Obchodní podmínky vymezují budoucí rámec smluvního vztahu a jsou nedílnou součástí této zadávací dokumentace – příloha č. 4 a 8 zadávací dokumentace.

Tyto obchodní podmínky zadavatel zpracoval ve formě vzorové smlouvy na plnění této veřejné zakázky – smlouva o dílo. Zadavatel požaduje, aby účastníci zadávacího řízení obchodní podmínky obligatorně v plném rozsahu akceptovali a po doplnění je použili jako návrh smlouvy o dílo, který předloží jako součást své nabídky. Návrh smlouvy je závazný, v případě, že účastník zadávacího řízení návrh smlouvy pozmění nebo jinak upraví mimo doplnění požadovaných údajů, bude vyloučen ze zadávacího řízení.

Účastník zadávacího řízení doplní do návrhu smlouvy o dílo identifikační a kontaktní údaje v požadovaném rozsahu a další údaje stanovené zadavatelem (údaje v textu vyznačené xxxxxxxx.“). Pokud nabídku podává více osob společně (sdružení), příslušným způsobem tuto skutečnost zohlední v úvodu (identifikace smluvních stran) a v závěru (podpisy smluvních stran) návrhu smlouvy.

Návrh smlouvy musí být ze strany účastníka zadávacího řízení podepsán osobou oprávněnou jménem či za účastníka zadávacího řízení jednat nebo jinou osobou k tomu oprávněnou, přičemž toto oprávnění musí vyplývat z nabídky. Pokud návrh smlouvy nebude řádně podepsán, bude nabídka považována za neúplnou.

Nedílnou součástí návrhu smlouvy bude rozpočet stavby (oceněný výkaz výměr) a harmonogram výstavby, ze kterého bude patrno časové i finanční plnění stavby. I tento harmonogram výstavby musí být ze strany účastníka zadávacího řízení podepsán osobou oprávněnou jménem či za účastníka zadávacího řízení jednat nebo jinou osobou k tomu oprávněnou.

Servisní smlouvu doplní uchazeč o přílohy:

Příloha č. 1: Harmonogram servisních prací

Příloha č. 2: Rozsah servisní činnosti

Požadovaná délka záruční doby na celé dílo je stanovena na 60 měsíců.

POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Dodavatel stanoví nabídkovou cenu celou částkou za komplexní instalaci klimatizace a cenu za servisní činnost  v souladu se zadávací dokumentací.

Další požadavky:

a) Pro předložení nabídkové ceny dodavatel použije a vyplní formulář nabídkové ceny v Kč „nejvýše přípustné“, který je součástí přílohy č. 1 - Krycího listu.

b) Nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady dodavatele spojené s plněním předmětu veřejné zakázky.

Účastník zadávacího řízení je povinen stanovit nabídkovou cenu absolutní celkovou částkou v českých korunách s DPH, která bude uvedena v návrhu smlouvy o dílo (příloha č. 4 zadávací dokumentace), a v krycím listu nabídky (příloha č. 1 zadávací dokumentace). V případě rozporů mezi údaji uvedenými v krycím listu a v návrzích smluv jsou pro hodnocení nabídky rozhodné údaje uvedené v návrzích smluv.

c) Celková nabídková cena bude v nabídce stanovena jako nejvýše přípustná částka za plnění veřejné zakázky, musí rovněž zahrnovat veškeré náklady na zařízení staveniště a jeho provoz, dodávku elektřiny, vodné a stočné, odvoz a likvidaci odpadů, poplatky za skládky, náklady na používání strojů, služby, střežení staveniště, úklid staveniště a přilehlých ploch, dopravní značení, náklady na zhotovování, výrobu, obstarávání, přepravu zařízení, materiálů a dodávek včetně veškerých správních a místních poplatků, náklady na vypracování prováděcí projektové dokumentace a jakékoliv další náklady spojené s přípravou a realizací stavby, jakož i poskytnutí souvisejících dodávek a služeb (byť v zadávacích podmínkách výslovně neuvedených). Do celkové ceny bude zahrnuta i cena za zpracování dokumentace skutečného provedení. Rovněž bude do nabídkové ceny zahrnuta cena i za všechny další součásti předmětu veřejné zakázky.

d) Účastník zadávacího řízení je povinen ocenit veškeré položky podrobného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr. Struktura a forma podrobného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr poskytovaná zadavatelem v rámci soutěže o zakázku musí být účastníkem zadávacího řízení dodržena a nesmí být měněna ani jinak upravována či přepisována do vlastních rozpočtů účastníka zadávacího řízení. Účastník zadávacího řízení je povinen doložit vyplněné podrobné soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr poskytnuté zadavatelem. Položkový rozpočet obsažený v předložené nabídce nesmí vykazovat jakékoliv obsahové úpravy, dodatky nebo vymazání oproti poskytnutému podkladu, které nebyly uvedeny v úpravách vydaných zadavatelem, nebo pokud nebude rozpočet řádně vyplněn (všechny položky musí být oceněny, žádná položka nesmí být vymazána a nesmí být měněno uvedené množství, popis položky nebo měrná jednotka) bude nabídka vyřazena.

Mimořádně nízká nabídková cena – tuto záležitost posoudí hodnotící komise dle předložených nabídek.

POŽADAVKY NA ČLENĚNÍ NABÍDKY

Dodavatel musí v nabídce předložit následující:

a) KRYCÍ LIST NABÍDKY (příloha č. 1 zadávací dokumentace), na krycím listu budou uvedeny následující údaje: název veřejné zakázky, základní identifikační údaje zadavatele a účastníka, nabídková cena, délka provedení díla a  cena servisních služeb zpracovaná dle zadávací dokumentace, datum a podpis osoby oprávněné za dodavatele jednat.

b) DOKLADY PROKAZUJÍCÍ KVALIFIKACI

Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů,

Doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů,

Doklady prokazující splnění technických kvalifikačních předpokladů.

c) NÁVRH SMLOUVY- dodavatel předloží návrh smlouvy, který bude obsahovat všechny požadavky zadání.

Položkový rozpočet díla

Časový harmonogram a finanční harmonogram plnění předmětu veřejné zakázky,

d) NÁVRH SERVISNÍ SMLOUVY - dodavatel předloží návrh servisní smlouvy, který bude obsahovat všechny požadavky zadání

e) SEZNAM PODDODAVATELŮ (příloha č. 5 zadávací dokumentace), dodavatel ve své nabídce specifikuje části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více poddodavatelům, v objemu nad 10 % z celkové ceny zakázky. Seznam poddodavatelů bude podepsaný oprávněnou osobou za dodavatele jednat.

f) Celkovou nabídku v elektronické podobě na CD nebo DVD. Každý účastník zadávacího řízení je povinen předložit návrh smlouvy v elektronické podobě ve formátu Word (.doc).

e) Ostatní doklady požadované v zadávací dokumentaci

DALŠÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

a) Náklady spojené s účastí ve výběrovém řízení nese účastník.

b) Lhůta, po kterou je účastník vázán svou předkládanou nabídkou, je zadavatelem požadována v délce 90 dní. Počátkem zadávací lhůty je konec lhůty pro podání nabídek.

c) Práva zadavatele a podmínky zrušení zadávacího řízení:

Zadavatel si vyhrazuje právo:

- Nevracet účastníkům předložené nabídky.

- Zrušit výběrové řízení kdykoliv

- Vyžádat si od účastníka písemné zdůvodnění případné mimořádně nízké nabídkové ceny.

- Vyloučit ze soutěže nabídky, které nesplňují požadavky dle zadávací dokumentace a jsou obsahově nekompletní vzhledem k soutěžním podmínkám.

- Zažádat účastníka o doplnění dokumentů k prokázání kvalifikace. Požádat o vysvětlení informací uvedených v nabídce, případně jejich doplnění.

POSKYTNUTÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Komplexní textová část zadávací dokumentace včetně příloh je zaslána přímo osloveným uchazečům s výkazem výměr v elektronické podobě a projektovou dokumentací.

Komplexní textová část zadávací dokumentace včetně příloh s výkazem výměr v elektronické podobě a projektovou dokumentací včetně případných dotazů je uveřejněna na profilu zadavatele https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_80.html

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

Žádost o dodatečné informace k zadávací dokumentaci je možno doručit pouze písemně kontaktní osobě zadavatele ve věci veřejné zakázky, a to na e-mailovou adresu: handl@vyskov.cz.

Žádost o dodatečné informace musí být doručena nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám budou vždy odeslány e-mailem všem účastníkům, kterým byla poskytnuta zadávací dokumentace, a to do 2 pracovních dnů po doručení písemné žádosti o dodatečné informace.

Dodatečné informace může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti. Tyto odpovědi budou zveřejněny na profilu zadavatele: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_80.html

LHŮTA, MÍSTO A ZPŮSOB PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Lhůta pro podání nabídek: Datum:  29.5 2017  Hodina: do 12:00

Adresa pro doručení nabídek: Habrovanský zámek, příspěvková organizace, Habrovany 1, 683 01 Rousínov u Vyškova.

Způsob podání nabídky:

Nabídku je nutné podat v písemné formě, v českém jazyce, v zapečetěné obálce opatřené identifikačními údaji účastníka a viditelně označené nápisem:

NEOTVÍRAT

Nabídka do výběrového řízení:

Chlazení podkrovních pokojů uživatelů v budovách Habrovanského zámku

Nabídka bude včetně všech dokladů a příloh kvalitním a čitelným způsobem vytištěna a bude svázána či jiným odpovídajícím způsobem zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy.

Nabídku lze doručit do sídla zadavatele poštou, nebo osobně. V případě osobního doručení pouze v úředních hodinách.

Všechny doručené a přijaté nabídky budou opatřeny pořadovým číslem, datem a hodinou přijetí a budou zapsány do seznamu doručených a přijatých nabídek.

Nabídky, které budou doručeny po skončení lhůty pro podání nabídek, nebudou v souladu se zákonem otevírány.

Otevírání obálek s nabídkami bude neveřejné, bez účasti účastníků zadávacího řízení.

PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ

Prohlídka místa plnění bude provedena dne  22. 5. 2017 v 10 hodin. Sraz účastníků  na nádvoří zámku.

POŽADAVEK NA VARIANTY NABÍDEK

Zadavatel nepřipouští předložení varianty nabídky.

Jiné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky

Vybraný dodavatel je povinen pojistit dílo proti všem možným rizikům, proti poškození, případně zničení díla a to až do celkové hodnoty díla a toto pojištění udržovat po celou dobu realizace díla v platnosti.

Podmínky mající vliv na realizaci veřejné zakázky

Dodavatel je povinen dodržovat následující:

- práce budou prováděny za provozu a dodavatel nesmí žádným způsobem narušit chod dotčené budovy,

- budou prováděny úklidové práce v průběhu výstavby, zakrývání vybavení prostor v budově a přijímána nezbytná opatření pro zabránění šíření prachu a hluku

- neobtěžovat okolní zástavbu hlukem, zápachem, světlem, prachem apod.

- nepřekračovat povolené hranice hluku stanovené zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu

- nepřekračovat povolené hranice hluku o sobotách, nedělích a svátcích po celý den, ve všední den od 19:00 hodin do 7:00 hodin.

Reklamní či identifikační tabule (např. poddodavatelů) lze na staveništi umístit pouze se souhlasem zadavatele.

Dodavatel je povinen zabezpečit na staveništi informační tabuli ve všech vstupech na staveniště v provedení a rozměrech obvyklých s uvedením základních rizik vznikajících provozem stavby, zákazy a příkazy vydanými k zajištění bezpečnosti a hygieny práce a požární ochrany na stavbě, udržování této tabule v aktuálním stavu.

V případě, že dojde ke změně údajů uvedených v nabídce do doby uzavření smlouvy s vybraným účastníkem zadávacího řízení, je příslušný účastník zadávacího řízení povinen o této změně zadavatele bezodkladně písemně informovat. V případě, že dojde ke změně v kvalifikaci účastníka zadávacího řízení, je třeba postupovat obdobně jako dle § 88 zákona.

Dle § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, je vybraný dodavatel osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce účastníka zadávacího řízení u třetích osob.

Požadavek na informaci o poddodavatelích

Zadavatel umožňuje, aby účastník zadávacího řízení realizoval zakázku za pomoci poddodavatelů. S tím, že v rámci realizace stavebních činností za pomoci poddodávek mohou být realizovány pouze práce a dodávky do objemu 10 % z celkové ceny zakázky.

V případě, že části zakázky budou plněny formou poddodávky nad 10 % z celkové ceny zakázky (prostřednictvím třetí osoby), musí účastník zadávacího řízení v souladu s ustanovením § 105 odst. 1 zákona ve své nabídce uvést, jakou část plnění veřejné zakázky bude zadána třetím osobám, a které osoby to budou (u poddodavatele je účastník zadávacího řízení povinen uvést jeho identifikační údaje dle § 28 odst. 1 písm. g) zákona).

Učiní tak prohlášením, k němuž využije přílohu č. 5 zadávací dokumentace, v němž popíše poddodavatelský systém spolu s uvedením, jakou část veřejné zakázky bude konkrétní poddodavatel realizovat s uvedením druhu dodávek, služeb nebo stavebních prací a s uvedením finančního podílu na veřejné zakázce.

Úprava či doplnění seznamu poddodavatelů v průběhu plnění veřejné zakázky jsou možné pouze na základě písemné dohody smluvních stran. Změna poddodavatele uvedeného v nabídce v průběhu plnění veřejné zakázky je možná pouze se souhlasem zadavatele, a to i tehdy, pokud účastník zadávacího řízení pomocí tohoto poddodavatele neprokazoval splnění kvalifikace. Pokud však účastník zadávacího řízení prokázal splnění části kvalifikace pomocí poddodavatele, je oprávněn ho nahradit pouze poddodavatelem, který splňuje požadovanou část kvalifikace ve stejném nebo větším rozsahu. Zadavatel není oprávněn souhlas s výměnou poddodavatele bez objektivního důvodu odmítnout.

Další podmínky

Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených v zadávací dokumentaci, a to buď na základě žádosti účastníků zadávacího řízení o dodatečné informace k zadávacím podmínkám, nebo z vlastního podnětu. Tyto změny budou zveřejněny na profilu zadavatele https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_80.html.

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit veřejnou zakázku bez udání důvodů až do podpisu smlouvy.

V souladu s ustanovením § 40 zákona zadavatel stanovuje lhůtu, po kterou jsou účastníci zadávacího řízení vázáni svými nabídkami na dobu 90 dnů od skončení lhůty pro podání nabídek.

Účastník zadávacího řízení nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí ve veřejné zakázce. Nabídky se účastníkům zadávacího řízení nevracejí a zůstávají zadavateli jako součást dokumentace o zadání veřejné zakázky.

Účastník zadávacího řízení je povinen podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Tato povinnost se týká rovněž těch částí nabídek, smlouvy a souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. jako obchodní tajemství, utajované skutečnosti), za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy (zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole, v platném znění). Účastníci zadávacího řízení berou na vědomí, že obdobnou povinností bude vybraný účastník zadávacího řízení povinen smluvně zavázat také své poddodavatele.

DALŠÍ ČÁSTI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE – PŘÍLOHY

Příloha č. 1 - Krycí list nabídky

Příloha č. 2 - Čestné prohlášení ke splnění základní způsobilosti

Příloha č. 3 - Seznam referenčních zakázek formou čestného prohlášení

Příloha č. 4 – Obchodní podmínky – návrh smlouvy o dílo

Příloha č. 5 - Seznam poddodavatelů formou čestného prohlášení

Příloha č. 6 – Projektová dokumentace

Příloha č. 7 – Výkaz výměr v el. podobě

Příloha č. 8 – Servisní smlouva

V Habrovanech dne:  10.5 .2017

…………………………………								       Ing. Marcel Funderák

ředitel Habrovanského zámku

Příloha č. 4 Zadávací dokumentace

Smlouva o dílo

Chlazení podkrovních pokojů uživatelů v budovách Habrovanského zámku (dále jen SOD)

___________________________________________________________________________

I. Smluvní strany a pověření

1. Objednatel:      	Habrovanský zámek, příspěvková organizace

se sídlem:  	Habrovany 1, 683 01 Rousínov

zastoupené:	Ing. Marcel Funderák -  ředitel

IČ:                     70921245

DIČ:		-

Bankovní spojení: 86-4135490287/0100

Tel.:		+ 420 724 371 490

E-mail:		mfunderak@habrovanskyzamek.cz

2. Zhotovitel: 		xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

zapsán v xx vedeném Krajským soudem v xxxx, oddíl x, vložka xxxx

zastoupen: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

IČ: xxxxxxxxx

DIČ: xxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx

(dále jen zhotovitel)

3. Objednatel pověřil:

a) jednáním a úkony v technických záležitostech této smlouvy a stavebním dozorem:

Ing. Marcel Funderák -  ředitel

b) jednáním a úkony ve smluvních záležitostech smlouvy:

Ing. Marcel Funderák -  ředitel

4. Zhotovitel pověřil:

a) jednáním a úkony ve smluvních záležitostech této smlouvy:

xxxxxxxxxxxxxx tel.: xxxxxxxxxxxxx

b) jednáním a úkony v technických záležitostech této smlouvy:

xxxxxxxxxx tel.: xxxxxxxxxxx

c) výkonem předmětu této smlouvy:

xxxxxxxxxxx tel.: xxxxxxxxxxx

Ke změně pověřených pracovníků nebo rozsahu jejich oprávnění postačí oznámení druhé smluvní straně doporučeným dopisem nebo zápisem do stavebního deníku (SD).

II. Předmět smlouvy

Chlazení podkrovních pokojů uživatelů v budovách Habrovanského zámku

- Předmětem smlouvy je provedení díla spočívajícího ve vybudování systému chlazení podkrovních pokojů Habrovanského zámku. Tyto prostory budou chlazeny centrálním chladicím systémem, který se skládá z tepelné jednotky (tepelné čerpadlo vzduch – voda), dvojice venkovních jednotek a vnitřních lokálních jednotek.

  - Rozsah předmětu díla je dán projektovou dokumentací a výkazem výměr, který vypracoval Ing David Pavlas se sídlem Purkyňova 35b, 61200 Brno. Rozsah a kvalita předmětu smlouvy je dána:

a) Příloha č. 1 SOD - Projektová dokumentace potvrzená objednatelem (dále jen příloha  č. 1).

b) Příloha č. 2 SOD - Položkový rozpočet stavby dle cenové nabídky (dále jen příloha č. 2)

c) Příslušnými ČSN, EN, příp. DIN a obecně závaznými předpisy ČR platnými v době provádění díla. Pro potřeby této smlouvy se strany dohodly, že doporučené požadavky platných norem nemající vliv na zvýšení smluvní ceny díla, nebo snížení kvality díla, se stávají závaznými.

Součástí plnění zhotovitele je zajištění veškerých podmínek uvedených v dokumentech dle čl. 2.2 odst. b) a d), i když jsou tyto podmínky uvedeny jako závazek nebo povinnost objednatele, resp. stavebníka, ale pouze do výše plnění rozsahu, ceny a dodacích podmínek, zhotovitelem podle této SOD.

Součástí předmětu díla jsou také tyto činnosti:

- veškeré práce a dodávky související s požárními předpisy, bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména osob v místech dotčených stavbou),

- zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků dle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,

- zřízení, provozování a ochrana zařízení staveniště,

- odvoz a uložení přebytečného výkopku, vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění, vedení průběžné evidence odpadů vzniklých při stavební činnosti, předložení dokladů o jejich nezávadném zneškodňování,

- dokumentace skutečného provedení včetně geodetického zaměření,

- zajištění koordinace prací svých dodavatelů a nezbytná spolupráce s ostatními dodavateli objednatele.

V případě nesouladu mezi rozsahem, množstvím prací a dodávek ve výkresové a textové části projektové dokumentace (Př. č. 1) oproti položkovému rozpočtu v příloze   č. 2 této smlouvy, platí rozsah a množství uvedené v položkovém rozpočtu (Př. č. 2 SOD).

2.2.1 Budou použity pouze kvalitní materiály s úplnými atesty a protokoly o zkouškách.

2.2.2 Dílo bude splňovat kvalitativní a dodací podmínky odpovídající:

a) ČSN platné v době provádění prací a vztahující se k předmětu díla

b) pravidlům stavebních a montážních prací

c) platným předpisům, zejména z hlediska bezpečnostního, požárního, hygienického, životního prostředí, výkopových prací a ostatních předpisů pro provádění stavebních prací

d) předepsaným technologickým postupům.

2.2.3 Zhotovitel uplatní uvedené kvalitativní a technické ukazatele díla i do smluvních vztahů se poddodavateli.

  - Zhotovitel se zavazuje vykonat dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. Pověří-li zhotovitel provedením některých částí díla jiné osoby, má zhotovitel plnou odpovědnost, jako by tyto části díla prováděl sám.

  - V průběhu realizace díla je objednatel oprávněn požadovat případné změny díla, v případě vlivu změn na cenu díla, budou vícepráce nebo méněpráce, na základě potvrzených zápisů v SD, upraveny písemně dodatky k této SOD.

  - Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. V případě pozastavení stavebních a bouracích prací ze strany objednatele bude projednán vliv na termín dokončení stavby.

III. Termín plnění

3.1 Zahájení prací:    20. června  2017

Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště 5 dnů před termínem zahájení prací.

3.2 Ukončení prací a předání díla:  xxxxxxxxxxxxx 2017

3.3 Při pozdějším zahájení prací zapříčiněných z důvodů na straně objednatele se předání díla podle ustanovení článku 3.2 prodlužuje o tuto dobu prodlení.

3.4 Sjednaná lhůta se prodlužuje o tolik pracovních dnů, o kolik pracovních dnů byly práce ke zhotovení díla přerušeny na pokyn objednatele, nebo byly přerušeny pro okolnosti na straně objednatele (zastavení, nebo zdržení díla z technických, finančních důvodů, apod.), nebo z důvodů, které neumožňují provádět práce a dodávky vlivem postupu prací objednatele a jeho případných poddodavatelů. Zhotovitel v těchto případech není v prodlení s termínem předání díla dle čl. III.

3.5	Sjednaná lhůta se prodlužuje o tolik pracovních dnů, o kolik pracovních dnů byly práce ke zhotovení díla přerušeny z důvodu povětrnostních vlivů, které provádění prací neumožnily.

IV. Cena prací a dodávek

4.1 Cena díla je sjednaná na rozsah daný touto smlouvou jako cena pevná, platná po celou dobu výstavby s výjimkou případů stanovených v této smlouvě.  Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, energie, poplatky, služby, pojištění a výkony ve smyslu této smlouvy.

| Cena celkem |  |  | xxxxxxxx,-Kč |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DPH 15% |  |  | xxxxxxxx,-Kč |  |
| Cena celkem vč. DPH |  |  | xxxxxxxx,-Kč |  |

Veškeré dohodnuté vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření předmětu SOD, které bude objednatel požadovat, budou oceněny položkově s použitím jednotkových cen uvedených v příloze č. 2. Nové dodávky, práce a vícepráce po vzájemné dohodě, dle ceníků Systému pro řízení staveb vydaných RTS a.s. (RTS), platných v době provádění těchto prací.

Dodávky, práce nebo činnosti, které nebudou oproti předmětu SOD prováděny, budou oceněny položkově s použitím jednotkových cen uvedených v příloze č. 2 a budou odečteny z ceny díla.

Cena díla může být překročena pouze v případě:

a)	že v průběhu provádění díla vznikne nutnost provedení dalších prací, změn a víceprací vyvolaných objednatelem, nebo víceprací z důvodu změn stavebního povolení, nebo víceprací, které vznikly z důvodů okolností a skutečností, které nemohl objednatel (resp. GP) a zhotovitel i s vynaložením odborné péče předvídat a předpokládat, a které mohou změnit rozsah, cenu a dodací podmínky předmětu díla,

b)	v případě změny daňových zákonů (DPH).

4.2 Případné vícepráce nebo méněpráce, které objednatel závazně objedná ve stavebním deníku, budou oceněny stejnou metodikou, jako byla stanovena cena, tj. za pomoci směrných orientačních cen dle RTS a platných v době provádění těchto prací v kombinaci s individuální kalkulací Zhotovitele.

Veškeré změny rozsahu a cen musí být odsouhlaseny objednatelem a budou dohodnuty písemně v dodatcích k této smlouvě, na základě odsouhlasených a potvrzených zápisů v SD.

4.3  K takto vykalkulovaným cenám bude připočítána DPH dle platných daňových předpisů.

4.4  Součástí ceny díla dále je:

- vybudování zařízení staveniště včetně jeho zabezpečení, zajištění příjezdu k němu a úklid staveniště po ukončení,

- kompletační činnost vyššího dodavatele stavby,

- soubor jednotlivých dokladů nutných k předání a převzetí díla.

V. Platební podmínky

5.1 Úhrada díla bude prováděna na základě vystavených dílčích faktur formou měsíčních přímých plateb do výše částky soupisu provedených prací a odsouhlasených prací. Konečná faktura za dílo je daná jako rozdíl celkové ceny za dílo a součtu dílčích faktur, což bude na konečné faktuře uvedeno. Vystavené faktury musí obsahovat náležitosti daňového dokladu podle zákona č.235/2004 Sb. v platném znění.

5.2 Stavbyvedoucí zhotovitele bude měsíčně vystavovat soupisy provedených prací, a to vždy do 28. dne daného měsíce, dle jednotlivých stavebních oddílů. Takto sestavené soupisy provedených prací odsouhlasí objednatel nebo pověřený pracovník objednatele vždy do posledního dne daného kalendářního měsíce. Na základě takto vystaveného a odsouhlaseného soupisu provedených prací bude provedena platba zhotoviteli dle odstavce 5.1.

Splatnost daňového dokladu je dohodnuta do 14 dnů od data doručení dokladu na adresu objednatele, nebo data převzetí dokladu (faktury) objednatelem, nebo oprávněným zástupcem objednatele v čl. I.3.a.

5.3. Faktura bude obsahovat:

- označení faktury a její číslo

- číslo smlouvy a den jejího uzavření

- číslo objednávky objednatele

- název a sídlo smluvních stran a jejich IČ, DIČ

- předmět dodávky a název stavby

- den odeslání faktury a lhůtu splatnosti

- označení banky a číslo účtu zhotovitele

- fakturovanou částku

- zjišťovací protokol s vyčíslením dosavadně odvedených a zbývajících prací

5.4. Případné vícepráce budou hrazeny samostatnými platbami se splatností do 30 dnů od doručení, nebo předání daňového dokladu (faktury) objednateli, nebo zástupci objednatele. Veškeré vícepráce a méněpráce budou dohodnuty v dodatcích této SOD na základě odsouhlasených a potvrzených zápisů v SD stavebním dozorem objednatele.

Tyto vícepráce budou popsány formou výkazů výměr v  SD a odsouhlaseny stavebním dozorem objednatele. Návrh ceny bude předložen objednateli k odsouhlasení před jejich prováděním.

VI. Projektová dokumentace

  - Objednatel předá zhotoviteli v termínu předání staveniště (pracoviště) jedno paré projektové dokumentace. Objednatel tuto dokumentaci odsouhlasí tím, že jedno paré realizační dokumentace bude opatřeno podpisem objednatele, nebo pověřeného pracovníka objednatele.

  - Při předání díla bude předána objednateli 1x dokumentace skutečného provedení.

VII. Záruční doba, odpovědnost za vady

7.1 Zhotovitel poskytne objednateli záruku na dílo: 60 měsíců.

U zabudovaných výrobků s vlastními záručními listy bude platit délka záruky uvedená na záručních listech výrobce.

7.2 Smluvní strany se dohodly, že v případě zjištění skryté vady díla (tj. té vady, která nebyla zjevná při předání a převzetí díla) v záruční době, má objednatel právo na úplné odstranění vady zdarma. Zhotovitel odpovídá za vady díla, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.

7.3 Vadou se rozumí odchylka v kvalitě zaviněná zhotovitelem nebo jeho dodavateli v rozsahu a parametrech díla, nebo jeho částí, stanovených odsouhlasenou projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými technickými normami ČSN.

7.4 Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bez zbytečného odkladu po jejím zjištění písemnou formou do rukou odpovědného zástupce zhotovitele v jeho sídle podle čl. I této smlouvy.

7.5 Zhotovitel neodpovídá a neručí za škody, vady, poškození a poruchy na prováděných, provedených, nedokončených pracích a dodávkách způsobených postupem prací, nesprávným používáním ostatních poddodavatelů objednatele, nájemce nebo objednatele.

7.6  Smluvní strany se pro případ vady díla dohodly, že po dobu záruční doby má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady. V případě, že je vada neodstranitelná, je zhotovitel povinen vadnou část díla vyměnit, kromě vad a škod popsaných v čl. VII. odst. 7.5.

Reklamace vad vzniklých v záruční době uplatní objednatel písemně u zhotovitele, který je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady nejpozději však do tří pracovních dnů od uplatnění reklamace objednatelem a případné vady odstranit v co nejkratším technicky možném termínu. Termín odstranění vad se dohodne písemnou formou.

Jestliže zhotovitel neodstraní ostatní vady do pěti dnů od doručení reklamace, nebo pokud nedojde k jiné dohodě o termínu odstranění vad, je objednatel oprávněn, podle vlastního uvážení odstranit tyto vady na vlastní náklady. Takto vzniklé, řádně doložené náklady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli na základě jím vystavené faktury, a do 30-ti dnů od jejího doručení zhotoviteli.

Záruční doba na reklamované části díla se prodlužuje o dobu počínající datem uplatnění reklamace a končící dnem odstranění vady.

Objednatel se zavazuje poskytnout nezbytnou součinnost, pokud tato bude potřebná pro odstranění reklamovaných vad.

7.6 Zhotovitel neodpovídá za vady, poruchy a opotřebení díla způsobené nesprávným, neodborným používáním díla, nebo částí díla objednatelem (uživatelem; nájemcem).

VIII. Podmínky provedení díla

8.1. Při odevzdání staveniště bude za účasti smluvních stran sepsán zápis o odevzdání a převzetí staveniště.

8.2 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví svých pracovníků a zároveň odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Na staveniště mohou vstupovat pouze osoby písemně pověřené objednatelem, mezi něž patří i zástupci oprávněných orgánů státní správy. Tyto osoby jsou povinny se řídit na staveništi pokyny stavbyvedoucího zhotovitele.

8.3 Zhotovitel splní svoji povinnost provést sjednané dílo ve čl. II této smlouvy jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli v místě jeho provádění.

8.4. Objednatel není oprávněn bez souhlasu zhotovitele, nebo dohody se zhotovitelem jednostranně nařizovat, nebo měnit poddodavatelský systém zhotovitele a řízení postupů výstavby díla. V případě požadavku objednatele na vlastní dílčí poddodávky prací z rozsahu předmětu a výše ceny této SOD - pouze po dohodě a se souhlasem zhotovitele. V těchto případech zhotovitel nepřebírá záruky za práce a dodávky zrealizované objednatelem a neručí za vady na díle, které vzniknou působením dodávek zrealizovaných objednatelem, nebo poddodavateli, nebo nájemcem objednatele.

8.5	Zhotovitel se zavazuje průběžně zvát objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými, přičemž výzva ke kontrole bude zaslána nebo uvedena ve stavebním deníku nejpozději 3 dny před zakrytím. Jestliže se objednatel nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel pokračovat v pracích. Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí jejich odkrytí zhotovitel. V případě, že zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole zakrývaných prací, nese veškeré náklady s jejich odkrytím. Provedená kontrola zakrývaných prací musí být zapsána ve stavebním deníku a potvrzena zástupcem objednatele. Účast objednatele na řízení o zakrytí prací nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné provedení předmětu Smlouvy, ani odpovědnosti za záruky.

8.6	Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným osobám, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu odstranit příčiny, napravit následky a nahradit vzniklou škodu. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností, včetně možných škod způsobených jeho zaměstnanci a/nebo poddodavateli, a to min. do výše 1 mil. Kč.

Zhotovitel upozorní objednatele na případné zjevné vady předané projektové dokumentace, které zjistil před zahájením prací a v jejich průběhu.

Objednatel je povinen převzít podpisem soupis provedených prací dílčí části provedených prací, které jsou podkladem pro platby za provedené práce. Je povinen převzít dokončené dílo. Případné nedodělky nebránící užívání díla budou uvedeny v předávacím protokolu díla a odstraněny v termínech a za podmínek dohodnutých při předání díla, zápisem do protokolu o předání a převzetí díla.

Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla z důvodu neuhrazení plateb za provedené práce a dodávky objednatelem, nedojde-li k dohodě o úhradě plateb, může objednatel od SOD odstoupit. V tomto případě dojde k inventarizaci, vyčíslení a vyúčtování doplatku provedených prací a dodávek k datu přerušení prací. Vyčíslené práce a dodávky je objednatel povinen zaplatit.

Termín dokončení a předání díla se v tomto případě posune o dobu, po kterou byl objednatel v prodlení s úhradou oprávněných plateb za provedení práce a dodávky. Zhotovitel není v prodlení s termínem předání díla dle čl. III/3.3.

Zhotovitel a objednatel si vzájemně touto Smlouvou potvrzují, že drobné odchylky od projektové dokumentace, které nemění rozsah, dodací podmínky, celkové řešení díla, ani nezvyšují cenu díla, nejsou vadami a mohou být provedeny na základě objednatelem schválených zápisů ve stavebním deníku. Tyto drobné odchylky zhotovitel vyznačí do podkladů pro dokumentaci skutečného provedení díla.

Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí vjezd na staveniště, jeho provoz, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby.

Zhotovitel si zajistí pro realizaci díla potřebné připojení na body el. energie a vody.

Objednatel prohlašuje, že pozemky a veškeré podklady pro zhotovení díla jsou bez právních vad.

IX. Vedení stavby a provádění kontrol

9.1 Zhotovitel povede stavební deník v souladu s obsahem zákona č. 183/2006 Sb., aby stavební deník zachycoval přehledně veškeré události vážící se k průběhu prováděného díla. Zhotovitel se zavazuje, že bude respektovat následující požadavky na vedení stavebního deníku.

9.2 Zhotovitel i objednatel jsou povinni sledovat obsah i záznamy stavebního deníku a k zápisům připojovat své stanovisko. Pravidelné schůzky stavbyvedoucího se stavebním dozorem se budou konat průběžně dle průběhu stavby a po vzájemné dohodě na stavbě. Pokud se ve stanovených termínech technický dozor investora nevyjádří k zápisům ve stavebním deníku, budou tyto považovány za odsouhlasené.

9.3 Objednatel si vyhrazuje právo provést průběžnou kontrolu kvality díla v případě dodaných materiálů pro stavbu a přizvat si podle potřeby nezávislý kontrolní orgán. Zhotovitel vyzve TDI objednatele k prověření všech zakrývaných prací zápisem do stavebního deníku 3 pracovní dny předem.

9.4  Zhotovitel a objednatel se dohodli na konání kontrolních dnů v intervalu 21 dnů. Termín prvního kontrolního dne bude stanoven při předání staveniště. Na kontrolních dnech bude zhotovitelem předložen rozsah vykonaných prací a plán práce do dalšího kontrolního dne. Na kontrolních dnech se zúčastní zodpovědní pracovníci smluvních stran.

9.5 Technický dozor objednatele bude vykonávat: Ing. Jaromír Handl nebo jím určený zástupce.

9.6 Vedením stavby za zhotovitele je pověřen stavbyvedoucí dle odst.4c).

9.7 Změnu ve funkcích podle bodu 9.4 a 9.5 oznámí smluvní strany vždy písemně. Osoby uvedené v bodě 9.4 a 9.5 této smlouvy jsou oprávněny také k podepsání zápisu o předání a převzetí staveniště.

9.8 Zhotovitel odpovídá za přesné, průběžné vedení údajů a podkladů o skutečném provedení stavby.

X. Smluvní pokuty

10.1 Jestliže zhotovitel v termínu dle čl. III této smlouvy nepředá dílo objednateli, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla za každý den prodlení.

10.2. Jestli-že bude objednatel v prodlení s platbami za provedené práce, je povinen zhotoviteli zaplatit smluvní pokutu 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení s platbami.

10.3. Jestli-že bude zhotovitel v prodlení termínu odstranění vad vzniklých v rámci záruční doby, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu 0,05% z ceny díla za každý den prodlení. Touto sankcí není dotčeno právo na vymáhání vzniklých škod vzniklých vadou díla.

XI. Předání díla

11.1 Zhotovitel ukončí dílo a předá ho jako celek.  Zhotovitel 14 dnů před sjednaným termínem dokončení oznámí objednateli zápisem do stavebního deníku datum a hodinu předání díla. Za účasti obou smluvních stran bude provedena prohlídka díla.

11.2 Zhotovitel předloží k přejímacímu řízení:

- dokumentaci skutečného provedení v jednom vyhotovení

- zápisy a osvědčení o všech předepsaných zkouškách

- všechny potřebné atesty pro předání provozovateli

- revizní zprávy a zprávy z kontrolních dnů

- doklady o likvidaci odpadů ze stavební činnosti zhotovitele

- případně další doklady vyžádané objednatelem v dostatečném předstihu

11.3 Za zhotovitele je oprávněn předat dílo:  xxxxxxxxxxx

11.4 Za objednatele je oprávněn převzít dílo: Ing. Marcel Funderák

11.5 V případě kompletnosti dokladů je povinen objednatel dokončené dílo převzít a zaplatit do výše ceny dle SOD.

11.6 Objednatel není povinen dílo převzít, pokud vykazuje závažné vady a nedodělky bránící užívání díla. V případě nedodělků nebránících užívání díla, objednatel dílo převezme a zaplatí do výše 95% ceny díla. Zbývajících 5 % do výše celkové ceny díla bude uhrazeno po odstranění poslední vady nebo nedodělku zapsaného v zápise o předání a převzetí díla.

11.7 Vlastnictví ke zhotovovanému dílu nebo jeho částem přechází na objednatele zaplacením ceny díla nebo jeho částí po odečtu dohodnutého zádržného, avšak nebezpečí škod na zhotovovaném díle nese zhotovitel od zahájení až do jeho předání a převzetí objednatelem.

XII. Ostatní ujednání

12.1 Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem nebo vešly ve známost ve vztahu k předmětu smlouvy či smluvní straně nezpřístupní třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než pro plnění této smlouvy.

12.2 Zhotovitel se bude při plnění předmětu této smlouvy řídit výchozími podklady objednatele, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran.

12.3 Zhotovitel se zavazuje realizovat předmět této smlouvy s maximální hospodárností při provádění všech prací, při výběru materiálů a poddodavatelů.

12.4 Pokud vzniknou mezi smluvními stranami rozpory ohledně technologie provádění díla, povahy vad či jiné rozpory technické povahy je kterákoliv ze smluvních stran oprávněna předložit záležitost k posouzení místně příslušné státní zkušebně, jejíž stanovisko bude pro obě smluvní strany závazné. Náklady spojené s posouzením nese strana, jejíž názor se ukáže jako nesprávný.

12.5 	Zhotovitel je povinen písemně sdělit v případě zániku firmy tuto skutečnost, eventuálně právního nástupce ihned objednateli.

Předmět smlouvy, nebo jeho ucelená část budou dokončeny včetně řádného vyklizení a vyčištění stavby a veškerých ploch dotčených stavbou.

Dílo se považuje za dokončené protokolárním předáním a převzetím díla.          Objednatel, potvrzením v zápisu o předání a převzetí, dokončené dílo převezme.  Povinnost zajištění kolaudace nese objednatel.

12.6  Objednatel je povinen převzít podpisem soupisu provedených prací dílčí části provedených prací, které jsou podkladem pro platby za provedené práce. Je povinen převzít dokončené dílo. Případné drobné nedodělky nebránící užívání díla budou uvedeny v předávacím protokolu díla a odstraněny v termínech a za podmínek dohodnutých při předání díla, zápisem do protokolu o předání a převzetí díla.

12.7 Objednatel a GP potvrzují, že zadávací realizační dokumentace je úplná, zpracována oprávněnými osobami a nevykazuje zjevné vady a nedostatky bránící v provedení předmětu díla dle platných předpisů, vyhlášek, pravidlech stavebních prací a ČSN.

XIII. Závěrečná ustanovení

13.1 Ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou se smluvní vztah řídí občanským zákoníkem a příslušnými ustanoveními obecně platných právních předpisů.

13.2 Všechny spory vyplývající ze SOD budou strany řešit především vzájemnou dohodou dle občanského zákoníku. Nedojde–li k dohodě, budou spory rozhodovány věcně příslušným soudem.

13.3 Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými smluvními zástupci stran.

13.4    Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.

13.5    Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva je soukromoprávní smlouvou, jejíž jednou stranou je příspěvková organizace územního samosprávného celku ve smyslu ust. § 2 odst. 1 písm. h) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen zákon o registru smluv) a bude podléhat uveřejnění v registru smluv.

13.6  Tato smlouva se stává platnou podpisem druhé smluvní strany. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uzavření.

Přílohy:

Příloha č. 1: Projektová dokumentace pro provedení stavby

Příloha č. 2: Položkový rozpočet dle nabídky k fakturaci

Příloha č. 3: Harmonogram stavebních prací

V Habrovanech dne:						V xxxxxx dne: ……………….

..................................................          				....................................................

Za objednatele:							Za zhotovitele:

Ing. Marcel Funderák		                                          xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ředitel Habrovanského zámku				   	    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

- Příloha č. 8 Zadávací dokumentace

- SMLOUVA o dílo – servisní smlouva Č…….

o provádění servisní činnosti na vzduchotechnickém a klimatizačním zařízení (dále jen „smlouva“)

uzavřená v souladu s § 2586 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“) a ve smyslu příslušných právních předpisů souvisejících mezi následujícími smluvními stranami:

Habrovanský zámek, příspěvková organizace

se sídlem:  			Habrovany 1, 683 01 Rousínov

zastoupené:			Ing. Marcel Funderák -  ředitel

IČ:                     		70921245

DIČ:		-

Bankovní spojení: 		86-4135490287/0100

Tel.:				+ 420 724 371 490

E-mail:			mfunderak@habrovanskyzamek.cz

(dále jen „objednatel“)

a

Název společnosti 		Doplní zhotovitel

se sídlem:			Doplní zhotovitel

jednající:			Doplní zhotovitel

oprávněná osoba:			Doplní zhotovitel

ve věcech technických:		Doplní zhotovitel

kontakt:			Doplní zhotovitel

IČ:			Doplní zhotovitel

DIČ:			Doplní zhotovitel

bankovní spojení:			Doplní zhotovitel

číslo účtu:			Doplní zhotovitel

společnost je zapsána v obchodním rejstříku		Doplní zhotovitel

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

PŘEDMĚT SMLOUVY

- Předmětem smlouvy je provádění servisní činnosti, která spočívá v provádění pravidelné technické údržby a odstraňování případných závad klimatizace (chlazení) v objektu Habrovanského zámku, Habrovany 1, 683 01 Rousínov.

- Servisní činnost bude prováděna po dobu 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla dle Smlouvy o dílo „Chlazení podkrovních pokojů uživatelů v budovách Habrovanského zámku“ mezi zhotovitelem a objednatelem. Servisní činnost bude prováděna v rozsahu nutném pro provoz zařízení v parametrech předepsaných projektem, technickou dokumentací k tomuto zařízení nebo provozními požadavky na zařízení kladenými. Zhotovitel se zavazuje, že bude pro objednatele řádně vykonávat činnosti, které jsou předmětem této smlouvy, a objednatel se zavazuje, že řádně provedené a v dohodnutém termínu provedené práce/služby převezme a zaplatí zhotoviteli cenu ve smyslu čl. II. této smlouvy.

- Tato smlouva upravuje vzájemná práva a povinnosti při provádění servisní činnosti za dále stanovených podmínek.

- Pracovníci zhotovitele se zavazují dodržovat bezpečnostní předpisy a předpisy požární ochrany.

ROZSAH A CENA PRACÍ

- Rozsah pravidelné technické údržby a její cena se řídí Harmonogramem servisních prací, uvedeným v příloze č. 1 této smlouvy a Rozsahem servisní činnosti, uvedeného v příloze č. 2 této smlouvy. Po ukončení servisních prací je zhotovitel oprávněn na základě servisní zprávy potvrzené objednatelem nebo jeho oprávněným zástupcem, vystavit fakturu (ohledně splatnosti viz níže čl. VI. této smlouvy).

- Případné havárie a závady, které zhotovitel nemohl předpokládat ani ovlivnit, budou řešeny a odstraňovány dohodou smluvních stran na základě požadavku objednatele.

- Servisní činnosti náležící do pravidelné technické údržby budou účtovány hodinovou sazbou + náklady na cestovné a použitý materiál.

- Hodinová zúčtovací sazba  -  ………… Doplní zhotovitel,- Kč

- Cestovní náklady  -  500,- Kč paušál za 1 cestu

- O víkendech a svátcích se hodinové sazby zvyšují o 100%.

- Každá započatá hodina je považována jako hodina další.

- K cenám bude připočtena DPH v příslušné zákonné výši účinné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Pokud na základě změny zákonné úpravy dojde k navýšení či snížení daně z přidané hodnoty (změna příslušné sazby), tak se pro takový případ smluvní strany dohodly, že nebudou o takové změně sazby DPH ze zákona již uzavírat písemný dodatek k této smlouvě.

- Adresa objednatele pro doručování daňových dokladů je:

Habrovanský zámek, příspěvková organizace

Habrovany 1

683 01 Rousínov

TERMÍNY PLNĚNÍ

- Termíny plnění pravidelné technické údržby klimatizace jsou stanoveny v Příloze č. 1 této smlouvy na základě provozních podmínek a termínů doporučených výrobcem. Zhotovitel bude sám kontrolovat včasný nástup na tuto servisní činnost v závislosti na Harmonogramu servisních prací v Příloze č. 1.

- Servisní činnosti dle čl. II. bod 2., tj. odstranění případných havárií a závad, se zhotovitel zavazuje tyto práce zahájit a v případě možností odstranit nejpozději během následujícího pracovního dne od nahlášení, pokud nebude s objednatelem dohodnuto jinak.

- Termín zahájení servisní činnosti dle čl. III, odst. 1, nahlásí zhotovitel kontaktnímu zaměstnanci objednatele vždy telefonicky nejméně dva pracovní dny předem.

- Standardní pracovní doba je od 7.00 – 16.00 hod.

PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

- Objednatel zajistí přístup pracovníků k provádění servisní činnosti na zařízení dle této smlouvy, dále parkovací místo pro vozidlo zhotovitele po dobu vyložení materiálu potřebného pro plnění servisních prací.

- Objednatel je povinen zajistit kolem zařízení dostatečný prostor pro provádění servisních prací.

- Zhotovitel provede na své náklady likvidaci spotřebního materiálu a odpadu vzniklého při servisních pracích.

- Zhotovitel je povinen provádět služby dle této smlouvy svědomitě a s odbornou znalostí a péčí. Služby budou poskytovány v souladu s provozními, případně výrobními předpisy stanovenými pro servisovaná zařízení.

- Zhotovitel je povinen poskytovat služby tak, aby byl co nejméně narušen provoz příslušného pracoviště/kanceláří objednatele, a tak aby byla minimalizována nutnost havarijních zásahů, tj. provádět preventivní servis.

- Zhotovitel má uzavřenu pojistnou smlouvu s ………………., a.s., která kryje standardní pojištění podnikatelských rizik a prohlašuje, že se tato pojistná smlouva vztahuje i na škody způsobené zhotovitelem v souvislosti s poskytováním služeb dle této smlouvy.

- V.

ZÁRUKA

- Na provedené práce poskytuje zhotovitel záruku v délce trvání 24 měsíců.

- Během záruční doby podle předchozího bodu se zhotovitel zavazuje v době do 24 hod. od obdržení reklamace objednatele (telefonicky na oprávněnou osobu zhotovitele ve věcech technických, jak uvedeno v záhlaví této smlouvy) nebo, nebude-li to technicky prokazatelně možné, pak ve lhůtě, na které se objednatel se zhotovitelem dohodne, odstranit případné závady.

- Zhotovitel odpovídá za všechny závady vzniklé v důsledku nekvalitního nebo nedostatečného servisu a závady takto způsobené odstraní zdarma.

- Objednatel nahlásí závadu na pohotovostní telefon …………………., případně ………………….... Doplní zhotovitel

- VI.

- SPLATNOST a OTÁZKY SOUVISEJÍCÍ

- Smluvní strany se dohodly, že splatnost faktury činí 30 dnů od jejího doručení objednateli.

- Faktura vystavená zhotovitelem bude obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany si sjednávají, že objednatel má právo vrátit fakturu k přepracování, pokud nebude obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu. Zhotovitel se pro tento případ zavazuje opravit fakturu do 20 dnů od jejího vrácení objednatelem. Po dobu opravy faktury není objednatel v prodlení s úhradou ceny.

- Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel nemůže poskytovat zálohy.

- VII.

- UJEDnÁNÍ O ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY, PODSTATNÉ PORUŠENÍ SMLOUVY

  - Smluvní strany se tímto dohodly, že vylučují účinky § 2004 odst. 1 NOZ. Smluvní strany si tak sjednávají, že odstoupení od smlouvy, a to i v případech, kdy nárok na toto plyne ze zákona, má účinky ex nunc, je tedy účinné dnem doručení druhé smluvní straně. Smluvní strany tak prohlašují, že případným odstoupením od smlouvy není dotčeno vzájemné plnění, které bylo řádně poskytnuto a bylo přijato nebo přijato být mělo a mohlo před tím, než nastaly účinky odstoupení, jakož i nároky na cenu za takové plnění včetně náhrady přiměřených a prokazatelně odůvodněných nákladů zhotovitele. Dále nejsou odstoupením od smlouvy dotčena ujednání o volbě práva, řešení sporů a smluvní pokuty.

  - Odstoupení od smlouvy musí být písemné a musí být doručeno druhé smluvní straně, jak uvedeno v předchozím bodě.

  - Smluvní strany si sjednávají (krom jiných případů stanovených zákonem či touto smlouvou), že za podstatné porušení této smlouvy bude považováno, pokud:

- objednatel bude v prodlení delším než 30 kalendářních dnů s úhradou ceny ve smyslu čl. VI. bod 1 této smlouvy,

- bude na zhotovitele prohlášen úpadek podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „insolvenční zákon“); Pro případ prohlášení konkursu podle insolvenčního zákona na zhotovitele si smluvní strany sjednávají, že objednatel může od smlouvy odstoupit i do lhůty 30 dnů, kterou má insolvenční správce na vyjádření.

  - Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit s účinky ex nunc v případě opakovaného nepodstatného porušení smlouvy ze strany zhotovitele.

VIII.

- Ujednání o smluvní pokutě

- Při nedodržení lhůty splatnosti je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení.

- V případě, kdy objednatel během namátkové kontroly provádění díla zjistí nedodržení podmínek této smlouvy, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z paušální částky za každý den prodlení do odstranění zjištěného nedostatku nebo závady.

- Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje dlužníka (tj. smluvní stranu, která porušila povinnost utvrzenou smluvní pokutou) povinnosti splnit dluh smluvní pokutou utvrzený. Smluvní strany se dohodly, že povinnost zaplatit smluvní pokutu, jak stanoveno v předchozích dvou odstavcích, bude dána jen tedy, pokud se bude jednat o zaviněné porušení povinnosti.

IX.

DORUČOVÁNÍ

- Pokud se v této smlouvě hovoří o doručování písemností, pak se toto může udát:

- doručením prostřednictvím držitele poštovní licence na doručovací adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nebo

- osobně na podatelnu, nebo

- do datové schránky; pokud bude zasílat zhotovitel do datové schránky objednatele, tak výlučné ID datové schránky objednatele pro tento účel, kam zhotovitel zašle příslušnou písemnost, je: ywukkib

- X.

UJEDNÁNÍ O VOLBĚ PRÁVA A ŘEŠENÍ SPORŮ

  - Právem rozhodným pro tuto smlouvu je právo České republiky.

  - Smluvní strany si sjednávají, že pro případ vzniku sporu budou postupovat tak, aby byl nejprve učiněn pokus o smírné řešení, kdy si strany vzájemným jednáním a konzultacemi vyjasní své pozice a pokusí se vyřešit všechny potencionálně sporné otázky tak, aby nedošlo k soudnímu řešení.

  - Pokud nebude nalezeno řešení na základě vzájemných jednání a konzultací dle předchozího odstavce, budou veškeré spory z této smlouvy a s touto smlouvou související řešeny věcně, místně a funkčně příslušným soudem dle soudní soustavy České republiky.

XI.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran.

- Smlouva se uzavírá na dobu určitou do doby splnění předmětu smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu lze vypovědět bez uvedení důvodu. Smluvní vztah skončí uplynutím tříměsíční výpovědní doby, která počne běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi.

- Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze vzestupně číslovanými písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami. Jiné písemnosti, obsahující projevy stran či osob oprávněných je zastupovat, jako jsou zejména zápisy, protokoly, pracovní výkaz, nejsou změnami, ani doplňky této smlouvy. Smlouvu dále nelze měnit ústně. Všechny v této smlouvě uvedené přílohy jsou její nedílnou součástí.

- Smluvní strany se dohodly, že si bez zbytečného odkladu písemně oznámí případné změny v kontaktních údajích a sídlech a dalších údajích zmíněných v úvodu smlouvy.

- Nastanou-li u některé ze smluvních stran okolnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to bez zbytečného odkladu písemně oznámit druhé straně.

- Veškeré dohody učiněné před podpisem této smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté, pozbývají dnem podpisu smlouvy platnosti bez ohledu na funkční postavení osob, které předsmluvní ujednání učinily.

- Otázky touto smlouvou neupravené se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména NOZ. Zhotovitel dále prohlašuje a objednatel to bere na vědomí, že na objednatele se nevztahují jakékoliv všeobecné obchodní podmínky zhotovitele. Zhotovitel prohlašuje, že závazkový vztah je dostatečně specifikován touto smlouvou.

- Smluvní strany se dohodly, že závazkový vztah z této smlouvy pro případ, kdyby nebyl smluvním typem v podobě smlouvy o dílo, by přesto vznikl a práva a povinnosti smluvních stran jsou dostatečně specifikované, aby mohly být pro takový případ inominátní smlouvou dle § 1746 odst. 2 NOZ.

- Jednotlivá ustanovení smlouvy jsou vzájemně oddělitelná. V případě, že některé ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné, zůstávají ostatní ustanovení této smlouvy platná, účinná a vymahatelná. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení ustanovením jiným, platným, účinným a vymahatelným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního. Obdobně budou smluvní strany postupovat při změně právní úpravy, která by měla dopad na tuto smlouvu.

- Zhotovitel se zavazuje k mlčenlivosti o všech skutečnostech, které se v souvislosti s touto smlouvou dozvěděl o objednateli, které mají povahu důvěrných informací. Zhotovitel prohlašuje, že je připraven podepsat prohlášení o mlčenlivosti, pokud mu je objednatel předloží k podpisu. Zhotovitel se zavazuje, že jeho zaměstnanci či třetí osoby, které použije k plnění dle této smlouvy, zachovají mlčenlivost o skutečnostech, které mají důvěrnou povahu.

- Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto práv a povinností nebo zákon nevylučuje, na právní nástupce obou smluvních stran.

- Zhotovitel prohlašuje a objednatel to bere na vědomí, že bez předchozího písemného souhlasu objednatele nepostoupí svou pohledávku za objednatelem.

- Zhotovitel bere na vědomí, že jako právnická osoba podílející se na dodávkách zboží nebo služeb hrazených z veřejných výdajů je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 	písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole). Zhotovitel prohlašuje, že se případné kontrole podrobí a poskytne veškerou součinnost pro její hladký a zdárný výkon.

- Smluvní strany po přečtení smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze smluvních stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.

- Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, kdy jak objednatel, tak i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení, které mají platnost originálu.

- Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1: Harmonogram servisních prací – doplní zhotovitel

Příloha č. 2: Rozsah servisní činnosti – doplní zhotovitel

V Habrovanech dne:						V ……………… dne:……..

.........................................................	  		  ............................................................

Ing. Marcel Funderák		                                          xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ředitel Habrovanského zámku