## List1
SPŠ a VOŠ, Sokolská 1, 602 00 Brno
elektroinstalace, připojení strojů v dílnách+rozvaděč
1. | Projekt zahrňuje(vzhledem k tomu, že neexistuje žádný podklad ani
vůbec žádná dokumentace),zjištění napájení všech spotřebičů a následní
napojení do nového rozvaděče.
| Projekt rozvaděče a projekt - zakreslení spotřebičů(4 paré) | 0
2. | Realizace:Demontážní práce.
| V případě požádání odborné odpojení spotřebičů, demontáž rozvaděče | 0
POZNÁMKA:Předpokládá se, že přívod bude stávající a bude vyhovující.
V případě nepostačujícího - dohoda s investorem(projekt).
3. | Realizace:Montáž hlavní páterní trasy.
Trasa povede na povrchu svisle od rozvaděče (cca 2m),následně vodorovně
pod stropem závěšným systémem MERKUR , zhruba 17m.
MATERIÁL: M2 300/100 - 20m
závěsný systém MERKUR + spojovací materiál
| MONTÁŽE:Hodinová sazba | 0
4. | Realizace:Montáž pomocných tras.
Montáž tras k samotným strojům - od stropu k přívodnímu místu stroje.
MATERIÁL: M2 250/50 - 80m
pomocný materiál Fe, spojovací materiál MERKUR
| MONTÁŽE:Hodinová sazba | 0
5. | Realizace:Kabeláž
Zde bude použito staré kabeláže(pokud bude stará kabeláž ohmicky
nevyhovující - musí se celá dát nová - dohoda investor).
MATERIÁL: hrubý odhad 100 m CYKY 5Jx6
| MONTÁŽE:Hodinová sazba | 0
6. | Realizace: ROZVADĚČ
Výroba samotného rozvaděče "na míru", kusová zkouška + osvědčení o
jakosti - vše dle platné normy ČSN EN 60439
7. | Revizní činnost.Hodinová sazba | 0
0