Příloha č. 4a dokumentace výběrového řízení

-

Specifikace plnění pro část 1 veřejné zakázky

Předmět plnění veřejné zakázky musí splňovat níže uvedené požadavky zadavatele na technické parametry:

| Specifikace vakuového filtru kalů |
| --- |
| Označení nabízeného vakuového filtru kalů |  |
| Jednotlivé technické parametry vakuového filtru kalů | Údaje o nabízeném plnění |
| 1 | Konstrukce sestává z filtračního bubnu, vany, čerpadla, seřezávacího nože a zařízení pro odvod kalů. |  |
| 2 | Filtrační buben uložen v horizontální poloze nad vanou. |  |
| 3 | Povrch bubnu je nerezovým drátěným sítem nebo plastovou tkaninou. |  |
| 4 | Možnost nastavení počtu otáček bubnu. |  |
| 5 | Možnost nastavení hloubky ponoření bubnu do vany. |  |
| 6 | Minimální kapacita filtru 200 lt na m2 filtrační plochy za hodinu. |  |

Pokyny pro účastníka výběrového řízení:

Účastník výběrového řízení vyplní údaje ve sloupci „Údaje o nabízeném plnění“, přičemž u každé položky uvede, zda jím nabízené plnění splňuje příslušný požadavek zadavatele („ANO“), nebo nesplňuje („NE“), případně, je-li to požadováno, uvede konkrétní parametr jím nabízeného plnění.