Příloha č. 2 – požadavky na změnu

Popis základních změn projetu:

1. Zvýšit počet myček na tabletovací systém na 2 s tím, že budou  mít předoplach.

2. Zbudování přístřešků nad nákladovou rampou tam kde jsou zásobovací dveře.

3. Vyspravení nákladové rampy.

4. Kromě dveřních otvorů všechna okna můžou být umělá včetně únikových dveří ve směru od ubytovny.

5. Zrušení zamražování jídel.

6. Nový počet jídel personálních (600) a pacientských (600 tabletový systém), kapacitně nepočítat s druhou směnou.

7. Všechny rozvody vody a kanalizace vyměnit.

8. Navrhnout technologii a tzv. křížení cest špinavá/čistá.

9. Pára do kuchyně již je zrušena.

10. V případě použití  plynu na vařičích je podle nových předpisů nutnost instalace nových digestoří pro odtah spalin.

11. Střecha již byla zateplena a zrekonstruována.

12. U schodišť výměna podlahové krytiny.

13. Zrušení vyvíječe páry.

14. Označené změny v Průvodní a souhrnné technické zprávě