## TIT_sch
Výpis materiálu
Schodiště
Základní rozpočtové náklady
A. Dodávky dle specifikací |  |  |  |  | 0
B. Doprava dodávek (5 % z A) |  |  |  |  | 0
C. Montáž |  |  |  |  | 0
D. Demontáž stávajících rozvodů |  |  |  |  | 0
E. Materiál nosný délkový |  |  |  |  | 0
F. Materiál nosný kusový |  |  |  |  | 0
G. Materiál nosný kusový | (svítidla) |  |  |  | 0
H. Prořez délkového materiálu (5 % z E) |  |  |  |  | 0
J. Součet materiál nosný (E+F+G+H) |  |  |  |  | 0
K. Materiál podružný (3 % z J) |  |  |  |  | 0
L. Součet montáž + demontáž + materiál (C+D+J+K) |  |  |  |  | 0
M. PPV (1 % z L) |  |  |  |  | 0
N. Zemní práce |  |  |  |  | 0
O. Nátěry |  |  |  |  | 0
P. Práce účtované hodinovou sazbou
předběžná obhlídka |  | 2 | h | 0 | 0
nezměřitelné montážní práce |  | 5 | h | 0 | 0
dozor |  | 2 | h | 0 | 0
koordinace s ostatními profesemi |  | 2 | h | 0 | 0
montážní proluky při zakládání el. rozvodu |  | 8 | h | 0 | 0
ověření obvodu po dokončení instalace |  | 3 | h | 0 | 0
součet položky |  |  |  |  | 0
Odvoz a likvidace demontovaného materiálu |  | 1 | sada | 0 | 0
R. Celkem základní rozpočtové náklady |  |  |  |  | 0
S. Revize |  | 6 | h | 0 | 0
T. Dokumentace skutečného provedení |  | 6 | h | 0 | 0
U. Úřední projednání projektu na TICR dle vyhl. č. 73/2010 Sb. |  | 3 | h | 0 | 0
V. Analýza sítě |  | 2 | ks | 0 | 0
součet skupiny |  |  |  |  | 0

## Mat.schod
Pol.č. | Název |  |  |  | Počet | J | Cena | Celkem
Materiál nosný kusový
1 | Spínač střídavý pro vodiče 1,5-2,5mm2. Barva bílá. 10AX, 250V AC. | řazení 6 | komplet |  | 2 | ks | 0 | 0
2 | Ovladač zapínací pro vodiče 1,5-2,5mm2. Barva bílá. 10AX, 250V AC. | řazení 1/0 | komplet |  | 13 | ks | 0 | 0
3 | Přístrojová krabice | 1901 |  |  | 15 | ks | 0 | 0
4 | Rozvodná krabice | 1903 |  |  | 52 | ks | 0 | 0
5 | Krabice přístrojová do SDK |  |  |  | 2 | ks | 0 | 0
0
| Celkem | schodiště | [5 empty] | 0
Pol.č. | Název |  |  |  | Počet | J | Cena | Celkem
Materiál nosný délkový
1 | Kabel 1-CXKH-R | 2x1,5 | B2 s1 d0 |  | 360 | m | 0 | 0
2 | Kabel 1-CXKH-R-J | 3x1,5 | B2 s1 d0 |  | 240 | m | 0 | 0
3 | Kabel 1-CXKH-R-O | 3x1,5 | B2 s1 d0 |  | 25 | m | 0 | 0
4 | Kabel 1-CXKH-R | 5x1,5 | B2 s1 d0 |  | 390 | m | 0 | 0
5 | Kabel 1-CXKH-R | 5x10 | B2 s1 d0 |  | 10 | m | 0 | 0
6 | Kabelovy kanal proti pusobeni pozaru zevnitr |  |  | Pro | 8 | m | 0 | 0
vnitrni rozmer 300x250, tesne pod stropem (3-stranny)
| Celkem | schodiště | [5 empty] | 0
Pol.č. | Název |  |  |  | Počet | J | Cena | Celkem
Montážní práce
1 | Spínač | 6 | zapuštěný | mo | 2 | ks | 0 | 0
2 | Spínač | 1/0 | zapuštěný | mo | 13 | ks | 0 | 0
3 | Kabel 1-CXKH-R | 2x1,5 |  | mo | 360 | m | 0 | 0
4 | Kabel 1-CXKH-R | 3x1,5 |  | mo | 265 | m | 0 | 0
5 | Kabel 1-CXKH-R | 5x1,5 |  | mo | 390 | m | 0 | 0
6 | Kabel 1-CXKH-R | 5x10 |  | mo | 10 | m | 0 | 0
7 | Krabice P | 68/2 | 1901 | mo | 15 | ks | 0 | 0
8 | Krabice R | 68/2 | 1903 | mo | 52 | ks | 0 | 0
9 | Montáž rozváděče | 300 kg | dělený | mo | 2 | po | 0 | 0
10 | Ukončení vodiče | 2.5 |  | mo | 65 | ks | 0 | 0
11 | Ukončení vodiče | 16 |  | mo | 5 | ks | 0 | 0
12 | Montáž svítidla |  |  |  | 64 | ks | 0 | 0
13 | Kabelovy kanal proti pusobeni pozaru zevnitr |  |  |  | 8 | m | 0 | 0
| Celkem | schodiště | [5 empty] | 0

## Sv_schod
Svítidla
Jsou uvažovány svítidla včetně zdrojů.
Popis svítidel viz. legenda svítidel
Pol.č. | Název |  |  | Počet | J | Cena | Celkem
| A | Svítidlo štíhlého průřezu pro 2 světelný zdroj typu T16 x 35 W. Předřadník typu elektronický. Třípolohová patice světelného zdroje poskytuje maximální flexibilitu montáže. Těleso v provedení ocel s povrchovou úpravou bílá. Rozměry: 1472 x 50 x 65 mm Celkový výkon: 76 W Hmotnost: 1.6 kg Světelné zdroje:: Čirý doplněk stínítka s jemným drážkováním pro použití T16, včetně nouzové varianty a varianty Connect. Materiál:polykarbonát. Hmotnost: 0.5 kg | Podesty schodiště přisazené IP20 | 2 | ks | 0 | 0
| AN | Nouzová varianta - Svítidlo štíhlého průřezu pro 2 světelný zdroj typu T16 x 35 W. Předřadník typu elektronický. Třípolohová patice světelného zdroje poskytuje maximální flexibilitu montáže. Těleso v provedení ocel s povrchovou úpravou bílá. Rozměry: 1472 x 50 x 65 mm Celkový výkon: 76 W Hmotnost: 1.6 kg Světelné zdroje:: Čirý doplněk stínítka s jemným drážkováním pro použití T16, včetně nouzové varianty a varianty Connect. Materiál:polykarbonát. Hmotnost: 0.5 kg | Podesty schodiště přisazené IP20 + NO | 32 | ks | 0 | 0
| E | Přisazené svítidlo pro 2 světelný(é) zdroj(e) typu TC-DEL x 26 W. Předřadníkový obvod typu elektronický. Obroučka v provedení bílá barva a opálové stínítko z polykarbonátu. Tvar stínítka/krytu: kruhový. Dodává se včetně upevnění Quick Fix pro rychlou montáž, připojovací skříňky (včetně světelného zdroje). Rozměry: Ø425 x 82 mm Celkový výkon: 51 W Hmotnost: 3.2 kg | Boční osvětlení schodiště IP65 | 30 | ks | 0 | 0
| Cena celkem bez DPH Schodiště |  |  | 64 |  |  | 0

## Spec_schod
Technicko - obchodní specifikace
Rozvaděče
RP1
Název |  |  | Počet | J | Cena | Celkem
Automat | 10A | MIR | 5 | ks | 0 | 0 |  | 3 | 15
Chranic FI/LS 1P |  | 16A/0,03 | 7 | ks | 0 | 0 | 7 | 2 | 14
Jistič 1P |  | 10A/C | 17 | ks | 0 | 0 |  | 1 | 17
Jistič 3P |  | 16A/C | 1 | ks | 0 | 0 |  | 3 | 3
Skříň | 72 MODULŮ | IP 30 | 1 | ks | 0 | 0 |  |  | 0
Stykač | 40A | 240V~ | 5 | ks | 0 | 0 |  | 1 | 5
Svodič přepětí | SVC | 4-MZ | 1 | ks | 0 | 0 |  | 4 | 4
Svorka |  |  | 30 | ks | 0 | 0 |  |  | 0
Vypínač |  | 32A | 1 | ks | 0 | 0 |  | 4 | 4
Součet | [5 empty] | 0
Montáž |  |  | 30% |  |  | 0
Celkem | [5 empty] | 0 |  |  | 62
Jistic 3P |  | 25A/C | 1 | ks | 0 | 0
Součet | [5 empty] | 0