A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

# INVESTOR  	 	Nemocnice Vyškov, příspěvková org.

# Purkyňova 36, 682 01 Vyškov

# PROJEKTANT     	TOP - ENVI Tech Brno spol. s r.o.

# Zábrdovická 10, 615 00 Brno

DATUM 		03/2014

A.1. Identifikace stavby

A.1.1. Údaje o stavbě

NÁZEV  AKCE :		Revitalizace objektu polikliniky D1, Nemocnice Vyškov

MÍSTO STAVBY:		Purkyňova 36, 682 01 Vyškov

A.1.2. Identifikace stavebníka-investora

INVESTOR: 			Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace

Purkyňova 36, 682 01 Vyškov

IČO839205

A.1.3. Zpracovatel projektové dokumentace

ZPRACOVATEL: 		TOP - ENVI Tech Brno spol. s r.o.

Zábrdovická 10, 615 00 Brno

VED. PROJEKTANT: 	Ing. Stanislav Kabeš, CSc.

autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, ČKAIT  1003710

Stavební řešení: 	Ing. Jaromír Krivulčík

autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, ČKAIT  1003987

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ: Ing. Zdeněk Čejka, Vránova 126, 621 00 Brno

A.2. Výchozí a použité podklady

K dispozici byla projektová dokumentace z roku 2008 zpracovaná firmou Krajská energetická agentura s.r.o., Šámalova 48, 615 00 Brno.

A.3. Údaje o území

a) Budova Poliklinika D1 byla postavena přibližně v roce 1976, má pět nadzemních podlaží a je podsklepená. V budově jsou převážně ambulance lékařů s potřebným zázemím, v suterénu pak laboratoře. Podél východní a jižní fasády je anglický dvorek šířky 1,7 m se zakrytím  pochůzným kovovým roštěm, suterén západní fasády je pak převážně nad terénem- podlaha v suterénu je 0,70 m pod úrovní terénu.

b) Objekt  není památkově chráněn.

c) Odtokové poměry zůstávají nezměněny.

d) Územně plánovací dokumentace nebyla řešena.

e) Územní rozhodnutí nebylo řešeno.

f) Požadavky na využití území nejsou řešeny.

g) Požadavky dotčených orgánů jsou splněny.

h) Výjimky ani úlevová řešení nejsou.

i) Související ani podmiňující investice nejsou.

j) dotčené pozemky

ČÍSLA PARCEL :		budova D1: parcela č. 3323/20,  k.ú. Vyškov

MAJITEL POZEMKŮ:	Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 449/3, 602 00 Brno

A.4. Údaje o stavbě

a) Jedná se o stavební úpravy dokončené stavby. Dokumentace řeší celkovou revitalizaci  budovy polikliniky D1. Řeší zateplení neprůsvitných fasád certifikovaným kontaktním zateplovacím systémem, resp. u boletického pláště zateplení dle patentového vzoru STING-PRAHA č. 11105,  výměnu všech otvorových výplní, zateplení střešních konstrukcí (plochá střecha).

b) Využití objektů zůstává nezměněno.

c) Stavba trvalá.

d) Stavba není kulturní památkou.

e) Bezbariérové užívání staveb není řešeno.

f) Požadavky dotčených orgánů jsou splněny.

g) Výjimky ani úlevová řešení nejsou.

h) Kapacity stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha ani počet funkčních jednotek se nemění.

i) Základní bilance potřeby vody, řešení odpadních vod a elektrické energie zůstávají nezměněny. Zateplením objektu dojde ke změně třídy energetické náročnosti budovy viz zpracovaný PENB.

j) Termíny zahájení a dokončení stavby

Předpokládaný termín zahájení stavby	04/2014

Předpokládaný termín dokončení stavby	10/2014

k) Orientační náklady stavby – 15 mil. bez DPH

A.5. Členění stavby

Stavba není členěna na samostatné stavební ani technologické objekty.

Brno, březen 2014

Vypracoval:

Ing. Jaromír Krivulčík