## SPSVVP1217 - tech. spec.
Příloha č. 4g dokumentace zadávacího řízení
-
Specifikace předmětu plnění pro část 7 veřejné zakázky
TECHNICKÝ PARAMETR | MINIMÁLNÍ POŽADAVKY ZADAVATELE | NÁZEV / POPIS NABÍZENÉHO PARAMETRU * (doplní účastník)
Vybudování nového výukového pracoviště učebna S19 - pracoviště měření elektro - 6 pracovišť
Parametry (pro každé ze 6 pracovišť) | pracovní stůl s deskou a kabelovým kanálem o rozměrech (šxhxv) minimálně 2000 x 900 x 750 mm | [...doplní účastník...]
| nadstavba pracovního stolu pro následující zdroje a přístroje (šxhxv) minimálně 2000 x 300 x 200 mm včetně zásuvek, centrálního bezpečnostního tlačítka, spínacího panelu, s možností připojení PC přes komunikační rozhraní | [...doplní účastník...]
| multimetr digitální: napájení z baterie i sítě, měří (minimální požadavky): R (0,01ohm-40Mohm), C (0,01nF-100uF), f (0,1Hz-2MHz), ACA (0,01uA-10A), DCA (0,1uA-10A), DCV (0,01mV-1000V), ACV (0,01mV-750V), připojení na PC přes komunikační rozhraní, přístroj je vestavěný do nadstavby pracovního stolu | [...doplní účastník...]
| dvoukanálový digitální osciloskop: displej TFT min 14 cm, napájení ze sítě, vstupní impedance 1Mohm, minimálně rozhraní USB, vzorkovací frekvence min 250MSa/s, vert. vychylování minimálně 2mV/d - 10V/d, čas. základna 1ns/d-50s/dHz, přístroj je vestavěný do nadstavby pracovního stolu | [...doplní účastník...]
| generátor multifunkční: frekvenční rozsah minimálně 0,02Hz-2MHz, LCD TFT displej, průběhy - pila, obdélník, sinus a uživatelsky definovaný libovolný periodický průběh, napájení ze sítě, možnost ovládání přes LAN, minimálně vestavěný USB port, přístroj je vestavěný do nadstavby pracovního stolu | [...doplní účastník...]
| zdroje (vestavěná součást nadstavby stolů – pro každé pracoviště všechny 4 zdroje): - zdroj DC+/-15V/2A ,napájení ze sítě, zobrazení výstupního napětí a odebíraného proudu digitálním displejem, ochrana proti přetížení - zdroj DC 5V/3A napájení ze sítě, zobrazení výstupního napětí a odebíraného proudu displejem, ochrana proti přetížení - zdroj DC, regulovatelný výstup 0-30V/3A, zobrazení výstupního napětí a odebíraného proudu displejem, napájení ze sítě, jištěný rychlým jističem a tepelnou ochranou proti přetížení - zdroj AC regulovatelný výstup 0-40V/3A, napájení ze sítě, zobrazuje výstupní napětí i proud, jištěný jističem a tepelnou ochranou proti přetížení | [...doplní účastník...]
| samostatně učitelský stůl včetně ovládacího panelu pro vypnutí kteréhokoliv pracoviště – central STOP, připojení na internet, připojení na PC přes komunikační rozhraní | [...doplní účastník...]
Ostatní | instalace a montáž | ANO
Nejvýše přípustná hodnota nabídkové ceny v Kč bez DPH | 826.446,- Kč bez DPH
* Dodavatel uvede ve sloupci "Název / Popis nabízeného parametru" přesnou specifikaci jednotlivých parametrů, příp. pouze "ANO", nelze-li uvést přesnou specifikaci (např. konkrétní hodnotu).