## Rekapitulace stavby
[31 empty] | 0,01 | 21
[31 empty] | 0,01 | 15
| SOUHRNNÝ LIST STAVBY | [17 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | 0,001
|  | Kód: | [28 empty] | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Rekonstrukce teplovodní kotelny, ZŠ Sekaninova Brno | [23 empty] | 0,1
|  | JKSO: | [13 empty] | CC-CZ: | [14 empty] | 1
|  | Místo: |  |  |  |  | ZŠ Brno-Sekaninova | [8 empty] | Datum: |  | 13.9.2017 | [12 empty] | 10
100
|  | Objednatel: | [13 empty] | IČ: | [14 empty] | 0,1
|  |  | ZŠ Sekaninova 1, Brno | [12 empty] | DIČ: | [14 empty] | 0,1
0,1
|  | Projektant UT | [13 empty] | IČ: | [14 empty] | 0,1
|  |  | B. Bartoš | [12 empty] | DIČ: | [14 empty] | 0,1
False
|  | Projektant: ZTI, Plyn | [13 empty] | IČ: | [14 empty] | False
|  |  | Ing. A. Mudráková | [12 empty] | DIČ: | [14 empty] | True
0,01
|  | Projektant M+R/Elektro | [13 empty] | IČ: | [14 empty] | 0,01
|  |  | Ing. J. Hruška | [12 empty] | DIČ:
Poznámka:
|  | Náklady z rozpočtů | [13 empty] | 0
|  | Ostatní náklady ze souhrnného listu | [13 empty] | 0
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 0
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  | ze | [5 empty] | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  | ze
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  | ze | #REF! |  |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  | ze | #REF! |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | ze | #REF! |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [7 empty] | v |  | CZK |  |  |  | 0
|  | Projektant | [10 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [6 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [10 empty] | Zhotovitel
|  | Datum a podpis: | [6 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY
Kód:
| Stavba: | [6 empty] | Rekonstrukce teplovodní kotelny, ZŠ Sekaninova Brno
| Místo: | [6 empty] | ZŠ Brno-Sekaninova | [6 empty] | Datum: |  | 13.9.2017
| Objednatel: | [6 empty] | ZŠ Sekaninova 1, Brno | [6 empty] | Projektant: |  | Bartoš Bohumil |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Zhotovitel: | [6 empty] | B. Bartoš | [6 empty] | Zpracovatel: |  | Bartoš Bohumil
| Kód |  |  |  | Objekt | [8 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| 1) Náklady z rozpočtů | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #REF! | #REF! | 200.6938 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {1424018c-fb84-40aa-876c-9c18c8f7606d} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | D.1.4.1 |  |  |  | Vytápění | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #REF! | #REF! | Nh celkem [h] | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1 |  | IMPORT | {af028ffa-1452-4e90-9bc3-3d73ece3b160} | {1424018c-fb84-40aa-876c-9c18c8f7606d}
/ |  | D.1.4.2 |  |  |  | ZTI | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #REF! | #REF! | 26.1389 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1 |  | IMPORT | {af028ffa-1452-4e90-9bc3-3d73ece3b160} | {1424018c-fb84-40aa-876c-9c18c8f7606d}
/ |  | D.1.4.3 |  |  |  | Plynoinstalace | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #REF! | #REF! | 174.5549 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1 |  | IMPORT | {2a26bd77-9f47-453e-8655-c9e9aeb43448} | {1424018c-fb84-40aa-876c-9c18c8f7606d}
/ |  | D.1.4.4 |  |  |  | M+R/ Elektro | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #REF! | #REF! | 80.8729 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1 |  | IMPORT | {2a26bd77-9f47-453e-8655-c9e9aeb43448} | {1424018c-fb84-40aa-876c-9c18c8f7606d}
| 2) Ostatní náklady ze souhrnného listu | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | Procent. zadání [% nákladů rozpočtu] | Zařazení nákladů | DPH | DPH [CZK]
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0

## D.1.4.1. - UT
D.1.4.1. - UT
Poř. |  |  |  |  | Cena
číslo | Číslo |  | Měrná | Množství
pol. | položky | Název položky | jednotka |  | jednotková | celkem
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| 713 | Izolace tepelné
1 | před.cena | Přesun hmot pro izolace tepelné | ks | 1
2 | před.cena | před.cena montáže izolace potrubí vč. příslušenství | m | 101
3 | před.cena | Izolace z min .vaty s al. folií tl. 30 pro ocel. potrubí DN25 | m | 28
4 | před.cena | Izolace z min. vaty s al. folií tl. 40 pro ocel. potrubí DN32 | m | 5
5 | před.cena | Izolace z min. vaty s al. folií tl. 50 pro ocel. potrubí DN50 | m | 50
6 | před.cena | Izolace z min. vaty s al. folií tl. 70 pro ocel. potrubí DN65 | m | 46
7 | před.cena | Izolace z min. vaty s al. folií tl. 100 pro ocel. potrubí DN100 | m | 26
8 | před.cena | Dodávka a montáž Izolace min. vatou s Al. foliií pro kombi rozdělovač + HVDT tl. 100 | m2 | 4
Celkem
| 732 | Ústřední vytápění - zdroj tepla
9 | před.cena | Přesun hmot pro zdroj tepla | ks | 1
10 | před.cena | montáže kond. kotlů vč. uvedení do provozu | ks | 2
11 | před.cena | Kond. kotel, jm. výkon 118 KW | ks | 1
12 | před.cena | Kond. kotel, jmen. výkon 157 KW | ks | 1
13 | před.cena | Ovládací modul | ks | 1
14 | před.cena | Zobrazovací modul | ks | 1
15 | před.cena | Modul směšovače a řadiče kaskády | ks | 1
16 | před.cena | Neutralizační jednotka s držáky | ks | 2
17 | před.cena | HVDT ( Anuloid ) - pro kotel 1x 118KW+157KW vč. montáže | ks | 1
18 | před.cena | Kombi rozdělovač modul 120 vč. montáže a podpěr | ks | 1
19 | před.cena | Montáž autom. exp. zařízení | ks | 1
20 | před.cena | Expanzní automat. zařízení, vč. zákl. nádoby 200 l. pro zdroj 1x118KW+1x157KW | ks | 1
21 | před.cena | Uvedení exp. zařízení do provozu | ks | 1
22 | před.cena | Nádoba exp. 35 litrů | ks | 1
23 | před.cena | Kul. kohout MK 3/4 | ks | 1
24 | před.cena | montáž úpravny vody pro kond. kotle | ks | 1
25 | před.cena | Potrubní oddělovač - DN20 | ks | 1
26 | před.cena | Ochranný předfiltr -3/4" | ks | 1
27 | před.cena | demikolona s náplní pro kotle 1x118KW+157KW | ks | 1
28 | před.cena | Vodoměr DN20 | ks | 1
29 | před.cena | montáž odvodu spalin - vyvedený nad střechu vč. uchycení | ks | 1
30 | před.cena | Plast. trubka z PPH s hrdlem 0,5, DN160 | ks | 2
31 | před.cena | Plast. revizní trubka z PPH díl s 87 st. odbočkou - 1m DN200/160 | ks | 1
32 | před.cena | CAS trubkový díl s 87 st. odbočkou - 1m, DN200/160 | ks | 1
33 | před.cena | Plast. trubka z PPH s hrdlem 1,0, DN200 | ks | 1
34 | před.cena | Plast. revizní T-kus s odtokem z PPH , DN200 | ks | 3
35 | před.cena | sifon long john ( pro přetlak ) vývod 40mm | ks | 1
36 | před.cena | hadice pro odvod kondenzátu 1bm | ks | 3
37 | před.cena | Plast. koleno 87 st. z PPH , DN80 | ks | 1
38 | před.cena | Plast. revizní koleno 87 st. z PPH, DN80 | ks | 1
39 | před.cena | Plast. trubka s hrdlem 2m z PPH, DN200 | ks | 1
40 | před.cena | plast. trubka s hrdlem 0,5m z PPH, DN200 | ks | 1
41 | před.cena | Plast. pateční koleno 87 st. s kotvením z PPPH, DN200 | ks | 1
42 | před.cena | Plast.trubka s hrdlem 2mz PPH, DN200 | ks | 7
43 | před.cena | Plast. komín. hlavice ( komplet ) z PPH DN200 | ks | 1
Celkem
| 733 | Ústřední vytápění - rozvodné potrubí
44 | před.cena | Přesun hmot pro rozvody potrubí | m | 165
45 | před.cena | montáž ocel. potrubí vč. pom. materiálu | m | 155
46 | před.cena | Ocel. potrubí DN25, vč. fitinek | m | 28
47 | před.cena | Ocel. potrubí DN32, vč. fitinek | m | 5
48 | před.cena | Ocel. potrubí DN50, vč. fitinek | m | 50
49 | před.cena | Ocel. potrubí DN65, vč. fitinek | m | 46
50 | před.cena | Ocel. potrubí DN100, vč. fitinek | m | 26
51 | před.cena | Zkouška těsnosti ocel. potrubí | m | 155
Celkem
| 734 | Ústřední vytápění - armatury
52 | před.cena | Přesun hmot pro armatury | ks | 128
53 | před.cena | montáž armatur | ks | 128
54 | před.cena | Kohout závitový plnící a vypouštěcí - 1/2" | ks | 36
55 | před.cena | odvzdušnění | ks | 12
56 | před.cena | filtr DN32 | ks | 1
57 | před.cena | filtr DN50 | ks | 2
58 | před.cena | filtr DN65 | ks | 3
59 | před.cena | reg. ventil DN25 | ks | 1
60 | před.cena | reg. ventil DN40 | ks | 2
61 | před.cena | reg. ventil DN50 | ks | 1
62 | před.cena | zp. klapka DN32 | ks | 1
63 | před.cena | zp. klapka DN50 | ks | 2
64 | před.cena | zp. klapka DN65 | ks | 3
65 | před.cena | kul. ventil DN32 | ks | 5
66 | před.cena | kul. ventil DN50 | ks | 8
67 | před.cena | uz. klapka DN65 | ks | 11
68 | před.cena | uz. klapka DN100 | ks | 2
69 | před.cena | Manometr | ks | 13
70 | před.cena | Teploměr | ks | 17
71 | před.cena | Cirk. čerpadlo elektronické 25/1-8, 230V | ks | 2
72 | před.cena | Cirk. čerpadlo elektronické 40/1-8, 230V | ks | 4
73 | před.cena | Poj. ventil 1" x 1.1/4" KD | ks | 2
Celkem
| 767 | Konstrukce zámečnické
74 | před.cena | před.cena provedení kompl. uchycení potrubí a zařízení v objektu | kg | 40
Celkem
| 999 | Ostatní, HZS, demontáže, stav. úpravy
75 | před.cena | proplach, topná zkouška, vyreg. systému, vypuštění a napuštění systému | hod | 72
76 | před.cena | synt. nátěry ocel. potrubí základní | m | 155
77 | před.cena | Demontáže stáv. technologie kotelny vč. odvozu ( kotle, rozdělovač, potrubí, armatury atd… ) | hod | 48
78 | před.cena | Odstranění stávajícího bet. základu v.č zapravení dlažbou | hod | 12
79 | před.cena | Úprava plech. přívodu vzduchu - viz detail | hod | 12
Celkem
CELKEM

## D.1.4.2 - ZTI
|  | zákl. přenesená | 21% | ze | #REF! |  |  |  | 0
|  | sníž. přenesená | 15% | ze | #REF! |  |  |  | 0
|  | nulová | 0% | ze | #REF! |  |  |  | 0
D.1.4.2 - ZTI
PČ | Typ | Kód | Popis |  |  | MJ | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 |  |  |  | 26.1389 |  | 0.57611 |  | 0.02017 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| HSV - HSV | [8 empty] | 0 |  |  |  | 1.5215 |  | 0.55481 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [8 empty] | 0 |  |  |  | 1.4288 |  | 0.55481 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 631311135 | Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého tř. C 20/25 |  |  | m3 | 0.225 |  |  |  |  | základní | 2.317 | 0.52133 | 2.4533 | 0.55199 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
2 | K | 636311111 | Kladení dlažby z betonových dlaždic 40x40cm na sucho na terče z umělé hmoty o výšce do 25 mm |  |  | m2 | 1.5 |  |  |  |  | základní | 0.605 | 0.9075 | 0.00188 | 0.00282 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
| 997 - Přesun sutě | [12 empty] | 0.092722 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
3 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením |  |  | t | 0.518 |  |  |  |  | základní | 0.125 | 0.06475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
4 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km |  |  | t | 4.662 |  |  |  |  | základní | 0.006 | 0.027972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
5 | K | 997013801 | Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné) |  |  | t | 0.518 |  |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
| PSV - Práce a dodávky PSV | [12 empty] | 16.3474 |  | 0.0213 |  | 0.02017 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | [12 empty] | 5.8423 |  | 0.0066 |  | 0.0042 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
6 | K | 721174042 | Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 40 |  |  | m | 3 |  |  |  |  | základní | 0.659 | 1.977 | 0.00029 | 0.00087 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
7 | K | 721174043 | Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 50 |  |  | m | 3 |  |  |  |  | základní | 0.728 | 2.184 | 0.00035 | 0.00105 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
8 | K | 721194104 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 (25,32) |  |  | kus | 3 |  |  |  |  | základní | 0.157 | 0.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
9 | K | 721211913 | Montáž vpustí podlahových DN 110 |  |  | kus | 1 |  |  |  |  | základní | 0.225 | 0.225 | 0.00057 | 0.00057 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
10 | M | 551618200 | uzávěrka zápachová sklepní DN100 |  |  | kus | 1 |  |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00355 | 0.00355 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
11 | K | 72121191PC | Montáž zápach. uzávěr plast |  |  | kus | 1 |  |  |  |  | základní | 0.225 | 0.225 | 0.00018 | 0.00018 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
12 | M | 551618410 | vtok se zápachovou uzávěrkou DN 30 |  |  | kus | 1 |  |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00038 | 0.00038 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
13 | K | 721220802 | Demontáž uzávěrek zápachových DN 100 |  |  | kus | 1 |  |  |  |  | základní | 0.445 | 0.445 | 0 | 0 | 0.0042 | 0.0042 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
14 | K | 721290111 | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 |  |  | m | 6 |  |  |  |  | základní | 0.048 | 0.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
15 | K | 721290822 | Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot vnitřní kanalizace v objektech výšky do 12 m |  |  | t | 0.004 |  |  |  |  | základní | 4.155 | 0.01662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
16 | K | 998721102 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m |  |  | t | 0.007 |  |  |  |  | základní | 1.523 | 0.010661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod | [12 empty] | 10.5051 |  | 0.0147 |  | 0.01597 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
17 | K | 722130801 | Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 25 |  |  | m | 7 |  |  |  |  | základní | 0.173 | 1.211 | 0 | 0 | 0.00213 | 0.01491 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
18 | K | 722130901 | Potrubí pozinkované závitové zazátkování vývodu |  |  | kus | 1 |  |  |  |  | základní | 0.029 | 0.029 | 0.0001 | 0.0001 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
19 | K | 722130913 | Potrubí pozinkované závitové přeřezání ocelové trubky do DN 25 |  |  | kus | 2 |  |  |  |  | základní | 0.058 | 0.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
20 | K | 722131933 | Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 25 |  |  | kus | 1 |  |  |  |  | základní | 0.616 | 0.616 | 0.0012 | 0.0012 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
21 | K | 722174004 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 32 x 4,4 mm - pro kondenzát |  |  | m | 6 |  |  |  |  | základní | 0.696 | 4.176 | 0.00119 | 0.00714 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
22 | K | 722174022 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm |  |  | m | 4 |  |  |  |  | základní | 0.529 | 2.116 | 0.00078 | 0.00312 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
23 | K | 722181222 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 10 mm DN do 42 mm |  |  | m | 10 |  |  |  |  | základní | 0.103 | 1.03 | 7e-05 | 0.0007 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
24 | K | 722220861 | Demontáž armatur závitových se dvěma závity G do 3/4 |  |  | kus | 2 |  |  |  |  | základní | 0.062 | 0.124 | 0 | 0 | 0.00053 | 0.00106 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
25 | K | 722239101 | Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 1/2 |  |  | kus | 2 |  |  |  |  | základní | 0.165 | 0.33 | 2e-05 | 4e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
26 | M | 551142100 | kulový kohout s vypouštěním PN 42, T 185 C, chromovaný R250DS 1/2" |  |  | kus | 2 |  |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00025 | 0.0005 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
27 | K | 722290226 | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 |  |  | m | 10 |  |  |  |  | základní | 0.067 | 0.67 | 0.00019 | 0.0019 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
28 | K | 722290822 | Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 12 m |  |  | t | 0.016 |  |  |  |  | základní | 4.155 | 0.06648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
29 | K | 998722102 | Přesun hmot tonážní tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m |  |  | t | 0.015 |  |  |  |  | základní | 1.374 | 0.02061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
| M - Práce a dodávky M | [12 empty] | 3.27 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| 46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích | [12 empty] | 3.27 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
30 | K | 460030058 | Rozebrání dlažeb ručně z dlaždic betonových nebo keramických z malty spáry zalité |  |  | m2 | 1.5 |  |  |  |  | základní | 0.18 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64
31 | K | 460680702 | Bourání podlah a mazanin betonových tloušťky do 30 cm |  |  | m2 | 1.5 |  |  |  |  | základní | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby | [12 empty] | 5 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
32 | K | HZS4232 | Hodinová zúčtovací sazba technik odborný -revize a nepředvídatelné náklady |  |  | hod | 5 |  |  |  |  | základní | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512

## D.1.4.3 - Plynoinstalace
D.1.4.3 - PLYNOINSTALACE
PČ | Typ | Kód | Popis |  | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady z rozpočtu | [7 empty] | 0 |  |  |  | 174.5549 |  | 0.12271 |  | 0.18166 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [6 empty] | 0 |  |  |  | 80.8729 |  | 0.12271 |  | 0.18166 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| 723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod | [6 empty] | 0 |  |  |  | 76.8749 |  | 0.11761 |  | 0.18166 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 723111202 | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 15 |  | m | 20 |  |  |  | základní | 0.472 | 9.44 | 0.00147 | 0.0294 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
2 | K | 723111204 | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 25 |  | m | 12 |  |  |  | základní | 0.601 | 7.212 | 0.0027 | 0.0324 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
3 | K | 723120804 | Demontáž potrubí ocelové závitové svařované do DN 25 |  | m | 32 |  |  |  | základní | 0.03 | 0.96 | 0.00011 | 0.00352 | 0.00215 | 0.0688 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
4 | K | 723120805 | Demontáž potrubí ocelové závitové svařované do DN 50 |  | m | 3 |  |  |  | základní | 0.044 | 0.132 | 0.00039 | 0.00117 | 0.00342 | 0.01026 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
5 | K | 7231208PC | Demontáž armatur |  | kus | 30 |  |  |  | základní | 0.044 | 1.32 | 0.00039 | 0.0117 | 0.00342 | 0.1026 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
6 | K | 723150312 | Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované svařováním tvářené za tepla D 57x3,2 mm |  | m | 4 |  |  |  | základní | 0.458 | 1.832 | 0.00493 | 0.01972 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
7 | K | 723190253 | Výpustky plynovodní vedení a upevnění DN 25 |  | kus | 2 |  |  |  | základní | 0.424 | 0.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
8 | K | 723190901 | Uzavření,otevření plynovodního potrubí při opravě |  | kus | 6 |  |  |  | základní | 0.064 | 0.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
9 | K | 723190907 | Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí |  | m | 36 |  |  |  | základní | 0.062 | 2.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
10 | K | 723190909 | Zkouška těsnosti potrubí plynovodního |  | kus | 3 |  |  |  | základní | 0.482 | 1.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
11 | K | 723190912 | Navaření odbočky na potrubí plynovodní DN 15-přeřezání a znovupropojení/zaslepení |  | kus | 4 |  |  |  | základní | 0.276 | 1.104 | 0.00018 | 0.00072 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
12 | K | 723190914 | Navaření odbočky na potrubí plynovodní DN 25-přeřezání a znovupropojení/zaslepení |  | kus | 4 |  |  |  | základní | 0.36 | 1.44 | 0.00025 | 0.001 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
13 | K | 723190917 | Navaření odbočky na potrubí plynovodní DN 50-přeřezání a znovupropojení/zaslepení |  | kus | 4 |  |  |  | základní | 0.576 | 2.304 | 0.00025 | 0.001 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
14 | K | 723231162 | Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C plnoprůtokový s koulí DADO vnitřní závit těžká řada |  | kus | 4 |  |  |  | základní | 0.166 | 0.664 | 0.00024 | 0.00096 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
15 | K | 723231164 | Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C plnoprůtokový s koulí DADO vnitřní závit těžká řada |  | kus | 2 |  |  |  | základní | 0.228 | 0.456 | 0.00061 | 0.00122 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
16 | K | 723231167 | Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C plnoprůtokový s koulí DADO vnitřní závit těžká řada |  | kus | 1 |  |  |  | základní | 0.424 | 0.424 | 0.00208 | 0.00208 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
17 | K | 7232343PC | Skříň pro plynoměr mont. |  | kus | 1 |  |  |  | základní | 0.2 | 0.2 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
18 | M | 55343512PC1 | skříň plechová pro uzávěry 800x500x300 mm - atyp |  | kus | 1 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0032 | 0.0032 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
19 | K | 723239101 | Montáž armatur plynovodních se dvěma závity G 1/2 ostatní typ |  | kus | 2 |  |  |  | základní | 0.166 | 0.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
20 | M | 551344740 | ventil vzorkovací 14x1/2" F |  | kus | 2 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00018 | 0.00036 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
21 | K | 723239106 | Montáž armatur plynovodních se dvěma závity G 2 ostatní typ |  | kus | 2 |  |  |  | základní | 0.424 | 0.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
22 | M | 55138PC1 | havarijní elektromagnetický NT ventil,24VDC,0-5kPa,Rp2, DN 50 |  | kus | 1 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00208 | 0.00208 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
23 | M | 55138PC2 | plynový filtr DN 50 |  | kus | 1 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00208 | 0.00208 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
24 | K | 723290822 | Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní plynovod v objektech výšky do 12 m |  | t | 0.082 |  |  |  | základní | 4.155 | 0.34071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
25 | K | 998723102 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v do 12 m |  | t | 0.106 |  |  |  | základní | 1.379 | 0.14617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
26 | K | SAN1 | Nepředvídatelné náklady při rekonstrukci - plyn |  | hod | 30 |  |  |  | základní | 1.427 | 42.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
| 734 - Ústřední vytápění - armatury | [10 empty] | 0.866 |  | 0.00294 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
27 | K | 734421102 | Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 63 mm spodní připojení |  | kus | 2 |  |  |  | základní | 0.433 | 0.866 | 0.00147 | 0.00294 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [10 empty] | 3.132 |  | 0.00216 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
28 | K | 783614551 | Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí do DN 50 mm |  | m | 36 |  |  |  | základní | 0.028 | 1.008 | 2e-05 | 0.00072 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
29 | K | 783614651 | Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí do DN 50 mm |  | m | 36 |  |  |  | základní | 0.028 | 1.008 | 2e-05 | 0.00072 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
30 | K | 783617601 | Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí do DN 50 mm |  | m | 36 |  |  |  | základní | 0.031 | 1.116 | 2e-05 | 0.00072 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
| M - Práce a dodávky M | [10 empty] | 83.682 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| 23-M - Montáže potrubí | [10 empty] | 83.682 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
31 | K | 230170001 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 40 |  | hod | 6 |  |  |  | základní | 5.99 | 35.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64
32 | K | 230170002 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 80 |  | hod | 7 |  |  |  | základní | 6.71 | 46.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64
33 | K | 230170011 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 40 |  | m | 32 |  |  |  | základní | 0.019 | 0.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64
34 | K | 230170012 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 80 |  | m | 4 |  |  |  | základní | 0.041 | 0.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby | [10 empty] | 10 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
35 | K | HZS4232 | Hodinová zúčtovací sazba technik odborný -revize |  | hod | 10 |  |  |  | základní | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512

## D.1.4.4 - M+R
D.1.4.4. - M+R/ELEKTRO
P. č. | Popis položky | mj. | Počet | Jed.cena | Celkem
Rozvaděče MR 1
1. | Skříňový rozvaděč 600x1000x250, oceloplechový | ks | 1
2. | Montážní panel | ks | 1
3. | Náplň rozvaděče | ks | 1
4. | Montáž a zapojení přístrojů v rozvaděči - dle náplně | ks | 1
5. | Komplexní zkoušky a měření v rozvaděči (1x kusová zkouška) | ks | 1
6. | Ostatní náplň rozvaděče dle zvyklostí výrobce (spojovací materiál, lanka, žlaby, popisky atd.) | ks | 1
Dodávka celkem :
Montážní materiál
7. | Snímač teploty, Ni 1000/6180 - venkovní | ks | 2
8. | Snímač teploty, Ni 1000/6180 - jímkový, l=100 mm | ks | 3
9. | Snímač teploty, Ni1000/6180 - příložný | ks | 3
10. | Snímač teploty, Ni1000/6180 - prostorový | ks | 1
11. | Manostat 63-630kPa vč. ventil tlakoměrový zkušební | ks | 1
12. | Snímač zaplavení | ks | 1
13. | Detektor hořlavých plynů - dvoustupňový | ks | 2
14. | Ústředna pro detektor | ks | 1
15. | Trojc. regulační ventil, Kv6,3; DN20 + pohon 24V, 0-10V | ks | 1
16. | Trojc. regulační ventil, Kv16; DN32 + pohon 24V, 0-10V | ks | 2
17. | Trojc. regulační ventil, Kv25; DN40 + pohon 24V, 0-10V | ks | 1
Dodávka celkem :
Řídicí systém
18. | Kompakt. DDC říd. stanice - (8AI; 8DI; 4AO; 8DO, vestavěný web server) | ks | 1
19. | Rozšiřující modul univerzální -8UI/8AOU | ks | 1
20. | Napájecí zdroj 230V/24V; 2,5A | ks | 1
21. | SW za jeden datový bod | ks | 52
Dodávka celkem :
Kabeláž + kabel. trasy
22. | Kabel PVC stíněný pro MaR JYTY-O 2x1 | m | 254
23. | Kabel PVC stíněný pro MaR JYTY-O 3x1 | m | 72
24. | Kabel PVC stíněný pro MaR JYTY-O 4x1 | m | 36
25. | Kabel PVC stíněný J-Y(ST)-Y 2x2x0,8 | m | 20
26. | Kabel PVC silový CYKY-O 2x1,5 | m | 14
27. | Kabel PVC silový CYKY-J 3x1,5 | m | 7
28. | Kabel PVC silový CYKY-J 5x1,5 | m | 110
29. | Cu vodič PVC 6 | m | 46
30. | Žlab kabelový drátěný 100/50 | m | 18
31. | Nosník žlabu 50 mm | ks | 20
32. | Spojka žlabu | ks | 20
33. | Spojka žlabu uzemňovací | ks | 20
34. | Spojovací sada (šroub, matka, podložka) | sada | 5
35. | Elektroinstalační trubka ohebná D32 | m | 6
36. | Trubka pancéřová D 32 mm | m | 9
37. | Pomocný montážní materiál | ks | 1
Kabeláže celkem :
Montážní práce
38. | Mt. teplotní čidla | ks | 9
39. | Mt. čidla tlaku | ks | 1
40. | Mt. detektoru | ks | 2
41. | Mt. servopohonu | ks | 4
42. | Kabel JYTY - volně | m | 382
43. | Kabel CYKY - volně | m | 131
44. | Žlab kabelový drátěný | m | 18
45. | Elektroinstalační trubka | m | 15
46. | Uzemnění | m | 46
47. | Připojení el. zařízení dodávaných ostatními profesemi (čerpadla, kotel apod.) | ks | 10
Celkem :
Hodinové zúčtovací sazby
48. | Výrobní dokumentace | ks | 1
49. | Demontáže stávajícího zařízení | hod | 8
50. | Oživení systému MaR (HW, prvky měření, akční členy) | hod | 16
51. | Doprava a přesun osob a materiálu v době zakázky | set | 1
52. | Přesun materiálu v místě stavby | set | 1
53. | Pomocné stavební práce (drážky, vrtání děr) | hod | 2
54. | Zaučeni obsluhy | hod | 1
55. | Příprava ke komplexní zkoušce | hod. | 8
56. | Koordinace s ostatními profesemi | hod | 2
57. | Revizní technik | hod | 12
58. | Dokumentace skutečného provedení | ks | 1
Celkem :
Celkové součty :
| Rozvaděče : |  |  |  | 0
| Montážní materiál : |  |  |  | 0
| Kabeláže + trasy : |  |  |  | 0
| Řídící systém + SW : |  |  |  | 0
| Montážní práce : |  |  |  | 0
| Hodinové sazby : |  |  |  | 0
| CELKOVÉ NÁKLADY : |  |  |  | 0
Uvedené ceny nezahrnují DPH