## Rozpočet
Poř. |  |  |  |  | Cena
číslo | Číslo |  | Měrná | Množství
pol. | položky | Název položky | jednotka |  | jednotková | celkem
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| 713 | Izolace tepelné
1 | před.cena | Přesun hmot pro izolace tepelné | ks | 1
2 | před.cena | před.cena montáže izolace potrubí vč. příslušenství | m | 101
3 | před.cena | Izolace z min .vaty s al. folií tl. 30 pro ocel. potrubí DN25 | m | 28
4 | před.cena | Izolace z min. vaty s al. folií tl. 40 pro ocel. potrubí DN32 | m | 5
5 | před.cena | Izolace z min. vaty s al. folií tl. 50 pro ocel. potrubí DN50 | m | 50
6 | před.cena | Izolace z min. vaty s al. folií tl. 70 pro ocel. potrubí DN65 | m | 46
7 | před.cena | Izolace z min. vaty s al. folií tl. 100 pro ocel. potrubí DN100 | m | 26
8 | před.cena | Dodávka a montáž Izolace min. vatou s Al. foliií pro kombi rozdělovač + HVDT tl. 100 | m2 | 4
Celkem
| 732 | Ústřední vytápění - zdroj tepla
9 | před.cena | Přesun hmot pro zdroj tepla | ks | 1
10 | před.cena | montáže kond. kotlů vč. uvedení do provozu | ks | 2
11 | před.cena | Kond. kotel, jm. výkon 118 KW | ks | 1
12 | před.cena | Kond. kotel, jmen. výkon 157 KW | ks | 1
13 | před.cena | Ovládací modul | ks | 1
14 | před.cena | Zobrazovací modul | ks | 1
15 | před.cena | Modul směšovače a řadiče kaskády | ks | 1
16 | před.cena | Neutralizační jednotka s držáky | ks | 2
17 | před.cena | HVDT ( Anuloid ) - pro kotel 1x 118KW+157KW vč. montáže | ks | 1
18 | před.cena | Kombi rozdělovač modul 120 vč. montáže a podpěr | ks | 1
19 | před.cena | Montáž autom. exp. zařízení | ks | 1
20 | před.cena | Expanzní automat. zařízení, vč. zákl. nádoby 200 l. pro zdroj 1x118KW+1x157KW | ks | 1
21 | před.cena | Uvedení exp. zařízení do provozu | ks | 1
22 | před.cena | Nádoba exp. 35 litrů | ks | 1
23 | před.cena | Kul. kohout MK 3/4 | ks | 1
24 | před.cena | montáž úpravny vody pro kond. kotle | ks | 1
25 | před.cena | Potrubní oddělovač - DN20 | ks | 1
26 | před.cena | Ochranný předfiltr -3/4" | ks | 1
27 | před.cena | demikolona s náplní pro kotle 1x118KW+157KW | ks | 1
28 | před.cena | Vodoměr DN20 | ks | 1
29 | před.cena | montáž odvodu spalin - vyvedený nad střechu vč. uchycení | ks | 1
30 | před.cena | Plast. trubka z PPH s hrdlem 0,5, DN160 | ks | 2
31 | před.cena | Plast. revizní trubka z PPH díl s 87 st. odbočkou - 1m DN200/160 | ks | 1
32 | před.cena | CAS trubkový díl s 87 st. odbočkou - 1m, DN200/160 | ks | 1
33 | před.cena | Plast. trubka z PPH s hrdlem 1,0, DN200 | ks | 1
34 | před.cena | Plast. revizní T-kus s odtokem z PPH , DN200 | ks | 3
35 | před.cena | sifon long john ( pro přetlak ) vývod 40mm | ks | 1
36 | před.cena | hadice pro odvod kondenzátu 1bm | ks | 3
37 | před.cena | Plast. koleno 87 st. z PPH , DN80 | ks | 1
38 | před.cena | Plast. revizní koleno 87 st. z PPH, DN80 | ks | 1
39 | před.cena | Plast. trubka s hrdlem 2m z PPH, DN200 | ks | 1
40 | před.cena | plast. trubka s hrdlem 0,5m z PPH, DN200 | ks | 1
41 | před.cena | Plast. pateční koleno 87 st. s kotvením z PPPH, DN200 | ks | 1
42 | před.cena | Plast.trubka s hrdlem 2mz PPH, DN200 | ks | 7
43 | před.cena | Plast. komín. hlavice ( komplet ) z PPH DN200 | ks | 1
Celkem
| 733 | Ústřední vytápění - rozvodné potrubí
44 | před.cena | Přesun hmot pro rozvody potrubí | m | 155
45 | před.cena | montáž ocel. potrubí vč. pom. materiálu | m | 155
46 | před.cena | Ocel. potrubí DN25, vč. fitinek | m | 28
47 | před.cena | Ocel. potrubí DN32, vč. fitinek | m | 5
48 | před.cena | Ocel. potrubí DN50, vč. fitinek | m | 50
49 | před.cena | Ocel. potrubí DN65, vč. fitinek | m | 46
50 | před.cena | Ocel. potrubí DN100, vč. fitinek | m | 26
51 | před.cena | Zkouška těsnosti ocel. potrubí | m | 155
Celkem
| 734 | Ústřední vytápění - armatury
52 | před.cena | Přesun hmot pro armatury | ks | 128
53 | před.cena | montáž armatur | ks | 128
54 | před.cena | Kohout závitový plnící a vypouštěcí - 1/2" | ks | 36
55 | před.cena | odvzdušnění | ks | 12
56 | před.cena | filtr DN32 | ks | 1
57 | před.cena | filtr DN50 | ks | 2
58 | před.cena | filtr DN65 | ks | 3
59 | před.cena | reg. ventil DN25 | ks | 1
60 | před.cena | reg. ventil DN40 | ks | 2
61 | před.cena | reg. ventil DN50 | ks | 1
62 | před.cena | zp. klapka DN32 | ks | 1
63 | před.cena | zp. klapka DN50 | ks | 2
64 | před.cena | zp. klapka DN65 | ks | 3
65 | před.cena | kul. ventil DN32 | ks | 5
66 | před.cena | kul. ventil DN50 | ks | 8
67 | před.cena | uz. klapka DN65 | ks | 11
68 | před.cena | uz. klapka DN100 | ks | 2
69 | před.cena | Manometr | ks | 13
70 | před.cena | Teploměr | ks | 17
71 | před.cena | Cirk. čerpadlo elektronické 25/1-8, 230V | ks | 2
72 | před.cena | Cirk. čerpadlo elektronické 40/1-8, 230V | ks | 4
73 | před.cena | Poj. ventil 1" x 1.1/4" KD | ks | 2
Celkem
| 767 | Konstrukce zámečnické
74 | před.cena | před.cena provedení kompl. uchycení potrubí a zařízení v objektu | kg | 40
Celkem
| 999 | Ostatní, HZS, demontáže, stav. úpravy
75 | před.cena | proplach, topná zkouška, vyreg. systému, vypuštění a napuštění systému | hod | 72
76 | před.cena | synt. nátěry ocel. potrubí základní | m | 155
77 | před.cena | Demontáže stáv. technologie kotelny vč. odvozu ( kotle, rozdělovač, potrubí, armatury atd… ) | hod | 48
78 | před.cena | Odstranění stávajícího bet. základu v.č zapravení dlažbou | hod | 12
79 | před.cena | Úprava plech. přívodu vzduchu - viz detail | hod | 12
Celkem
CELKEM