Veřejná zakázka – Zateplení obvodového pláště a střešní konstrukce, výměna otvorových výplní budovy Nový Pavilon
ŽÁDOST O Dodatečné informace k zadávací dokumentaci

V souladu s podmínkami soutěže Vás žádám o poskytnutí dodatečných informací (vysvětlení) k zadávací dokumentaci:

Dotaz č. 1 
V položkách výkazu výměr jsme při zpracování nabídky narazili na nesrovnalosti a nejasnosti, jejichž vysvětlení považujeme za podstatné pro stanovení ceny.
Jedná se o následující položky a dotazy:

Č	Zkrácený popis	M.j.	Množství	dotaz účastníka	
	Rozměry		 	 	
1	Napojení výtahu na nové zateplení	kpl	1,00	o jaké práce se jedná? V TZ je uvedeno - Detaily napojení fasády na již zhotovený výtah bude řešen podrobně v další projektové dokumentaci.	
5	Zateplení stropu suterénu - SDK,OK CD, st.třmen, izolace,1xRF tl.15 (PDL3)	m2	194,00	jaká je skladba zateplení?	
7	Podkroví vodorocná část SDK,dřev.rošt, izolace, 1x GKF tl. 12,5 mm (SCH)	m2	180,46	jaká je skladba??	
8	Podkroví šíkmá část SDK,konstr.HUT, izolace, 1x GKF tl.12,5 mm (SCH)	m2	159,94	jaká je skladba??	
9	Podkroví stěna SDK,konstr.HUT, izolace, 1x GKF tl.12,5 mm (SO3)	m2	278,30	jaká je skladba??	
14	Zatepl.syst., fasáda, miner.desky KV 180 mm (SO1)	m2	439,30	jedná se o kompletní skladbu zateplovacího systému? Jaká bude pobrchová úprava  v TZ je omítka silikonová v detailech silikátová dekorační?	
15	Zatepl.syst., fasáda, miner.desky KV 180 mm (SO2)	m2	289,80	jedná se o kompletní skladbu zateplovacího systému? Jaká bude pobrchová úprava  v TZ je omítka silikonová v detailech silikátová dekorační?	
16	Zateplovací systém, sokl, XPS tl. 180 mm (SO1)	m2	96,60	jedná se o kompletní skladbu zateplovacího systému? Jaká bude pobrchová úprava  v TZ je omítka silikonová v detailech silikátová dekorační?	
17	Zatepl.syst., ostění, miner.desky PV 30 mm	m2	242,50	jedná se o kompletní skladbu zateplovacího systému? Jaká bude pobrchová úprava  v TZ je omítka silikonová v detailech silikátová dekorační?	
20	Montáž dveří plastových.nad 1,45 m	kus	1,00	jakých dveří ?	
23	Výměna okna 2,7 m2, oprava ostění, parapety	kus	39,00	Co je v této položce obsaženo? (vybourání stávajícího okna, dodávka a montáž nového okna, dodávka a montáž parapetů vnějších i vnitřních???)	
24	Izolace proti vlhkosti svislá pásy na sucho -D+ M	m2	360,00	specifikace pásu?	
25	Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně (STR)	m2	355,20	jaká je skladba??	
28	Montáž záklopu, vrchní na pero, hoblovaná prkna	m2	512,50	včetně dodávky materiálu?	
32	Lemování z Ti Zn komínů, hladká krytina, v ploše	m2	0,25	chybí výpis klempířských výrobků	
33	Montáž žlabů z Ti Zn podokapních půlkruhových	m	106,00	chybí výpis klempířských výrobků	
34	Žlaby z Ti Zn plechu, nástřešní oblé, rš 660 mm	m	106,00	chybí výpis klempířských výrobků	
35	Montáž háků z Ti Zn půlkruhových	kus	110,00	chybí výpis klempířských výrobků	
36	Montáž čel žlabů z Ti Zn půlkruhových	kus	2,00	chybí výpis klempířských výrobků	
37	Montáž kotlíku z Ti Zn oválného	kus	6,00	chybí výpis klempířských výrobků	
38	Odpadní trouby z Ti Zn plechu, kruhové, D 120 mm	m	75,80	chybí výpis klempířských výrobků	
39	Montáž trub Ti Zn odpadních kruhových	m	53,00	chybí výpis klempířských výrobků	
40	Oplechování parapetů včetně rohů Al, rš 500 mm	m	136,16	chybí výpis klempířských výrobků	
41	Demontáž střešního okna, hladká krytina, nad 45°	kus	17,00	jaký rozměr ?	
42	Montáž střešních oken rozměr 94/140 cm	kus	17,00	specifikace okna??	
43	Montáž okna střešního z Ti Zn, krytina hladká	kus	17,00	specifikace okna??	
44	Živičný šindel, pojistná hydroizolace, samolepící	m2	310,08	jedná se o dodávku?	
45	Montáž živičného šindele střech slož.nad 45°	m2	310,08	Jedná se o montáž?	
46	Krytina ze živičného šindele, jedn. bednění s lep.	m2	310,08	o co se jedná ?	
49	Montáž, demontáž a pronájem zabezpečení	kpl	106,00	o co se jedná ?	
50	Demontáž sklobetonových stěn	m2	1,50	jaké tloušťky ?	
65	Hromosvod - částečná demontáž a zpětná montáž	kompl	1,00	nedostatečná specifikace položky (o kolik se jedná m?)	
74	Okno plastové střešní  94x160cm	kus	17,00	specifikace okna??	
76	Okno plastové 2 křídlové  1200x0,6 O+OS	kus	1,00	specifikace okna??	
77	Okno plastové 2 křídlové  1500x1800 O+OS	kus	23,00	specifikace okna??	
78	Okno plastové dvoukřídlé 240 x 0,60 cm O+OS bílé	kus	4,00	specifikace okna??	
79	Okno plastové  240 x 180 cm pevné FIX bílé	kus	4,00	specifikace okna??	
80	Okno plastové dvoukřídlé 240 x 180 cm O+OS bílé	kus	5,00	specifikace okna??	
81	Okno plastové dvoukřídlé 120 x 180 cm O+OS bílé	kus	1,00	specifikace okna??	
82	Okno plastové trojkřídlé 240 x 210 cm OS+O+OS bílé atyp	kus	1,00	specifikace okna??	
83	Plastová vstupní stěna s nadsvětlíkem a dveřmi	m2	5,40	specifikace okna??	
84	Plastová vstupní stěna s nadsvětlíkem a dveřmi	m2	4,32	specifikace okna??	

Dotaz č. 2 
V projektové dokumentaci chybí výpisy výplní otvorů, výpisy klempířských výrobku, výpisy skladeb konstrukcí. Bez specifikace těchto výrobků nelze stanovit cenu.

Dotaz č. 3
V zadávací dokumentaci v čl. 5.3. je požadováno předložení dokladu pro výkon zeměměřičských činností.
Vzhledem k tomu, že náklady na tuto činnost budou tvořit cca. 1/1000 ceny díla a požadované zaměření skutečného provedení díla musí být již ze zákona provedeno oprávněnou osobou, považujeme tento požadavek na kvalifikaci uchazeče pro provedení díla  za diskriminující.