## soupis zařízení- VZT
Příloha č.2
Soupis zařízení - jednotky VZT
VZ | umístění | název místnosti | výrobce | typ | model
Bohunice | 100140 | strojovna VZT | Remak | jednotka VZT | Aeromaster XP 04
Bohunice | 100140 | strojovna VZT | Remak | jednotka VZT | Aeromaster XP 06
Bohunice | 100340 | strojovna VZT | Remak | jednotka VZT | Aeromaster XP 06
Bohunice | střecha | strojovna VZT | Remak | jednotka VZT | Aeromaster XP 06
Bohunice | střecha | strojovna VZT | Remak | jednotka VZT | Aeromaster XP 06
Bohunice | 100450 | VÝJEZDOVÁ STÁNÍ | GEA | vytápěcí ventilátor | Sahara MAXX HN.12.MWARAP.BKD
Bohunice | 100451 | VÝJEZDOVÁ STÁNÍ | GEA | vytápěcí ventilátor | Sahara MAXX HN.12.MWARAP.BKD
Bohunice | 100452 | VÝJEZDOVÁ STÁNÍ | GEA | vytápěcí ventilátor | Sahara MAXX HN.12.UWARAP.BKD
Bohunice | 100453 | VÝJEZDOVÁ STÁNÍ | GEA | vytápěcí ventilátor | Sahara MAXX HN.12.UWARAP.BKD
Bohunice | 104020 | strojovna VZT | Condair CP3 Pro 10 | zvlhčovač | Condair CP3 Pro 10
Bohunice |  | viz. projektová dokumentace | Elektrodesing | Ventilátor | TD 800/200 Ex
Bohunice |  | viz. projektová dokumentace | Elektrodesing | Ventilátor | RM 200 L
Bohunice |  | viz. projektová dokumentace | Elektrodesing | Ventilátor | RM 200 L
Bohunice |  | viz. projektová dokumentace | Elektrodesing | Ventilátor | RM 200 L
Bohunice |  | viz. projektová dokumentace | Elektrodesing | Ventilátor | RM 315 L
Bohunice |  | viz. projektová dokumentace | Elektrodesing | Ventilátor | RM 315 L
Bohunice |  | viz. projektová dokumentace | Elektrodesing | Ventilátor | RM 315 L
Bohunice |  | viz. projektová dokumentace | Elektrodesing | Ventilátor | EB 250 T
Bohunice |  | viz. projektová dokumentace | Elektrodesing | Ventilátor | EB 250 T
Bohunice |  | viz. projektová dokumentace | Elektrodesing | Ventilátor | EB 250 T
Bohunice |  | viz. projektová dokumentace | Elektrodesing | Ventilátor | RM 400 L
Bohunice |  | viz. projektová dokumentace | Elektrodesing | Ventilátor | FFCF 234 T
Bohunice |  | viz. projektová dokumentace | Elektrodesing | Ventilátor | FFCF 234 T
Bohunice |  | viz. projektová dokumentace | Elektrodesing | Ventilátor | KN 2 APTe 100
Bohunice |  | viz. projektová dokumentace | Elektrodesing | Ventilátor | KN 2 APTe 100
Ponava | 151160 | špinavé prádlo | Elektrodesing | jednotka VZT | RMW 800/200
Ponava | 151160 | špinavé prádlo | Elektrodesing | jednotka VZT | RMW 500/160
Ponava | 152220 | šatna muži | Elektrodesing | jednotka VZT | ILB/4-225
Ponava | 152090 | šatna lékařky | Elektrodesing | jednotka VZT | ILB/4-200
Ponava | 151050 | garáž | GEA | VZT vytápěcí cirkulační | sahara MAXX HN11.UWARAP.BKD
Ponava | 151050 | garáž | GEA | VZT vytápěcí cirkulační | sahara MAXX HN11.UWARAP.BKD
Ponava | 151050 | garáž | GEA | VZT vytápěcí přívodní | sahara MAXX HN12.MWARAP.BKD
Ponava | 151050 | garáž | GEA | VZT vytápěcí přívodní | sahara MAXX HN12.MWARAP.BKD
Ponava | 151150 | botárna | Elektrodesing | odvodní ventilátor | TD 500/160 + 2x VBM160
Ponava | 151160 | špinavé prádlo | Elektrodesing | odvodní ventilátor | TD 500/160 + 2x VBM160
Ponava | 151152 | soc.zázemí 1.NP | Elektrodesing | odvodní ventilátor | TD 500/160 + 2x VBM160
Ponava | 151152 | sprcha M 1. NP | Elektrodesing | odvodní ventilátor | TD1000/200 SILENT
Ponava | 152080 | úklid 2.NP | Elektrodesing | odvodní ventilátor | TD800/200 SILENT
Ponava | 151110 | technická m. VS | Elektrodesing | odvodní ventilátor | TXBR/4-250
Ponava | 151070 | desifekční box | Elektrodesing | odvodní ventilátor | TD 2000/315 + 2x VBM315
Ponava | 151090 | kontaminované prádlo | Elektrodesing | odvodní ventilátor | TXBR/4-250
Ponava | 151080 | zdrav.odpad | Elektrodesing | odvodní ventilátor | TXBR/4-250
Ponava | 152090 | WC Ž 2.NP | Elektrodesing | odvodní ventilátor | TD 500/160 + 2x VBM160
Ponava | 152080 | úklid 2.NP | Elektrodesing | Malý axiální ventilátor | Decor 200CRZ
Ponava | 151150 | botárna | Elektrodesing | odvodní ventilátor | TD 800/200 + 2x VBM200
Černovice | 141270 | špinavé prádlo | Elektrodesing | jednotka VZT přívodní | Elektrodesign RMW 800/200
Černovice | 141270 | špinavé prádlo | Elektrodesing | jednotka VZT přívodní | Elektrodesign RMW 500/160
Černovice | 141080 | sklad zdrav. | Remak | jednotka VZT rekuperační | AreoMastr FP
Černovice | 141050 | garáž | GEA | VZT vytápěcí cirkulační | sahara MAXX HN11.UWARAP.BKD
Černovice | 141050 | garáž | GEA | VZT vytápěcí cirkulační | sahara MAXX HN11.UWARAP.BKD
Černovice | 141050 | garáž | GEA | VZT vytápěcí přívodní | sahara MAXX HN12.MWARAP.BKD
Černovice | 141050 | garáž | GEA | VZT vytápěcí přívodní | sahara MAXX HN12.MWARAP.BKD
Černovice | 141280 | čisté prádlo | Elektrodesing | Odvodní ventilátor | TD 800/200 + 2x VBM200
Černovice | 141060 | botárna | Elektrodesing | Odvodní ventilátor | TD 500/160 + 2x VBM160
Černovice | 141070 | úklid | Elektrodesing | Odvodní ventilátor | ILT/6-355
Černovice | 141062 | WC 1.np | Elektrodesing | Odvodní ventilátor | TD 500/160 + 2x VBM160
Černovice | 141062 | WC 1.np | Elektrodesing | Odvodní ventilátor | TD 350/125 + 2x VBM125
Černovice | 141250 | tech.místnost VS | Elektrodesing | Odvodní ventilátor | TXBR/4-250
Černovice | 141100 | desinfekční box | Elektrodesing | Odvodní ventilátor | TD 2000/315 + 2x VBM315
Černovice | 141130 | kontaminované prádlo | Elektrodesing | Odvodní ventilátor | TXBR/4-250
Černovice | 141110 | zdrav.odpad | Elektrodesing | Odvodní ventilátor | TXBR/4-250
Černovice | 142182 | WC M 2np | Elektrodesing | Odvodní ventilátor | TD 500/160 + 2x VBM160
Černovice | 142210 | úklid 2np | Elektrodesing | Malý axiální ventilátor | Decor 200CRZ
Černovice | 141060 | botárna | Elektrodesing | Odvodní ventilátor | TD 500/160 + 2x VBM160
Znojmo |  | garáže | GEA | VZT vytápěcí přívodní
Znojmo |  | garáže | GEA | VZT vytápěcí cirkulační
Znojmo |  | garáže | GEA | VZT vytápěcí cirkulační
Znojmo |  | garáže | Elektrodesing | Odvodní ventilátor radiální
Znojmo |  | sklad zdrav.materiálu | Elektrodesing | Odvodní ventilátor radiální
Znojmo |  | sklad zdrav.materiálu | Elektrodesing | Přívodní ventilátor radiální
Znojmo |  | dez.box | Elektrodesing | Odvodní ventilátor diagonální
Znojmo |  | Kontaminované prádlo,zdrav.odpad | Elektrodesing | Odvodní ventilátor axiální
Znojmo |  | Soc.zařízení | Elektrodesing | Odvodní ventilátor diagonální
Znojmo |  | Soc.zařízení - WC M | Elektrodesing | Odvodní ventilátor diagonální
Znojmo |  | Soc.zařízení - WC Ž | Elektrodesing | Odvodní ventilátor diagonální
Znojmo |  | strojovna VZT | REMAK | jednotka VZT se zpětným získáváním tepla rotační | Aeromaster XP
Znojmo |  | střech | Daikin | venkovní kondenzační jednotka-inventorová
Znojmo |  | kotelna | Elektrodesing | Odvodní ventilátor diagonální

## soupis zařízení-klimatizace
Příloha č. 2
Soupis zařízení - klimatizace
budova | umístění | název místnosti | výrobce | typ | model | servisní číslo
Kamenice | 101180 | staniční sestra | Daikin | kazetová | FXFQ20AVEB | J000973
Kamenice | 101200 | vrchní sestra | Daikin | kazetová | FXFQ20AVEB | J000975
Kamenice | 101230 | tisk. mluvčí | Daikin | kazetová | FXFQ20AVEB | J001010
Kamenice | 101220 | lékař | Daikin | kazetová | FXFQ20AVEB | J001016
Kamenice | 101210 | lékař | Daikin | kazetová | FXFQ20AVEB | J001017
Kamenice | 101190 | vedoucí lékař | Daikin | kazetová | FXFQ20AVEB | J000924
Kamenice | 101170 | administrace | Daikin | kazetová | FXFQ20AVEB | J000976
Kamenice | 101160 | pobytová místnost záchranářů | Daikin | kazetová | FXFQ20AVEB | J000925
Kamenice | 101150 | pobytová místnost záchranářů | Daikin | kazetová | FXFQ20AVEB | J000926
Kamenice | 101140 | pobytová místnost záchranářů | Daikin | kazetová | FXFQ20AVEB | J000923
Kamenice | 101130 | pobytová místnost záchranářů | Daikin | kazetová | FXFQ20AVEB | J000974
Kamenice | 101120 | pobytová místnost záchranářů | Daikin | kazetová | FXFQ20AVEB | J000821
Kamenice | 101110 | pobytová místnost záchranářů | Daikin | kazetová | FXFQ20AVEB | J001013
Kamenice | 101090 | pobytová místnost záchranářů | Daikin | kazetová | FXFQ20AVEB | J001011
Kamenice | 101100 | inspektor provozu | Daikin | kazetová | FXFQ20AVEB | J001012
Kamenice | 101080 | denní místnost | Daikin | kazetová | FXFQ40AVEB | J000502
Kamenice | 102020 | ředitel | Daikin | kazetová | FXFQ50AVEB | J000266
Kamenice | 102030 | zasedací místnost | Daikin | parapetní | FXLQ40PVEB | nenalezeno
Kamenice | 102030 | zasedací místnost | Daikin | parapetní | FXLQ40PVEB | nenalezeno
Kamenice | 102040 | Videokonference | Daikin | parapetní | FXLQ40PVEB | A004743
Kamenice | 102010 | sekretariát | Daikin | kazetová | FXFQ25AVEB | J001151
Kamenice | 102250 | ek. náměstek | Daikin | kazetová | FXFQ32AVEB | J000709
Kamenice | 102240 | vedoucí PAM | Daikin | kazetová | FXFQ32AVEB | J000883
Kamenice | 102230 | personální | Daikin | kazetová | FXFQ32AVEB | J000881
Kamenice | 102220 | mzdová účetní | Daikin | kazetová | FXFQ32AVEB | J000882
Kamenice | 102210 | finanční uč. | Daikin | kazetová | FXFQ20AVEB | J001015
Kamenice | 102190 | Ved. Fin. Uč. | Daikin | kazetová | FXFQ32AVEB | J000738
Kamenice | 102200 | finanční uč. | Daikin | kazetová | FXFQ32AVEB | J000736
Kamenice | 102180 | finanční uč. | Daikin | kazetová | FXFQ32AVEB | J000737
Kamenice | 102070 | náměstek pro zdrav. péči | Daikin | nástěnná | FXAQ20PAV1 | E000649
Kamenice | 102080 | tech. Náměstek | Daikin | nástěnná | FXAQ20PAV1 | E000589
Kamenice | 102050 | hlavní sestra | Daikin | nástěnná | FXAQ20PAV1 | E000590
Kamenice | 103050 | provozní oddělení | Daikin | kazetová | FXFQ20AVEB | J002752
Kamenice | 103040 | vedoucí IKO | Daikin | kazetová | FXFQ20AVEB | J003115
Kamenice | 103030 | pracovníci IKO | Daikin | kazetová | FXFQ40AVEB | J000490
Kamenice | 103030 | pracovníci IKO | Daikin | kazetová | FXFQ40AVEB | J000489
Kamenice | 103010 | dispečink | Daikin | kanálová | nenalezeno | nenalezeno
Kamenice | 103010 | dispečink | Daikin | kanálová | nenalezeno | nenalezeno
Kamenice | 103010 | dispečink | Daikin | kanálová | nenalezeno | nenalezeno
Kamenice | 103010 | dispečink | Daikin | kanálová | nenalezeno | nenalezeno
Kamenice |  | střecha | Daikin | vnější kondenzační jednotky | RXYHQ12P9W1B | 1200485
Kamenice |  | střecha | Daikin | vnější kondenzační jednotky | RXYQ10P9W1B | 1206848
Kamenice |  | střecha | Daikin | vnější kondenzační jednotky | RXYQ8P9W1B | 1206780
Kamenice |  | střecha | Daikin | vnější kondenzační jednotky | RXYHQ12P9W1B | 1200482
Kamenice | pod roštem |  | Daikin | vnější kondenzační jednotky | ERQ200A7W1B | 5202158
Kamenice | 100200 | box na zdrav.odpad | B.R.K. | technologie chladícího boxu
Černovice |  | střecha | Daikin | vnější kondenzační jednotky | RXYQ10T7Y1B | 6404994
Černovice |  | střecha | Daikin | vnější kondenzační jednotky | RXS60L2V1B | J005134
Černovice |  | střecha | Daikin | vnější kondenzační jednotky | RXS60L2V1B | J005138
Černovice | 142050 | zasedací a denní místnost | Daikin | kazetová | FXFQ40AVEB | J010652
Černovice | 142050 | zasedací a denní místnost | Daikin | kazetová | FXFQ25AVEB | J009036
Černovice | 142060 | pobytová místnost zdravotníků | Daikin | kazetová | FXFQ25AVEB | J009060
Černovice | 142070 | staniční sestra VZ | Daikin | kazetová | FXFQ25AVEB
Černovice | 142080 | administrativní místnost | Daikin | kazetová | FXFQ25AVEB
Černovice | 142090 | vedoucí lékař VZ | Daikin | kazetová | FXFQ25AVEB
Černovice | 142100 | lékař | Daikin | kazetová | FXFQ25AVEB
Černovice | 142110 | pobytová místnost zdravotníků | Daikin | kazetová | FXFQ25AVEB
Černovice | 142120 | pobytová místnost zdravotníků | Daikin | kazetová | FXFQ25AVEB
Černovice | 142130 | pobytová místnost zdravotníků | Daikin | kazetová | FXFQ25AVEB
Černovice | 142140 | pobytová místnost zdravotníků | Daikin | kazetová | FXFQ25AVEB
Černovice | 142150 | pobytová místnost zdravotníků | Daikin | kazetová | FXFQ25AVEB
Černovice | 142030 | posilovna | Daikin | kazetová | FXFQ25AVEB
Černovice |  | server | Daikin | nástěnná | FTXS 60G
Černovice |  | server | Daikin | nástěnná | FTXS 60G
Černovice | 141110 | box na zdrav.odpad | Jiří Mrkvica - Chlazení | technologie chladícího boxu | Frigomec 2457044-RV-120x241
Ponava |  | střecha | Daikin | vnější kondenzační jednotky | RXYQ10T7Y1B | 8509597
Ponava |  | střecha | Daikin | vnější kondenzační jednotky | RXS60L2V1B | J022591
Ponava |  | střecha | Daikin | vnější kondenzační jednotky | RXS60L2V1B | J022590
Ponava | 152030 | zasedací a denní místnost | Daikin | kazetová | FXFQ50A
Ponava | 152060 | stážisti | Daikin | kazetová | FXFQ25A
Ponava | 152100 | lékař | Daikin | kazetová | FXZQ15A
Ponava | 152110 | lékař | Daikin | kazetová | FXZQ15A
Ponava | 152120 | lékař | Daikin | kazetová | FXZQ15A
Ponava | 152130 | vedoucí lékař | Daikin | kazetová | FXZQ15A
Ponava | 152140 | staniční sestra | Daikin | kazetová | FXZQ15A
Ponava | 152150 | administrativní místnost | Daikin | kazetová | FXZQ15A
Ponava | 152160 | zdravotníci | Daikin | kazetová | FXZQ15A
Ponava | 152170 | zdravotníci | Daikin | kazetová | FXZQ15A
Ponava | 152180 | zdravotníci | Daikin | kazetová | FXZQ15A
Ponava | 152190 | zdravotníci | Daikin | kazetová | FXZQ15A
Ponava | 152200 | zdravotníci | Daikin | kazetová | FXZQ15A
Ponava | 152210 | zdravotníci | Daikin | kazetová | FXZQ15A
Ponava | 151180 | posilovna | Daikin | kazetová | FXZQ15A
Ponava | 151040 | server | Daikin | nástěnná | FTXS60GV1B | E042122
Ponava | 151040 | server | Daikin | nástěnná | FTXS60GV1B | E042118
Ponava | 151080 | box na zdrav.odpad | Servis chlazení Zdeněk Daněk | technologie chladícího boxu | CMX 18TB3N
Ivančice |  | denní místnost | Fuji | nástěnná | ASYG12LMCA
Ivančice |  | střecha | Fuji | vnější kondenzační jenotka | AOY612LMCA
Tišnov | 51020 | denní místnost | Fuji | nástěnná | ASH - 24AQ | 4586370002962
Tišnov |  | střecha | Fuji | vnější kondenzační jednotky | ASH - 24AQ | 4586370002962
Blansko | 302370 | vedoucí lékař | Fuji | nástěnná | RSW-127C | E005286
Blansko | 302260 | server | Sinclair | nástěnná | ASH-13AIM PT | 63229947523
Blansko | 302110 | denní místnost | Sinclair | nástěnná | ASH-12AIE | 63229947515
Blansko | 301410 | kancelář doprava | Fuji | nástěnná | RSW-147 | 4002785
Blansko | 302360 | kancelář administrativa | Fuji | nástěnná | ASYG09LMCA | E099308
Blansko |  | fasáda budovy | Fuji | vnější kondenzační jednotky | AOYG09LMCA
Blansko |  | fasáda budovy | Fuji | vnější kondenzační jednotky | ROW -127C
Blansko |  | fasáda budovy | Fuji | vnější kondenzační jednotky | ROW-14A | C000020
Blansko |  | fasáda budovy | Sinclair | vnější kondenzační jednotky | ASH-13AIM PT
Blansko |  | fasáda budovy | Sinclair | vnější kondenzační jednotky | ASH-12AIE
Boskovice | 342300 | denní místnost | Sinclair | nástěnná | ASH -09 AIE | 4E47340002319
Boskovice |  | střecha | Sinclair | vnější kondenzační jednotky | ASH -09 AIE | 4E35440044790
Vyškov | 603030 | Kos | Sinclair | nástěnná | ASH-09X2CS | 4528180000284
Vyškov | 603071 | serve | Sinclair | nástěnná | ASH-09X2CS | 4528180000233
Vyškov |  | střecha | Sinclair | vnější kondenzační jednotky | ASH-09X2CS
Břeclav | 402010 | denní místnost | LG | nástěnná | E12EL.NSH
Břeclav | 402020 | pobytová místnost | LG | nástěnná | MS09SQ | 408KAJP00036
Břeclav | 402040 | pobytová místnost | LG | nástěnná | MS09SQ | 306KAFX01283
Břeclav | 402070 | pobytová místnost | LG | nástěnná | MS09SQ | 403KAWQ00497
Břeclav | 402090 | vrchní sestra | LG | nástěnná | MS09SQ | 403KAXV00282
Břeclav | 402030 | pobytová místnost | LG | nástěnná | ASMW126B4A0
Břeclav | 402080 | ved.lékař | LG | nástěnná | MS12SQ | 410KCZP06N89
Břeclav |  | střecha | LG | vnější kondenzační jednotky | MU3M19 | 410KCCV06V11
Břeclav |  | střecha | LG | vnější kondenzační jednotky | MU3M19 | 410KCSF06V14
Břeclav |  | střecha | LG | vnější kondenzační jednotky | E12EL.UA3
Hodonín | 502090 |  | Haier | nástěnná | AS092ALBBA
Hodonín | 502100 |  | Haier | nástěnná | AS092ALBBA
Hodonín | 502110 |  | Haier | nástěnná | AS092ALBBA
Hodonín | 502120 |  | Haier | nástěnná | AS092ALBBA
Hodonín | 502070 |  | Haier | nástěnná | AS092ALBBA
Hodonín | 502230 |  | Sinclair | nástěnná | ASH-09AIE2
Hodonín | 502240 |  | Sinclair | nástěnná | ASH-09AIE3
Hodonín |  | fasáda budovy | Sinclair | vnější kondenzační jednotky | ASH-12AIE2
Hodonín |  | fasáda budovy | Sinclair | vnější kondenzační jednotky | ASH-12AIE2
Hodonín |  | fasáda budovy | Haier | vnější kondenzační jednotky | AS092ALBBA
Hodonín |  | fasáda budovy | Haier | vnější kondenzační jednotky | AS092ALBBA
Hodonín |  | fasáda budovy | Haier | vnější kondenzační jednotky | AS092ALBBA
Hodonín |  | fasáda budovy | Haier | vnější kondenzační jednotky | AS092ALBBA
Hodonín |  | fasáda budovy | Haier | vnější kondenzační jednotky | AS092ALBBA
Kyjov |  | fasáda budovy | Sinclair | vnější kondenzační jednotky | ASH-12AIE2
Kyjov |  | fasáda budovy | Sinclair | vnější kondenzační jednotky | ASH-12AIE2
Kyjov |  | denní místnost | Sinclair | nástěnná | ASH-12AIE2 | 4H71850001571
Kyjov |  | vedoucí lékař | Sinclair | nástěnná | ASH-12AIE2 | 4H71850002708
Veselí n/Mor. |  | fasáda budovy | Sinclair | vnější kondenzační jednotky | ASH-12AIE2
Veselí n/Mor. |  | fasáda budovy | Sinclair | vnější kondenzační jednotky | ASH-12AIE2
Veselí n/Mor. | 522040 | denní místnost | Sinclair | nástěnná | ASH-12AIE2 | 4H71850002269
Veselí n/Mor. | 522110 | chodba řidiči | Sinclair | nástěnná | ASH-12AIE2 | 4H71850001728
Znojmo |  | střecha | Daikin | Venkovní kodenzační jednotka VRV systému - inventorová | RXYQ16T7
Znojmo |  | jednací místnost | Daikin | kazetová | FXFQ80A
Znojmo |  | jednací místnost | Daikin | kazetová | FXFQ80A
Znojmo |  | jednací místnost | Daikin | kazetová | FXFQ80A
Znojmo |  | technik | Daikin | kazetová | FXFQ25A
Znojmo |  | stážisté | Daikin | kazetová | FXFQ25A
Znojmo |  | posilovna | Daikin | kazetová | FXFQ25A
Znojmo |  | zdravotníci | Daikin | kazetová | FXFQ20AVEB
Znojmo |  | zdravotníci | Daikin | kazetová | FXFQ20AVEB
Znojmo |  | zdravotníci | Daikin | kazetová | FXFQ20AVEB
Znojmo |  | zdravotníci | Daikin | kazetová | FXFQ20AVEB
Znojmo |  | zdravotníci | Daikin | kazetová | FXFQ20AVEB
Znojmo |  | zdravotníci | Daikin | kazetová | FXFQ20AVEB
Znojmo |  | zdravotníci | Daikin | kazetová | FXFQ20AVEB
Znojmo |  | zdravotníci | Daikin | kazetová | FXFQ20AVEB
Znojmo |  | zdravotníci | Daikin | kazetová | FXFQ20AVEB
Znojmo |  | střecha | Daikin | Venkovní kodenzační jednotka | ERQ200A7W1B
Znojmo |  | střecha | Daikin | Venkovní kodenzační jednotka | ERQ200A7W1B
Znojmo |  | datové centrum | Daikin | kanálová | FBQ71D
Znojmo |  | datové centrum | Daikin | kanálová | FBQ71D

## soupis zařízení-PPK
Příloha č.2
Soupis zařízení - protipožární klapky
výjezdová základna | výrobce | model | počet kusů
Bohunice | Sysremair | PK-1-S | 51
Černovice | Mandík | PKTM | 5
Ponava | Mandík | PKTM | 1
Znojmo | Sysremair | PK-1-S | 2