## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba: |  | 201605 | ZATEPLENÍ BUDOVY MĚSTSKÉHO MUZEA VE VESELÍ NAD MORAVOU
| Zadavatel | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Projektant: |  | TENERA Servis, s.r.o. |  |  |  | IČO: | 28822129
|  |  | Panská 25 |  |  |  | DIČ:
|  | 68604 | Kunovice
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Vypracoval: |  | Ing. Vladimír Šenekl
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne |  | 2017-06-14
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
2 | SO01 | ZATEPLENÍ BUDOVY MĚSTSKÉHO MUZEA VE VESELÍ NAD MORAVOU |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 00 | OSTATNÍ A VEDLEJŠÍ NÁKLADY |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 01 | ZATEPLENÍ BUDOVY MĚSTSKÉHO MUZEA VE VESELÍ NAD MORAVOU |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 1 | Zemní práce |  |  | HSV |  |  | 0
| 2 | Základy a zvláštní zakládání |  |  | HSV |  |  | 0
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 4 | Vodorovné konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 62 | Úpravy povrchů vnější |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 713 | Izolace tepelné |  |  | PSV |  |  | 0
| 764 | Konstrukce klempířské |  |  | PSV |  |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | PSV |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| 799 | Ostatní |  |  | PSV |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  | ON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on C13: PSČ
Note on D13: Ulice

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## SO01 00 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [25 empty] | #TypZaznamu#
S: | 201605 | ZATEPLENÍ BUDOVY MĚSTSKÉHO MUZEA VE VESELÍ NAD MORAVOU | [23 empty] | STA
O: | SO01 | ZATEPLENÍ BUDOVY MĚSTSKÉHO MUZEA VE VESELÍ NAD MORAVOU | [20 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 00 | OSTATNÍ A VEDLEJŠÍ NÁKLADY | [23 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
1 | 005111020R | Vytyčení stavby | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
2 | 005111021R | Vytyčení inženýrských sítí | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
3 | 005121010R | Vybudování zařízení staveniště | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
4 | 005121020R | Provoz zařízení staveniště | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
5 | 005121030R | Odstranění zařízení staveniště | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | DIL
6 | 220890202R00 | Revize | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 1 | 1 |  |  |  |  | POL1_9
[24 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | SUM
END

## SO01 01 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [25 empty] | #TypZaznamu#
S: | 201605 | ZATEPLENÍ BUDOVY MĚSTSKÉHO MUZEA VE VESELÍ NAD MORAVOU | [23 empty] | STA
O: | SO01 | ZATEPLENÍ BUDOVY MĚSTSKÉHO MUZEA VE VESELÍ NAD MORAVOU | [20 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 01 | ZATEPLENÍ BUDOVY MĚSTSKÉHO MUZEA VE VESELÍ NAD MORAVOU | [23 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.57 |  |  |  |  | DIL
1 | 181101101R00 | Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, bez zhutnění | m2 | 43.9745 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.013 | 0.57 |  |  |  |  | POL1_1
|  | vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. | [23 empty] | SPI
|  | okapový chodník : 87,949*0,5 |  | 43.9745 | [21 empty] | VV | 0
2 | PC | Ruční odkop pro obrubník okap.chodníku vč.úpravy terénu po osazení obrubníků | m | 87.949 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | 87,949 |  | 87.95 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 2 | Základy a zvláštní zakládání |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.49 |  | 0 |  |  |  |  | 649.34 |  |  |  |  | DIL
3 | 281606114R00 | Injektování zdiva proti vzlínající vlhkosti beztlakovou injektáží, cihelného zdiva, tloušťky 900 mm | m | 109.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0227 | 2.49 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 5.93 | 649.34 |  |  |  |  | POL1_
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.9 |  | 0 |  |  |  |  | 48.42 |  |  |  |  | DIL
4 | 311271178RT4 | Zdivo nosné z tvárnic porobetonových hladkých tloušťky 375 mm, charakteristická pevnost v tlaku fk = 1,80 MPa, součinitel prostupu tepla U=0,257 W/m2.K | m2 | 20.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.15854 | 3.31 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.9311 | 19.44 |  |  |  |  | POL1_
|  | 1,74*2*6 |  | 20.88 | [21 empty] | VV | 0
5 | 347016134R00 | Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami předsazené stěny volně stojící bez minerální izolace 1x ocelová konstrukce CW 100, tloušťka stěny 115 mm, tloušťka desky 12,5mm, protipožární impregnovaná, | m2 | 42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0141 | 0.59 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 17/ I | RTS 16/ I | 0.69 | 28.98 |  |  |  |  | POL1_
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.75 |  | 0 |  |  |  |  | 330.23 |  |  |  |  | DIL
6 | 416013121R00 | Podhledy na dřevěné konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými zavěšený podhled, dvojitá konstrukce 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard | m2 | 303.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01235 | 3.75 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 1.089 | 330.23 |  |  |  |  | POL1_
Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.07 |  | 0 |  |  |  |  | 128.55 |  |  |  |  | DIL
7 | 612409991RT2 | Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi | m | 239.26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00238 | 0.57 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.18233 | 43.62 |  |  |  |  | POL1_1
|  | (5,04*5+6,73*6+4,68*26+4,38*3+3*2) |  | 206.4 | [21 empty] | VV | 0
|  | (1,5*2+8,33*2+4+4,5+4,7) |  | 32.86 | [21 empty] | VV | 0
8 | 612425931RT2 | Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou | m2 | 71.718 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03491 | 2.5 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 1.1842 | 84.93 |  |  |  |  | POL1_1
|  | okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, | [23 empty] | SPI
|  | 239,06*0,3 |  | 71.718 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 62 | Úpravy povrchů vnější |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 16.62 |  | 0 |  |  |  |  | 1697.76 |  |  |  |  | DIL
9 | 601011193R00 | Omítky stropů a podhledů z hotových směsí Doplňkové práce pro omítky stropů z hotových směsí Kontaktní nátěr pod omítky Cemix K bílý, můstek spojovací pro interier i exterier; báze minerální, umělopryskyřičná disperze; ruční | m2 | 1026 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00032 | 0.33 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.089 | 91.31 |  |  |  |  | POL1_1
|  | po jednotlivých vrstvách | [23 empty] | SPI
|  | 1026 |  | 1026 | [21 empty] | VV | 0
10 | 620991121R00 | Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení | m2 | 128.1135 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0.01 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.078 | 9.99 |  |  |  |  | POL1_1
|  | s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin | [23 empty] | SPI |  | s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin
|  | (1,77*1,59*5+2,64*1,45*6+1,59*1,5*26+1,59*1,2*3+1,2*0,6*2) |  | 106.2135 | [21 empty] | VV | 0
|  | 21,9 |  | 21.9 | [21 empty] | VV | 0
11 | 622323041R00 | Příprava podkladu penetrace | m2 | 1026 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00035 | 0.36 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.07 | 71.82 |  |  |  |  | POL1_1
|  | 1026 |  | 1026 | [21 empty] | VV | 0
12 | 622319124RU1 | Zateplení soklu soklovým polystyrénem, tloušťky 140 mm, kontaktní nátěr a mozaiková omítka | m2 | 65.848 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01888 | 1.24 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 1.2558 | 82.69 |  |  |  |  | POL1_1
|  | nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. | [23 empty] | SPI |  | nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.
|  | K ochraně hran na rozích budovy je do plochy zahrnuto 0,14 m rohových lišt na m2. | [23 empty] | SPI
|  | (5,5+7+16,455+9,29+16,655+7,07+20,34)*0,8 |  | 65.848 | [21 empty] | VV | 0
13 | 622319134RT3 | Zateplení fasády , expandovaným polystyrénem, tloušťky 140 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka, 3,3 kg/m2 | m2 | 629.2935 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0137 | 8.62 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 1.2558 | 790.27 |  |  |  |  | POL1_1
|  | nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. | [23 empty] | SPI |  | nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.
|  | K ochraně hran na rozích budovy je zahrnuto 0,14 m rohových lišt na m2. | [23 empty] | SPI
|  | (20,34+7,07+16,655+9,29+21,455+7+5,5)*5,3 |  | 462.743 | [21 empty] | VV | 0
|  | (20,34+7,07+16,75+9,29+16,655+7+30,71+2)*2,9 |  | 318.4635 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2,5*7-,9*1,97 |  | 15.727 | [21 empty] | VV | 0
|  | (1,8*2+2,5)*5 |  | 30.5 | [21 empty] | VV | 0
|  | -198,14 |  | -198.14 | [21 empty] | VV | 0
14 | 622319734RT1 | Zateplení fasády , minerálními deskami s kolmým vláknem, tloušťky 140 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka, 3,3 kg/m2 | m2 | 58.95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02812 | 1.66 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 1.2758 | 75.21 |  |  |  |  | POL1_1
|  | nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. | [23 empty] | SPI |  | nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.
|  | K ochraně hran na rozích budovy je zahrnuto 0,14 m rohových lišt na m2. | [23 empty] | SPI
|  | 58,95 |  | 58.95 | [21 empty] | VV | 0
15 | 622311653R00 | Zateplení ostění deskami z fenolické pěny oboustranně kašírované šedým polystyrenem , tloušťky 30 mm, kontaktní nátěr a akrylátová omítka | m2 | 90.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01354 | 1.23 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 2.902 | 262.92 |  |  |  |  | POL1_1
|  | nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, přebroušení desek z polystyrénu, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. | [23 empty] | SPI |  | nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, přebroušení desek z polystyrénu, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.
|  | V položkách je obsaženo 3,33 m rohových lišt, 1,67 m lišt s okapničkou, 5 m napojovacích lišt na m2 a 1,68 m2 výztužné tkaniny. | [23 empty] | SPI
|  | 90,6 |  | 90.6 | [21 empty] | VV | 0
16 | 622319153RT3 | Zateplení ostění expandovaným polystyrénem, tloušťky 30 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka | m2 | 71.778 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01363 | 0.98 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 2.902 | 208.3 |  |  |  |  | POL1_1
|  | nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, přebroušení desek z polystyrénu, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. | [23 empty] | SPI |  | nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, přebroušení desek z polystyrénu, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.
|  | V položkách je obsaženo 3,33 m rohových lišt, 1,67 m lišt s okapničkou, 5 m napojovacích lišt na m2 a 1,68 m2 výztužné tkaniny. | [23 empty] | SPI
|  | 239,26*0,3 |  | 71.778 | [21 empty] | VV | 0
17 | 622315563R00 | Zateplení parapetu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 30 mm | m2 | 12.825 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00984 | 0.13 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 1.562 | 20.03 |  |  |  |  | POL1_1
|  | nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2) a přehlazení stěrky. Položka obsahuje 5,0 m parapetních lišt na m2. | [23 empty] | SPI |  | nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2) a přehlazení stěrky. Položka obsahuje 5,0 m parapetních lišt na m2.
|  | 51,3*0,25 |  | 12.825 | [21 empty] | VV | 0
18 | 622319113R00 | Profily dilatační rohové V | m | 40.02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00051 | 0.02 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.16 | 6.4 |  |  |  |  | POL1_1
|  | 8,7*4*1,15 |  | 40.02 | [21 empty] | VV | 0
19 | 622421491R00 | Doplňky zateplovacích systémů Doplňky zatepl. systémů, rohová lišta s okapničkou, profil rohový s okapničkou; plast+tkanina; l = 2 000 mm | m | 81.4488 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.16 | 13.03 |  |  |  |  | POL1_1
|  | (1,5*5+1,45*6+1,5*26+1,2*3+0,6*2+2,735+1,6+1,1+1,5+2,89+1)*1,15 |  | 81.4488 | [21 empty] | VV | 0
20 | 622421492R00 | Doplňky zateplovacích systémů Doplňky zatepl. systémů, okenní lišta s tkaninou, profil okenní; plast+tkanina; l = 1 400 mm | m | 275.149 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00011 | 0.03 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.16 | 44.02 |  |  |  |  | POL1_1
|  | 239,26*1,15 |  | 275.149 | [21 empty] | VV | 0
21 | 622475311R00 | Omítky vnější stěn dvouvrstvé vyztužené tkaninou vrchní vrstva minerální, tl. 1,5 mm, bílá | m2 | 20.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00313 | 0.07 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 1.0425 | 21.77 |  |  |  |  | POL1_
|  | spodní vrstva lehčená omítka tl. 15 mm | [23 empty] | SPI
|  | 1,74*2*6 |  | 20.88 | [21 empty] | VV | 0
22 | 622319131RTX | Zatepl. system ETICS, fasáda, fenolická pěna tl.40 mm s omítkou silikon 3,3 kg/m2 | m2 | 9.445 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
23 | 622421492R01 | Doplňky zatepl. systémů, Al lišta s tkaninou | m | 279.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | 239,26+34,80*1,15 |  | 279.28 | [21 empty] | VV | 0
24 | 629995101U00 | Očištění vně povrch omytí tlak voda | m2 | 1195.8161 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | 1195,8161 |  | 1195.82 | [21 empty] | VV | 0
25 | 631530006R | rohož, pas izolační střešní; minerální vlákno, bez formaldehydu; tl. 160,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,032 W/mK; R = 5,000 m2K/W; obj. hmotnost 20,00 kg/m3 | m2 | 606.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0032 | 1.94 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | 2*303,25 |  | 606.5 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 26.22 |  | 0 |  |  |  |  | 364.44 |  |  |  |  | DIL
26 | 941941041R00 | Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m | m2 | 1228.237 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01838 | 22.57 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 17/ I | RTS 16/ I | 0.144 | 176.87 |  |  |  |  | POL1_1
|  | Včetně kotvení lešení. | [23 empty] | POP
|  | 8,2*(35,78+7+21,455+9,29+16,655+7,07+30,81+21,725) |  | 1228.24 | [21 empty] | VV | 0
|  | 0 | [23 empty] | VV | 0
27 | 941941291R00 | Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky od 1,00 do 1,20 m a výšky do 10 m | m2 | 3684.711 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00097 | 3.57 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 17/ I | RTS 16/ I | 0.006 | 22.11 |  |  |  |  | POL1_1
|  | 1228,2370*3 |  | 3684.71 | [21 empty] | VV | 0
28 | 941941841R00 | Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1 do 1,2 m, výšky do 10 m | m2 | 1228.237 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 17/ I | RTS 16/ I | 0.126 | 154.76 |  |  |  |  | POL1_1
|  | 1228,2370 |  | 1228.24 | [21 empty] | VV | 0
29 | 941955002R00 | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m | m2 | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00158 | 0.08 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 17/ I | RTS 16/ I | 0.214 | 10.7 |  |  |  |  | POL1_1
|  | 50 |  | 50 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
30 | 95 | Okapový chodník - kačírek fr.16-32, obrubníky do betonu , podsyp štěrkopísek s geotextilií | m2 | 43.9745 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
|  | (5,5+7+21,455+9,929+16,655+7,07+20,34)*0,5 |  | 43.9745 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.13 |  | 10.82 |  |  |  |  | 88.66 |  |  |  |  | DIL
31 | 963051113R00 | Bourání železobetonových stropů deskových tloušťky přes 80 mm | m3 | 1.404 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00666 | 0.01 | 2.4 | 3.37 | 801-3 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 6.72 | 9.43 |  |  |  |  | POL1_
|  | včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), | [23 empty] | SPI
|  | 1,17*,2*6 |  | 1.404 | [21 empty] | VV | 0
32 | 965081712R00 | Bourání dlažeb z dlaždic keramických a z xylolitu litého z keramických dlaždic nebo xylolitových, plochy do 1 m2 | m2 | 49.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1 | 801-3 | RTS 17/ I | RTS 16/ I | 0.24 | 11.98 |  |  |  |  | POL1_
|  | bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár | [23 empty] | SPI
33 | 968061112R00 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken, plochy do 1,5 m2 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 17/ I | RTS 16/ I | 0.03 | 0.06 |  |  |  |  | POL1_1
|  | oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, | [23 empty] | SPI
|  | 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
34 | 968061126R00 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy přes 2 m2 | kus | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 17/ I | RTS 16/ I | 0.09 | 3.6 |  |  |  |  | POL1_1
|  | oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, | [23 empty] | SPI
|  | 3+5+6+26 |  | 40 | [21 empty] | VV | 0
35 | 968062354R00 | Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 1 m2 | m2 | 7.164 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00219 | 0.02 | 0.075 | 0.54 | 801-3 | RTS 17/ I | RTS 16/ I | 0.955 | 6.84 |  |  |  |  | POL1_1
|  | včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), | [23 empty] | SPI
|  | 1,2*1,59*3 |  | 5.72 | [21 empty] | VV | 0
|  | 0,6*1,2*2 |  | 1.44 | [21 empty] | VV | 0
36 | 968062355R00 | Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 2 m2 | m2 | 75.285 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.08 | 0.062 | 4.67 | 801-3 | RTS 17/ I | RTS 16/ I | 0.612 | 46.07 |  |  |  |  | POL1_1
|  | včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), | [23 empty] | SPI
|  | 1,5*1,77*5 |  | 13.28 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1,5*1,59*26 |  | 62.01 | [21 empty] | VV | 0
37 | 968062356R00 | Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 4 m2 | m2 | 22.968 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00092 | 0.02 | 0.054 | 1.24 | 801-3 | RTS 17/ I | RTS 16/ I | 0.465 | 10.68 |  |  |  |  | POL1_1
|  | včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), | [23 empty] | SPI
|  | 1,45*2,64*6 |  | 22.97 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 192.58 |  |  |  |  | DIL
38 | 998011001R00 | Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky do 6 m | t | 56.1604 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 17/ I | RTS 16/ I | 0.852 | 47.85 |  |  |  |  | POL7_
|  | přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou | [23 empty] | SPI |  | přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou
39 | 999281111R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m | t | 56.1604 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 17/ I | RTS 16/ I | 2.577 | 144.73 |  |  |  |  | POL7_
|  | oborů 801, 803, 811 a 812 | [23 empty] | SPI
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.66 |  | 0 |  |  |  |  | 98.83 |  |  |  |  | DIL
40 | 713111111RV9 | Montáž tepelné izolace stropů tepelná izolace stropů kladená vrchem volně, dvouvrstvá, z minerálnách vláken, tloušťky 100 mm 2x | m2 | 39.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00816 | 0.32 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 17/ I | RTS 16/ I | 0.18 | 7.03 |  |  |  |  | POL1_7
|  | 39,05 |  | 39.05 | [21 empty] | VV | 0
41 | 713111111RW9 | Montáž tepelné izolace stropů tepelná izolace stropů kladená vrchem volně, dvouvrstvá, z minerálnách vláken, tloušťky 140 mm 2x | m2 | 510 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00459 | 2.34 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 15/ I | RTS 15/ I | 0.18 | 91.8 |  |  |  |  | POL1_7
|  | 510 |  | 510 | [21 empty] | VV | 0
42 | 998713203R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 17/ I | RTS 16/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [23 empty] | SPI
Díl: | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.13 |  | 0.76 |  |  |  |  | 249.58 |  |  |  |  | DIL
43 | 764231230R00 | Lemování z měděného plechu výroba a montáž lemování zdí na střechách s tvrdou krytinou včetně rohů a ukončení před požární zdí, rš 330 mm | m | 59.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0021 | 0.12 | 0 | 0 | 800-764 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.27485 | 16.3 |  |  |  |  | POL1_7
|  | včetně spojovacích prostředků. | [23 empty] | POP
|  | 59,3 |  | 59.3 | [21 empty] | VV | 0
44 | 764251203R00 | Žlaby z měděného plechu výroba a montáž žlabů včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací podokapních čtyřhranných, rš 330 mm | m | 133.005 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00344 | 0.46 | 0 | 0 | 800-764 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.7107 | 94.53 |  |  |  |  | POL1_7
|  | 133,005 |  | 133.005 | [21 empty] | VV | 0
45 | 764510260R00 | Oplechování parapetů z měděného plechu výroba a montáž včetně rohů rš 400 mm | m | 59.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00458 | 0.27 | 0 | 0 | 800-764 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 1.0013 | 59.68 |  |  |  |  | POL1_7
|  | 59,6 |  | 59.6 | [21 empty] | VV | 0
46 | 764551203R00 | Odpadní trouby z měděného plechu výroba a montáž odpadní trouby z Cu plechu, čtvercové včetně zděří, manžet, odboček, kolen, výpustí vody a přechodových kusů o straně 120 mm | m | 64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00431 | 0.28 | 0 | 0 | 800-764 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.8133 | 52.05 |  |  |  |  | POL1_7
|  | 64 |  | 64 | [21 empty] | VV | 0
47 | 764351812R00 | Demontáž žlabů podokapních čtyřhranných rovných, rš 250 a 330 mm, sklonu přes 45° | m | 133.005 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00347 | 0.46 | 800-764 | RTS 17/ I | RTS 16/ I | 0.08625 | 11.47 |  |  |  |  | POL1_7
|  | 21,725+21,455+7+5,5+7,7+16,27+9,29+16,655+7,07+20,34 |  | 133 | [21 empty] | VV | 0
48 | 764410850R00 | Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm | m | 52.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00135 | 0.07 | 800-764 | RTS 17/ I | RTS 16/ I | 0.092 | 4.81 |  |  |  |  | POL1_7
|  | (1,5*5+1,5*26+1,2*3+0,6*2+1) |  | 52.3 | [21 empty] | VV | 0
49 | 764454803R00 | Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 150 mm | m | 64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00356 | 0.23 | 800-764 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.0805 | 5.15 |  |  |  |  | POL1_7
|  | 64 |  | 64 | [21 empty] | VV | 0
50 | 764331230R0X | Oplechování kordonové římsy z CU rš 250mm | m | 69 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | 69 |  | 69 | [21 empty] | VV | 0
51 | 998764103R00 | Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m | t | 1.1309 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-764 | RTS 17/ I | RTS 16/ I | 4.947 | 5.59 |  |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [23 empty] | SPI
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 33.55 |  |  |  |  | DIL
52 | 766661911R00 | Oprava dveřních křídel kompletizovaných, bez výměny dílčích prvků nebo kování | m2 | 49.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.682 | 33.55 |  |  |  |  | POL1_
|  | 8,2*6 |  | 49.2 | [21 empty] | VV | 0
53 | T1 | D+M dřevěné okno euro otvírav /sklopné , rozměr 1500*1810mm Uw=0,90W/m2k | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
54 | T2 | D+M dřevěné okno euro otvíravé /sklopné , rozměr 1450*1910mm Uw=0,90W/m2k | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
55 | T3 | D+M plast.okno 2kř otvíravé /sklopné, rozměr 1500*1640mm ,Uw=0,90W/m2k | ks | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
56 | T4 | D+M plastové okno 2kř otvíravé /sklopné , rozměr 1450*1600mm, Uw=0,90W/m2k | ks | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
57 | T5 | D+M plastové okno 1kř otvíravé/sklopné , rozměr 600*1200mm, Uw=0,90W/m2k | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
58 | 998766203R00 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 17/ I | RTS 16/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [23 empty] | SPI
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.13 |  | 0.98 |  |  |  |  | 175 |  |  |  |  | DIL
59 | 767995105R00 | Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 50 do 100 kg | kg | 1500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0.08 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.084 | 126 |  |  |  |  | POL1_
60 | 767996802R00 | Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti přes 50 do 100 kg | kg | 980 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0.05 | 0.001 | 0.98 | 800-767 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.05 | 49 |  |  |  |  | POL1_7
|  | 980 |  | 980 | [21 empty] | VV | 0
61 | 998767203R00 | Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [23 empty] | SPI
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 16.08 |  |  |  |  | DIL
62 | 783101821R00 | Odstranění starých nátěrů z ocelových konstrukcí konstrukcí těžkých "A", opálením nebo oklepáním | m2 | 46.47 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00031 | 0.01 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.346 | 16.08 |  |  |  |  | POL1_7
|  | 11,925*2 |  | 23.85 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1,45*1,3*6*2 |  | 22.62 | [21 empty] | VV | 0
63 | 783121152U00 | Nátěr syntet OK "C" DÜFA L 1a+1z+2e barva bílá | m2 | 46.47 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | 46,47 |  | 46.47 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0 |  |  |  |  | 9.64 |  |  |  |  | DIL
64 | 784191101R00 | Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná | m2 | 71.778 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0.01 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.03248 | 2.33 |  |  |  |  | POL1_7
|  | 0 | [23 empty] | VV | 0
|  | 239,26*0,3 |  | 71.778 | [21 empty] | VV | 0
65 | 784195112R00 | Malby z malířských směsí hlinkové, , bělost 77 %, dvojnásobné | m2 | 71.778 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00014 | 0.01 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.10191 | 7.31 |  |  |  |  | POL1_7
|  | 239,26*0,3 |  | 71.778 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 799 | Ostatní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
66 | 79901 | Úprava prvků na fasádě vč demtž, mtž , nátěru mřížka suterénu barva šedá | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
67 | 79902 | Úprava prvků na fasádě vč demtž, mtž , nátěru skříň hlavního uzávěru plynu barva hnědá | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
68 | 79903 | Úprava prvků na fasádě vč demtž, mtž , nátěru skříň elektrorozvaděče barva bílá | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
69 | 79904 | Úprava prvků na fasádě vč demtž, mtž , nátěru dopisní schránka barva hnědá | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
70 | PC | Demontáž a montáž nového hromosvodu | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 39.21 |  |  |  |  | DIL
71 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím | t | 12.5532 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 17/ I | RTS 16/ I | 0.933 | 11.71 |  |  |  |  | POL8_
72 | 979011121R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží | t | 12.5532 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 17/ I | RTS 16/ I | 0.653 | 8.2 |  |  |  |  | POL8_
73 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 12.5532 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 17/ I | RTS 16/ I | 0.49 | 6.15 |  |  |  |  | POL8_
|  | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. | [23 empty] | POP
74 | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 12.5532 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 17/ I | RTS 16/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL8_
75 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 12.5532 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 17/ I | RTS 16/ I | 0.942 | 11.83 |  |  |  |  | POL8_
76 | 979082121R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m | t | 12.5532 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 17/ I | RTS 16/ I | 0.105 | 1.32 |  |  |  |  | POL8_
77 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 12.5532 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 17/ I | RTS 16/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL8_
78 | 979990161R00 | Poplatek za skládku dřevo | t | 12.5532 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 17/ I | RTS 16/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL8_
[24 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | SUM
END