## List1
Příloha č. 1
Minimální technické parametry
popis | jednotka | množství | Cena za jednotku | Cena celkem
Záložní
Nástěnná jednotka s inventorem Qch=0,9-4,04 kW | sada | 1
Chladovody včetně izolace a komunik. kabelů | bm | 10
Kondenzační potrubí HT32 včetně tvarovek | bm | 10
Dekorační koryto včetně tvarovek | bm | 3
protipožární ucpávka | sada | 1
Montáž vnitřní jednotky | sada | 1
Montáž venkovní jednotky | sada | 1
demontáž a ekologická likvidace staré nefunkční jedn. | sada | 1
Cena celkem bez DPH |  |  |  | 0
popis | jednotka | množství | Cena za jednotku | Cena celkem
Klima č. 1
Kazetová jednotka s inventorem Qch=0,9-5,5 kW | sada | 1
Chladovody včetně izolace a komunik. kabelů | bm | 10
Kondenzační potrubí HT32 včetně tvarovek | bm | 10
protipožární ucpávka | sada | 1
gumová konzola 600 mm | sada | 1
Montáž vnitřní jednotky | sada | 1
Montáž venkovní jednotky | sada | 1
demontáž a ekologická likvidace staré nefunkční jedn. | sada | 1
Cena celkem bez DPH |  |  |  | 0
popis | jednotka | množství | Cena za jednotku | Cena celkem
Klima č. 2
Nástěnná jednotka s inventorem Qch=0,9-5,5 kW | sada | 1
Chladovody včetně izolace a komunik. kabelů | bm | 10
Kondenzační potrubí HT32 včetně tvarovek | bm | 10
protipožární ucpávka | sada | 1
Dekorační koryto včetně tvarovek | bm | 10
gumová konzola 600 mm | sada | 1
montážní autoplošina | hod | 2
Montáž vnitřní jednotky | sada | 1
Montáž venkovní jednotky | sada | 1
Cena celkem bez DPH |  |  |  | 0
Cena celkem vč. DPH |  |  |  | 0