## Rekap
Výkaz výměr
Základní rozpočtové náklady
A. Dodávky dle specifikací | [5 empty] | 0
B. Doprava dodávek (5 % z A) | [5 empty] | 0
C. Montáž | [5 empty] | 0
D. Demontáž | [5 empty] | 0
E. Materiál nosný délkový | [5 empty] | 0
F. Materiál nosný kusový | [5 empty] | 0
G. Svítidla | [5 empty] | 0
H. Prořez délkového materiálu (5 % z E) | [5 empty] | 0
J. Součet materiál nosný (E+F+G+H) | [5 empty] | 0
K. Materiál podružný (3 % z J) | [5 empty] | 0
L. Součet montáž + demontáž + materiál (C+D+J+K) | [5 empty] | 0
M. PPV (6 % z L) | [5 empty] | 0
N. Zemní práce | [5 empty] | 0
O. Nátěry | [5 empty] | 0
P. Práce účtované hodinovou sazbou
vytyčení trasy |  |  | 2 | h | 0 | 0
nezměřitelné montážní práce |  |  | 4 | h | 0 | 0
dozor |  |  | 3 | h | 0 | 0
součet položky | [5 empty] | 0
S. Revize |  |  | 8 | h | 0 | 0
R. Celkem základní rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
| Vypracoval: | Vyplašil

## Materiál_f
Materiál nosný kusový
| Název |  |  | Počet | J | Cena | Celkem
1 | Spínač řaz.5 | bílý | na povrch | 1 | ks | 0 | 0
2 | Zásuvkový sloupek |  | 2x1f/16 | 2 | ks | 0 | 0
3 | Nosné konstrukce obecně |  |  | 1 | kg | 0 | 0
4 | Svorka připojovací | SP |  | 2 | ks | 0 | 0
5 | Svorka spojovací | SR |  | 2 | ks | 0 | 0
| Součet | [5 empty] | 0
Materiál nosný délkový
| Název |  |  | Počet | J | Cena | Celkem
1 | Kabel 1-CYKY-J |  | 3x2,5 | 180 | m | 0 | 0
2 | KOPOFLEX |  | 50/41 | 130 | m | 0 | 0
3 | Vkládací lišta |  | 18/13 | 3 | m | 0 | 0
4 | Drát 10, FeZn |  |  | 130 | m | 0 | 0
| Součet | [5 empty] | 0
Svítidla
|  |  | Název |  | ks | Kč/ks | Kč
1 | Elegantní štíhlé sloupkové svítidlo odolné vůči vandalismu s vyzařovací charakteristikou typu asymetrický s vysoce výkonnou optikou. Kytí IP66, elektrická Třída ochrany lI. Sloupek a základna: hliník (EW AW 6060). Vrchní kryt: tlakově odlévaný hliník (EN AC 47100). Difuzor: čirý, odolný vůči UV záření polykarbonát. Pás dekorativního osvětlení RGB u základny hlavy lze při instalaci snadno nastavit. LED 11W, v=1017mm |  |  |  | 7 | 0 | 0
|  | Celkem |  |  |  |  | 0
Montáž
| Název |  |  | Počet | J | Cena | Celkem
1 | Spínač řaz.5 | bílý | na povrch | 1 | ks | 0 | 0
2 | Zásuvkový sloupek |  | 2x1f/16 | 2 | ks | 0 | 0
3 | Svorka připojovací | SP |  | 2 | ks | 0 | 0
4 | Svorka spojovací | SR |  | 2 | ks | 0 | 0
5 | Kabel 1-CYKY-J |  | 3x2,5 | 180 | m | 0 | 0
6 | KOPOFLEX |  | 50/41 | 130 | m | 0 | 0 | ;
7 | Vkládací lišta |  | 18/13 | 3 | m | 0 | 0
8 | Drát 10, FeZn |  |  | 130 | m | 0 | 0
| Součet | [5 empty] | 0
Zemní práce
| Název |  |  | Počet | J | Cena | Celkem
1 | Výkop rýhy pro kabel |  | ruční zemina 3 | 15.4 | m3 | 0 | 0
2 | Zához rýhy |  | zemina 3-4 | 15.4 | m3 | 0 | 0
3 | Úprava terénu |  | zemina 3 | 3 | m2 | 0 | 0
4 | Kabelové loze |  | písek | 130 | m | 0 | 0
5 | Kabelový prostup |  | Prostup do terénu | 0.6 | m | 0 | 0
6 | Folie výstražná |  | šířka 33cm | 65 | m | 0 | 0
7 | Základ betonový |  | do zeminy | 0.576 | m3 | 0 | 0
8 | Výkop rýhy pro základy |  | ruční zemina 3 | 0.576 | m3 | 0 | 0
| Součet | [5 empty] | 0