## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Rekapitulace
#RTSROZP# | Položkový rozpočet
| Zakázka: |  | ZZS Šumná- D.1.4.8.6 SJČ CZ-CPA: 43.21.10
| Misto |  | Šumná
Rozpočet:
| Objednatel: |  | Jihomoravský kraj |  |  |  | IČ: | 70888337
|  |  | Žerotínovo náměstí 449/3 |  |  |  | DIČ: | CZ70888337
|  | 60200 | Brno-Veveří
| Projektant: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: |  | Ing. Ondřej Tichý |  |  |  | IČ: | 75718600
|  |  | Hviezdoslavova 545/41 |  |  |  | DIČ: | CZ8001113824
|  | 62700 | Brno
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
| Celkem ZRN | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem ZRN+ostatní náklady | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne |  | 2018-07-27
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
0 | Rozpočet | ZZS Šumná- D.1.4.8.6 SJČ CZ-CPA: 43.21.10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem
| M22 | Montáž sdělovací a zabezp.tech |  |  | MON |  |  | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  | ON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on C13: PSČ
Note on D13: Ulice

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
Z:
O:
R:

## Rozpočet Pol
Položkový rozpočet | [24 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | ZZS Šumná- D.1.4.8.6 SJČ CZ-CPA: 43.21.10 | [22 empty] | STA
O: |  | Šumná | [22 empty] | OBJ
R: | [24 empty] | ROZ
C: | [24 empty] | CAS_STR
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava | Nhod / MJ | Nhod celk. | kód CZ-CPA | cenová soustava
Díl: | M22 | Montáž sdělovací a zabezp.tech |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.0222 |  | 0 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | DIL
1 | 222320031R01 | Montáž hodin jednotného času | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 43.21.10 | RTS DATA 2018/I |  |  | POL1_0
2 | 39444500R | Hlavní hodiny pro prostředí počítačových sítí do 1 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0025 | 0.0025 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 43.21.10 | Vlastní |  |  | POL3_0
|  | - NTP server a klient, časová synchronizace a sledování z MTC | [22 empty] | POP | - NTP server a klient, časová synchronizace a sledování z MTC
|  | - SNMP traps, E-Mail alarm reporting | [22 empty] | POP | - SNMP traps, E-Mail alarm reporting
|  | - vstup GPS, DCF 77,5 kHz nebo nadřazený NTP/SNTP server (max. 4) | [22 empty] | POP | - vstup GPS, DCF 77,5 kHz nebo nadřazený NTP/SNTP server (max. 4)
|  | - 1 podružná linka | [22 empty] | POP | - 1 podružná linka
|  | - výstup | [22 empty] | POP | - výstup
|  | MOBALine nebo impulsní linka: nastavitelný proudový limit, | [22 empty] | POP | MOBALine nebo impulsní linka: nastavitelný proudový limit,
|  | do 100 ks podružných hodin, celkový proud 700 mA | [22 empty] | POP | do 100 ks podružných hodin, celkový proud 700 mA
|  | NTP / SNTP (server) | [22 empty] | POP | NTP / SNTP (server)
|  | NTP podružné hodiny s serverem časových zón | [22 empty] | POP | NTP podružné hodiny s serverem časových zón
|  | hodinová linka RS 485 pro připojení až 31 koncových zařízení | [22 empty] | POP | hodinová linka RS 485 pro připojení až 31 koncových zařízení
3 | 39444501R | Přijímač satelitního signálu GPS včetně antény | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0025 | 0.0025 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 43.21.10 | Vlastní |  |  | POL3_0
|  | - pro venkovní montáž, krytí IP 54 | [22 empty] | POP | - pro venkovní montáž, krytí IP 54
|  | - výstup DCF 77 | [22 empty] | POP | - výstup DCF 77
|  | - minimální úhel viditelnosti 90°, optimální 180 | [22 empty] | POP | - minimální úhel viditelnosti 90°, optimální 180
|  | - GPS -> koncové zařízení - UV odolný kabel 4 x 0,25 | [22 empty] | POP | - GPS -> koncové zařízení - UV odolný kabel 4 x 0,25
|  | - standardní délka kabelu 10 m, maximálně 200 m | [22 empty] | POP | - standardní délka kabelu 10 m, maximálně 200 m
4 | 39444502R | Hodiny interiérové digitální jednostranné | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0025 | 0.01 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 43.21.10 | Vlastní |  |  | POL3_0
|  | Čtyřmístné digitální hodiny, jednostranné | [22 empty] | POP | Čtyřmístné digitální hodiny, jednostranné
|  | - Ethernet verze, synchronizace protokolem NTP, napájení PoE class3 | [22 empty] | POP | - Ethernet verze, synchronizace protokolem NTP, napájení PoE class3
|  | - barva číslic červená, výška číslic 100 mm | [22 empty] | POP | - barva číslic červená, výška číslic 100 mm
|  | - možnost střídavého zobrazení údajů | [22 empty] | POP | - možnost střídavého zobrazení údajů
|  | - po připojení teplotního čidla možnost zobrazení teploty | [22 empty] | POP | - po připojení teplotního čidla možnost zobrazení teploty
|  | - montáž stropním závěsem nebo boční konzolou | [22 empty] | POP | - montáž stropním závěsem nebo boční konzolou
|  | - barvu rámu - černá | [22 empty] | POP | - barvu rámu - černá
5 | 39444506R | Hodiny interiérové digitální oboustranné | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0036 | 0.0072 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 43.21.10 | Vlastní |  |  | POL3_0
|  | Čtyřmístné digitální hodiny, oboustranné | [22 empty] | POP | Čtyřmístné digitální hodiny, oboustranné
|  | - Ethernet verze, synchronizace protokolem NTP, napájení PoE class3, pro jeden display | [22 empty] | POP | - Ethernet verze, synchronizace protokolem NTP, napájení PoE class3, pro jeden display
|  | - barva číslic červená, výška číslic 100 mm | [22 empty] | POP | - barva číslic červená, výška číslic 100 mm
|  | - možnost střídavého zobrazení údajů | [22 empty] | POP | - možnost střídavého zobrazení údajů
|  | - po připojení teplotního čidla možnost zobrazení teploty | [22 empty] | POP | - po připojení teplotního čidla možnost zobrazení teploty
|  | - montáž stropním závěsem nebo boční konzolou | [22 empty] | POP | - montáž stropním závěsem nebo boční konzolou
|  | - barvu rámu - černá | [22 empty] | POP | - barvu rámu - černá
6 | 100550 | Stropní konzole 10cm pro zavěšení dig.hodin | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 43.21.10 | Vlastní |  |  | POL3_0
7 | 222320031R02 | Konfigurace a zprovoznění systému jednotného času | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 43.21.10 | RTS DATA 2018/I |  |  | POL1_0
8 | 10150005 | Pomocný instalační materiál | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 43.21.10 | Vlastní |  |  | POL3_0
|  | Obsahuje izol.pásky,sádru,pomocné svorkovnice,vruty,hmoždinky,těsn.hmoty | [22 empty] | POP | Obsahuje izol.pásky,sádru,pomocné svorkovnice,vruty,hmoždinky,těsn.hmoty
|  | a ostatní instalační materiál. | [22 empty] | POP | a ostatní instalační materiál.
9 | 005231020R | Individuální a komplexní vyzkoušení | h | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 43.21.10 | RTS DATA 2018/I |  |  | POL1_0
10 | 005231030R | Zkušební provoz | h | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 43.21.10 | RTS DATA 2018/I |  |  | POL1_0
11 | 005231010R | Revize | h | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 43.21.10 | RTS DATA 2018/I |  |  | POL1_0
12 | 900 RT2 | HZS, Práce v tarifní třídě 5 | h | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 4 | 43.21.10 | RTS DATA 2018/I |  |  | POL1_0
|  | Zaškolení obsluhy. | [22 empty] | POP | Zaškolení obsluhy.
13 | 110 R00 | Mimostaveništní doprava individual. | Kč | 3500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 43.21.10 | RTS DATA 2018/I |  |  | POL1_0
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
14 | 005124010R | Koordinační činnost | h | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 43.21.10 | RTS DATA 2018/I |  |  | POL1_0
15 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | h | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 43.21.10 | RTS DATA 2018/I |  |  | POL1_0
[23 empty] | 15 | 21
| 26 |  |  |  |  | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | SUM
Použitá cenová soustava u montáží a ostatních nákladů - RTS I/2018, u ostatních položek vlastní. Postup stanovení výměr položek: Počty koncových prvků odečteny z digitální verze PD programem Autocad z příloh č.D.1.4.8.1.2.01-02. Výměry kabeláží odměřeny z digitální verze PD programem Autocad z přílohy č.D.1.4.8.1.2.01. Upozornění: 1. Všechny položky jsou oceněny jako : kompletizované, včetně všech potřebných prací a materiálů dle projektu. 2. Při nejasnostech kontaktujte projektanta ! 3. Pokud se v položce vyskytuje obchodní název materiálu nebo výrobce, jedná se pouze o upřesnění materiálového standardu, je možné použít i jiný materiál požadovaných vlastností. 4. Ceny vlastních položek jsou vytvořeny z průměrných cen pro daný výrobek (práci), na trhu v roce 2018 a s ohledem na zkušenosti z dříve vypracovaných rozpočtů a uskutečněných cenových nabídek různých zhotovitelů. | [24 empty] | POPUZIV
END