## Rekapitulace
Název | Hodnota A | Hodnota B | 0
Základní náklady |  |  | 0
Dodávka | 0
Doprava 3,60%, Přesun 1,00% | #VALUE! | #VALUE!
Montáž - materiál |  | 0
Montáž - práce |  | 0
Mezisoučet 1 | #VALUE! | #VALUE!
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce |  | #VALUE!
Nátěry |  | 0
Zemní práce |  | 0
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací |  | #VALUE!
Mezisoučet 2 | #VALUE! | #VALUE!
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2 |  | #VALUE!
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2 |  | #VALUE!
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 |  | #VALUE!
Základní náklady celkem |  | #VALUE!
Vedlejší náklady
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | #VALUE!
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | #VALUE!
Vedlejší náklady celkem |  | #VALUE!
Kompletační činnost |  | #VALUE!
Náklady celkem |  | #VALUE!
Základ a hodnota DPH 21% | #VALUE! | #VALUE!
Základ a hodnota DPH 15% | 0 | 0
Náklady celkem s DPH |  | #VALUE!
Roční nárůst cen 0,00% |  | #VALUE!
Roční nárůst cen 0,00% |  | #VALUE!
Součty odstavců | Materiál | Montáž
1Specifikace dodávky DT-VS | 0 | 0
1Specifikace dodávky DT1 | 0 | 0
1Specifikace dodávky DT2 | 0 | 0
1 Specifikace dodávky DT3 | 0 | 0
1Specifikace dodávky do R-byt | 0 | 0
Dodávky | 0 | 0
1Dodávky k DT-VS | 0 | 0
1Dodávky k DT1 | 0 | 0
2 Dodávky k DT2 | 0 | 0
1 Dodávky k DT3 | 0 | 0
1 Dodávky k bytu 2 | 0 | 0
4 Řídící PC, vizualizace | 0 | 0
2 Technický dispečink | 0 | 0
3 HW část | 0 | 0
3 SW část | 0 | 0
1Elektromontáže | 0 | 0
2 Demontáže stávajících el.zařízení - strojovna 1,2,3 | 0 | 0
2Nové fakt. měření pro byt 2 (EON) | 0 | 0
2Kabeláž | 0 | 0
2 Nosné konstrukce | 0 | 0
2 Ochranné pospojování | 0 | 0
2 SW práce | 0 | 0
2 Připojení ŘS do PC sítě školy | 0 | 0
2 Pomocné práce | 0 | 0
2 Doplňující dodávky a práce | 0 | 0
2 HZS | 0 | 0
2 Projektové práce | 0 | 0

## Rozpočet
Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena | Cena celkem | 0
Oa kotlářská: platné, r-200, m-250 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
1Specifikace dodávky DT-VS | [8 empty] | 0
UCPÁVKA Z Al SLITINY | [8 empty] | 0
P13.5 | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ŘADOVÉ SVORNICE RSA 4 A
RSA4 A Řadová svornice | ks | 11 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SVORKA S POJISTKOU BÉŽOVÁ
VLO.4 IK 140 004 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ROZŠIŘUJÍCÍ V/V MODULY
DM, 8xIN univ,8xAO 0-10V, rozlišení 12bitů | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1Specifikace dodávky DT-VS - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0
1Specifikace dodávky DT1
Ocep rozvodnice - PRÁZDNÉ SKŘÍNĚ
600X400X230, plné dveře, 2-bod. zav., dvojhrot. zám.IP43/20 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PŘÍSLUŠENSTVÍ OCEP
64 deska montážní kovová 550x350x2 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
64 deska krycí plná | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PŘÍSLUŠENSTVÍ OCEP
závěsy pro připevnění polyamid - sada | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Mini Pragma, zapuštěná montáž, průhledné dveře, 12 mod. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
DOPLŇKY KONSTRUKCI
Popisný štítek rytý | ks | 14 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ROZBOČOVACÍ MŮSTKY
PE12 Zelený 12x16mm2 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
N12 Modrý 12x16mm2 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
L12 Černý 12x16mm2 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ROZBOČOVACÍ MŮSTKY 24V
L+ 24Vss červený 12x16mm2 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
L-24Vss Modrý 12x16mm2 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
DIN LIŠTA K DIN-EN 50022
pro šíří 600 mm/15mm | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
UCPÁVKA Z Al SLITINY
P13.5 | ks | 13 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
P16 | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ŘADOVÉ SVORNICE RSA 1,5 A
RSA1,5A Řadová svornice | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ŘADOVÉ SVORNICE RSA 4 A
RSA4 A Řadová svornice | ks | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SVORKA S POJISTKOU BÉŽOVÁ
VLO.4 IK 140 004 | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SPÍNAČ ,10A,IP20
10A 1 patro, 2 kontakty | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Soklové zásuvky
Soklová zásuvka 1fáz. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Jističe do 63 A (6 kA)
Jističe 1-pólové
Charakteristika B
-6B-1 Jistič MCB | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Jističe 1+N-pólové
Charakteristika B
-10B-1N Jistič MCB | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Ovladače a tlačítka
Ovládač otočný - 3 pev. polohy, 2 Z - černý | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Ovládač stiskací lícující, 1 Z - žlutý | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Ovládač otočný - 2 polohy, 1Z+1V | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Indik. signálka svítící, napájení 24V AC/DC,mont.otvor 22mm, IP65/20, délka za panelem 58mm
G 24AC/DC zelená svítící | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Indik. signálka svítící, napájení 230VAC,mont.otvor 22mm, IP65/20, délka za panelem 58mm
G 230AC zelená svítící | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Indik. signálka blikající, napájení 24V AC/DC,mont.otvor 22mm, IP65/20, délka za panelem 58mm
YF 24AC/DC žlutá blikající | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Akustická. signálka stálý tón, mont.otvor 22mm, IP30/20, délka za panelem 60mm, aku. tlak 90dB - 30cm
S 24DC napětí 24V stejnosměrných. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
RELÉ TYP - PT
2 PŘEP.KONTAKTY,12A, DO PATICE
PT 270 024 - 24Vss | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PATICE NA LIŠTU PRO RELÉ PT
pro - relé 2P/12A | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
- plastová spona | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Spínaný zdroj 75W na DIN lištu
- 230 VAC/24 VDC/3A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PLCi - MALÝ KOMPAKTNÍ ŘÍDICÍ SYSTÉM
4AO,8DI,8DO,8AI,LCD displej 4x20znaků,RS485,RS232,ETHERNET,webserver | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KOMUNIKAČNÍ PROPOJOVACÍ KABELY
KABEL232RR Kabel propojení , 2m, RJ45/RJ45 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Ethernetový switch
5+1portů, 1x100MBpps, 5x10/100Mbps | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1Specifikace dodávky DT1 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0
1Specifikace dodávky DT2
Ocep rozvodnice - PRÁZDNÉ SKŘÍNĚ
600X400X230, plné dveře, 2-bod. zav., dvojhrot. zám.IP43/20 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PŘÍSLUŠENSTVÍ OCEP
64 deska montážní kovová 550x350x2 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
64 deska krycí plná | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PŘÍSLUŠENSTVÍ OCEP
závěsy pro připevnění polyamid - sada | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Mini Pragma, zapuštěná montáž, průhledné dveře, 12 mod. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
DOPLŇKY KONSTRUKCI
Popisný štítek rytý | ks | 14 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ROZBOČOVACÍ MŮSTKY
PE12 Zelený 12x16mm2 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
N12 Modrý 12x16mm2 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
L12 Černý 12x16mm2 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ROZBOČOVACÍ MŮSTKY 24V
L+ 24Vss červený 12x16mm2 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
L-24Vss Modrý 12x16mm2 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
DIN LIŠTA K DIN-EN 50022
pro šíří 600 mm/15mm | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
UCPÁVKA Z Al SLITINY
P13.5 | ks | 13 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
P16 | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ŘADOVÉ SVORNICE RSA 1,5 A
RSA1,5A Řadová svornice | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ŘADOVÉ SVORNICE RSA 4 A
RSA4 A Řadová svornice | ks | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SVORKA S POJISTKOU BÉŽOVÁ
VLO.4 IK 140 004 - Schrack | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SPÍNAČ ,10A,IP20
10A 1 patro, 2 kontakty | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Soklové zásuvky
Soklová zásuvka 1fáz. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Jističe do 63 A (6 kA)
Jističe 1-pólové
Charakteristika B
-6B-1 Jistič MCB | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Jističe 1+N-pólové
Charakteristika B
-10B-1N Jistič MCB | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Ovladače a tlačítka
Ovládač otočný - 3 pev. polohy, 2 Z - černý | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Ovládač stiskací lícující, 1 Z - žlutý | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Ovládač otočný - 2 polohy, 1Z+1V | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Indik. signálka svítící, napájení 24V AC/DC,mont.otvor 22mm, IP65/20, délka za panelem 58mm
G 24AC/DC zelená svítící | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Indik. signálka blikající, napájení 24V AC/DC,mont.otvor 22mm, IP65/20, délka za panelem 58mm
YF 24AC/DC žlutá blikající | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Indik. signálka svítící, napájení 230VAC,mont.otvor 22mm, IP65/20, délka za panelem 58mm
G 230AC zelená svítící | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Akustická. signálka stálý tón, mont.otvor 22mm, IP30/20, délka za panelem 60mm, aku. tlak 90dB - 30cm
S 24DC napětí 24V stejnosměrných. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
RELÉ TYP - PT
2 PŘEP.KONTAKTY,12A, DO PATICE
PT 270 024 - 24Vss | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PATICE NA DIN LIŠTU PRO RELÉ PT
pro - relé 2P/12A | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
- plastová spona | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Spínaný zdroj 30W na DIN lištu
- 230 VAC/24 VDC/3A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PLCi - MALÝ KOMPAKTNÍ ŘÍDICÍ SYSTÉM
, 4AO,8DI,8DO,8AI,LCD displej 4x20znaků,RS485,RS232,ETHERNET,webserver | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1Specifikace dodávky DT2 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0
1 Specifikace dodávky DT3
Ocep rozvodnice - PRÁZDNÉ SKŘÍNĚ
600X400X230, plné dveře, 2-bod. zav., dvojhrot. zám.IP43/20 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PŘÍSLUŠENSTVÍ OCEP
64 deska montážní kovová 550x350x2 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
64 deska krycí plná | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PŘÍSLUŠENSTVÍ OCEP
závěsy pro připevnění polyamid - sada | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Mini Pragma, zapuštěná montáž, průhledné dveře, 12 mod. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
DOPLŇKY KONSTRUKCI
Popisný štítek rytý | ks | 23 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ROZBOČOVACÍ MŮSTKY
PE12 Zelený 12x16mm2 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
N12 Modrý 12x16mm2 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
L12 Černý 12x16mm2 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ROZBOČOVACÍ MŮSTKY 24V
L+ 24Vss červený 12x16mm2 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
L-24Vss Modrý 12x16mm2 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
DIN LIŠTA DIN-EN 50022
pro šíří 600 mm/15mm | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
UCPÁVKA Z Al SLITINY
P13.5 | ks | 16 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
P16 | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ŘADOVÉ SVORNICE RSA 1,5 A
RSA1,5A Řadová svornice | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ŘADOVÉ SVORNICE RSA 4 A
RSA4 A Řadová svornice | ks | 45 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SVORKA S POJISTKOU BÉŽOVÁ
VLO.4 IK 140 004 - | ks | 9 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SPÍNAČ ,10A,IP20
VS10 10A 1 patro, 2 kontakty | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Soklové zásuvky
Soklová zásuvka 1fáz. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Jističe do 63 A (6 kA)
Jističe 1-pólové
Charakteristika B
-2B-1 Jistič MCB | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
-6B-1 Jistič MCB | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Jističe 1+N-pólové
Charakteristika B
-10B-1N Jistič MCB | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Ovladače a tlačítka
Ovládač stiskací lícující, 1 Z - žlutý | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Ovládač otočný - 2 polohy, 1Z+1V | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Ovládač otočný - 3 pev. polohy, 2 Z - černý | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Indik. signálka blikající, napájení 24V AC/DC,mont.otvor 22mm, IP65/20, délka za panelem 58mm
YF 24AC/DC žlutá blikající | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Indik. signálka svítící, napájení 230VAC,mont.otvor 22mm, IP65/20, délka za panelem 58mm
G 230AC zelená svítící | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Indik. signálka svítící, napájení 24V AC/DC,mont.otvor 22mm, IP65/20, délka za panelem 58mm
G 24AC/DC zelená svítící | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Akustická. signálka stálý tón, mont.otvor 22mm, IP30/20, délka za panelem 60mm, aku. tlak 90dB - 30cm
S 24DC napětí 24V stejnosměrných. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
RELÉ SCHRACK TYP - PT
2 PŘEP.KONTAKTY,12A, DO PATICE
PT 270 024 - 24Vss | ks | 7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
RELÉ TYP - PT
2 PŘEP.KONTAKTY,12A, DO PATICE
PT 270 730 - 230Vst, 4mA | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PATICE NA DIN LIŠTU PRO RELÉ PT
pro relé 2P/12A | ks | 11 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
- plastová spona | ks | 11 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Spínaný zdroj 75W na DIN lištu
- 230 VAC/24 VDC/3A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PLC - MALÝ KOMPAKTNÍ ŘÍDICÍ SYSTÉM
, 4AO,8DI,8DO,8AI,LCD displej 4x20znaků,RS485,RS232,ETHERNET,webserver | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ROZŠIŘUJÍCÍ V/V MODULY S PROTOKOLEM ARION
DM- 8xIN univ,8xAO 0-10V, rozlišení 12bitů | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1 Specifikace dodávky DT3 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0
1Specifikace dodávky do R-byt
Jističe do 63 A (6 kA)
Jističe 3-pólové
Charakteristika B
-20B-3 Jistič MCB | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ŘADOVÉ SVORNICE RSA 4 A
RSA4 A Řadová svornice | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
UCPÁVKA Z Al SLITINY
P21 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
P36 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
Uprava stavajiciho rozvadece | hod | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Napojeni na stavajici zarizeni | hod | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1Specifikace dodávky do R-byt - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0
Dodávky
1Specifikace dodávky DT-VS | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1Specifikace dodávky DT1 | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1Specifikace dodávky DT2 | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1 Specifikace dodávky DT3 | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1Specifikace dodávky do R-byt | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Dodávky - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0
1Dodávky k DT-VS
Mezipřírubová klapka s pohonem
DN50, Kvs=100 m3/hod, 230V~,ovládání O/Z | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Montáž přírub armatur.2příruby,PN0,6
DN50 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - V UZAVŘENÉM PROVEDENÍ PLASTOVÉ
KRABICE S KRYTÍM IP 54 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SVORKOVNICE KRABICOVÁ
2x1-2,5mm2 | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Elektrický pohon pro ventily nad Kvs6,3
ovládání DC 0...10 V, typ:
nap. 24V/50Hz | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V2: Trojcestný reg. ventil, PN16
, jm. zdvih 5,5mm, PN16
DN32, Kv = 16 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Šroubení pro R2..,R3
DN 32 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Montáž armatur závitových
se 3 závity DN32 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
měřič tepla ultrazvukový,T max 90°C,PN16 včetně jímek a snimačů teploty na přívodu a vratné vodě,
MT2: měřič tepla , 2x impulsní výstup, DN32, Qp 3,5 včetně 2xčidlo a jímky, M-bus+2ximp.vst, DN 15, Qn=1,5 m3/h, délka 110 mm, dodávka technologie | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
vodoměry teplé a studené vody
MT1: Vodoměr studené vody s impulsním výstupem, DN20/SV,Qn=4m3/h, 10l/imp., dodávka technologie | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Snímač teploty se stonkem a plastovou hlavicí, Krytí IP65, Měřicí rozsah: -30 až 150 °C
121-70 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Jímka nerezová JS130
130-50 - G 1/2", délka 50 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Návarek přímý
28x50 nerez | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ODPOROVÝ SNÍMAČ TEPLOTY PŘÍLOŽNÝ S HLAVICÍ, Krytí IP65, Měř.rozsah: 0 až 130°C
141 .65, | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1Dodávky k DT-VS - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0
1Dodávky k DT1
Elektrický pohon pro ventily nad Kvs6,3
ovládání DC 0...10 V, typ:
nap. 24V/50Hz | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Trojcestný reg. ventil, PN16
, jm. zdvih 5,5mm, PN16
DN40, Kv = 25 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
DN32, Kv = 16 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Šroubení pro R2..,R3
DN 40 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
DN 32 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Montáž armatur závitových
DN32 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
DN40 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
plováčkový snímač hladiny svislý,-30-+130st.C, 250Vac,100Vac,1A(R)(15W), 2m vodič
typ LRNV | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PROSTOROVÝ REGULÁTOR TEPLOTY JEDNOOBVODOVÝ - KONTAKTY "A" PROVEDENÍ T 23, , rozsah :
20..60 °C | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ODPOROVÝ SNÍMAČ TEPLOTY PROSTOROVÝ - VENKOVNÍ, Rozsah -30až+100°C, Krytí IP65, typ:
111 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Snímač teploty se stonkem a plastovou hlavicí, Krytí IP65, Měřicí rozsah: -30 až 150 °C
121-120 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Jímka nerezová JS130
JS 130-100 - G 1/2", délka 100 mm | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Návarek přímý
28x50 nerez | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - V UZAVŘENÉM PROVEDENÍ PLASTOVÉ
KRABICE S KRYTÍM IP 54 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SVORKOVNICE KRABICOVÁ
2x1-2,5mm2 | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1Dodávky k DT1 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0
2 Dodávky k DT2
Elektrický pohon pro ventily nad Kvs6,3
ovládání DC 0...10 V, typ:
nap. 24V/50Hz | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Trojcestný reg. ventil, PN16
, jm. zdvih 5,5mm, PN16
DN25, Kv = 10 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Šroubení pro R2..,R3
DN 25 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Montáž armatur závitových
se 3 závity DN25 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
plováčkový snímač hladiny svislý,-30-+130st.C, 250Vac,100Vac,1A(R)(15W), 2m vodič
typ LRNV | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PROSTOROVÝ REGULÁTOR TEPLOTY JEDNOOBVODOVÝ - KONTAKTY "A" PROVEDENÍ T 23, rozsah :
20..60 °C | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ODPOROVÝ SNÍMAČ TEPLOTY PŘÍLOŽNÝ S HLAVICÍ, Krytí IP65, Měř.rozsah: 0 až 130°C
141 .65, | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - V UZAVŘENÉM PROVEDENÍ PLASTOVÉ
KRABICE S KRYTÍM IP 54 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SVORKOVNICE KRABICOVÁ
2x1-2,5mm2 | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 Dodávky k DT2 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0
1 Dodávky k DT3
Elektrický pohon pro ventily do Kvs6,3
ovládání DC 0...10 V, typ:
nap. 24V/50Hz | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Trojcestný reg. ventil, PN16
, jm. zdvih 5,5mm, PN16
DN25, Kv = 6,3 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Šroubení pro R2..,R3
DN 25 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Montáž armatur závitových
se 3 závity DN25 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Elektrický pohon pro ventily nad Kvs6,3
ovládání DC 0...10 V, typ:
nap. 24V/50Hz | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Trojcestný reg. ventil, PN16
, jm. zdvih 5,5mm, PN16
DN25, Kv = 10 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
DN32, Kv = 16 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Šroubení pro R2..,R3
DN 25 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
DN 32 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Montáž armatur závitových
se 3 závity DN25 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
se 3 závity DN32 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
plováčkový snímač hladiny svislý,-30-+130st.C, 250Vac,100Vac,1A(R)(15W), 2m vodič
typ LRNV | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PROSTOROVÝ REGULÁTOR TEPLOTY JEDNOOBVODOVÝ - KONTAKTY "A" PROVEDENÍ T 23, , rozsah :
20..60 °C | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ODPOROVÝ SNÍMAČ TEPLOTY PROSTOROVÝ - VENKOVNÍ, Rozsah -30až+100°C, Krytí IP65, typ:
111 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ODPOROVÝ SNÍMAČ TEPLOTY PŘÍLOŽNÝ S HLAVICÍ, Krytí IP65, Měř.rozsah: 0 až 130°C
141 .65, | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Snímač teploty se stonkem a plastovou hlavicí, Krytí IP65, Měřicí rozsah: -30 až 150 °C
121-120 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Jímka nerezová JS130
JS 130-100 - G 1/2", délka 100 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Návarek přímý
28x50 nerez | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - V UZAVŘENÉM PROVEDENÍ PLASTOVÉ
KRABICE S KRYTÍM IP 54 | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SVORKOVNICE KRABICOVÁ
2x1-2,5mm2 | ks | 17 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1 Dodávky k DT3 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0
1 Dodávky k bytu 2
Prostorový regulátor, týdenní program,
přepínací kontakt AC24..230V, bateriové napájení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - POD OMÍTKU
KRABICE ODBOČNÁ | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SPÍNAČ 25A, V KRYTU IP65
VS25 2 patra, 4 kontakty | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1 Dodávky k bytu 2 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0
4 Řídící PC, vizualizace
2 Technický dispečink
3 HW část
Stolní PC,: procesor 3,2GHZ šestijádrový L3 cache 12MB,op.paměť 8GB,pevný disk 240GB SSD+2TB HDD, mech.DVDRW, zákl.deska formátu micro ATX vč. integrované graf.karty, Příslušenství k PC: myš laserová, monitor LCD 23,8", širokoúhlý , podsvícený, matný 1920x1080, integrované repro, záložní nap.zdroj k PC 700VA/350W/230V, sinus, USB kom rozhraní , 100W/20min, 200W/8min, tiskárna A4 barevná
Komplet sestava | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
Napojeni na stavajici zarizeni | hod | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
UTP kabel s koncovkami pro připojení do sítě, kabelové lišty, nosné konstrukce
Komplet sestava | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 HW část - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0
3 SW část
Windows 10 pro | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Office 2016 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
vizualiační SW - základní modul | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Technologické obrazovky - souhrrná (1) + podobrazovky (5) | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
vizualiační SW - technologická skupina | db | 118 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Odladění programů, UPS, tiskárny, | hod | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 SW část - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
2 Technický dispečink - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
4 Řídící PC, vizualizace - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0
1Elektromontáže
2 Demontáže stávajících el.zařízení - strojovna 1,2,3
MONTÁŽ ROZVODNIC
Do 20 kg | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SPÍNAČ BACO,16A, V KRYTU IP65
VS16 2 patra, 4 kontakty | ks | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZÁSUVKA PRŮMYSLOVÁ, IP 44, IP 67
416RS6 Zásuvka průmyslová, nástěnná montáž; řazení 3P+N+PE, IP 44, 16 A | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ELEKTROINST. KRABICE - V UZAVŘENÉM PROVEDENÍ KOVOVÉ PANCÉŘOVÉ
100A1111-21 KRABICE PANCÉŘOVÁ | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KABELOVÉ STOJINY S VÝLOŽNÍKY
PRO LÁVKY ŠÍŘE 300mm
1x300 mm | ks | 40 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Montáž roštů a lávek atypických, bez stojiny a výložníků ostatních se zhotovením, šířky
do 200 mm | m | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
přes 200 do 300 mm | m | 25 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
CYKY 2x1.5 mm2, pevně | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CYKY 2x2.5 mm2, pevně | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CYKY 3x1.5 mm2, pevně | m | 110 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CYKY 3x2.5 mm2, pevně | m | 40 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CYKY 5x1.5 mm2, pevně | m | 60 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CYKY 5x2.5 mm2, pevně | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CYKY 5x4 mm2, pevně | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KABEL STÍNĚNÝ
JYTY-O 2x1 mm 2x1 mm, pevně | m | 135 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
JYTY-O 4x1 mm 4x1 mm, pevně | m | 45 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KOORDINACE POSTUPU PRACI
S ostatnimi profesemi | hod | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ČIDLO TEPLOTY typ:
TA - venkovní | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
TV - příložné | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Sensor tlaku - kapaliny
PIL2/4 (0..4Bar) | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Ekvitermní regulátory řady RVS… s komunikací LPB
RVS46.530/109 Směšovaný topný okruh, 1 multifunkční výstup | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
REGULAČNÍ VENTIL RV 211
servopohon: Siemens, SKD 32.50
RV 211 HLA 16/-40 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
REGULAČNÍ VENTIL RV 211
servopohon: Siemens, SQX 32.00
RV 211 ELA 16/-25 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KAPILÁROVÝ REGULÁTOR TEPLOTY JEDNOOBVODOVÝ - KONTAKTY "A", PROVEDENÍ T 23, Typ:405611, rozsah :
30..90°C kapilára: 1600mm, Obj.č.:405611266041 | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
Demontaz stavajiciho zarizeni | hod | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Repase demontovaneho zarizeni | hod | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Uprava stavajiciho zarizeni | hod | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 Demontáže stávajících el.zařízení - strojovna 1,2,3 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0
2Nové fakt. měření pro byt 2 (EON)
Platby za nové odběrné místo dodavateli energie
byt - 9kW, el. kotel 12kW, tzn cca 33A, jistič 32A | A | 32 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Elektroměr a fakturační jistič - dodávka a montáž - EON | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
Zabezpeceni pracoviste | hod | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI
zapojovani a zkouskach | hod | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KOORDINACE POSTUPU PRACI
S ostatnimi profesemi | hod | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK
DLE CSN 331500
Revizni technik | hod | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Spoluprace s reviz.technikem | hod | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2Nové fakt. měření pro byt 2 (EON) - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0
2Kabeláž
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
CYKY-O 2x1.5 2x1.5 mm2, pevně | m | 156 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
CYKY-J 3x1.5 3x1.5 mm2, pevně | m | 48 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CYKY-J 3x2.5 3x2.5 mm2, pevně | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CYKY-J 5x4 5x4 mm2, pevně | m | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CYKY-J 5x10 5x10 mm2, pevně | m | 85 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KABEL STÍNĚNÝ
JYTY-O 2x1 mm 2x1 mm, pevně | m | 294 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
JYTY-O 4x1 mm 4x1 mm, pevně | m | 79 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Cat. 6 - SOLID
Cat.6A F/FTP FRNC UC500 AS23 Cat.6A 4P FRNC | m | 240 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH
Do 2,5 mm2 | ks | 150 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
UKONČENÍ A ZAPOJENÍ STÍNĚNÍ
Pláště kabelu | ks | 39 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
UKONČENÍ KABELŮ PÁSKOU SL
2x1 mm2 | ks | 27 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3x1 mm2 | ks | 14 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4x1 mm2 | ks | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ
ZÁKLOPKOU
5x4 mm2 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5x10 mm2 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Popisovací štítek na kabel | ks | 124 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2Kabeláž - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0
2 Nosné konstrukce
MONTÁŽ ROZVODNIC
Do 100 kg | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KABELOVÝ ŽLAB PLECHOVÝ
DÉLKA 3 M VČETNĚ SPOJEK
A SPOJOVACÍHO MAT.
62/50 žlab s víkem | m | 18 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
125/100 žlab s víkem | m | 32 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PŘEPÁŽKA KABELOVÉHO
ŽLABU VÝŠKA 50
přepážka 2m | ks | 9 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PŘEPÁŽKA KABELOVÉHO
ŽLABU VÝŠKA 100
přepážka 2m | ks | 16 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PŘÍSLUŠENSTVÍ KABELOVÝCH ŽLABŮ
Nosník žlabu šíře 62mm | ks | 54 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Nosník žlabu šíře 125mm | ks | 96 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Redukce pro žlab výšky 50mm | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Redukce pro žlab výšky 100mm | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Ocelové závitové trubky (1250N)
6016 TRUBKA OCEL. ZÁVITOVÁ - LAKOVANÁ - 3m, pevně | m | 25 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
LIŠTA VKLÁDACÍ - 40X15 + KRYTY
LV 40X15 LIŠTA VKLÁDACÍ (2m) | m | 150 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
LIŠTA HRANATÁ - 40X40 + KRYTY
LH 40X40 LIŠTA HRANATÁ (2m) - DVOJITÝ ZÁMEK | m | 90 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SUPER MONOFLEX HFPP - střední mechanická odolnost 750N PP
1216EHFPP TRUBKA OHEBNÁ - SUPER MONOFLEX HFPP 16 750N | m | 50 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
OCEL.NOSNÉ KONSTR.PRO PŘÍSTR.
do 5kg | ks | 18 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
do 10kg | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
do 50kg | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 Nosné konstrukce - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0
2 Ochranné pospojování
VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC
CY 6 6 mm2,, pevně | m | 40 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CY 10 10 mm2,, pevně | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZINKOVANÉ PROVEDENÍ
OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ
Drát 8 drát o 8mm(0,40kg/m), pevně | m | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Svorka
SK křížová | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Svorka - prov.Cu
SP01 připojovací | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SS spojovací | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZEMNÍCÍ SVORKA
ZSA16 | ks | 40 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Cu pás.ZS16 Pásek uzemňovací Cu, 0.5m | ks | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 Ochranné pospojování - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0
2 SW práce
za 1 datový bod - regulátoru | ks | 118 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
za konfiguraci a naprogramování displeje | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
za konfiguraci a nastavení GSM | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 SW práce - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0
2 Připojení ŘS do PC sítě školy
Vyhledani pripojovaciho mista | hod | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Napojeni na stavajici zarizeni | hod | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 Připojení ŘS do PC sítě školy - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0
2 Pomocné práce
Nátěry
Ocelové konstrukce: Kartacovani ocelovym kartacem , základní nátěr, krycí nátěr | m2 | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
LESENÍ
zapůjčení, montáž,demontáž (pro venkovní čidla, čidla v tělocvičně, kabely a jejich uložení po chodbách - ethernetové rozvody, nap. kabel pro byt2 ) cca 45m2 | m2 | 45 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Stavební přípomoc
Vybourání, vyvrtání otvorů ve stěnách, stropech pro kabely, vysekání kapes a rýh ve zdivu pro kabely, omítka a vyplnění kapes a rýh ve stěnách, stropech, zapravení otvorů, výmalba poškozených ploch | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Závěrečné úklidové práce
oken, dveří na chodbách, umytí podlahy chodeb | m2 | 95 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 Pomocné práce - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0
2 Doplňující dodávky a práce
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
Demontaz stavajiciho zarizeni osvětlení | hod | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PRŮMYSLOVÁ ZÁŘIVKOVÁ SVÍTIDLA
Zářivkové svítidlo 2x35W včetně trubic a startérů pro str.1,2,3 | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
vypínač pro svítidla, kabeláž pro osvětlení, připojení k stávajícímu přívodu | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
AMiNi - MALÝ KOMPAKTNÍ ŘÍDICÍ SYSTÉM
Náhrada stávajícího regulátoru VS novým | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
UŽIVATELSKÝ SOFTWARE PRO DDC
zakoupení zdrojového programu stávajícího regulátoru ve VS | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
MONTÁŽ ROZVODNIC
Demontáž starého a montáž nového rozvaděče pro byt 2 (R-byt) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Nový zapuštěný kompletní rozvaděč pro byt 2 -jističe: 2x6A/1f, 1x10A/1f, 5x16A/1f, 1x10A/3f, 1x20A/3f, 1x25A/3f | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 Doplňující dodávky a práce - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0
2 HZS
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
Vyhledani pripojovaciho mista | hod | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Napojeni na stavajici zarizeni | hod | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Priprava ke komplexni zkousce | hod | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Zkusebni provoz | hod | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Zauceni obsluhy | hod | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Zabezpeceni pracoviste | hod | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Montaz | hod | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI
zapojovani a zkouskach | hod | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KOORDINACE POSTUPU PRACI
S ostatnimi profesemi | hod | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK
DLE CSN 331500
Revizni technik | hod | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Spoluprace s reviz.technikem | hod | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 HZS - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0
2 Projektové práce
Projektové práce:
Zpracování dodavatelské dokumentace - zapojení rozvaděčů | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Zpracování dokumentace skutečného stavu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 Projektové práce - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0
Podružný materiál |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
1Elektromontáže - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0

## Parametry
Název | Hodnota
Nadpis rekapitulace | Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce | KOTLÁŘSKÁ 263/9 Optimalizace vytápění objektu školy
Projekt | D.1.4.2 MaR, elektroinstalace
Investor | OA, SOŠK a VOŠ Kotlářská 9, 611 53 Brno
Z. č. | 201814
A. č. | 11/2018
Smlouva
Vypracoval | Ing.J.Macíček
Kontroloval | Ing.Z.Prokeš
Datum
Zpracovatel
CÚ
Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) % | 3,60
Přesun dodávek (1) % | 1,00
PPV (1 nebo 6) % | 6,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) % | 0,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) % | 0,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) % | 0,00
Opravy v záruce (5 - 7) % | 0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) % | 0,00
Provozní vlivy % | 0,00
Kompletační činnost - a | 0,00
Kompletační činnost - b | 0,952842
Kompletační činnost - k1 | 0,00
Kompletační činnost - k2 | 0,00
Roční nárůst cen 1 % | 0,00
Roční nárůst cen 2 % | 0,00
1. sazba DPH % - i pro přirážky rekapitulace | 21
2. sazba DPH % | 15
Procento PM % | 5