Vaše značka:	Naše značka:	Vyřizuje / telefon	Místo, datum:
		Kavřík / 732 837 223	Brno, 3. 6. 2019

# Věc: Vysvětlení zadávací dokumentace přiměřeně dle § 98 zákona o zadávání veřejných zakázek u výběrového řízení u veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „V 00393 – rekonstrukce kotelny“ zadávané ve výběrovém řízení mimo režim zákona o zadávání veřejných zakázek

Vážená paní / Vážený pane,

na základě zmocnění zadavatele – LILA Domov pro postižené děti Otnice, příspěvková organizace, Boženy Němcové 151, 683 54 Otnice, IČO: 00226572 – Vám přiměřeně dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zasílám vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 k výběrovému řízení u veřejné zakázky na stavební práce s názvem „V 00393 – rekonstrukce kotelny“ zadávanému ve výběrovém řízení mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

- Dotaz 1:

- Prosíme o uvedení maximální hodnoty průtoku (Q) a maximální výtlačné výšky (H) u nově navržených čerpadel. V PD jsou uvedeny tyto hodnoty pouze minimální.

- Odpověď:

- Minimální průtoky uvedené v projektu jsou ty hodnoty, které čerpadla musí splňovat pro správný chod větví (vychází se ze stávajících instalovaných čerpadel) a odpovídají cca 80% pracovní charakteristiky. V této kotelně se jedná o náhradu stávajících oběhových čerpadel, otopná soustava je stávající. Maximální hodnoty zadavatel nestanovil a neomezil, záleží na účastnících a na jimi dodávaných zařízeních.

V případě jakýchkoli dotazů či nejasností mne, prosím, kontaktujte na e-mailu kavrik@sklegal.cz, příp. na tel. čísle +420 732 837 223.

# S pozdravem

Mgr. Ing. Ladislav Kavřík

advokát

mobil: 732 837 223

Steska, Kavřík, advokátní kancelář, s.r.o.

Vídeňská 7, 639 00 Brno, IČ: 03045315

zapsán v seznamu advokátů vedeném

Českou advokátní komorou pod č. 14882